## ГРАФИК с ПЦ на 13-14
СОГЛАСОВАНО |  |  |  | СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по развитию |  |  |  | Директор Филиала ОАО "СО ЕЭС" | [6 empty] | Директор филиала ОАО ДРСК
топливно-энергетического комплекса |  |  |  | Хабаровское РДУ | [6 empty] | "Хабаровские электрические сети"
ПРАВИТЕЛЬСТВА Хабаровского края
____________________ Шатаев А.А. |  |  |  | _________________Воробьев Ю.А. | [6 empty] | ___________ Кузнецов А.Е.
"______" ________________ 2013 г |  |  |  | "______" _________________2013 г | [6 empty] | "____"____________2013 г
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2013-2014 гг.
Филиала ОАО ДРСК "Хабаровские электрические сети"
по Хабаровскому энергорайону (энергорайону Правобережья)
№ п/п | Потребители | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь ограничения (отключения), МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
зона ХТЭЦ-1
1 | ПК база «Дальтехмонтаж», Базалит ДВ, ООО Светопрозрачные конструкции, САНТО ДВ, АО завод «Отопительного оборудования», АО «Дальтехгаз», ООО ХЗМК «Далькровля», УПП-1 ФГУП «УСС ДСС», ООО Эй-Пи-ТРЭЙД, РЖД, Резерв Насосной Т/С | СМ | МВ-6 1Т | ДУ | до 5 мин. | 1.2
2 | ПК база «Дальтехмонтаж», ООО Эй-Пи-ТРЭЙД, УПП-1 ФГУП «УСС ДСС», ООО "Элас", САНТО ДВ, Регион нефть, ООО ХЗМК «Далькровля», ООО "Монолит ДВ", Фабрика нетканных материалов, Контур |  | МВ-6 2Т | ДУ | до 5 мин. | 4.3
3 | в/ч 20724 КЭЧ-337, УПП-1 ФГУП «УСС ДСС», САНТО ДВ, АО завод «Отопительного оборудования», ПК база «Дальтехмонтаж», Базалит ДВ, АО «Дальтехгаз», Резерв Насосной Т/С. |  | МВ-6 3Т | ДУ | до 5 мин. | 0.1
4 | ЖБИ-3,СП «Востокметалл», Геологоразведочная экспедиция, АО «Железобетон-5», ПО ЯБ- 227/3, УМ Агропромстроя, АТП Госснаба, ССК, «Хабснабсбыт», База «Дальтехмонтаж», ДОЗ «Агропромстпроя» | СМ | Т-24 | ДУ | до 5 мин. | 5.3
5 | Коммунально-бытовые потребители | СДВ | 12 | ДУ | до 5 мин. | 1.4
6 | Коммунально-бытовые потребители |  | 17 | ДУ | до 5 мин. | 1.2
7 | Коммунально-бытовые потребители |  | 18 | ДУ | до 5 мин. | 0.2
8 | Коммунально-бытовые потребители |  | 24 | ДУ | до 5 мин. | 0.8
9 | Коммунально-бытовые потребители |  | 25 | ДУ | до 5 мин. | 0.7
10 | Коммунально-бытовые потребители | БН | 12 | ДУ | до 5 мин. | 1.8
11 | Коммунально-бытовые потребители |  | 11 | ДУ | до 5 мин. | 1.9
12 | Коммунально-бытовые потребители |  | 19 | ДУ | до 5 мин. | 1.7
13 | Аэропорт | ГОРЬКИЙ | 10 | ДУ | до 5 мин. | 0.1
14 | в/ч 35657 |  | 22 | ДУ | до 5 мин. | 0.3
15 | Коммунально-бытовые потребители |  | 32 | ДУ | до 5 мин. | 2.2
16 | Контур Билл |  | 40 | ДУ | до 5 мин. | 0.3
17 | птицефабрика |  | 1 | ДУ | до 5 мин. | 2
18 | Коммунально-бытовые потребители |  | 3 | ДУ | до 5 мин. | 1.9
19 | з-д Горьктго |  | 11 | ДУ | до 5 мин. | 0.1
20 | з-д Горьктго |  | 25 | ДУ | до 5 мин. | 1.3
21 | з-д Горьктго |  | 31 | ДУ | до 5 мин. | 0.1
22 | птицефабрика |  | 33 | ДУ | до 5 мин. | 0.3
23 | з-д Горьктго |  | 35 | ДУ | до 5 мин. | 0.1
24 | з-д Горьктго |  | 37 | ДУ | до 5 мин. | 0.1
зона ХТЭЦ-3
25 | Коммунально-бытовые потребители | ГОРОДСКАЯ | 40 | ДУ | до 5 мин. | 0.9
26 | Коммунально-бытовые потребители |  | 21 | ДУ | до 5 мин. | 0.5
27 | Коммунально-бытовые потребители |  | 27 | ДУ | до 5 мин. | 1.4
28 | Коммунально-бытовые потребители |  | 42 | ДУ | до 5 мин. | 1.4
29 | Коммунально-бытовые потребители |  | 30 | ДУ | до 5 мин. | 1.7
30 | Коммунально-бытовые потребители |  | 44 | ДУ | до 5 мин. | 1.6
31 | Коммунально-бытовые потребители |  | 10 | ДУ | до 5 мин. | 1
32 | Коммунально-бытовые потребители |  | 16 | ДУ | до 5 мин. | 1.8
33 | Коммунально-бытовые потребители |  | 28 | ДУ | до 5 мин. | 1.5
34 | АО завод «Дальдизель» | ХЭС | 130 | ДУ | до 5 мин. |  | 0.9
35 | АО завод «Дальдизель» |  | 132 | ДУ | до 5 мин. |  | 0.9
36 | АО завод «Дальдизель» |  | 206 | ДУ | до 5 мин. |  | 0.1
37 | ПС Восточная 2 сек-6 кВ, ВЛ-35 Т-18 ПС СВ, ПС Энергомаш 1 и 2сек-6 кВ, ПС Здоровье | РЦ | С-48 | ОП | от 5 до 20 мин |  | 13
зона ХТЭЦ-1
38 | 2 сек. 6 кВ ПС Трампарк | ТЭЦ-1 | Т-5 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  | 8
39 | Нечетная горка, освещение станции, Электромех.мастерские, ГПТУ-16, резерв тяговой ПС «Хабаровск-2»; | ХАБАРОВСК-2 | 1 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  | 0.7
40 | Электромеханические мастерские, Электромонтажный поезд №760 овощехранилище, медицинский склад , Локомотивное депо, товарный двор; Сортировочная четная горка, НОД-ВОД, освещение станции, |  | 2 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  | 1.3
41 | Локомотивное депо, Вагонное депо; Жилые дома по ул. Клубная, Школьная, просп. 60-ия Октября, Аэродромная; Контейнерная площадка, компрессорная станция ПЧ. Локомотивное депо, горка четная, смазочная, товар. двор, сварочная; Пропарочная станция, завод строи |  | 3 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  | 0.4
42 | Отделение ДВЖД, жилые дома ул.Клубная, Школьная, проспект 60-ия Октября, Аэродромная; Сортировочная горка, Жилые дома ул. Школьная, |  | 4 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  | 0.4
43 | Локомотивная, Клубная, СМП-178,807,861, завод стр. деталей ДВЖД, склад в/ч. |  | 5 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  | 0.1
44 |  |  | 6 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  | 0.1
45 | Локомотивная, Клубная, СМП-178,807,861, завод стр. деталей ДВЖД, склад в/ч. |  | 7 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  | 0.3
46 |  |  | 8 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  | 0.2
47 |  |  | 9 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  | 0.1
48 |  |  | 10 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  | 0.5
49 |  |  | 12 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  | 1.2
зона ХТЭЦ-3
50 | ПС Дубки, ПС Благодатное, ПС Краснознаменка, ПС Анастасьевка | КНЯЗЕВОЛКОНСКАЯ | Т-57 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  |  | 12
зона ХТЭЦ-1
51 | ПС Тепличный комбинат, ПС Хабаровск-2 1Т | ГОРЬКИЙ | Т-26 | ДУ | до 5 мин. |  |  |  |  | 8.3
зона ХТЭЦ-3
52 | Коммунально-бытовые потребители | ЭНЕРГОМАШ | 27 | ДУ | до 5 мин. | [5 empty] | 2.2
53 | Коммунально-бытовые потребители |  | 44 | ДУ | до 5 мин. | [5 empty] | 1.7
54 | Коммунально-бытовые потребители | Ц | 8 | ДУ | до 5 мин. | [5 empty] | 0.8
55 | Коммунально-бытовые потребители |  | 2 | ДУ | до 5 мин. | [5 empty] | 1.7
56 | Коммунально-бытовые потребители |  | 10 | ДУ | до 5 мин. | [5 empty] | 1.2
57 | Коммунально-бытовые потребители |  | 14 | ДУ | до 5 мин. | [5 empty] | 1.8
58 | Коммунально-бытовые потребители |  | 20 | ДУ | до 5 мин. | [5 empty] | 1.9
59 | Коммунально-бытовые потребители |  | 16 | ДУ | до 5 мин. | [5 empty] | 0.9
60 | Коммунально-бытовые потребители | ПАРК ГАЙДАРА | 8 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [5 empty] | 1.9
61 | Коммунально-бытовые потребители |  | 18 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [5 empty] | 0.9
62 | Коммунально-бытовые потребители |  | 22 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [5 empty] | 1.4
зона ХТЭЦ-1
63 | ПС ЗОСП | ГОРЬКИЙ | Т-21 | ДУ | до 5 мин. | [6 empty] | 1.8
64 | ПС Сергеевка 1Т |  | Т-23 | ДУ | до 5 мин. | [6 empty] | 1.8
65 | ПС Чернореченская 2Т, ПС Тополево 2Т |  | Т-20 | ДУ | до 5 мин. | [6 empty] | 3
66 | ПС Бычиха, ПС Корейский поселок, ПС Краснореченская 2Т | КОРФОВСКАЯ | Т-60 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [6 empty] | 10.6
зона ХТЭЦ-1
67 | Коммунально-бытовые потребители | ГОРЬКИЙ | 41 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [7 empty] | 0.9
68 | Коммунально-бытовые потребители |  | 47 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [7 empty] | 2
зона ХТЭЦ-3
69 | Коммунально-бытовые потребители | КАФ | Т-12 | ДУ | до 5 мин. | [7 empty] | 4
70 | Коммунально-бытовые потребители | ГВФ | 10 | ДУ | до 5 мин. | [7 empty] | 2.2
71 | ПС Заозёрная, ПС Смирновка, ПС ОПХ 2Т |  | Т-76 | ДУ | до 5 мин. | [7 empty] | 5.7
72 | Коммунально-бытовые потребители |  | 14 | ДУ | до 5 мин. | [7 empty] | 1.4
73 | Коммунально-бытовые потребители |  | 15 | ДУ | до 5 мин. | [7 empty] | 1.3
74 | Коммунально-бытовые потребители | ХЭС | 207 | ДУ | до 5 мин. | [7 empty] | 0.2
75 | Коммунально-бытовые потребители |  | 104 | ДУ | до 5 мин. | [7 empty] | 0.9
76 | Коммунально-бытовые потребители |  | 115 | ДУ | до 5 мин. | [7 empty] | 1.9
77 | Коммунально-бытовые потребители |  | 209 | ДУ | до 5 мин. | [7 empty] | 1.7
78 | Коммунально-бытовые потребители |  | 211 | ДУ | до 5 мин. | [7 empty] | 0.6
79 | Коммунально-бытовые потребители |  | 205 | ДУ | до 5 мин. | [7 empty] | 0.8
80 | Коммунально-бытовые потребители |  | 202 | ДУ | до 5 мин. | [7 empty] | 1.5
81 | Коммунально-бытовые потребители |  | 114 | ДУ | до 5 мин. | [7 empty] | 0.7
82 | Коммунально-бытовые потребители |  | 106 | ДУ | до 5 мин. | [7 empty] | 1.5
зона ХТЭЦ-1
83 | ПС Ченореченская 1Т, ПС Тополево 1Т, ПС ОПХ 1Т | ГОРЬКИЙ | Т-69 | ДУ | до 5 мин. | [8 empty] | 7.4
84 | ПС Дружба, ПС Сергеевка 2Т | БРОЙЛЕРНАЯ-2 | Т-49 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [8 empty] | 3.1
зона ХТЭЦ-1
85 | 1 сек. 6 кВ ПС Трампарк | ТЭЦ-1 | Т-6 | ОП | от 5 до 20 мин | [9 empty] | 9.5
зона ХТЭЦ-3
86 | Коммунально-бытовые потребители | ГОРОДСКАЯ | 5 | ДУ | до 5 мин. | [9 empty] | 1.3
87 | Коммунально-бытовые потребители |  | 9 | ДУ | до 5 мин. | [9 empty] | 1.6
88 | Коммунально-бытовые потребители |  | 36 | ДУ | до 5 мин. | [9 empty] | 1.2
89 | Коммунально-бытовые потребители |  | 32 | ДУ | до 5 мин. | [9 empty] | 0.1
90 | Коммунально-бытовые потребители | ИНТУРИСТ | 2А | ДУ | до 5 мин. | [9 empty] | 1
91 | Коммунально-бытовые потребители |  | 4 | ДУ | до 5 мин. | [9 empty] | 0.1
92 | Коммунально-бытовые потребители |  | 10 | ДУ | до 5 мин. | [9 empty] | 2.1
93 | Коммунально-бытовые потребители |  | 14 | ДУ | до 5 мин. | [9 empty] | 1.6
94 | Коммунально-бытовые потребители |  | 21 | ДУ | до 5 мин. | [9 empty] | 0.2
95 | ПС Елабуга, ПС Маяк | КНЯЗЕВОЛКОНСКАЯ | С-50 | ОП | от 5 до 20 мин | [9 empty] | 3.7
96 | Коммунально-бытовые потребители | ГОРОДСКАЯ | 46 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [9 empty] | 0.1
ИТОГО нарастающим итогом по зоне ХТЭЦ-1 | [5 empty] | 29.4 | 29.4 | 42.7 | 42.7 | 51 | 51 | 68.2 | 71.1 | 81.6 | 91.1
ИТОГО нарастающим итогом по зоне ХТЭЦ-3 | [5 empty] | 11.8 | 26.7 | 26.7 | 38.7 | 38.7 | 55.1 | 55.1 | 79.5 | 79.5 | 92.5
ИТОГО нарастающим итогом по ХТЭЦ-1,ХТЭЦ-3 |  |  |  |  | до 5 мин. | 41.2 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 51.4 | 63.6 | 70.2 | 94.6 | 102 | 111.2 | % к всего | 60.5664
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 13 | 26.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 51.5 | % к всего | 28.0501
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 14.8 | 17.7 | 20.8 | 20.9 | % к всего | 11.3834
[5 empty] | всего | 41.2 | 56.1 | 69.4 | 81.4 | 89.7 | 106.1 | 123.3 | 150.6 | 161.1 | 183.6
[5 empty] | всего по ДУ | 41.2 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 51.4 | 63.6 | 70.2 | 94.6 | 102 | 111.2
ДУ - |  | с использованием дистанционного управления с рабочего места ДД ОДИАС
ОП - |  | постоянным оперативным персоналом энергообъекта
ОВБ - |  | персоналом ОВБ
Время отключения присоединения указывается с момента отдачи команды диспетчером Хабаровского РДУ с учётом времени, необходимого для безопасного завершения
технологического процесса в соответствии с актом согласования технологической и аварийной брони электроснабжения потребителя электрической энергии (мощности)
СОГЛАСОВАНО |  |  | СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | Заместитель директора -
Первый заместитель Мэра |  |  | Глава администрации | [6 empty] | главный инженер филиала ОАО ДРСК
г. Хабаровска по городскому хозяйству |  |  | Хабаровского района | [6 empty] | "Хабаровскик электрические сети"
___________С.А. Чернышов |  |  | ____________В.А.Алешко | [6 empty] | ________________ В.Ф.Ожегин
"____" ____________ 2013 г |  |  | "____" ____________ 2013 г | [6 empty] | "____" ____________ 2013 г