ПРИЛОЖЕНИЕ №12

к Договору №_____ от ________

- Описание формата передачи результатов измерений по точкам измерений,  точкам поставки, группам точек поставки и сальдо перетоков. (Документ 80020).

  - Описание формата входного сообщения.

    - В поле «Тема письма» (Subject)  почтового сообщения должна содержаться  информация в следующем формате - <ИНН_<Номер сообщения>, где

- ИНН - ИНН организации предоставляющей информацию, длина inn – 10 символов;

- номер сообщения ― порядковый номер (идентификатор) сообщения, используется для идентификации сообщений при ответах ИАСУ КУ, локализации и устранения проблем передачи информации и т.п. Номера сообщений присваиваются отправителем, начинаются с 1 и увеличиваются на 1 с каждым новым сообщением для данных суток.

    - В почтовое сообщение должен быть вложен файл, содержащий электронный документ.

    - Имя файла содержащего электронный документ должно составляется в формате “<тип документа>_<ИНН>_<дата>_<номер документа>_<номер АИИС>”, где:

  - Тип документа – номер, присвоенный КО данному типу документа;

  - ИНН - ИНН организации предоставляющей информацию, длина inn – 10 символов;

  - дата – операционный период, за который предоставляется информация, в формате “ГГГГММДД”,  где ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день. Длина поля <дата> - 8 знаков.

  - номер документа – порядковый номер (идентификатор) документа. Номер должен содержать не более 7 цифр. Номера документов присваиваются отправителем, начинаются с 1 и увеличиваются на 1 с каждым новым документом для данного типа документов сформированных для одних и тех же суток;

  - <номер АИИС> - обязательный параметр, код, присваиваемый КО АИИС организации. Используется для организации независимой передачи электронных документов от разных АИИС одной организации.  Каждая область передаваемой информации (параметр <area>) должна соответствовать номеру своей АИИС, указанному в имени файла.

Расширение файла ― xml.

  - Описание структуры входного документа (тип 80020).

    - Элемент <message> является корневым элементом. Потомками элемента <message> являются элементы <comment>, <datetime>, <sender>, <area>. В документе допускается наличие только одного корневого элемента <message>.

    - Атрибут class элемента <message> является обязательным и  содержит данные о типе электронного документа. Значение атрибута class должно быть равно 80020.

    - Атрибут version корневого элемента <message> является обязательным и содержит данные о версии формата. Данный документ определяет версию документа 2.

    - Атрибут number элемента <message> является обязательным и  содержит порядковый номер сообщения. (Номера сообщений присваиваются отправителем, начинаются с 1 и увеличиваются на 1 с каждым новым сообщением). Совпадает с номером документа в  пункте 4.1.3.

    - Элемент  <datetime> является потомком корневого элемента <message>.В документе допускается наличие только одного элемента <datetime>.Элемент <datetime> содержит информацию о времени создания документа. Потомками элемента <datetime> являются элементы <timestamp>, <day>, <daylightsavingtime>.

    - Элемент <timestamp> является потомком элемента <datetime>.Содержимым элемента <timestamp> является дата и время формирования данного документа в формате “ГГГГММДДччммсс”, где: ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день, чч – час, мм – минуты, сс – секунды.

    - Элемент <daylightsavingtime> является обязательным и содержит 1 если используется летнее время, 0, если используется зимнее время, и 2, если документ сформирован для суток, в которые осуществлялся перевод часов с зимнего на летнее время и обратно.  Значение элемента <daylightsavingtime> применяется ко всем значениям времени в данном документе.

    - Элемент <day> является обязательным и  содержит дату, определяющую операционный период, за который предоставляется информация, в формате ГГГГММДД где: ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день.

    - Элемент <sender> является потомком корневого элемента <message>.В документе допускается наличие только одного элемента <sender>. Элемент <sender> описывает организацию, предоставляющую информацию. Потомками элемента <sender> являются элементы <inn>,<name>.

    - Элемент  <inn> является обязательным и содержит ИНН организации, предоставляющей информацию.

    - Элемент  <name> элемента <sender> содержит название организации, предоставляющей информацию. Длина названия до 250 символов.

    - Элемент <area> содержит информацию о результатах измерений субъекта ОРЭ. Атрибутом элемента <area> является timezone, указывающий, к какой временной зоне относится данная <area>. Потомками элемента <area> могут являться элементы <inn>, <name>, <measuringpoint>, <deliverypoint>, <deliverygroup>,<peretok>. Список точек измерения, точек поставки, групп точек поставки, перетоков и измерительных каналов, входящих в состав данной <area> определяет  КО. Значением элемента inn является 10-ти значный идентификатор предоставляемый КО.

    - Атрибут timezone определяет в какой временной зоне ведется передача данных для данной <area>. Атрибут timezone может принимать следующие значения:

- 1 – для первой и второй ценовых зон, для первой и третьей неценовых зон;

- 3 – для второй неценовой зоны.

Отсутствие атрибута timezone эквивалентно записи timezone=1. Использование значений timezone отличных от 1 согласуется с  КО.

    - Элемент  <inn> является обязательным и содержит идентификатор, присваиваемый КО.

    - Элемент <name> является обязательным и содержит название организации Участника оптового рынка электроэнергии. Длина названия до 250 символов.

    - Элемент <measuringpoint> содержит сведения о точке измерения и результатах измерения по ней. Атрибутами элемента <measuringpoint> являются code, name. Потомками элемента <measuringpoint> являются элементы <measuringchannel>.

  - содержимым атрибута name элемента <measuringpoint> является наименование данной точки измерения. Длина наименования до 250 символов.

  - атрибут code элемента <measuringpoint> содержит уникальный код, присвоенный КО данной точке измерения.

    - Элемент <deliverypoint> содержит сведения о точке поставки и результатах измерения в ней. Атрибутами элемента <deliverypoint> являются code и name. Потомками элемента <deliverypoint> являются элементы <measuringchannel>.

  - содержимым атрибута name является наименование данной точки поставки. Длина наименования до 250 символов.

  - атрибут code содержит уникальный код, присвоенный КО точке поставки.

    - Элемент <deliverygroup> содержит сведения о группе точек поставки и результатах измерения в ней. Атрибутами элемента <deliverygroup> являются code и name. Потомками элемента <deliverygroup> являются элементы <period>.

  - содержимым атрибута name является наименование данной группы точек поставки. Длина наименования до 250 символов.

атрибут code содержит уникальный код, присвоенный КО группе точек поставки.

    - Элемент <measuringchannel> содержит информацию о результатах измерений по точкам измерений, точкам поставки и группам точек поставки. Потомками элемента <measuringchannel> являются элементы <period>.

  - атрибут code элемента <measuringchannel> содержит код измерительного канала, присвоенный КО данному измерительному каналу. В коде измерительного канала содержится информация о направлении передачи электроэнергии и типе измерительного канала.

  - атрибут desc содержит описание измерительного канала.

    - Элемент <period> содержит временной диапазон измерения и значения измерительных каналов точки поставки и точки измерения. Потомками элемента <period> являются элемент <value>. В зависимости от интервала измерений в элементах <measuringchannel> должно присутствовать определенное количество элементов <period>. То есть для точки измерения с интервалом измерения 30 минут должно быть 48 элементов период. Несовпадение числа элементов <period> считается ошибкой формата и является основанием в отказе приема  группы <area> целиком. В сутки, когда осуществляется переход с зимнего на летнее время число периодов может либо оставаться неизменным, при этом периоды относящиеся к "отсутствующему" времени (с 2:00 до 3:00) должны быть заполнены нулевыми значениями, либо должно быть уменьшено на число пропущенных периодов.  В сутки, когда осуществляется переход с летнего на зимнее время, число периодов должно быть увеличено с учетом появления лишнего часа. При этом элемент <daylightsavingtime> (п. 4.2.7) принимает значение 2, а у периодов, относящихся к летнему времени, устанавливается атрибут “summer” равный 1.

      - Атрибуты <start> и <end> элемента <period> являются обязательными и содержат дату и время начала и конца измерения соответственно, в формате “ччмм”, где: чч – часы, мм - минуты. Последний интервал в операционных сутках записывается в виде start=время начала периода, end=0000. . В сутки когда осуществляется перевод времени с зимнего на летнее или с летнего на зимнее start и end должны указываться в одном времени.

      - Содержимым элемента <value> является значение результата измерения. Атрибутами элемента <value> являются status, errofmeasuring, exstendedstatus, param1, param2, param3.

  - содержимое атрибута status элемента <value> показывает статус передаваемой информации. Статус 0 означает, что передаваемая информация имеет статус коммерческой. В этом случае атрибут статус может отсутствовать. Значение поля status 1 означает, что данную информацию нельзя использовать в коммерческих расчетах.

  - Атрибуты param1, param2, param3 содержат дополнительную информацию, содержание которой определяется значением атрибута extendedstatus.

  - Атрибут extendedstatus содержит расширенный статус передаваемой информации. В частности, в случае замещения результатов измерений в точке измерения на значение результатов измерений в точке измерений на обходном выключателе(в случае включения присоединения через обходной выключатель),  значение атрибута exstendedstatus равно “1114”, а значение атрибута param1 принимает значение равное коду, присвоенному КО замещаемой точке измерений. Если обходной выключатель работает на некоммерческое присоединение, то param1 должен быть равен “000000000000000”.

4.2.21.	Элемент <peretok> содержит сведения о сальдо перетоков между двумя группами точек поставки  и результатов измерений по нему. Атрибутами элемента <peretok> являются code-from, сode-to и name. Потомками элемента <peretok> являются элементы <period>.

  - содержимым атрибута name является наименование данной группе точек поставки. Длина наименования до 250 символов.

  - атрибут code-from содержит код ГТП, присвоенный КО группе точек поставки.

  - атрибут code-to содержит код ГТП, присвоенный КО группе точек поставки.

  - Описание формата ответного сообщения (тип 80021).

    - Корневым элементом электронного документа является <message>. В документе допускается наличие только одного элемента <message>. Потомками элемента <message> являются элементы <file>, <reply>, <fileareas>, <currentstate>.

    - Атрибут class элемента <message> является обязательным и содержит данные о типе документа. Значение атрибута class должно быть равно 80021.

    - Атрибут version элемента <message> является обязательным и содержит данные о версии документа. Текущее значение версии равно 2.

    - Атрибут id элемента <message> является необязательным и содержит уникальный цифровой код сообщения.

    - Атрибут datetime элемента <message> является необязательным и содержит дату создания ответного сообщения в виде ГГГГММДДччммсс, где ГГГГ - год, ММ - месяц, ДД - день, чч - часы в 24-часовом формате, мм - минуты, сс - секунды.

    - Элемент <file> является потомком корневого элемента <message> и содержит информацию о вложенном в электронное сообщение файле XML. В документе допускается наличие только одного элемента <file>. Потомками элемента <file> являются элементы <fromaddr>, <name>, <sender>, <day>, <id>, <received>.

    - Элемент <fromaddr> является необязательным потомком элемента <file> и содержит адрес электронной почты с которой пришло письмо содержащее входящий файл формата 80020 на который было сформировано данное ответное сообщение.

    - Элемент <name> является обязательным потомком элемента <file> и содержит название файла XML формата 80020 на который было сформировано данное ответное сообщение.

    - Элемент <sender> является необязательным потомком элемента <file> и содержит ИНН организации - поставщика информации которая сформировала входящий файл.

    - Элемент <day> является необязательным потомком элемента <file> и содержит сутки на которые был сформирован входящий файл в формате ГГГГММДД, где ГГГГ - год, ММ - месяц, ДД - день.

    - Элемент <id> является обязательным потомком элемента <file> и содержит код входящего XML-файла в базе данных ИАСУ КУ.

    - Элемент <received> является обязательным потомком элемента <file> и содержит дату получения входящего файла системой ИАСУ КУ в виде ГГГГММДДччммсс, где ГГГГ - год, ММ - месяц, ДД - день, чч - часы в 24-часовом формате, мм - минуты, сс - секунды.

    - Элемент <reply> является обязательным потомком корневого элемента <message> и содержит информацию по ошибкам файла и статусу его обработки. В документе допускается наличие только одного элемента <reply>. Потомками элемента <reply> являются элементы <error>.

    - Атрибут filestatus элемента <reply> является обязательным и содержит цифровой код статуса обработки файла. Может принимать следующие значения: 0 ― ошибок при обработке не обнаружено, данные приняты; 1 ― Ошибок при обработке не обнаружено, некоторые данные имели статус некоммерческой информации; 2 и другие значения кроме 0 и 1 ― файл содержал ошибки, весь файл либо некоторые данные не были приняты.

    - Атрибут desc элемента <reply> является необязательным и содержит короткое текстовое описание кода статуса обработки из атрибута filestatus.

    - Элемент <error> является необязательным потомком элемента <reply> и содержит текст ошибки, найденной во входящем файле. В документе допускается наличие нескольких элементов <error>.

    - Атрибут areacode элемента <error> является необязательным и содержит цифровой код соответствующего элемента <area> во входящем XML-файле для которого была обнаружена данная ошибка.

    - Атрибут type элемента <error> является необязательным и содержит цифровой код типа ошибки.

    - Атрибут subtype элемента <error> является необязательным и содержит цифровой код подтипа ошибки.

    - Элемент <fileareas> является необязательным потомком корневого элемента <message> и содержит информацию по статусам обработки элементов <area> во входящем XML-файле. В документе допускается наличие не более одного элемента <fileareas>. Потомками элемента <fileareas> являются элементы <area>.

    - Элемент <area> является необязательным потомком элемента <fileareas> и содержит информацию по статусу обработки определенного элемента <area> в соответствующем  входящем файле.

    - Атрибут code элемента <area> является обязательным и содержит код группы <area> в исходном файле.

    - Атрибут status элемента <area> является обязательным и содержит статус обработки соответствующего элемента <area> во входящем файле. Может принимать следующие значения: 0 - ошибок при обработке не обнаружено, данные приняты; 1 - Ошибок при обработке не обнаружено, некоторые данные имели статус некоммерческой информации; 2 и другие значения кроме 0 и 1 - группа <area> содержала ошибки и данные из нее приняты не были.

    - Атрибут desc элемента <area> является необязательным и содержит короткое текстовое описание статуса ошибки в атрибуте status.

    - Элемент <currentstate> является потомком корневого элемента <message> и содержит информацию по текущему состоянию статусов групп <area> для данного поставщика информации. В документе допускается наличие не более одного элемента <currentstate>. Потомками элемента <currentstate> являются элементы <area>.

    - Атрибут forsender элемента <currentstate> является обязательным и содержит ИНН организации - поставщика информации для которой приводятся данные.

    - Атрибут fordate элемента <currentstate> является обязательным и содержит дату на которую приводятся данные в формате ГГГГММДД, где ГГГГ - год, ММ - месяц, ДД - день.

    - Атрибут desc элемента <currentstate> является необязательным и содержит короткое текстовое описание элемента <currentstate>.

    - Элемент <area> является необязательным потомком элемента <currentstate> и содержит информацию по статусу обработки наилучшего элемента <area> для поставщика информации указанного в атрибуте forsender для суток указанных в атрибуте fordate.

    - Атрибут code элемента <area> является обязательным и содержит код группы <area> в исходном файле.

    - Атрибут status элемента <area> является необязательным и содержит статус обработки соответствующего элемента <area> во входящем файле. Может принимать следующие значения: 0 - ошибок при обработке не обнаружено, данные приняты; 1 - Ошибок при обработке не обнаружено, некоторые данные имели статус некоммерческой информации; 2 и другие значения кроме 0 и 1 - группа <area> содержала ошибки и данные из нее приняты не были.

    - Атрибут desc элемента <area> является необязательным и содержит короткое текстовое описание статуса ошибки в атрибуте status

    - Атрибут fromfile элемента <area> является необязательным и содержит название файла данные из которого получили наилучший статус по этой группе <area> и  были занесены в базу данных ИАСУ КУ.

# Примеры электронного входного документа 80020

1. Пример документа формата 80020:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>

<message class="80020" version="2" number="593">

<datetime>

<day>20060427</day>

<timestamp>20060428081709</timestamp>

<daylightsavingtime>1</daylightsavingtime>

</datetime>

<sender>

<name>Некоторая организация</name>

<inn>1234567890</inn>

</sender>

<area>

<inn>1234567890</inn>

<name>Некоторая организация</name>

<measuringpoint code="123456789012345" name="П/СТ ЗРУ-6 кВ РП-15">

<measuringchannel code="01" desc="счетчик, акт. прием">

<period start="0000" end="0030">

<value status="0">293</value>

</period>

<period start="0030" end="0100">

<value status="0">293</value>

</period>

<period start="0100" end="0130">

<value status="0">292</value>

</period>

# .............. (пропущено)

<period start="2300" end="2330">

<value status="0">305</value>

</period>

<period start="2330" end="0000">

<value status="0">307</value>

</period>

</measuringchannel>

<measuringchannel code="02" desc="счетчик, акт. отдача">

# .............. (пропущено)

</measuringchannel>

</measuringpoint>

<measuringpoint code="123456789012346" name="П/СТ ЗРУ-6 кВ">

<measuringchannel code="01" desc="счетчик, акт. прием">

<period start="0000" end="0030">

<value status="0">123</value>

</period>

# .............. (пропущено)

</measuringchannel>

</measuringpoint>

</area>

</message>

2. Пример документа формата 80020 на сутки перехода с летнего на зимнее время:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>

<message class="80020" version="2" number="7707">

<datetime>

<timestamp>20051031015519</timestamp>

<daylightsavingtime>2</daylightsavingtime>

<day>20051030</day>

</datetime>

<sender>

<name>Некоторая организация</name>

<inn>1000000000</inn>

</sender>

<area>

<name>Некоторая организация</name>

<inn>0000000001</inn>

<measuringpoint code="123456789012345" name="10Ш">

<measuringchannel code="02" desc="счётчик, акт. отдача">

<period summer="1" start="0000" end="0030">

<value>6</value>

</period>

<period summer="1" start="0030" end="0100">

<value>6</value>

</period>

<period summer="1" start="0100" end="0130">

<value>6</value>

</period>

<period summer="1" start="0130" end="0200">

<value>7</value>

</period>

<period summer="1" start="0200" end="0230">

<value>9</value>

</period>

<period summer="1" start="0230" end="0300">

<value>9</value>

</period>

<period start="0200" end="0230">

<value>8</value>

</period>

<period start="0230" end="0300">

<value>9</value>

</period>

<period start="0300" end="0330">

<value>9</value>

</period>

<period start="0330" end="0400">

<value>9</value>

</period>

<period start="0400" end="0430">

<value>8</value>

</period>

#........ (пропущено)

</measuringchannel>

</measuringpoint>

</area>

</message>

3.Пример документа формата 80020 в случае не нулевого значения на обходном выключателе:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<message class="80020" version="2" number="593">
<datetime>
 <day>20060427</day>
 <timestamp>20060428081709</timestamp>
 <daylightsavingtime>1</daylightsavingtime>
</datetime>
<sender>
 <name>Некоторая организация</name>
 <inn>1234567890</inn>
</sender>
<area>
 <inn>1234567890</inn>
 <name>Некоторая организация</name>
 <measuringpoint code="123456789012945" name="ОВ-220">
  <measuringchannel code="01" desc="счетчик, акт. прием">
   <period start="0000" end="0030">
   <value extendedstatus="1114" param1="263070001407104">500</value>
   </period>
   <period start="0030" end="0100">
   <value extendedstatus="1114" param1="263070001407104">2145</value>
   </period>
   <period start="0100" end="0130">
   <value extendedstatus="1114" param1="263070001407104">10285</value>
   </period>
# .............. (пропущено)
   <period start="2300" end="2330">
   <value status="0">0</value>
   </period>
   <period start="2330" end="0000">
   <value extendedstatus="1114" param1="263070001407104">20005</value>
   </period>
  </measuringchannel>
  <measuringchannel code="02" desc="счетчик, акт. отдача">
# .............. (пропущено)
  </measuringchannel>
 </measuringpoint>

<measuringpoint code="123456789012901" name="ОВ-110">
  <measuringchannel code="01" desc="счетчик, акт. прием">
   <period start="0000" end="0030">
   <value extendedstatus="1114" param1="263070001407104">15600</value>
   </period>
# .............. (пропущено)
  </measuringchannel>
 </measuringpoint>
</area>
</message>

4.Пример документа формата 80020 с указанием атрибута <timezone> для второй неценовой зоны:

<message class="80020" version="2" number="7707">
<datetime>
 <timestamp>20051031015519</timestamp>
 <daylightsavingtime>2</daylightsavingtime>
 <day>20051030</day>
</datetime>
<sender>
 <name>Некоторая организация</name>
 <inn>1000000000</inn>
</sender>
<area timezone="3">
 <name>Некоторая организация</name>
 <inn>0000000001</inn>
 <measuringpoint code="123456789012345" name="10Ш">
  <measuringchannel code="02" desc="счётчик, акт. отдача">
   <period start="0000" end="0030">
   <value>6</value>
   </period>
   <period start="0030" end="0100">
   <value>6</value>
   </period>
   <period start="0100" end="0130">
   <value>6</value>
   </period>
   <period start="0130" end="0200">
   <value>7</value>
   </period>
   <period start="0200" end="0230">
   <value>9</value>
   </period>
   <period start="0230" end="0300">
   <value>9</value>
   </period>
   <period start="0200" end="0230">
   <value>8</value>
   </period>
   <period start="0230" end="0300">
   <value>9</value>
   </period>
   <period start="0300" end="0330">
   <value>9</value>
   </period>
   <period start="0330" end="0400">
   <value>9</value>
   </period>
   <period start="0400" end="0430">
   <value>8</value>
   </period>
   #........ (пропущено)
  </measuringchannel>
 </measuringpoint>
</area>
</message>

# Коды ошибок разбора XML-файлов формата 80020.

| Тип | Подтип | Текст | Область действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Корневой элемент документа должен быть message | Все данные файла |
| 2 | 1 | Неверный класс документа (XXXX), должен быть 80020 | Все данные файла |
| 3 | 1 | Неверный номер версии формата документа XXXX), должен быть 2 | Все данные файла |
| 4 | 1 | Отсутствует номер документа (атрибут number у элемента message) | Все данные файла |
| 4 | 2 | Атрибут number у элемента message (XXXX) не равен номеру в имени файла (YYYY) | Все данные файла |
| 5 | 1 | Файл (ID = XXXX) уже был обработан ранее | Все данные файла |
| 6 | 1 | В документе (XXXX) элементов sender (должен быть 1) | Все данные файла |
| 7 | 1 | В документе XXXX элементов inn (должен быть 1) | Все данные файла |
| 7 | 2 | В элементе inn не должно быть дочерних элементов | Все данные файла |
| 7 | 3 | Значение элемента inn (XXXX) не совпадает со значением в имени файла (YYYY) | Все данные файла |
| 7 | 4 | В элементе area XXXX указано недопустимое значение аттрибута timezone (timezone="YYYY") | группа |
| 7 | 5 | В элементе area XXXX элементов inn (должен быть 1) | группа |
| 7 | 6 | В элементе inn (у элемента area) не должно быть дочерних элементов | группа |
| 8 | 1 | ИНН отправителя XXXX базе не известен | Все данные файла |
| 9 | 1 | В базе есть номер документа (XXXX), больший либо равный номеру YYYY Вашего документа для данных суток (ZZZZ) | Все данные файла |
| 10 | 1 | В документе НЕТ элементов area | Все данные файла |
| 14 | 1 | Отсутствует обязательный атрибут code элемента measuringpoint | группа |
| 16 | 1 | Отсутствует обязательный атрибут code элемента measuringchannel | группа |
| 17 | 2 | Элемент start периода отсутствует или имеет неверный формат | группа |
| 18 | 1 | Элемент end периода отсутствует или имеет неверный формат | группа |
| 19 | 1 | Имеется некоммерческая информация (статус > 0) | информационный |
| 30 | 1 | В документе XXXX элементов datetime (должен быть 1) | Все данные файла |
| 30 | 2 | В документе XXXX элементов daylightsavingtime (должен быть 1) | Все данные файла |
| 30 | 3 | В элементе daylightsavingtime не должно быть дочерних элементов | Все данные файла |
| 30 | 4 | В документе XXXX элементов day (должен быть 1) | Все данные файла |
| 30 | 5 | В элементе day не должно быть дочерних элементов | Все данные файла |
| 31 | 1 | Дата в элементе day (XXXX) не совпадает с датой в имени файла (YYYY) | Все данные файла |
| 31 | 2 | Дата в элементе day больше либо равна текущей | Все данные файла |
| 31 | 3 | Значение элемента day должно представлять дату в виде ГГГГММДД | Все данные файла |
| 31 | 4 | В день перехода на зимнее/летнее время элемент daylightsavingtime должен быть равен 2 | Все данные файла |
| 31 | 5 | Элемент day имеет неправильный формат | Все данные файла |
| 31 | 6 | В файле обнаружена информация старше трех рабочих дней (текущие сутки сервера - XXXX), прием невозможен | Все данные файла |
| 31 | 7 | В файле обнаружена очень старая информация (2 месяца) (текущие сутки сервера - XXXX), прием невозможен | Все данные файла |
| 31 | 10 | Элемент daylightsavingtime для летнего времени должен быть равен 1 | Все данные файла |
| 31 | 10 | Элемент daylightsavingtime для зимнего времени должен быть равен 0 | Все данные файла |
| 32 | 1 | В файле обнаружен элемент area по которому Вы не должны присылать информацию (либо не для данного АИИС) | группа |
| 32 | 2 | В файле обнаружен элемент area по которому Вы не должны присылать информацию | группа |
| 32 | 3 | Для данной группы (area) указана неверная временная зона XXXX, а должна быть YYYY (параметр timezone у элемента area) | группа |
| 32 | 4 | Для данной группы (area) требуется наличие ЭЦП | группа |
| 33 | 1 | Код точки измерения должен содержать только 15 цифр | группа |
| 33 | 2 | Код точки измерения имеет неверный формат | группа |
| 34 | 1 | Точка измерения с кодом XXXX отсутствует в базе данных | группа |
| 34 | 2 | Вы не должны присылать информацию по данной ТИ | группа |
| 34 | 3 | В элементе area дублируется точка измерения | группа |
| 35 | 1 | Код измерительного канала должен содержать только 2 цифры | группа |
| 35 | 2 | Код измерительного канала имеет неверный формат | группа |
| 36 | 1 | Измерительный канал отсутствует в базе данных или Вы не должны присылать по нему информацию | группа |
| 37 | 1 | В элементе area дублируется измерительный канал | группа |
| 37 | 2 | В элементе deliverypoint дублируется измерительный канал | группа |
| 45 | 2 | Значения атрибутов start/end неверные для данного периода | группа |
| 45 | 3 | Атрибут summer отсутствует или имеет неверное значение для данного периода | группа |
| 47 | 1 | В элементе period XXXX элементов value (должен быть 1) | группа |
| 48 | 1 | В элементе value не должно быть дочерних элементов | группа |
| 48 | 2 | Значение элемента value не должно быть отрицательным | группа |
| 48 | 3 | Значения элемента value должны быть только целочисленные | группа |
| 49 | 2 | При ненулевом значении по точке обходного выключателя требуется указывать extendedstatus="1114" в элементах value | группа |
| 49 | 3 | При ненулевом значении по точке обходного выключателя требуется указывать param1="КОД_ЗАМЕЩАЕМОЙ_ТИ (либо 000000000000000)" в элементах value | группа |
| 49 | 4 | Неверный формат числа в param1 | группа |
| 49 | 5 | Код замещаемой ТИ неизвестен базе или Вы не можете ее замещать | группа |
| 52 | 2 | Неверное количество элементов period (должно быть XXXX, в файле YYYY) | группа |
| 214 | 1 | Отсутствует обязательный атрибут code элемента deliverygroup | группа |
| 234 | 1 | ГТП отсутствует в базе данных для элемента area:XXXX или Вы не должны присылать по ней информацию | группа |
| 234 | 2 | В элементе area дублируется ГТП | группа |
| 314 | 1 | Отсутствует обязательный атрибут code-from элемента peretok | группа |
| 314 | 2 | Отсутствует обязательный атрибут code-to элемента peretok | группа |
| 334 | 1 | Переток отсутствует в базе данных для элемента area:XXXX или Вы не должны присылать по нему информацию | группа |
| 334 | 2 | В элементе area дублируется переток | группа |
| 414 | 1 | Отсутствует обязательный атрибут code элемента deliverypoint | группа |
| 433 | 2 | Код точки поставки имеет неверный формат | группа |
| 434 | 1 | Точка поставки отсутствует в базе данных для элемента area:XXXX или Вы не должны присылать по ней информацию | группа |
| 434 | 2 | В элементе area дублируется точка поставки | группа |

| ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК | ## ПОКУПАТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ________________________________ ________________________________ «_____»____________201 г. | _____________________________ _____________________________ «______»________________201 г. |
| М.П. | М.П. |