Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

для филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

## Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

| № | ###### Наименование и марка | Ед. измер | Кол – во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ячейка 6кВ типа КРУ-2-10 для ПС 110/6кВ «УКФ » согласно опросному листу – Приложение №2 | компл. | 1 |
| 2 | Ячейка 6кВ типа КРУ-2-10 для ПС 110/6кВ «ЛДК » согласно опросному листу – Приложение №2 | компл. | 1 |

## 2. Общие требования к условиям поставки продукции

- 2.1.	Срок поставки продукции на склад Заказчика: до  30 июня 2012г. (является отборочным критерием).

2.2.	Место поставки: г. Владивосток,  ул. Стрелковая 21.

2.3.      Оплата поставленной продукции осуществляется:

- Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 % от суммы договора в течение   15   календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через    ____    календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи.

Указанный порядок оплаты является отборочно-оценочным критерием.

Максимальное количество баллов получит Участник, предусмотревший без авансовую схему оплаты, минимальное количество баллов получит участник, предусмотревший максимально допустимый размер аванса. Участники, предусмотревшие аванс в размере, превышающем допустимый размер, будут отклонены.

2.4.	Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.Требования к поставляемой продукции (обязательные условия Заказчика)

3.1.	Продукция должна соответствовать ГОСТ и ТУ, c предоставлением отсканированного сертификата соответствия на предлагаемую продукцию.

3.2.	Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 36 месяцев и распространяется на шкафы КРУ, а также на встроенное в них высоковольтное  оборудование, устройства РЗА, изоляцию главных цепей. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Срок службы до списания оборудования – не менее 30 лет. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продле-

вается соответственно на период устранения дефектов.

Гарантийные обязательства являются отборочно-оценочным критерием.

Максимальное количество баллов получит Участник, предложивший наибольший гарантийный срок.

3.3.	Продукция должна быть новой  2012г. выпуска и ранее неиспользованной.

3.4.	К поставляемой продукции должны предоставляться: технический паспорт завода-изготовителя, техническое описание, протоколы заводских испытаний, инструкция по эксплуатации на русском языке в электронном виде и на бумажном носителе. Весь перечень предлагаемой документации должен быть представлен в 2 (двух) экземплярах.

3.5.	Предоставить информацию об опыте производства (приложить референт - лист производителя на предлагаемое оборудование).

3.6.    Марки и типы оборудования изменению не подлежат в связи с тем, что закупаемые ячейки будут установлены в составе единого существующего КРУ-6кВ.

4. Требования к поставляемой продукции (желательные условия Заказчика)

4.1.     Качество продукции должно быть подтверждено сертификатом ISO 9001. Участник в составе своего предложения должен представить отсканированные копии сертификатов качества ISO 9001.

4.2.	Предоставить подтверждения опыта эксплуатации предлагаемого оборудования на объектах электросетевого хозяйства (отзывы, письма и т.д.).

4.3.	Предоставить заключение аттестационной комиссии на оборудование поставляемое для объектов электросетевого хозяйства ОАО «ФСК ЕЭС».

5.Требования к Поставщику (обязательные условия Заказчика)

5.1.	В составе своего предложения Участник должен предоставить,  подтверждающий документ о наличии деловых связей с производителем предлагаемой продукции и гарантийного обязательства от производителя.

5.2.	Опыт выполнения аналогичных договоров с предоставлением справки.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Директор МТО          			п/п                                               С.А. Коржов