Приложение № 1

## Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

1.1. Филиал «Амурские электрические сети»

| 1. | Маршрутизатор каналов связи РиМ-099.02 в комплекте с монтажным устройством РиМ-000.01 | РиМ 099.02 | шт. | 63 | Срок поставки – до 15 мая 2012 года Ст. назначения Благовещенск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Счетчик электрический однофазный | РиМ 114.01 | шт. | 1201 |  |
| 3 | Счетчик электрический трехфазный | РиМ 614.01 | шт. | 100 |  |
| 4 | Счетчик электрической энергии, трехфазный | РиМ 432.01 | шт. | 250 |  |
| 5 | Счетчик электрической энергии, трехфазный | РиМ 889.32 | шт. | 210 |  |
|  | Итого |  | шт. | 1 824 |  |

1.2 Филиал «Хабаровские электрические сети»

| 1. | Счетчик электрический однофазный | РиМ 114.01 | шт. | 10 | Срок поставки – до 15 мая 2012 года Ст. назначения Хабаровск-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Счетчик электрический трехфазный | РиМ 614.01 | шт. | 20 |  |
|  | Итого |  | шт. | 30 |  |

1.3. Филиал «Электрические сети  ЕАО»

| 1 | Счетчик электрический однофазный | РиМ 114.01 | шт. | 5 | Срок поставки – до 30 апреля 2012 года Ст. назначения Биробиджан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Счетчик электрический трехфазный | РиМ 614.01 | шт. | 5 |  |
| 3 | Счетчик электрической энергии трехфазный | РиМ 889.02 | шт. | 3 |  |
|  | Итого |  | шт. | 13 |  |

1.4 Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

| 1. | Маршрутизатор каналов связи РиМ-099.02 в комплекте с монтажным устройством РиМ-000.01 | РиМ 099.02 | шт. | 3 | Срок поставки – до 30 мая 2012 года Ст. назначения Алдан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.  Общие требования к условиям поставки продукции

2.1. Поставка продукции, входящей в предмет договора, должна быть выполнена в срок, утвержденный Заказчиком.

2.2 .  Оплата:

- Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере _______(не более 30%) от суммы договора в течение 15 (пятнадцати)  рабочих дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не позднее чем через ______ календарных дней с момента получения каждой партии продукции на склад грузополучателя и подписания соответствующих документов.

Указанный порядок оплаты является отборочно-оценочным критерием. Максимальное количество баллов получит Участник, предусмотревший безавансовую схему оплаты, минимальное количество баллов получит участник, предусмотревший максимально допустимый размер аванса. Участники, предусмотревшие аванс в размере, превышающем допустимый размер, будут отклонены.

2.3. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.  Требования к поставляемой продукции (обязательные условия Заказчика)

3.1.  Продукция должна соответствовать ГОСТ, ТУ, c подтверждением отсканированного сертификата соответствия продукции.

3.2.  Гарантия на поставляемые счетчики эл. энергии должна распространяться не менее, чем на 3 года. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода  в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять  дефекты в поставляемых  счетчиках, выявленные в период гарантийного срока, и относящиеся к гарантийным случаям. В случае выхода из строя оборудования должен составляться акт фиксирующий дефекты. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Гарантийные обязательства являются отборочно-оценочным критерием. Максимальное количество баллов получит Участник, предусмотревший наибольший гарантийный срок.

3.3. Государственная поверка поставляемых счетчиков эл. энергии должна быть проведена не ранее 1 квартала 2012 года

4. Требования к Поставщику (обязательные условия Заказчика)

4.1. Поставщик за свой счет на складе грузополучателя (филиал «Амурские электрические сети») формирует ремонтный (обменный) фонд в размере 1% от количества электросчетчиков по каждой позиции, но не менее 4 шт. каждого типа.

4.2.  В составе своего предложения Участник должен предоставить:

– отсканированный оригинал или нотариально заверенную копию письма производителя продукции в адрес Заказчика, предоставляющие Участнику право на предложение этой продукции либо, копию дилерского свидетельства.

- Подтверждающую документацию о пребывании на рынке изготовления (продажи) счетчиков – не менее 5 лет.

– Информацию об опыте производства предлагаемого оборудования (предоставить от производителя предлагаемого оборудования референт лист поставок).

– Отсканированную копию свидетельства об утверждении типа средств измерений.

– Порядок гарантийного ремонта производителя счетчиков электроэнергии.

– Контрольный экземпляр ремонтной документации (паспорт, формуляр, инструкцию по эксплуатации, инструкция по среднему ремонту и поверке, принципиальная электрическая схема с перечнем элементов).

#### Директор МТО                                   п/п                                            С.А. Коржов

# Исп. Крючкова Т.Ю.

# Тел. (416) 397-343

mto9@drsk.ru