Приложение1

25.01.12 г.  № 02-01-07-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

для филиала ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

## Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

| № | ###### Наименование и марка | Ед. измер. | Кол – во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф защиты и автоматики двух обмоточного трансформатора типа ШЭРА-1-Т-2001 для ПС 35/10кВ «Промышленная» согласно картам заказа - Приложение 1. | шт. | 2 |
| 2 | Шкаф центральной сигнализации типа ШЭРА-ЦС-1001 для ПС 110кВ «Новая» согласно картам заказа - Приложение 2. | шт. | 1 |
| 3 | Шкаф защиты и автоматики двух обмоточного трансформатора типа ШЭРА-ТТ-4007 для ПС 110кВ «Новая» согласно картам заказа - Приложение 2. | шт. | 2 |
| 4 | Шкаф шинных ТН и регулирования напряжения трансформатора типа ШЭРА-РН-ТН110-4002 для ПС 110кВ «Новая» согласно картам заказа - Приложение 2. | шт. | 1 |
| 5 | Шкаф защиты и автоматики секционного выключателя 10кВ и шинных ТН-10кВ типа ШЭРА-С10-3001 для ПС 110кВ «Новая» согласно картам заказа - Приложение 2. | шт. | 2 |
| Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |

## 2. Общие требования к условиям поставки продукции

- 2.1.	Срок поставки продукции на склад Заказчика: до  30 июня 2012г. (является отборочным критерием).

2.2.      Оплата поставленной продукции осуществляется:

-  Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 % от суммы договора на поставку оборудования) в течение   15   календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через    ____    календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи.

Указанный порядок оплаты является отборочно-оценочным критерием.

Максимальное количество баллов получит Участник, предусмотревший безавансовую схему оплаты, минимальное количество баллов получит участник, предусмотревший максимально допустимый размер аванса. Участники, предусмотревшие аванс в размере, превышающем допустимый размер, будут отклонены.

2.3.	Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.Требования к поставляемой продукции (обязательные условия Заказчика)

3.1.	Продукция должна соответствовать требованиям действующих ГОСТов, c предоставлением отсканированного сертификата соответствия на предлагаемую продукцию.

3.2.	Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Гарантийные обязательства являются отборочно-оценочным критерием.

Максимальное количество баллов получит Участник, предложивший наибольший гарантийный срок.

3.3.	Продукция должна быть новой  2012 г. выпуска и ранее неиспользованной.

3.4.	К поставляемой продукции должны предоставляться: технический паспорт завода-изготовителя, техническое описание, протоколы заводских испытаний, инструкция по эксплуатации на русском языке в электронном виде и на бумажном носителе. Весь перечень предлагаемой документации должен быть представлен в 2 (двух) экземплярах.

3.5.	Предоставить информацию об опыте производства (приложить референт - лист производителя на предлагаемое оборудование).

4. Требования к поставляемой продукции (желательные условия Заказчика)

4.1.     Качество продукции должно быть подтверждено сертификатом ISO 9001. Участник в составе своего предложения должен представить отсканированные копии сертификатов качества ISO 9001.

4.2.	Предоставить подтверждения опыта эксплуатации предлагаемого оборудования на объектах электросетевого хозяйства (отзывы, письма и т.д.).

4.3.	Предоставить заключение аттестационной комиссии на оборудование поставляемое для объектов электросетевого хозяйства ООО «ФСК ЕЭС».

5.Требования к Поставщику (обязательные условия Заказчика)

5.1.	В составе своего предложения Участник должен предоставить,  подтверждающий документ о наличии деловых связей с производителем предлагаемой продукции и гарантийного обязательства от производителя.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Директор МТО                             п/п                                                 С.А. Коржов