УТВЕРЖДАЮ

Председатель Конкурсной  комиссии ОАО «ДРСК»

_______________А.Г. Палей

«_____» ___________________ 2012г.

- Конкурсная документация

( www.b2b-energo.ru )

открытого одноэтапного конкурса без предварительного отбора на право

заключения договора на выполнение работ для нужд филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - «Приморские электрические сети»

Лот 1 - «Реконструкция ПС-35/10 кВ «Пограничная». Телемеханизация «под ключ»» для нужд филиала «Приморские электрические сети»;

Лот 2 - «Реконструкция ПС-35/10 кВ «Пограничная». Организация связи «под ключ»»

г. Благовещенск

2012 год

- Содержание

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

1.1	Общие сведения о конкурсе	5

1.2	Правовой статус документов	5

1.3	Обжалование	6

1.4	Прочие положения	7

2.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ	8

2.1	Общий порядок проведения конкурса	8

2.2	Публикация Извещения о проведении конкурса	8

2.3	Предоставление Конкурсной документации Участникам	8

2.4	Подготовка Конкурсных заявок	8

2.4.1	Общие требования к Конкурсной заявке	8

2.4.2	Требования к сроку действия Конкурсной заявки	10

2.4.3	Требования к языку Конкурсной заявки	10

2.4.4	Требования к валюте Конкурсной заявки	10

2.4.5	Начальная (предельная) цена	10

2.4.6	Разъяснение Конкурсной документации	10

2.4.7	Внесение поправок в Конкурсную документацию	11

2.4.8	Продление срока окончания приема Конкурсных заявок	11

2.5	Требования к Участникам конкурса. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям	11

2.5.1	Требования к Участникам конкурса	11

2.5.2	Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям	12

2.6	Подача Конкурсных заявок и их прием	12

2.7	Вскрытие поступивших на конкурс конвертов	12

2.8	Оценка Конкурсных заявок	13

2.8.1	Общие положения	13

2.8.2	Отборочная стадия	13

2.8.3	Оценочная стадия	14

2.9	Переторжка	14

2.10	Определение Победителя конкурса	15

2.11	Подписание Протокола о результатах конкурса	16

2.12	Подписание Договора	16

2.13	Уведомление Участников конкурса о результатах конкурса	17

3.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК	18

3.1	Статус настоящего раздела	18

3.2	Изменение и отзыв Конкурсных заявок	18

3.3	Определение соответствия продукции в добровольной системе сертификации	18

3.4	Участие в конкурсе коллективных Участников	18

3.5	Обеспечение исполнения обязательств Участника конкурса в форме банковской гарантии	19

3.6	Обеспечение исполнения обязательств Участника конкурса в форме внесения денежных средств	20

3.7	Обеспечение исполнения обязательств Победителя по Договору	22

3.8	Закупка продукции с разбиением конкурса на лоты	22

3.9	Альтернативные предложения	23

4.	ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА	24

4.1	Информация о проводимом конкурсе	24

5.	ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В КОНКУРСНУЮ ЗАЯВКУ	31

5.1	Опись документов (форма 1)	31

5.1.1	Форма Описи документов	31

5.1.2	Инструкции по заполнению	32

5.2	Письмо о подаче оферты (форма 2)	33

5.2.1	Форма письма о подаче оферты	33

5.3	Техническое предложение (форма 3)	36

5.3.1	Форма Технического предложения	36

5.3.2	Инструкции по заполнению	37

5.4.	График выполнения работ (форма 4)	56

5.5.	Сводная таблица стоимости работ (форма 5)	58

5.6.	График оплаты выполнения работ (форма 6)	60

5.7	Протокол разногласий по проекту Договора (форма 7)	62

5.7.1	Форма Протокола разногласий по проекту Договора	62

5.7.2	Инструкции по заполнению Протокола разногласий по проекту Договора	63

5.8	Анкета Участника конкурса (форма 8)	64

5.8.1	Форма Анкеты Участника конкурса	64

5.8.2	Инструкции по заполнению	66

5.9	Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 9)	67

5.9.1	Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров	67

5.9.2	Инструкции по заполнению	69

5.10	Справка о материально-технических ресурсах (форма 10)	70

5.10.1	Форма Справки о материально-технических ресурсах	70

5.10.2	Инструкции по заполнению	71

5.11	Справка о кадровых ресурсах (форма 11)	72

5.11.1	Форма Справки о кадровых ресурсах	72

5.11.2	Инструкции по заполнению	74

5.12	Информационное письмо о наличии у Участника конкурса связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса  (форма 12)	75

5.12.1	Форма письма о наличии у Участника конкурса связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса	75

5.12.2	Инструкции по заполнению	76

5.13.	План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (форма 13)	77

5.14.	Информация о контрагенте (форма 14)	79

6.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	82

7.	ПРОЕКТ ДОГОВОРА	82

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## Общие сведения о конкурсе

    - Заказчик (Организатор конкурса), указанный в пунктах 4.1.1 и 4.1.2 раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» Извещением о проведении конкурса, опубликованным в месте, указанном в пункте 4.1.3 раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», пригласил юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Участники) к участию в открытом конкурсе (далее — конкурс) предмет которого указан в пункте 4.1.4 раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

    - Для справок обращаться:

- к Организатору конкурса: пункт 4.1.2 раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»;

- к Заказчику: пункт 4.1.1 раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»;

- после принятия решения о Победителе конкурса, по вопросам заключения Договора с ним: пункт 4.1.1 раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

    - Конкурс проводится на основании распорядительного документа, указанного в пункте 4.1.8 раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

    - Подробные требования к перечню и объемам закупаемой продукции, требования к порядку подтверждения ее соответствия предъявляемым требованиям приведены в разделе 15 «ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ». Проект Договора, который будет заключен по результатам конкурса, приведен в разделе .

    - Порядок проведения конкурса и участия в нем, а также инструкции по подготовке Конкурсных заявок, приведены в разделах 2 «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ» и 4 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК». Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Конкурсной заявки, приведены в разделе 6 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В КОНКУРСНУЮ ЗАЯВКУ» (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Конкурсной документации).

## Правовой статус документов

    - Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1.1 Извещение о проведении конкурса вместе с настоящей Конкурсной документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются публичной офертой Организатора конкурса и должны рассматриваться Участниками конкурса в соответствии с этим в течение срока, определенного для проведения конкурса.

    - Конкурсная заявка Участника конкурса имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором конкурса в соответствии с этим.

    - Протокол о результатах конкурса, подписанный Организатором конкурса и Победителем конкурса, имеет силу предварительного договора, определяющего обязанность Заказчика и Победителя заключить Договор на условиях, установленных Извещением о проведении конкурса, Конкурсной документацией и Конкурсной заявкой Победителя конкурса с учетом возможности проведения преддоговорных переговоров в установленных настоящей Конкурсной документацией рамках.

    - Заключенный по результатам конкурса Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

    - При определении условий Договора с Победителем конкурса используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

        - Протоколы преддоговорных переговоров между Организатором конкурса и Победителем конкурса (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Конкурсной документации, ни в Конкурсной заявке Победителя конкурса);

        - Протокол о результатах конкурса;

        - Извещение о проведении конкурса и настоящая Конкурсная документация со всеми дополнениями и разъяснениями;

        - Конкурсная заявка Победителя конкурса со всеми дополнениями и разъяснениями.

    - Иные документы Организатора конкурса и Участников конкурса не определяют права и обязанности сторон в связи с данным конкурсом.

    - Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении конкурса и настоящей Конкурсной документацией стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

    - Если в отношении сторон Договора, заключаемого по результатам конкурса, действуют также все иные специальные нормативные правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая конкурсная документация (и проект Договора как ее часть) и Конкурсная заявка Победителя будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

## Обжалование

    - До заключения договора разногласия направляются в Центральный закупочный орган (далее - ЦЗО) Организатора. При получении заявления о рассмотрении разногласий ответственный секретарь ЦЗО незамедлительно уведомляет председателя Конкурсной комиссии, проводящей закупку. На время рассмотрения разногласий в ЦЗО процедура проведения закупки приостанавливается до вынесения решения, если к тому нет явных препятствий юридического или экономического характера.

    - Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их Участника и лиц, производивших закупку, ЦЗО Организатора в течение 10 дней со дня получения таких разногласий выносит письменное решение, которое должно содержать:

обоснование мотивов принятия решения;

меры, направленные на удовлетворение изложенных требований, в случае полного или частичного разрешения разногласий.

    - ЦЗО вправе принять одно или несколько из следующих решений:

при разногласиях по конкурсам — обязать членов Конкурсной комиссии, совершивших неправомерные действия, применивших незаконные процедуры либо принявших незаконное решение, совершить действия, применить процедуры либо принять решение, соответствующие настоящей Документации;

при разногласиях по завершившимся закупкам — предложить руководству принять решение о возмещении убытков, понесенных Участником в результате незаконного действия, решения либо использования незаконной процедуры. Если оговорка об одностороннем расторжении договора в случае обнаружения нарушений процедуры его заключения включена в договор, ЦЗО вправе предложить руководству принять решение об одностороннем расторжении договора после его заключения;

признать заявление Участника необоснованным.

    - При рассмотрении любых споров и разногласий, связанных с проведением данного конкурса, стороны учитывают, что применению подлежит материальное и процессуальное право Российской Федерации.

## Прочие положения

    - Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Конкурсной заявки, а Организатор конкурса по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов конкурса, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

    - Организатор конкурса обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников конкурса сведений, в том числе содержащихся в Конкурсных заявках. Предоставление этой информации другим Участникам конкурса или третьим лицам, кроме Заказчика, возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Конкурсной документацией.

    - Организатор конкурса вправе отклонить Конкурсную заявку, если он установит, что Участник конкурса прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему Организатора конкурса, вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Конкурсной комиссией решения по определению Победителя конкурса.

    - Организатор конкурса вправе отклонить Конкурсные заявки Участников конкурса, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя конкурса.

    - В соответствии с Извещением о проведении конкурса, Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса в сроки, указанные в пункте 4.1.9 раздела 5, не неся никакой ответственности перед Участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Организатор незамедлительно уведомляет всех Участников конкурса об отказе от проведения конкурса с помощью электронной торговой площадки www.b2b-energo.ru.

# ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ

## Общий порядок проведения конкурса

    - С учетом положений пункта 1.1.1 конкурс проводится на www.b2b-energo.ru в следующем порядке:

Публикация Извещения о проведении конкурса (подраздел 2.2) осуществляется на www.b2b-energo.ru;

Предоставление Конкурсной документации Участникам (подраздел 2.3) осуществляется на www.b2b-energo.ru;

Подготовка Участниками конкурса своих Конкурсных заявок; разъяснение Организатором конкурса Конкурсной документации, если необходимо (подраздел 2.4), осуществляется на www.b2b-energo.ru;

Подача Конкурсных заявок и их прием (подраздел 3.2) осуществляется на www.b2b-energo.ru;

Вскрытие конвертов с Конкурсными заявками (подраздел 3.3) осуществляется на www.b2b-energo.ru;

Оценка Конкурсных заявок (подраздел 3.4);

Проведение аукциона (переторжки) – при необходимости (подраздел 3.6), осуществляется на www.b2b-energo.ru;

Определение Победителя конкурса (подраздел 3.7);

Подписание Протокола о результатах конкурса (подраздел 3.8);

Подписание Договора (подраздел 3.9);

Уведомление Участников конкурса о результатах конкурса (подраздел 3.10) осуществляется на www.b2b-energo.ru.

    - Дополнительные условия и процедуры конкурса описаны в разделе 4.

## Публикация Извещения о проведении конкурса

    - Извещение о проведении конкурса было опубликовано в порядке, указанном в пункте 1.1.1.

    - Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора конкурса никаких последствий.

## Предоставление Конкурсной документации Участникам

    - Участники должны получить Конкурсную документацию в порядке, указанном в Извещении о проведении конкурса.

    - Организатор конкурса отвечает за выполнение условий Извещения о проведении конкурса и Конкурсной документации только перед теми Участниками конкурса, которые получили Конкурсную документацию в порядке, указанном в пункте 2.3.1.

## Подготовка Конкурсных заявок

  - Общие требования к Конкурсной заявке

      - Участник конкурса должен подготовить Конкурсную заявку, включающую:

- Опись документов (форма 1) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Конкурсной документации (подраздел 6.1);

- Письмо о подаче оферты (форма 2) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Конкурсной документации (подраздел 7.2);

- Техническое предложение (форма 3) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Конкурсной документации (подраздел 7.4);

- Инструкции по заполнению по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Конкурсной документации (подраздел 8);

- Сводная таблица стоимости работ (форма 5) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Конкурсной документации (подраздел 5.5);

- График оплаты выполнения работ (форма 6) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Конкурсной документации (подраздел 5.6);

- Протокол разногласий к проекту Договора по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Конкурсной документации (подраздел 87);

- Анкету по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Конкурсной документации (подраздел 9.2);

- Оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ договоров по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Конкурсной документации (подраздел 10.2);

- План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (форма 13) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Конкурсной документации (подраздел 5.133), в случае подачи Конкурсной заявки генеральным подрядчиком;

- проект договора (раздел );

- документы, подтверждающие соответствие Участника конкурса требованиям настоящей Конкурсной документации (подраздел 2.6);

- документы, подтверждающие соответствие предлагаемой продукции требованиям настоящей Конкурсной документации (раздел 15);

- информацию в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами (форма 14).

      - Участник конкурса имеет право подать только одну Конкурсную заявку. В случае нарушения этого требования все Конкурсные заявки такого Участника конкурса отклоняются без рассмотрения по существу.

      - Каждый документ, входящий в Конкурсную заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника конкурса без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал либо надлежащим образом заверенная копия доверенности прикладывается к Конкурсной заявке.

      - Каждый документ, входящий в Конкурсную заявку, должен быть скреплен печатью Участника конкурса.

      - После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц Конкурсной заявки (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Конкурсной заявки).

      - Никакие исправления в тексте Конкурсной заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

      - Требования к сроку действия Конкурсной заявки

      - Конкурсная заявка действительна в течение срока, указанного Участником конкурса в письме о подаче оферты (подраздел 7.2). В любом случае этот срок не должен быть менее чем указанный в пункте 4.1.11 раздела 5.

      - Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения Конкурсной заявки.

      - Требования к языку Конкурсной заявки

      - Все документы, входящие в Конкурсную заявку, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

      - Документы, оригиналы которых выданы Участнику конкурса третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор конкурса будет принимать решение на основании перевода.

      - Организатор конкурса вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

      - Требования к валюте Конкурсной заявки

      - Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях за исключением нижеследующего.

      - Документы, оригиналы которых выданы Участнику конкурса третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

      - Начальная (предельная) цена

      - В соответствии с Извещением о проведении конкурса, начальная (предельная) цена по лотам составляет величину, указанную в пункте 4.1.6 раздела 5.

      - Организатор конкурса вправе отклонить Конкурсную заявку только на том основании, что предложенная Участником конкурса цена превышает установленную начальную (предельную) цену.

      - Разъяснение Конкурсной документации

      - Участники конкурса вправе обратиться к Организатору конкурса за разъяснениями настоящей Конкурсной документации. Запросы на разъяснение Конкурсной документации должны подаваться посредством функционала www.b2b-energo.ru.

      - Организатор конкурса обязуется в разумный срок ответить на любой вопрос, который он получит не позднее. чем за 5 дней до истечения срока приема Конкурсных заявок (пункт 3.2.1). При этом копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем Участникам конкурса, официально получившим настоящую Конкурсную документацию (подраздел 2.3) посредством функционала www.b2b-energo.ru.

      - Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия председателя, заместителя председателя, членов, ответственного секретаря конкурсной комиссии и иных работников Заказчика и Организатора конкурса относительно условий, сроков проведения, предмета настоящего конкурса (за исключением информации, представленной Участникам конкурса в  соответствии с Положением о проведении закупок и настоящей конкурсной документацией) носят исключительно информационный характер и не являются офертой либо акцептом Организатора или Заказчика конкурса.

      - Внесение поправок в Конкурсную документацию

      - Организатор конкурса в любой момент до истечения срока приема Конкурсных заявок (подпункт 3.2.1) вправе внести поправки в настоящую Конкурсную документацию.

      - Все Участники конкурса, официально получившие настоящую Конкурсную документацию (подраздел 2.3), незамедлительно уведомляются о сути таких поправок посредством функционала www.b2b-energo.ru.

      - При необходимости Организатор конкурса может продлить срок приема Конкурсных заявок (пункт 2.5.1.28).

      - Продление срока окончания приема Конкурсных заявок

      - При необходимости Организатор конкурса имеет право продлевать срок окончания приема Конкурсных заявок, установленный в подпункте 3.2.1.

      - Все Участники конкурса, официально получившие настоящую Конкурсную документацию (подраздел 2.3), незамедлительно уведомляются об этом посредством функционала www.b2b-energo.ru.

      - Организатор конкурса также вправе попросить Участников конкурса продлить срок действия Конкурсных заявок. Участник конкурса вправе согласиться с такой просьбой, либо отклонить ее. Отклонение просьбы Организатора конкурса о продлении срока действия Конкурсных заявок не имеет никаких отрицательных последствий и Конкурсная заявка такого Участника конкурса действует в течение первоначально установленного срока.

## Требования к Участникам конкурса. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

  - Требования к Участникам конкурса

      - Участвовать в конкурсе может либо любое юридическое или физическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник конкурса должен отвечать следующим требованиям:

        - Участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

        - Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии (свидетельства о допусках СРО) на выполнение видов деятельности в рамках Договора;

        - Участник конкурса не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника конкурса в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена;

        - Члены объединений, являющихся коллективными Участниками закупок, должны иметь соглашение между собой (иной документ), соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер коллективного Участника. В соглашении должна быть установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и последующем исполнением договора.

        - Заказчик устанавливает требование об отсутствии сведений об участниках конкурса в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Конкретные требования к Участникам приведены в пункте 4.1.12 раздела 5.

- Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

      - В связи с вышеизложенным Участник конкурса должен включить в состав Конкурсной заявки документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям, перечисленные в пункте 4.1.13 раздала 5.

      - В случае, если Участник конкурса зарегистрирован вне Российской Федерации, он обязан представить все документы, предусмотренные п.3.1.1.1 настоящей Конкурсной документации. В случае, если в соответствии с законодательством страны Участника представление тех или иных документов не возможно – Участник обязан представить справку с объяснением таких причин, а также (насколько это возможно) аналогичный документ, близкий по содержанию к запрашиваемому.

      - Все указанные документы прилагаются Участником конкурса к Конкурсной заявке.

      - В случае, если по каким-либо причинам Участник конкурса не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору конкурса в соответствии Участника данному требованию.

## Подача Конкурсных заявок и их прием

    - В соответствии с Правилами и Регламентами www.b2b-energo.ruКонкурсные заявки со всеми приложениями должны быть поданы Участниками процедуры через www.b2b-energo.ru  в электронный сейф Организатора конкурса с использованием реализованных в Системе средств защиты информации до окончания срока приема Конкурсных заявок, указанного в Извещении (пункт 4.1.14).

    - Конкурсные заявки, поданные в электронный сейф Организатора конкурса на www.b2b-energo.ru, дублировать по почте, электронной почте и другими способами не требуется.

    - Конкурсные заявки Участников, полученные Организатором не посредством www.b2b-energo.ru, рассматриваться не будут.

## Вскрытие поступивших на конкурс конвертов

    - Процедура вскрытия поступивших на конкурс конвертов проводится в момент времени, указанный Организатором в Извещении о проведении конкурса (пункт 4.1.14).

    - Вскрытие конвертов в www.b2b-energo.ruпроисходит в указанное время автоматически с соблюдением конфиденциальности. Это означает, что немедленно после вскрытия конвертов информация о Конкурсных заявках Участников становится доступной для уполномоченных сотрудников Организатора конкурса, а также для ознакомления другими Участниками конкурса. При этом информация недоступна другим Участникам www.b2b-energo.ru, не являющимся Участниками данного конкурса.

    - По результатам процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками Конкурсная комиссия формирует в www.b2b-energo.ruПротокол заседания Конкурсной комиссии по вскрытию поступивших на конкурс конвертов.

## Оценка Конкурсных заявок

  - Общие положения

      - Оценка Конкурсных заявок осуществляется Конкурсной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Конкурсной комиссией.

      - Оценка Конкурсных заявок включает отборочную стадию (пункт 3.5.1.3) и оценочную стадию (пункт 3.5.1.10).

      - Отборочная стадия

      - В рамках отборочной стадии Конкурсная комиссия проверяет:

правильность оформления Конкурсных заявок и их соответствие требованиям настоящей Конкурсной документации по существу;

соответствие Участников конкурса требованиям настоящей Конкурсной документации (правоспособность, квалификация);

соответствие предлагаемой продукции требованиям настоящей Конкурсной документации;

соответствие предлагаемых договорных условий требованиям настоящей Конкурсной документации.

      - В рамках отборочной стадии Конкурсная комиссия может запросить Участников конкурса разъяснения или дополнения их Конкурсных заявок, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Конкурсная комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Конкурсной заявки.

      - При проверке правильности оформления Конкурсных заявок Конкурсная комиссия вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Конкурсной заявки. Конкурсная комиссия с письменного согласия Участника конкурса также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

      - По результатам проведения отборочной стадии Конкурсная комиссия отклоняет Конкурсные заявки, которые:

в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Конкурсной документации;

поданы Участниками конкурса, которые не отвечают требованиям настоящей Конкурсной документации;

поданы Участниками конкурса, не предоставившими документы, требуемые настоящей Конкурсной документацией, либо в представленных документах имеются недостоверные сведения об Участнике или о предлагаемой им продукции;

содержат предложения, не соответствующие установленным условиям настоящей Конкурсной документации;

поданные Участниками конкурса, которые не согласились с предложениями Конкурсной комиссией по исправлению очевидных арифметических или грамматических ошибок в их Конкурсных заявках.

      - В случае, если подавшие Конкурсные заявки Участники удовлетворяют любому из следующих условий:

- В состав учредителей (акционеров) компаний входят одни и те же лица (юридические либо физические), причем их совокупная доля в каждой из компаний превышает 50%;

- Одна из компаний владеет более чем 50% другой;

- Исполнительный орган один и тот же,

то в этом случае они рассматриваются как единая группа аффилированных между собой лиц, и от них должна быть представлена одна единая Конкурсная заявка, в противном случае Конкурная комиссия имеет право отклонить все поступившие от данной группы лиц Конкурсные заявки.

      - Конкурсная комиссия также вправе отклонить Конкурсную заявку в случае, если ее цена превышает установленную начальную (предельную) цену (пункт 2.5.1.19).

      - Оценочная стадия

      - В рамках оценочной стадии Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные заявки и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с утвержденным Порядком оценки исходя из критериев, указанных в пункте 4.1.17 раздела 5.

      - Результаты предварительного ранжирования учитываются при проведении  переторжки, если таковая проводится (3.6.2). Конкурсные заявки  изначально (в расчете на переторжку) с завышенными ценами могут не попасть в верхние места предварительной ранжировки и, следовательно, переторжке не участвовать.

## Переторжка

    - Организатор конкурса оставляет за собой право предоставить Участникам конкурса возможность добровольно повысить предпочтительность их Конкурсных заявок путем снижения первоначальной (указанной в Конкурсной заявке) цены (далее  - процедура переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных положений Конкурсной заявки без изменений.

    - Решение о проведении процедуры переторжки принимает Конкурсная комиссия самостоятельно согласно нормам настоящей Конкурсной документации. Ожидается, что переторжка будет проводиться в случаях, если цены, заявленные Участниками в Конкурсных заявках, по мнению Конкурсной комиссии значительно завышены, либо Организатором после вскрытия конвертов (подраздел 3.3) до определения Победителя конкурса (подраздел 3.7) будет получена просьба о проведении переторжки от одного из Участников, чья Конкурсная заявка заняла место не ниже четвертого в предварительной ранжировке заявок.

    - Переторжка проводится только по одному параметру – по цене.

    - Процедура переторжки может быть объявлена только после вскрытия конвертов с Конкурсными заявками.

    - При проведении переторжки Организатор конкурса указывает в www.b2b-energo.ruсрок открытия Организатору доступа к файлам с ценой для переторжки («вскрытия конвертов с ценой для переторжки»). Вне зависимости от того, по каким причинам проводится переторжка, на нее могут быть приглашены Участники, Конкурсные заявки которых прошли процедуру первичной ранжировки. На переторжку приглашаются Участники, занявшие в предварительной ранжировке Конкурсных заявок места с первого по четвертое. Остальные Участники конкурса, чьи Конкурсные заявки не были отклонены, могут быть приглашены на процедуру переторжки по решению Конкурсной комиссии в любом составе.

    - Участник конкурса, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его Конкурсная заявка остается действующей с ранее объявленной ценой.

    - В www.b2b-energo.ru Участники конкурса имеют возможность заявить в электронной форме свои цены для переторжки одновременно с отправкой своих Конкурсных заявок в электронный сейф Организатора конкурса. При этом Участники могут изменять цену переторжки через редактирование файла с ценой для переторжки вплоть до срока открытия Организатору доступа к файлам с ценой для переторжки («вскрытия конвертов с ценой для переторжки»).

    - Если Участник конкурса решил не участвовать в переторжке или не указал цену для переторжки в отведенное ему время, то этот Участник останется Участником конкурса, но к процедуре проведения переторжки допущен не будет. В этом случае Конкурсная комиссия будет принимать во внимание ту цену, которую этот Участник указал в своей Конкурсной заявке, своевременно поступившей в электронный сейф Организатора конкурса.

    - В период с момента вскрытия конвертов с ценами для переторжки до непосредственного завершения переторжки сведения о ценах для аукциона переторжки по каждому лоту доступны только Организатору конкурса.

    - Цена, полученная в ходе проведения переторжки, будет считаться окончательным предложением цены для каждого Участника конкурса.

    - Участники конкурса имеют право ознакомиться только с ценами, которые установились в результате проведения процедуры переторжки.

    - По окончании переторжки Конкурсная комиссия, с использованием функционала www.b2b-energo.ru, предназначенного для обработки информации по конкурсу Организатором, производит необходимые подсчеты в соответствии с ранее объявленными критериями и учитывает цены, полученные в ходе переторжки при оценке Конкурсных заявок и построению итоговой ранжировки Конкурсных заявок. Конкурсные заявки Участников, приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при построении итоговой ранжировки предложений по первоначальной цене.

    - Первое место Участника по итогам переторжки (минимальная цена) не влечет за собой его гарантированную победу на конкурсе и обязательное подписание договора с Заказчиком.

    - Первое место присуждается тому Участнику конкурса, Конкурсная заявка которого будет определена, как по существу отвечающая требованиям Конкурсной документации и имеющая первое место в итоговом ранжированном оценочном списке.

    - Предложения Участника конкурса по повышению цены не рассматриваются, такой Участник считается не участвовавшим в переторжке.

    - Участие в переторжке не расценивается Организатором конкурса как нарушение требований пункта 2.5.1.2.

## Определение Победителя конкурса

    - Конкурсная комиссия на своем заседании определяет Победителя конкурса, как Участника конкурса, Конкурсная заявка которого заняла первое место в итоговой ранжировке Конкурсных заявок по степени предпочтительности для Заказчика.

    - Перед окончательным определением Победителя Организатор конкурса вправе потребовать от любого Участника конкурса, занявшего одно из верхних мест в ранжировке, прохождения постквалификации — подтверждения его соответствия квалификационным требованиям перед выбором Победителя. Постквалификация проводится по критериям, указанным в предквалификационной документации (если проводился предварительный квалификационный отбор) или Конкурсной документации. Конкурсная заявка Участника конкурса, не отвечающего необходимым требованиям, должна быть отклонена, а организатор закупки может продолжить процедуру отбора в отношении Участника конкурса со следующим наиболее выгодным предложением.

    - Решение Конкурсной комиссии по определению Победителя конкурса оформляется протоколом заседания Конкурсной комиссии.

    - Участник конкурса незамедлительно уведомляется о признании его Победителем конкурса и о месте и порядке подписания протокола о результатах конкурса (подраздел 3.8).

    - Единственным доказательством для Участника его победы в конкурсе является протокол о результатах конкурса подписанный Организатором (Заказчиком) конкурса и уполномоченным представителем победителя конкурса с оттисками печатей сторон.

## Подписание Протокола о результатах конкурса

    - Дата и место подписания Протокола о результатах конкурса указано (предварительно) в пункте 4.1.18 раздела 5. Конкурсная комиссия в особых случаях может продлить данный срок в большую сторону. Точное время и место подписания Протокола о результатах конкурса указывается в уведомлении Победителю конкурса (пункт 3.7.4).

    - Протокол о результатах конкурса подписывается в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

    - С каждой из сторон Протокол о результатах конкурса подписывается лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника конкурса без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица), а также скрепляется печатями сторон. При этом каждая из сторон вправе потребовать подтверждения правомочия лица, подписывающего Протокол о результатах конкурса.

    - В случае, если Победитель конкурса:

не подпишет Договор в установленные Протоколом о результатах конкурса сроки;

откажется от подписания Договора на условиях, определяемых в соответствии с пунктом 1.2.5;

не выполнит другие условия, предусмотренные настоящей Конкурсной документацией.

то он утрачивает статус Победителя, а Организатор конкурса имеет право удержать обеспечение исполнения его обязательств и выбрать иного Победителя из числа остальных действующих Конкурсных заявок.

## Подписание Договора

    - Договор между Заказчиком и Победителем конкурса подписывается в течение 20 дней на основании протокола о результатах конкурса, подписанного этим Участником и Организатором конкурса (подраздел 3.8).

    - В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п.3.9.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

    - По всем вопросам, не нашедшим отражение в Извещении о проведении конкурса, настоящей Конкурсной документации и Конкурсной заявке Победителя конкурса, стороны имеют право вступить в переговоры. Ход переговоров и достигнутые результаты фиксируются в Протоколе преддоговорных переговоров.

    - Условия Договора определяются в соответствии с пунктом 1.2.5.

## Уведомление Участников конкурса о результатах конкурса

    - Организатор конкурса незамедлительно после подписания Договора направит всем Участникам конкурса письменное уведомление, в котором указывает:

Наименование и адрес Победителя конкурса, подписавшего Договор;

Краткое изложение предмета и общей цены Договора.

    - Организатор конкурса публикует вышеприведенные сведения о результатах конкурса или о том, что конкурс не состоялся в месте, указанном в пункте 4.1.3 раздела 5.

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК

## Статус настоящего раздела

    - Настоящий подраздел дополняет условия проведения конкурса и инструкции по подготовке Конкурсных заявок, приведенные в разделе 2.

    - В случае противоречий между требованиями настоящего раздела и раздела 2 применяются требования настоящего раздела.

    - В случае противоречий между требованиями подразделов настоящего раздела применяются те требования, которые приведены последними.

## Изменение и отзыв Конкурсных заявок

    - Участник конкурса вправе изменить или отозвать поданную Конкурсную заявку до истечения срока окончания приема Конкурсных заявок (пункт 3.2.1), в указанном выше порядке.

    - В случае изменения Конкурсной заявки Участник конкурса должен заменить соответствующие файлы Конкурсной заявки в электронном сейфе www.b2b-energo.ru.

    - В случае отзыва Конкурсной заявки Участник конкурса должен изъять файлы Конкурсной заявки в электронном сейфе www.b2b-energo.ru.

## Определение соответствия продукции в добровольной системе сертификации

    - В дополнение к требованиям пункта 2.7, продукция, предлагаемая Участником конкурса или сам Участник конкурса, может быть сертифицирована в системе добровольной сертификации, отвечающей требованиям Федерального закона «О техническом регулировании» и зарегистрированной в Госстандарте России.

    - В состав Конкурсной заявки в качестве приложения к техническому предложению дополнительно следует включить копии сертификатов соответствия продукции, полученные в добровольной системе сертификации.

## Участие в конкурсе коллективных Участников

    - В конкурсе могут участвовать не только юридические и физические лица самостоятельно (подпункт 2.7.1.1), но и их объединения, способные на законных основаниях поставить требуемую продукцию, если это предусмотрено пунктом 4.1.26 раздела 5.

    - Если Конкурсная заявка подается коллективным Участником, дополнительно должны быть выполнены нижеприведенные требования.

    - Каждая организация, входящая в состав коллективного Участника, должна отвечать требованиям настоящей Конкурсной документации (подраздел 2.6).

    - Организации, представляющие коллективного Участника, заключают между собой соглашение, соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ, и отвечающее следующим требованиям:

в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках участия в конкурсе, так и в рамках исполнения Договора;

в соглашении должно быть приведено четкое распределение номенклатуры, объемов, стоимости и сроков осуществления поставок между членами коллективного Участника;

в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем представляет интересы каждой из организаций, входящих в коллективного Участника, во взаимоотношениях с Организатором конкурса и Заказчиком;

в соглашении должна быть установлена субсидиарная ответственность каждой организации по обязательствам, связанным с участием в конкурсе, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение Договора;

соглашением должно быть предусмотрено, что все операции по выполнению Договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером, однако, по желанию Заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена.

    - Любая организация может входить только в одного коллективного Участника и не имеет права принимать участие в конкурсе самостоятельно.

    - В связи с вышеизложенным коллективный Участник готовит Конкурсную заявку с учетом следующих дополнительных требований:

Конкурсная заявка должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого члена коллективного Участника установленным требованиям (пункт 3);

Конкурсная заявка подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного Участника;

в состав Конкурсной заявки дополнительно включается нотариально заверенная копия соглашения между организациями, составляющими коллективного Участника;

Конкурсная заявка дополнительно должна включать сведения о распределение номенклатуры, объемов, стоимости и сроков осуществления поставок между членами коллективного Участника (в произвольной форме).

    - При оценке количественных параметров деятельности членов объединения эти параметры суммируются. Не подлежащие суммированию показатели должны быть в наличии хотя бы у одного члена объединения.

    - Конкурсная заявка, которую подает коллективный Участник, может быть отклонена, если в процессе конкурса до подписания Протокола о результатах конкурса выяснится, что из состава коллективного Участника вышла одна или несколько организаций, а оставшиеся организации, с точки зрения Организатора Конкурса, не способны самостоятельно выполнить Договор.

    - Организатор конкурса имеет право на одностороннее расторжение Протокола о результатах конкурса, если из состава коллективного Участника вышла одна или несколько организаций.

    - Заказчик имеет право на одностороннее расторжение Договора, если из состава коллективного Участника вышла одна или несколько организаций.

## Обеспечение исполнения обязательств Участника конкурса в форме банковской гарантии

    - Участник конкурса в составе своей Конкурсной заявки представляет обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в конкурсе и подачей Конкурсной заявки, если данный вид обеспечения предусмотрен пунктом 4.1.19 раздела 5, на сумму, указанную в пункте 4.1.20 раздела 5.

    - Обеспечение исполнения обязательств Участника конкурса должно иметь форму банковской гарантии (либо электронной банковской гарантии, выданной посредством функционала www.b2b-energo.ru, далее – банковская гарантия), составленной с учетом требований статей 368—378 Гражданского кодекса РФ и следующих условий:

      - Банковская гарантия должна быть безотзывной.

      - Сумма банковской гарантии должна быть выражена в российских рублях.

      - Банковская гарантия должна действовать в течение срока действия Конкурсной заявки (пункт 2.5.1.5) плюс 10 календарных дней.

      - Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Организатор конкурса, принципалом — Участник конкурса, гарантом — банк, выдавший банковскую гарантию.

      - В банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право Организатора конкурса на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в следующих случаях:

изменения или отзыва Конкурсной заявки в течение срока ее действия (пункт 2.5.1.5) после истечения срока окончания приема Конкурсных заявок (пункт 3.2.1);

предоставления заведомо ложных сведений или намеренного искажения информации или документов, приведенных в составе Конкурсной заявки;

отказа Победителя конкурса подписать Протокол о результатах конкурса в порядке, предусмотренном в подразделе 3.8;

отказа Победителя конкурса заключить Договор в установленном настоящей Конкурсной документацией порядке (подраздел 3.9).

      - В банковской гарантии должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Организатор конкурса направляет гаранту только письменное требование и оригинал банковской гарантии.

      - Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен в течение 5 рабочих дней после обращения бенефициара.

      - В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.

    - Электронная банковская гарантия предоставляется в составе Конкурсной заявки Участника посредством функционала www.b2b-energo.ru.

    - В случае предоставления Участниками банковских гарантий за исключением  электронной банковской гарантии, выданной посредством функционала www.b2b-energo.ru, копия банковской гарантии должна быть включена в состав Конкурсной заявки, предоставляемой посредством функционала www.b2b-energo.ru, а оригинал банковской гарантии - направлен Организатору конкурса почтой. Оригинал банковской гарантии должен быть получен Организатором до истечения крайнего срока подачи Участниками конкурсных заявок (пункт 3.2.1). Отсутствие у Организатора оригинала банковской гарантии по истечению крайнего срока подачи конкурсных заявок может являться основанием для отклонения Конкурсной заявки Участника.

    - Банковская гарантия должна быть выдана банком или иной кредитной организацией, отвечающим требованиям, изложенным в пункте 4.1.24 раздела 5. В любом случае, банковская гарантия должна быть выдана банком или иной кредитной организацией, о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензия не приостановлена полностью или частично.

    - Победителю конкурса банковскую гарантию возвращают в момент подписания им Договора. Остальным Участникам конкурса банковская гарантия возвращается (по их запросам) в течение 10 рабочих дней после подписания Договора, объявления конкурса несостоявшимся или истечения срока действия Конкурсной заявки (в зависимости от того, что наступит ранее).

    - Банковская гарантия может быть предъявлена банку-гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению Организатора конкурса в случае нарушения Участником конкурса своих обязательств (подпункт 4.5.2.5).

    - Непредставление обеспечения обязательств Участника конкурса является основанием для отклонения Конкурсной заявки.

## Обеспечение исполнения обязательств Участника конкурса в форме внесения денежных средств

    - Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются внесением денежных средств на расчетный счет Организатора, если данный вид обеспечения предусмотрен пунктом 4.1.19 раздела 5 в размере, указанном в пункте 4.1.20 раздела 5.

    - Внесением денежных средств на расчетный счет Организатора обеспечиваются следующие обязательства Участника конкурса:

обязательство не изменять и не отзывать Конкурсную заявку в течение срока ее действия (пункт 2.5.1.5) после истечения срока окончания приема Конкурсных заявок (пункт 3.2.1);

обязательство не предоставлять заведомо ложные сведения или намеренно не искажать информацию или документы, приведенные в составе Конкурсной заявки;

обязательство подписать Протокол о результатах конкурса в порядке, предусмотренном в подразделе 3.8 в случае признания Участника конкурса Победителем конкурса и должного его уведомления об этом;

обязательство заключить Договор в установленном настоящей Конкурсной документацией порядке (подраздел 3.9).

    - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения вышеупомянутых обязательств, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Конкурсной заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

    - Факт внесения Участником конкурса денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате или копией платежного поручения.

    - Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате должно быть подано Участником конкурса в составе документов, входящих в Конкурсную заявку на участие в конкурсе.

    - Обеспечение Конкурсной заявки на участие в конкурсе должно быть зачислено по реквизитам счета Организатора, указанным в пункте 4.1.21 раздела 5, до момента времени, указанного в пункте 4.1.20 раздела 5. В противном случае обеспечение конкурсной заявки на участие в конкурсе считается невнесенным.

    - В случае если установлено требование обеспечения Конкурсной заявки на участие в конкурсе, Организатор возвращает Участникам конкурса денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Конкурсной заявки на участие в конкурсе путем перечисления денежных средств по реквизитам счета, указанным в Конкурсной заявке на участие в конкурсе, поданной соответствующим Участником конкурса в следующих случаях и в следующие сроки:

- в течение 5 рабочих дней со дня принятия Организатором решения об отказе от проведения открытого конкурса;

- в течение 5 рабочих дней со дня поступления Организатору уведомления об отзыве Участником конкурса Конкурсной заявки на участие в конкурсе;

- в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола выбора Победителя Участнику(ам) конкурса, которому(ым) отказано в допуске к участию в конкурсе;

- в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола выбора Победителя Участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали Победителями конкурса, за исключением Участника конкурса, Конкурсной заявке на участие в конкурсе, которого присвоен второй номер;

- в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов Участникам конкурса, Конкурсные заявки на участие в конкурсе которых получены после окончания приема конвертов с Конкурсными заявками на участие в конкурсе и возвращены;

- Участнику конкурса, Конкурсной заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение 5 рабочих дней со дня заключения Договора с Победителем конкурса или с таким Участником конкурса;

- Победителю конкурса в течение 5 рабочих дней со дня заключения с ним Договора.

## Обеспечение исполнения обязательств Победителя по Договору

    - Перед подписанием Договора в соответствии с подразделом 3.9 Победитель конкурса должен представить Заказчику обеспечение исполнения Договора, если это предусмотрено пунктом 4.1.22 раздела 5, на сумму указанную в пункте 4.1.23 раздела 5.

    - Обеспечение исполнения Договора должно иметь форму банковской гарантии, составленной с учетом требований статей 368—378 Гражданского кодекса РФ и следующих условий:

      - Банковская гарантия должна быть безотзывной.

      - Сумма банковской гарантии должна быть выражена в российских рублях.

      - Банковская гарантия должна действовать в течение срока действия Договора плюс 30 календарных дней.

      - При продлении срока действия Договора срок действия банковской гарантии также должен быть продлен на этот же период времени.

      - Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом — Победитель конкурса, гарантом — банк, выдающий банковскую гарантию.

      - В банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случаях, связанных с неисполнением Договора, прямо указанных в разделе .

      - В банковской гарантии должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Организатор конкурса направляет гаранту только письменное требование и оригинал банковской гарантии.

      - Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен в течение 5 рабочих дней после обращения бенефициара.

      - В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному.

    - Банковская гарантия должна быть выдана банком, страховой компанией или иной кредитной организацией, отвечающим требованиям, изложенным в пункте 4.1.24 раздела 5. В любом случае, банковская гарантия должна быть выдана банком, страховой компанией или иной кредитной организацией, о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензия не приостановлена полностью или частично.

    - Условия и порядок удержания и возврата обеспечения исполнения Договора содержатся в разделе .

    - Непредставление обеспечения исполнения обязательств Победителя по Договору, или его представление с нарушением установленных выше требований и условий, является основанием для одностороннего расторжения протокола о результатах конкурса и удержанием обеспечения  исполнения обязательств Участника конкурса. При этом Конкурсная комиссия определяет нового Победителя конкурса из числа оставшихся Участников конкурса.

## Закупка продукции с разбиением конкурса на лоты

    - Участник конкурса может подать Конкурсную заявку на любой лот, любые несколько лотов или все лоты по собственному выбору. Разбиение на лоты установлено в пункте 4.1.4 раздела 5. При этом не допускается разбиение отдельного лота на части, то есть подача Конкурсной заявки на часть лота по отдельным его позициям или на часть объема лота.

    - В случае подачи Конкурсной заявки на несколько лотов в дополнение к требованиям подраздела 2.4 должны быть соблюдены следующие требования:

      - Участник должен подготовить Конкурсную заявку на участие в конкурсе на каждый такой лот отдельно с учетом требований подраздела 2.4.

      - Общие для всех лотов документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям (подраздел 3) допускается включать в отдельный «Информационный конверт», подготовленный в соответствии с требованиями подраздела 2.4.

    - Обеспечение исполнения обязательств Участника конкурса в соответствии с подразделом 4.5 оформляется отдельно по каждому из лотов, также допускается оформление обеспечения на сумму, равную суммарной стоимости предлагаемой продукции по всем лотам с указанием суммы обеспечения по каждому из лотов. Удержание обеспечения может производится только по тем лотам, на которые Участник конкурса подал Конкурсную заявку.

    - Оценка Конкурсных заявок (подраздел 3.4), определение Победителя конкурса (подраздел 3.7) и подписание протокола о результатах конкурса (подраздел 3.8) будет осуществляться раздельно и независимо по каждому из лотов. По каждому из лотов будет определен один Победитель конкурса.

## Альтернативные предложения

    - Если это предусмотрено пунктом 4.1.27 раздела 5, Участник конкурса помимо Конкурсной заявки (основного предложения) (подраздел 2.4) вправе подготовить и подать указанное в пункте 4.1.27 раздела 5 количество альтернативных предложений, касающихся отдельных элементов основного технико-коммерческого предложения.

    - Альтернативные предложения могут касаться аспектов, указанных в пункте 4.1.27 раздела 5.

    - Альтернативные предложения могут сопровождаться альтернативными ценами. Альтернативные цены не могут превышать установленную начальную (предельную) цену, указанную в Извещении о проведении конкурса и пункте 2.5.1.17. При этом альтернативные предложения, по сути отличающиеся от основного только ценой, рассматриваться не будут.

    - К альтернативным предложениям требования подпункта 2.5.1.2 не относятся.

    - Альтернативное предложение должно быть ясно выделено в составе Конкурсной заявки (указываются те пункты, разделы и т.д. основного предложения, вместо которых предлагаются альтернативные).

    - При значительном объеме альтернативное предложение может быть подготовлено в соответствии с общими требованиями, изложенными в подразделе 2.4 с соблюдением, по мере возможности, форм, приведенных в разделе 6 или аналогичных.

    - В альтернативном предложении не следует дублировать документы, подтверждающие соответствие Участника конкурса установленным требованиям (подраздел 2.6).

# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

В разделе 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» содержится информация для данного конкретного конкурса, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения раздела 1, раздела 2, раздела 4.

При возникновении противоречия между положениями раздела 1, раздела 2, раздела 4 и раздела 5, применяются положения раздела 5.

## Информация о проводимом конкурсе

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование Заказчика, контактная информация | Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК») Почтовый адрес: 675000, РФ, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28. Телефон - (4162) 397-308; Факс - (4162) 397-308; Электронная почта - okzt2@drsk.ru . Контактное лицо - Челышева Татьяна Владимировна. |
|  | Наименование Организатора, контактная информация | Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК») Почтовый адрес: 675000, РФ, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28. Телефон - (4162) 397-308; Факс - (4162) 397-308; Электронная почта - okzt2@drsk.ru . Контактное лицо - Челышева Татьяна Владимировна. |
|  | Место официальной публикации Извещения | Источник: электронная торговая площадка www.b2b-energo.ru Сайт Заказчика - www.drsk.ru |
|  | Вид и предмет конкурса | Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения договора на выполнение работ для нужд филиала ОАО «ДРСК» - «Приморские электрические сети» Лот 1 - «Реконструкция ПС-35/10 кВ «Пограничная». Телемеханизация «под ключ»» ; Лот 2 - «Реконструкция ПС-35/10 кВ «Пограничная». Организация связи «под ключ»» |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Срок выполнения работ : Лот 1 - начало работ : 01 сентября 2012 г.; окончание работ: не позднее 30 октября 2012г. Лот 1 - начало работ : апрель 2012 г.; окончание работ: не позднее 01 декабря 2012г. Место выполнения работ: Октябрьский район, ПС 35/10 кВ Пограничная филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» Гарантии исполнителя : гарантийный срок не менее 18 месяцев |
|  | Начальная (предельная) цена договора (по лотам) | Лот 1 - 2 750 000,00 (два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) руб. без НДС. Лот 2 - 6 800 000,00 (шесть миллионов восемьсот тысяч) руб. без НДС. Подрядчик обязуется нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ в объемах своих поставок и выполнения работ. |
|  | Источник финансирования | Источник финансирования: амортизация. Плательщик : ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |
|  | Распорядительный документ | Приказ ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |
|  | Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за | Заказчик оставляет за собой право отказаться от проведения конкурса в любое время до подведения итогов конкурса, не неся никакой ответственности перед Участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Организатор конкурса незамедлительно уведомляет всех Участников конкурса об отказе от проведения конкурса в письменной форме. |
|  | Количество копий Конкурсной заявки на бумажном носителе | Не предусмотрено |
|  | Требования к сроку действия Конкурсной заявки | Не менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших на конкурс конвертов с Конкурсными заявками. |
|  | Требования к Участникам конкурса, установленные Заказчиком (Организатором) | - Наличие необходимых Свидетельств о допуске к соответствующим видам работ, полученные от СРО в соответствии с действующим законодательством. - Наличие, обученного персонала, имеющего соответствующую квалификацию, опыт работ и соответствующие допуски. - Должен иметь опыт выполнения аналогичных работ с подтверждением положительных результатов от заказчика (заказчиков). Дополнительные требования: - При составлении сметной документации руководствоваться Регламентом формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК», утвержденным Советом директоров ОАО «ДРСК», протокол № 12 от 20.09.2011г. (Приложение № 1 к Конкурсной документации). |
|  | Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям и входящие в состав Конкурсной заявки на участие в конкурсе | - заверенную Участником копию свидетельства о внесении записи об Участнике в Единый государственный реестр юридических лиц; - заверенную Участником копию свидетельства о постановке на налоговый учет; - полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения Извещения о проведении открытого конкурса выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенную копию такой выписки; - заверенную Участником копию устава в действующей редакции; - заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам конкурса. Если Конкурсная заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал либо надлежащим образом заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность; - копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках за 2009, 2010 и последний отчетный период 2011 года; - оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей Конкурсной документации форме — Справка о материально-технических ресурсах (форма 10); - оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей Конкурсной документации форме — Справка о кадровых ресурсах (форма 11); оригинал информационного письма о наличии у Участника конкурса связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса по установленной в настоящей Конкурсной документации форме — ; - заверенный Участником документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о заключении крупной сделки, оформленный в соответствии с законодательством РФ, или (в случае, если сделка согласно законодательству не является для Участника крупной) – справку в произвольной форме; [Примечание: Таковыми документами являются: для общества с ограниченной ответственностью – выписка из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» либо выписка из Устава Участника, подтверждающая право единоличного исполнительного органа заключать крупные сделки самостоятельно; для акционерного общества – выписка из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст.79 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» либо документ, подтверждающий, что Участник является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа; для унитарного предприятия – документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной сделки, принятое в соответствии со ст.23 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»] - заверенный Участником документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, оформленный в соответствии с законодательством РФ, или (в случае, если сделка согласно законодательству не является для Участника сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность) – справку в произвольной форме; [Примечание: Таковыми документами являются: для общества с ограниченной ответственностью – выписка из протокола, содержащего решение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принятое и оформленное в соответствии со ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», либо документ, подтверждающий, что Участник является обществом с ограниченной ответственностью, состоящим из одного участника, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа; для акционерного общества – выписка из протокола, содержащая решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принятое и оформленное в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» либо документ, подтверждающий, что Участник является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа; для унитарного предприятия – документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность, принятое в соответствии со ст.22 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях»] - заверенный Участником документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со стороны установленного Уставом Участника органа о заключении сделки, если необходимость такого решения (одобрения) предусмотрена Уставом Участника; - копии лицензий на выполнение требуемых работ (допуски); - положительные отзывы о выполнении аналогичных работ (при наличии); - иные документы, которые, по мнению Участника конкурса, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. - предоставить информацию в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами (форма 14). |
|  | Срок подачи Конкурсных заявок на участие в конкурсе | Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: «26» января 2012 года. Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе: 16:30 часов местного (Благовещенского) времени (10емьсот пятьдесят пять тысяч четырестадвести000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000:30 часов Московского времени) «28» февраля 2012 года. |
|  | Место подачи Конкурсных заявок на участие в конкурсе (адрес) | Заявки на участие в конкурсе принимаются посредством функционала www.b2b-energo.ru, в соответствии с Регламентом работы www.b2b-energo.ru. |
|  | Дата, время и место вскрытия конвертов с Конкурсными заявками на участие в конкурсе | Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 16:30 часов местного (Благовещенского) времени (10:30 часов Московского времени) «28» февраля 2012 года на www.b2b-energo.ru в порядке, предусмотренном регламентом www.b2b-energo.ru. |
|  | Критерии оценки Конкурсных заявок на участие в конкурсе | - ценовая предпочтительность конкурсной заявки участника (с учетом условия оплаты); - технологические и организационно-технические предложения по выполнению работ; - квалификация участника конкурса (включая оценку: положительной деловой репутации, положительного опыта проведения аналогичных работ, количества персонала, который должен быть обучен и должен иметь соответствующую квалификацию и опыт работ аналогичных объекту торгов, наличия производственного оборудования, инструмента, транспорта и т.п., стабильности финансово-экономического состояния, привлечение субподрядчиков к выполнению работ); - срок выполнения работ. |
|  | Подписание Протокола о результатах конкурса назначается (предварительно) на | 16:00 часов местного времени «15» марта 2012 года по адресу Организатора: 675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28. Конкурсная комиссия в особых случаях может изменить данный срок в большую или меньшую сторону. Точное время и место подписания Протокола о результатах конкурса указывается в извещении Победителю конкурса. |
|  | Обеспечение Конкурсных заявок на участие в конкурсе | Обеспечение исполнения обязательств Участника конкурса должно иметь форму банковской гарантии (либо электронной банковской гарантии, выданной посредством функционала www.b2b-energo.ru). Обязательства Участников конкурса, также обеспечиваются внесением денежных средств на расчетный счет Организатора. |
|  | Размер обеспечения Конкурсных заявок на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки | Лот 1 - 80 000,00 (восемьдесят тысяч) руб.; Лот 1 - 200 000,00 (двести тысяч) руб.; - Факт внесения Участником конкурса денежных средств в - качестве обеспечения Конкурсной заявки на участие в конкурсе - подтверждается платежным поручением с отметкой банка об - оплате или копией платежного поручения. - Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об - оплате должно быть подано Участником конкурса в составе - документов, входящих в Конкурсную заявку на участие в - конкурсе. - Обеспечение Конкурсной заявки на участие в конкурсе должно быть зачислено по реквизитам счета Организатора, до момента вскрытия конвертов на электронной торговой площадке (16:30 часов местного (Благовещенского) времени (10:30 часов Московского времени) «28» февраля 2012 года). - В противном случае обеспечение конкурсной заявки на участие в конкурсе считается невнесенным. |
|  | Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения Конкурсных заявок на участие в конкурсе | Р/счет 40702810300010000849 филиал Амурский ОАО «ТЭМБР-Банк» г. Благовещенск, К/с 30101810400000000733, БИК 041012733, ИНН 2801108200, КПП 280150001 |
|  | Обеспечение исполнения договора | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | Не требуется |
|  | Требования к гаранту | Не требуется |
|  | Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению договора. Условия их привлечения | Предусмотрено, условия привлечения субподрядчиков – не более 50% от общей стоимости Договора. |
|  | Участие в конкурсе коллективных Участников | Не допускаются. |
|  | Альтернативные предложения | В дополнение к основному предложению, альтернативные предложения не предусмотрены. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. Расчеты осуществляются в соответствии с платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, либо иным способом по согласованию сторон. В случае авансирования, размер аванса определяется исходя из реально необходимых потребностей на приобретение материалов и оборудования, но не более 30% от их стоимости. Допускается указывать размер аванса фиксированной суммой. Списание аванса производится Заказчиком равными долями в течение срока выполнения работ. Авансовый платеж должен носить целевой характер и быть предназначен только для закупки оборудования, материалов, необходимых для начала выполнения работ. Максимальное количество баллов получит Участник, предусмотревший безавансовую схему оплаты, минимальное количество баллов получит участник, предусмотревший максимально допустимый размер аванса. Начало выполнения работ не зависит от срока авансового платежа и является датой подписания договора. |
|  | Преференции. Порядок предоставления | Не предоставляются |
|  | Переторжка (регулирование цены) | Предусмотрена |

# ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В КОНКУРСНУЮ ЗАЯВКУ

## Опись документов (форма 1)

  - Форма Описи документов

начало формы

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим__________________________________________________________,

(полное наименование Участника конкурса с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу _____________________________________________,

(юридический адрес Участника конкурса)

представляет для участия в открытом конкурсе на______________________________

(краткое описание предлагаемой продукции)

лот № ____, наименование лота ________________________________________
нижеперечисленные документы.

| № п\п | Наименование документов | Страницы с __ по __ | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
|  | ВСЕГО листов: |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

- Инструкции по заполнению

      - Опись следует оформить на официальном бланке Участника конкурса.

      - Участник конкурса должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

      - Участник конкурса должен перечислить и указать объем каждого документа, входящего в состав Конкурсной заявки.

      - Опись должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями подпунктов 2.5.1.3 и 2.5.1.4.

## Письмо о подаче оферты (форма 2)

  - Форма письма о подаче оферты

начало формы

«_____»_______________ года

№________________________

Уважаемые господа!

Изучив Извещение о проведении конкурса, опубликованное в [указывается дата публикации Извещения о проведении конкурса и издание, в котором оно было опубликовано], и Конкурсную документацию, и принимая установленные в них требования и условия конкурса, включая установленный претензионный порядок обжалования,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника конкурса с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника конкурса)

предлагает заключить Договор на выполнение следующих работ:

________________________________________________________________________

(краткое описание предмета договора, наименование и номер)

на условиях и в соответствии с Техническим предложением, Графиком выполнения работ, Сводной таблицей стоимости работ и Графиком оплаты выполнения работ, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Конкурсную заявку, на общую сумму

| Итоговая стоимость Конкурсной заявки без НДС, руб. | ___________________________________ (итоговая стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |
| кроме того НДС, руб. | ___________________________________ (НДС по итоговой стоимости, рублей) |
| итого с НДС, руб. | ___________________________________ (полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) |

Условия изменения стоимости работ: стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Условия финансирования: (предоплата, авансирование работ в % от стоимости работ и в суммарном выражении, возможность и условия заключения контракта без предоплаты и т.д.): _____________________________________________________________________

Сроки выполнения работ:

Дата начала работ _______________________________________________

Дата окончания работ ____________________________________________

Продолжительность выполнения работ _____________________________

Гарантии выполненных работ:

Мы принимаем на себя следующие гарантийные обязательства:

Гарантируемый период эксплуатации______________________________________________________________________________________________________________________________________

Гарантия материалы и оборудование ________________________________

Обеспечение Конкурсного предложения:

Представляем в Конкурсную комиссию обеспечение конкурсного предложения в виде _______________________________________________на сумму:_______________________________________________________________

Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берём на себя обязательство выполнить заказ в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласны заключить Договор.

До подписания договора, данное Конкурсное предложение вместе с Вашим письменным извещением о принятии нашего предложения будут выполнять роль Договора между нами.

Мы понимаем, что Вы не обязаны принять наименее дорогостоящее  предложение или вообще какое-либо из предложений, полученных Вами.

Настоящая Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

К настоящей Конкурсной заявке прилагаются документы, являющиеся ее неотъемлемой частью, согласно описи — на _____стр.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Письмо следует оформить на официальном бланке Участника конкурса. Участник конкурса присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

      - Участник конкурса должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

      - Участник конкурса должен указать стоимость выполнения работ цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС в соответствии со Сводной таблицей стоимости работ (подраздел 5.5, графа «ИТОГО»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

      - Участник конкурса должен указать срок действия Конкурсной заявки на участие в конкурсе согласно требованиям подпункта 2.5.1.8.

      - Участник конкурса должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника конкурса.

      - Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями подпунктов 2.5.1.3 и 2.5.1.4.

## Техническое предложение (форма 3)

  - Форма Технического предложения

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________

(Здесь Участник конкурса в свободной форме приводит свое техническое предложение, опираясь на проект Технического задания на выполнение работ в соответствии с требованиями разделов 6 и ).

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

- Инструкции по заполнению

      - Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

      - Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В техническом предложении описываются все позиции раздела 6 с учетом предлагаемых условий Договора (раздел 7 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»). Участник конкурса вправе указать, что он согласен на техническое задание, изложенное в разделе 6  Конкурсной документации, за исключением (если они есть) таких-то изменений (и указать их).

      - Техническое предложение по работам будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника конкурса на подготовку Договора данное предложение следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

## График выполнения работ (форма 4)

    - Форма Графика выполнения работ

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

График выполнения работ

Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________

Начало выполнения работ: «___»____________________года.

Окончание выполнения работ: «___»____________________года.

| Наименование | 2012 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Месяц 1 | Месяц 2 | … |

___________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник конкурса указывает дату и номер Конкурсной заявки в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.2).

      - Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В данном Графике выполнения работ приводятся расчетные сроки выполнения всех видов работ в рамках Договора, перечисленных в Сводной таблице стоимости работ (подраздел 5.5).

      - Для указания сроков против каждого этапа / подэтапа следует указать какой-либо знак или затемнить соответствующее число граф, например:

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | … | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | … |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поставка 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - График может быть также подготовлен с использованием программного обеспечения управления проектами (типа Microsoft Project и т.п.).

      - График выполнения работ будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника конкурса на подготовку Договора данный График выполнения работ следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

## Сводная таблица стоимости работ (форма 5)

Предоставление сметной документации обязательно!!!

    - Форма Сводной таблицы стоимости работ

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Сводная таблица стоимости работ

Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________

В ценах на момент подачи Конкурсной заявки: «___»______________________года

| № п/п | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Единичная расценка, руб. (без НДС) | Общая стоимость, руб. (без НДС) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стоимость оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость работ, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проектные работы (ПИР) |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Монтаж, пусконаладка |  |  |  |  |  |
|  | Прочие затраты (с постатейной расшифровкой): |  |  |  |  |  |
| 2.1 | расшифровать |  |  |  |  |  |
| 2.2 | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО без НДС, руб. |  |  |  | х |  |  |
| НДС, руб. |  |  |  | х |  |  |
| ИТОГО с НДС, руб. |  |  |  | х |  |  |

Приложение:

- Сметная документация на __ листах.

[Сметную документацию подготовить строго в соответствии с инструкциями п. 5.5.2.5].

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное коммерческое предложение.

      - Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Участник конкурса указывает дату, на которую он рассчитывал Сводную таблицу стоимости работ.

      - В Сводной таблице стоимости работ приводятся соответственно наименование выполняемых работ, единица измерения объема работ, объем работ в указанных единицах измерения, единичная расценка и общая стоимость выполнения работ, полученная путем умножения объема работ на единичную расценку. Также могут быть приведены примечания и комментарии.

      - Сметная документация должна быть составлена в соответствии с требованиями Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК» (прилагается).

      - Сметная документация будет служить основой для подготовки Приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника конкурса на подготовку Договора данную Сметную документацию работы следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор в виде Приложения.

## График оплаты выполнения работ (форма 6)

    - Форма графика оплаты выполнения работ

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

График оплаты выполнения работ

Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________

| № п/п | Наименование этапа | Номер этапа в графике выполнения работ (приложение №2 к письму о подаче оферты) | Срок платежа | Сумма платежа, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |
| ИТОГО общая сумма, руб. с НДС |  | х | х |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник конкурса указывает дату и номер Конкурсной заявки в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.2).

      - Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - График оплаты выполнения работ должен быть подготовлен на основе Графика выполнения работ (приложение №3 к Договору) и должен содержать ссылки на отдельные этапы / подэтапы, предусмотренные этим Графиком (подраздел 8).

      - График оплаты выполнения работ должен быть подготовлен с учетом требований п.4 проекта договора (раздел 7).

      - График оплаты выполнения работ будет служить основой для подготовки приложения  к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника конкурса на подготовку Договора данный График выполнения работ следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

## Протокол разногласий по проекту Договора (форма 7)

  - Форма Протокола разногласий по проекту Договора

начало формы

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Протокол разногласий к проекту Договора

Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________

«Обязательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора (раздел ) | Исходные формулировки | Предложения Участника конкурса | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

«Желательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора (раздел ) | Исходные формулировки | Предложения Участника конкурса | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

- Инструкции по заполнению Протокола разногласий по проекту Договора

      - Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данный протокол разногласий.

      - Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника конкурса требований или предложений по изменению проекта Договора (раздел ), так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».

      - В случае наличия у Участника конкурса предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник конкурса должен представить в составе своей Конкурсной заявки данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник конкурса должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Организатора конкурса, но отклонение которых Организатором конкурса не повлечет отказа Участника конкурса от подписания Договора в случае признания его Победителем конкурса.

      - Условия Договора будут определяться в соответствии с пунктом 1.2.5.

      - Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору. В случае, если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей Конкурсной документации и Конкурсной заявке Победителя конкурса.

      - В любом случае Участник Конкурса должен иметь в виду что:

если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Организатора конкурса, такая Конкурсная заявка будет отклонена независимо от содержания технико-коммерческих предложений;

в любом случае, предоставление Участником конкурса протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Участника конкурса и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

## Анкета Участника конкурса (форма 8)

  - Форма Анкеты Участника конкурса

начало формы

Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника конкурса

Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике конкурса (заполняется Участником конкурса) |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника конкурса |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Состав совета директоров (наблюдательного совета) (перечислить Ф.И.О. членов совета директоров (наблюдательного совета)) |  |
|  | Состав коллегиального исполнительного органа (перечислить Ф.И.О. членов коллегиального исполнительного органа) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН/КПП/ОГРН/ОКПО Участника конкурса |  |
|  | Резидент / нерезидент |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника конкурса в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника конкурса (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника конкурса (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника конкурса |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника конкурса, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника конкурса, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника конкурса с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

- Инструкции по заполнению

      - Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.

      - Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Участники конкурса должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

      - В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

## Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 9)

  - Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

начало формы

Приложение 7 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный 2009 год |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный 2010 год |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 2011 год |  |  |  |  | х |

*Организатор конкурса рекомендует Участникам приложить копии рекомендательных писем-отзывов (при наличии)

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

- Инструкции по заполнению

      - Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В этой форме Участник конкурса указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям разделов 15, и 7.

      - Следует указать не менее трех аналогичных договоров. Участник конкурса может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

      - Участник конкурса может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

## Справка о материально-технических ресурсах (форма 10)

  - Форма Справки о материально-технических ресурсах

начало формы

Приложение 8 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о материально-технических ресурсах

Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Состояние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

- Инструкции по заполнению

      - Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник конкурса считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).

## Справка о кадровых ресурсах (форма 11)

  - Форма Справки о кадровых ресурсах

начало формы

Приложение 9 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________

Справка о кадровых ресурсах

Таблица-1. Основные кадровые ресурсы

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность) | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Специалисты (в том числе специалисты по продукции, менеджеры по закупкам, менеджеры по продажам, менеджеры по гарантийному обслуживанию) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Таблица-2. Прочий персонал

| Группа специалистов | Штатная численность, чел. |
| --- | --- |
| Руководящий персонал |  |
| Инженерно-технический персонал |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

- Инструкции по заполнению

      - Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником конкурса в ходе выполнения Договора.

      - В таблице-2 данной справки указывается в общем штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника конкурса.

      - По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

## Информационное письмо о наличии у Участника конкурса связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса 	(форма 12)

  - Форма письма о наличии у Участника конкурса связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса

начало формы

Приложение 10 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Уважаемые господа!

При рассмотрении нашей Конкурсной заявки просим учесть следующие сведения о наличии у {указывается наименование Участника конкурса} связей, носящих характер аффилированности с лицами, являющимися {указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.} Заказчика {и/или Организатора конкурса, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного конкурса}  а именно:

{указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается почему по мнению связи между данным лицом и Участником конкурса могут быть расценены как аффилированность};

{указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается почему связи между данным лицом и Участником конкурса могут быть расценены как аффилированность};

……

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

- Инструкции по заполнению

      - Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное Информационное письмо.

      - Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Участники конкурса должен заполнить приведенное выше информационное письмо, указав всех лиц которые, по его мнению, могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по мнению Участника конкурса таких лиц нет, то в письме пишется фраза «При рассмотрении нашей Конкурсной заявки просим учесть, что у {указывается наименование Участника конкурса} НЕТ связей, которые могут быть признаны носящими характер аффилированности с лицами так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором конкурса, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного конкурса.

      - При составлении данного письма Участник конкурса должен учесть, что сокрытие любой информации о наличии связей, носящих характер аффилированности между Участником конкурса и любыми лицам так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором конкурса, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного конкурса может быть признано Конкурсной комиссией существенным нарушением условий данного конкурса, и повлечь отклонение Конкурсной заявки такого Участника.

## План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (форма 13)

    - Форма плана распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками

начало формы

Приложение 13 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками

Наименование и адрес генерального подрядчика: _____________________________

| № п/п | Наименование работ | Наименование организации, выполняющий данный объем работ | Стоимость работ |  | Сроки выполнения (начало и окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в денежном выражении, руб. (без НДС) | в % от общей стоимости работ |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 100% | Х |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Данная форма заполняется только в том случае, если Конкурсная заявка подается генеральным подрядчиком (подраздел 3.3).

      - Участник конкурса указывает дату и номер Конкурсной заявки в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.2).

      - Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В данной форме генеральный подрядчик указывает:

- перечень выполняемых генподрядчиком и каждым субподрядчиком работ;

- стоимость работ по генеральному подрядчику и субподрядчикам в денежном и процентном выражении в соответствии со Сметой расходов (подраздел 5.5);

- сроки выполнения работ генеральным подрядчиком и каждым субподрядчиком в соответствии с Графиком выполнения работ (подраздел 8).

## Информация о контрагенте (форма 14)

    - Форма информации о контрагенте

начало формы

Приложение 12 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

| Информация о контрагенте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, представляющей информацию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтвержда-ющих документах (наименова-ние, реквизиты и т.д.) |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководи теля | Серия и номер докумен-та, удосто-веряющего личность руково-дителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер докумен-та, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководи- тель / участник / акционер / бенефици ар |  |
| 1 | 7734567890 | 1044567890123 | ООО "Ромашка" | 45.xx.xx | Иванов Иван Иванович | 5003 143877 | 1.1 | 7754467990 | 108323232323232 | ЗАО "Свет 1" | Москва, ул.Лубянка, 3 |  | Участник | Учредитель-ный договор от 23.01.2008 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.0 | 111222333444 |  | Петрова Анна Ивановна | Москва, ул.Щепкина, 33 | 44 55 666777 | Руководи тель | устав, приказ №45-л/с от 22.03.10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.1 | 333222444555 |  | Сидоров Пётр Иванович | Саратов, ул. Ленина, 45-34 | 55 66 777888 | Участник | Учредитель-ный договор от 12.03.2004 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.2 | 6277777777 | 104567567567436 | ООО "Энерго 2" | Саратов, ул. Ленина, 45 |  | Участник | Учредитель-ный договор от 12.03.2004 |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2 | 7754456890 | 107656565656565 | ООО "Свет 2" | Смоленск, ул. Титова, 34 |  | Участник | Учредител-ьный договор от 23.01.2008 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.0 | 666555777444 |  | Антонов Иван Игоревич | Смоленск, ул. Титова, 34 | 66 55 444333 | Руководи тель | устав, приказ №56-л/с от 22.05.09 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.1 | 888777666555 |  | Ивлев Дмитрий Степанович | Смоленск, ул. Чапаева, 34-72 | 77 55 333444 | Участник | Учредитель-ный договор от 23.01.2006 |
| * Приведенные в таблице сведения об юридических и физических лицах являются условными и указаны в качестве примера заполнения формы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

конец формы

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

    - Инструкции по заполнению

    - 1. Предоставляется информация по всей цепочке собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с указанием ИНН собственника, Ф.И.О. руководителей и приложением подтверждающих документов (уставы, учредительные договоры, приказы о назначении руководителя и др.).

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Техническое задание ЛОТ 1

на Реконструкцию ПС-35/10 кВ Пограничная. Телемеханизация под ключ 1. Основание для проектирования и СМР на телемеханизацию ПС 35/10кВ «Пограничная».

1.1. Инвестиционная программа ОАО «ДРСК» на 2012 год («Реконструкция ПС-35/10 кВ Пограничная (установка 2 устройств компенсации реактивной мощности)»).

1.2. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:

СНиП 11-01-95 в части, не противоречащей федеральным законам и постановлениям Правительства Российской Федерации;

Положение о технической политике в распределительном сетевом комплексе (приложение к распоряжению ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО  «ФСК ЕЭС» от 25.10.06. №270р/293р);

ПУЭ (действующее издание);

ПТЭ (действующее издание);

Положение о технической политике ОАО «ДРСК».

2. Вид строительства, реконструкции и этапы разработки проекта.

2.1. Частичная реконструкция существующей ПС 35/10 кВ «Пограничная» с дооснащением устройством телемеханики.

2.2. Этапы разработки проекта.

Проектирование выполнить 2-мя этапами:

2.2.1.Основные технические решения

2.2.2. Рабочий проект

3. Основные характеристики строительства и реконструкции объекта.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Тип устройства телемеханики | аналогичное АКП «Исеть» |
| Количество ТС | Определить проектом |
| Количество ТИ | Определить проектом |
| Количество ТУ | Определить проектом |
| Тип измерительных преобразователей | Satec, PM130P, Е842 |
| Протокол передачи информации | МЭК 870-5-101, МЭК 870-5-104 |
| Скорость передачи | 9600 бит/сек |

4. В составе проекта обосновать и выполнить.

4.1. «Обоснование и согласование с Заказчиком принципиальных решений по сооружаемому объекту» (в течение 1-го месяца с даты заключения договора на разработку проекта).

4.1.1. Выполнить предварительные изыскания для построения системы телемеханики.

4.1.2.Определить на основе укрупненных экономических показателей ориентировочную стоимость объекта.

4.1.3. Материалы с пояснительной запиской представить Заказчику для последующего рассмотрения с профильными структурными подразделениями ОАО «ДРСК» и утверждения руководством ОАО «ДРСК».

4.2. Проект выполнить в соответствии со следующими  техническими требованиями.

4.2.1.На ПС «Пограничная» предусмотреть головное устройство телемеханики аналогичное АКП «Исеть» производства ООО «НТК Интерфейс», г. Екатеринбург. Место установки устройства ТМ определить проектом.

4.2.2 Для передачи информации использовать  протокол МЭК 870-5-101  Скорость передачи данных не ниже 9600 бит/с.

4.2.3 Устройство ТМ КП должно обеспечивать связь с ПУ по основному и резервному каналу.

4.2.4  В КП должен быть предусмотрен модуль синхронизация времени по GPS.

4.2.5 Для КП предусмотреть  источник гарантированного электропитания.

4.2.6 Все модули и элементы устройства АПК «Исеть» собираются в 19” шкафу предприятием-изготовителем. Шкаф КП поставляется заказчику в собранном виде, как законченное изделие.

4.2.7. В качестве измерительной системы телемеханики предусмотреть цифровые измерительные преобразователи серии РМ130.Satec, Израиль для стороны 35кВ и аналоговые ИП Е842 для стороны 10кВ.

4.2.8.Телемеханизацию на ПС предусмотреть в следующем объеме.

4.2.8.1.Телемеханизация положения всех коммутационных аппаратов главной электрической схемы подстанции.

4.2.8.2. Телеуправление приводами всех  коммутационных аппаратов

4.2.8.3. Телесигнализация событий:

- раздельный контроль снижения напряжения для всех напряжений;

- АЧР1, АЧР2;

- аварийно-предупредительная сигнализация;

4.2.8.4..Телеизмерение:

- напряжение раздельно на 1 и 2 секциях всех напряжений;

- мощности активной , реактивной , токов по выключателям ВЛ, СМВ35, Т-1, Т-2 со стороны всех напряжений;

- токов на всех фидерах.

- температуры окружающей среды на подстанции.

4.2.8.5. Все передаваемые параметры сопровождаются метками времени.

4.2.8.6. Для ТУ применить клеммники с размыкателями.

4.2.8.7.Предусмотреть комплект ЗИП модулей КП «Исеть».

4.2.8.8.Выполнить кабельные трассы, кабельный журнал для подключения КП к ТТ, ТН цепям ТУ и ТС.

4.2.9.  На ОДГ «Липовцы» предусмотреть.

4.2.9.1  Установка центральной приемо-передающей станции (ЦППС) в помещении узла связи.

4.2.9.2  Все модули и элементы центральной приемо-передающей станции (ЦППС) собираются в 19” шкафу предприятием-изготовителем и поставляется заказчику в собранном виде, как законченное изделие. Спецификация ЦППС в  приложении к техническому заданию.

4.2.9.3 Создание базы данных сервера оперативно-информационного комплекса (далее ОИК) на ОДГ «Липовцы» «Октябрьского» РЭС СП ЦЭС.

4.2.9.4. Организовать передача телеинформации от шкафа ТМ АКП «Исеть» c подстанции    «Пограничная» в ОИК ОДГ «Липовцы» «Октябрьского» РЭС СП ЦЭС.

4.3. Сметную стоимость строительства по  рабочему проекту выполнить в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2001 г. и текущем, сложившемся ко времени составления смет по ТЕР для Приморского края.

4.4. Срок выполнения проектирования - в соответствии с календарным графиком к договору. Подрядчик в день завершения работ по проектированию, указанный  в календарном плане направляет Заказчику уведомление о готовности проекта, акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 4-х (четырёх) экземпляров разработанной рабочей документации на бумажных  носителях (отчет по инженерным изысканиям выдается в двух экз.) и 1 (один) экз. в электронном  виде СD или DVD. Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах Windows, MS Office, MS Visio. Сметную документацию в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам..

5. Особые условия.

5.1. Строительство ведется в условиях действующей подстанции, вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением и т.п. Определение порядка монтажа оборудования с минимальным (при необходимости) перерывом электроснабжения с указанием предполагаемого времени отключения.

5.2. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

5.3. Проектная организация получает все необходимые согласования и заключения с природоохранными органами, ГО и ЧС, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Главгосэкспертизы России (при необходимости).

5.4. Выполнить в составе проекта отдельным томом техническую часть конкурсной документации для закупки оборудования.

5.5. Выполнить раздел «Эффективность инвестиций».

6 Строительно-монтажные работы  по телемеханизации ПС «Пограничная».

6.1. Краткое описание выполняемых работ: работы  по поставке, монтажу и пуско-наладке устройства телемеханики на подстанциях «Пограничная» филиала Приморские электрические сети «под ключ». Объем работ указан в приложении к техническому заданию. Спецификация оборудования телемеханики для ПС «Пограничная» определяется проектом.  Спецификация оборудования ЦППС для ДП Октябрьского РЭС приведена в приложении.

6.2. В объеме работ по подстанции «Пограничная» предусматривается:

6.2.1. выполнить кабельные трассы, кабельный журнал для подключения КП к ТТ, ТН, цепям ТУ и ТС, подготовить рабочую документацию

6.2.2. для передачи информации использовать  протокол МЭК 870-5-101 или МЭК 870-5-104.  Скорость передачи данных не ниже 9600 бит/с.

6.2.3 устройство ТМ КП должно обеспечивать связь с двумя ПУ по основному и резервному каналу для каждого направления (не менее четырёх портов связи с устройствами верхнего уровня).

6.2.4. в КП должен быть предусмотрен модуль синхронизация времени по GPS.

6.2.5. КП подключить к источнику гарантированного электропитания.

6.2.6. установка шкафа АКП «Исеть» производства ООО «НТК Интерфейс»;

6.2.7. прокладка контрольных кабелей и  сигнальных кабелей;

6.2.8. подключение цепей телесигнализации (далее ТС), телеизмерений (далее ТИ) и телеуправления (далее ТУ) к шкафу ТМ  АКП «Исеть»;

6.2.9. подключение цепей ТС, ТИ и ТУ в релейных панелях и шкафах на контакты указанные Заказчиком;

6.2.10. установка и подключение многофункциональных преобразователей «Satec PM130 Plus»;

6.2.11. установка и подключение аналоговых измерительных преобразователей;

6.2.12. установка и подключение шкафов промежуточных клеммников ТС, ТИ и ТУ;

6.2.13.установка программного обеспечения «ОИК Диспетчер NT» на концентратор              «Дельта-XP/S»;

6.3. Монтажные работы выполняются в действующей электроустановке (в помещениях релейных залов подстанций, в ЗРУ и на ОРУ) с отключением напряжения в месте производства работ.

6.4. Пусконаладочные работы выполняются без снятия напряжения в действующей электроустановке. По окончанию работ предоставить исполнительную документацию Закзчику.

6.5.  Прокладка кабелей выполняется по существующим кабельным лоткам, каналам.

6.6. Точки подключения измерительных преобразователей определяются Заказчиком, работы по подключению цепей ТТ, ТН выполняются в присутствии представителей Заказчика.

6.7. По письменному согласованию с Заказчиком, до, после или во время проведения настоящего Открытого запроса предложений Подрядчик вправе ознакомиться с объемом работ с выездом непосредственно на объекты Заказчика.

6.8. Место выполнения работ: Филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» Октябрьский  район ВЭС ПС «Пограничная».

6.9. Этапы выполнения работ: по согласованию с Заказчиком возможна разбивка на этапы (по объектам или по видам работ).

6.10. Начало выполнения работ: 1 сентября 2011 г.  Срок выполнения работ: не позднее 30 октября 2011 г.

6.11. Требования к продукции (материалам) поставки подрядчика:

6.11.1. Продукция должна сопровождаться сертификатом соответствия.

6.11.2. Каждая позиция (за исключением однотипных) предлагаемой Участником продукции должна иметь полное техническое описание, выпущенное Производителем. Для однотипных позиций допускается предоставлять одно описание. В случае большого объема документации, допускается предоставление документации в электронном виде. Каждое изделие должно иметь заполненный паспорт изделия с указанием серийного номера, даты выпуска и продажи, удостоверенный печатью.

6.11.3. С оборудованием должно поставляться программное обеспечение для настройки и эксплуатации оборудования.

6.11.4 Срок гарантийного обслуживания каждой позиции продукции должен быть установлен не менее 1 года.

6.11.5 В связи со специфическими особенностями оборудования и ПО, необходимостью его интеграции в существующую систему диспетчерского управления, не допускается замена поставляемой продукции на сходную по функциональным возможностям, но несовместимую по аппаратно-программным характеристикам, изменение комплектации  оборудования.

6.11.6 Срок поставки всех комплектующих оборудования – единовременно.

6.12. Требования к Подрядчику, которые будут учитываться при ранжировании предложений и будут давать преимущество при оценке предложений:

6.12.1. Отсутствие отрицательного опыта поставок оборудования, выполнения работ для ОАО «ДРСК», ОАО «Амурэнерго», ОАО «Дальэнерго», опыт поставки оборудования связи и выполнения работ для  ОАО «ДРСК» 2007-2011 г.

6.12.2. Присутствие на рынке профильных работ (услуги по поставке и монтажу оборудования более 3-х лет).

6.12.3 Работники, направляемые для выполнения работ, должны быть подготовлены к работе в действующих электроустановках   и иметь права командированного персонала.

По техническим вопросам обращаться к начальнику службы СДТУ Приморского филиала ОАО «ДРСК» Корниенко Юрию Михайловичу, контактный телефон                    (423) 226-42-16, korn@prim.drsk.ru, либо к главному специалисту по системам АСДУ службы СДТУ Скороходову Вадиму Геннадьевичу тел. (423)226-42-16.

- 1. Объемы выполнения работ

| 1. Объем телеметрии Приморских ЭС-филиала ОАО "ДРСК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование подстанции | ТС |  |  |  |  | ТИТа |  |  |  | ТИТц |  |  | ТУ |  |
|  |  | ТС ВВ 35 кВ | ТС ВВ 10 кВ | А П Т С |  | ВВсе-го |  | U | I | Всего | Satec PM 130Р Plus | P, Q, U, I, | Всего |  |  |
| 1 | Пограничная | 24 | 13 | 8 | 45 |  |  | 2 | 13 | 15 | 4 | 4 | 16 |  | 17 |

2. спецификации оборудования поставки подрядчика

Спецификация ЦППС

| № п.п. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральная приемо-передающая станция (ЦППС) | компл. | 1 |
|  | состав комплекта: |  |  |
| 1.1 | Коммуникационный контроллер "Синком-IP/3U/RS232" | шт. | 2 |
| 1.2 | Модем УПСТМ-02/03 3U (RS-485) | шт. | 2 |
| 1.3 | Patch-панель 19" 24хRJ45 | шт. | 1 |
| 1.4 | Patch-cord RJ45 | шт. | 9 |
| 1.5 | Крейт 19" с БП для Синком-IP | шт. | 1 |
| 1.6 | Крейт 19" для УПСТМ-02/03 (3U/RS485) с БП и модулем группового управления по сети Ethernet | шт. | 1 |
| 1.7 | Коммутатор Switch Ethernet 24-port 10/100Мбит | шт. | 1 |
| 1.8 | Шкаф 2000*600*600 напольный с монтажными элементами | шт. | 1 |
| 1.9 | Специализированный Сервер ОИК: СБК "ТМ системы" 4U 1P Core2Duo E8400 3.0GHz\S3420\4Gb DDR3 ECC Reg\2x500Gb HDD\RAID 1\DVD±RRW\3*Eth\2x300W HS\Keyb\Mouse\W7 Pro\510mm depth | шт. | 1 |
| 1.10 | АРМ Диспетчера: на базе Intel. Монитор 19” Samsung. | шт. | 1 |
| 1.11 | Контроллер измерительный "Синком-Т" с БП (спутниковое время, частота, температура) | шт. | 1 |
| 1.12 | ПО "ОИК Диспетчер НT" - Базовый комплект (до 500 телепараметров, до 2 рабочих станций МЭК-101, МЭК-104, МЭК-61850) | компл. | 1 |
| 1.13 | ИБП Eaton 9130 1000 RM | шт. | 1 |
| 1.14 | АКБ Eaton 9130 EBM 1000 RM | шт. | 1 |
| 1.15 | Сборка, настройка и тестирование комплекса | компл. | 1 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №2

На реконструкцию ПС-35/10 кВ Пограничная. Организация связи под ключ

1. СМР планируются согласно инвестиционной программе ОАО «ДРСК» на 2012 год («Реконструкция ПС-35/10 кВ Пограничная (установка 2 устройств компенсации реактивной мощности)»). ГКПЗ 3.1-ТПиР услуги поз.«Реконструкция ПС-35/10 кВ Пограничная Организация связи под ключ» раздела, Филиал Приморские ЭС в соответствии со спецификациями:

- сводная таблица пообъектного распределения оборудования и работ приведена в Приложении 1 к настоящему техзаданию,

- сводная карта заказа приведена в Приложении 2 к настоящему Техзаданию,

- пообъектные карты заказа  приведены в Приложении 3 к настоящему техзаданию.

2. Срок поставки продукции на объекты Заказчика: апрель 2012 г.

3. Срок выполнения СМР: 1 декабря 2012 г.

4. Требования к закупаемой продукции:

4.1.  Комплекты поставляемого оборудования цифровой ВЧ-связи, должны быть на основе  полукомплектов модулей оборудования  ЦВК-16, либо полностью совместимы. В связи со специфическими особенностями оборудования и ПО, необходимостью его интеграции в существующую систему диспетчерского управления, не допускается замена поставляемой продукции на сходную по функциональным возможностям, но несовместимую по аппаратно-программным характеристикам, изменение комплектации  оборудования.

4.2. Краткое описание объемов работ:

4.2.1. Поставка и монтаж комплектов оборудования ВЧ-связи и пуско-наладочные работы оборудования для филиала Приморские ЭС. Работы по выполняются на объектах: ПС «Липовцы», ПС «Дружба», ПС «Барано-Оренбургское», ПС «Пограничная» – всего 4 комплекта.

4.2.2. Работы производятся с минимальными перерывами действующей системы ВЧ-связи «Липовцы – Дружба – Барано-Оренбургское – Пограничная – Богуславка». Демонтаж оборудования АВС-РС Подрядчиком не производится, за исключением замены фильтров присоединения и ВЧ-кабеля.

4.2.3. Доставка оборудования ВЧ-связи производится Подрядчиком: место поставки – СП ПЦЭС, Октябрьский РЭС: ( ПС «Липовцы», ПС «Дружба», ПС «Барано-Оренбургское», ПС «Пограничная»), грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети», г. Владивосток, ул. Командорская 13 А.

4.3. Каждый полукомплект ВЧ-связи, предлагаемый Участником должен иметь полное техническое описание  Производителя. Дополнительно, в случае большого объема документации, допускается предоставление документации в электронном виде. Каждое изделие должно иметь заполненный паспорт изделия с указанием даты выпуска и продажи, удостоверенный печатью.

4.4. С оборудованием должно поставляться программное обеспечение для настройки и эксплуатации оборудования.

4.5. Срок гарантийного обслуживания каждого комплекта оборудования должен быть установлен не менее 18 месяцев.

5. Подрядчик обязан выполнить тестирование поставляемого оборудования, измерение характеристик ВЧ каналов связи. Подрядчик производит конфигурирование режимов работы и абонентских окончаний аппаратуры ВЧ связи, консультирование представителей Заказчика по монтажу, пуско-наладке и эксплуатации поставляемого оборудования.

5.1. Рабочие частоты полукомплектов ЦВК-16 определяет Подрядчик по согласованию с  филиалом ОАО «ДРСК» - «Приморские электрические сети».

5.2. Строительство ведется в условиях действующих подстанций, вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением. Монтаж фильтров присоединения и прокладку ВЧ-кабеля необходимо выполнять под контролем Допускающего - представителя Заказчика с минимальными перерывами действующей ВЧ-связи и согласованием с Заказчиком предполагаемого времени перерыва.

6. После завершения работ Подрядчик предоставляет Заказчику рабочую документацию (по результатам строительно-монтажных работ) на смонтированное оборудование, Заказчик принимает ее; при необходимости Подрядчик вносит корректировки по согласованию с Заказчиком. По завершению строительно-монтажных работ, Подрядчик передаёт Заказчику оформленные паспорта ВЧ-систем связи согласно пообъектным спецификациям  поставляемого оборудования.

7. Оплата поставленной продукции осуществляется: предоплата за оборудование 50%, и текущее платежи ежемесячно в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (КС-3). Сумма текущих платежей определяется как стоимость выполненных работ за минусом суммы списания аванса.

8. Дополнительные требования к Подрядчику, которые будут учитываться при ранжировании предложений и будут давать преимущество при оценке предложений:

8.1. Отсутствие отрицательного опыта поставок оборудования (выполнения работ) для ОАО «ДРСК», ОАО «Амурэнерго», ОАО «Дальэнерго», ОАО «Хабаровскэнерго», опыт поставки оборудования ВЧ связи в ОАО «ДРСК» 2006-2011 г.

8.2. Присутствие на рынке профильного оборудования связи (поставки оборудования связи и телемеханики для энергосистем не менее 3-х лет).

8.3. Наличие постоянно работающего квалифицированного персонала в организации (не менее 15 человек).

8.4. Наличие собственных или привлеченных кадровых ресурсов, способных выполнить монтажные и пусконаладочные работы на территории Приморского края. Персонал Подрядчика (монтажники оборудования связи) должны иметь допуск на проведение работ в электроустановках до 1000 В.

8.5. Наличие опыта поставок аналогичного оборудования за 2007-2011 г.г. (не менее трех договоров, предоставление отзывов с указанием контактных данных заказчика).

9. По техническим вопросам обращаться: Начальник службы СДТУ СП ПЦЭС филиала ОАО «ДРСК» - «Приморские электрические сети» Пилюгайцев Юрий Николаевич тел.(4234) 327-177 e-mail sdtu@ces.prim.drsk.ru

Сводная таблица пообъектного распределения оборудования:

| № п.п. | Наименование |
| --- | --- |
|  | Комплекты оборудования ВЧ связи в составе: |
| 1. | ДРСК - Приморские Электрические сети - ПС "Липовцы", ПЦЭС |
| 1.1. | Полукомплект аппаратуры ВЧ-связи ЦВК-16/16-80 (1 шт.) |
| 1.2. | Шкаф 42U 600х800 (1 шт.) |
| 1.3. | Блок вентиляторов с термодатчиком (1 шт.) |
| 1.4. | Блок розеток (1 шт.) |
| 1.5. | Крепёжный комплект(винт, гайка, шайба) (30 шт.) |
| 1.6. | Полка 400 мм. облегчённая (1 шт.) |
| 1.7. | Монтажный комплект 16 кГц (1 шт.) |
| 1.8. | Кримпер RJ-45, RJ-12 (1 шт.) |
| 1.9. | Эквивалент искусственной линии (1 шт.) |
| 1.10. | Анализатор AnCom TDA-9/100/FF00 + нагрузка 600 Ом.+ адаптер измерительный PSTN (1шт) |
| 1.11. | Устройство отладочное (1 шт.) |
| 1.12. | Вводно-распределительный модуль (1 шт.) |
| 1.13. | Монтажная ВЧ-панель (1 шт.) |
| 1.14. | Кабель USB-RS232 (1 шт.) |
| 1.15. | Кабель UTP-5е (305 м.) |
| 1.16. | ИБП Mega-R-line1250ВА с комплектом АБ TPL-121500 (1 шт) |
| 1.17. | Фильтр присоединения ФПУ - 4650/широкополосный (1 шт.) |
| 1.18. | Кабель РК-75-7-12 (150 м.) |
| 1.19. | Кабель ВВГнг-П 3х2,5 (25 м) |
| 1.20. | Провод ПВ-3 1х6 (желто-зеленый) (10 м) |
| 1.21. | Наконечник кабельный ТМЛ (о) 4-5-3,1 (10 шт.) |
| 1.22. | Наконечник кабельный ТМЛ (о) 25-8-7 (10 шт.) |
| 1.23. | Пресс-клещи для опресовки наконечников ТМЛ (1 шт.) |
| 1.24. | Инструмент для зачистки витой пары VS-318 (1 шт.) |
| 1.25. | Стяжка крепёжная стандартная КСС 4х150 (1 уп.) |
| 1.26. | Пластиковый кабель-канал 25х40мм. (25 м.) |
| 1.27. | Телефонный аппарат (1 шт.) |
| 1.28. | Транспортные расходы |
| 1.29. | СМР |
| 2. | ДРСК - Приморские Электрические сети - ПС "Дружба", ПЦЭС |
| 2.1. | Полукомплект аппаратуры ВЧ-связи ЦВК-16П/16-80/12-80/12Т (1 шт.) |
| 2.2. | Шкаф 42U 600х800 (1 шт.) |
| 2.3. | Блок вентиляторов с термодатчиком (1 шт.) |
| 2.4. | Блок розеток (1 шт.) |
| 2.5. | Крепёжный комплект(винт, гайка, шайба) (30 шт.) |
| 2.6. | Монтажный комплект 4 кГц (1 шт.) |
| 2.7. | Монтажная ВЧ-панель (2 шт.) |
| 2.8. | Кабель USB-RS232 (1 шт.) |
| 2.9. | Кабель UTP-5е (305 м.) |
| 2.10. | ИБП Mega-R-line1250ВА с комплектом АБ TPL-121000 (1 шт) |
| 2.11. | Фильтр присоединения ФПУ - 4650/широкополосный (2 шт.) |
| 2.12. | Кабель РК-75-7-12 (300 м.) |
| 2.13. | Кабель ВВГ нг-П 3х2,5 (25 м) |
| 2.14. | Провод ПВ-3 1х6 (желто-зеленый) (10 м) |
| 2.15. | Наконечник кабельный ТМЛ (о) 4-5-3,1 (10 шт.) |
| 2.16. | Наконечник кабельный ТМЛ (о) 25-8-7 (10 шт.) |
| 2.17. | Инструмент для зачистки витой пары VS-318 (1 шт.) |
| 2.18. | РЩ настенный на 5 мест (1 шт.) |
| 2.19. | Автоматический выключатель 0.4/16А (2 шт.) |
| 2.20. | Автоматический выключатель 0.4/10А (2 шт.) |
| 2.21. | Стяжка крепёжная стандартная КСС 4х150 (1 уп.) |
| 2.22. | Пластиковый кабель-канал 25х40мм. (25 м.) |
| 2.23. | Телефонный аппарат (1 шт.) |
| 2.24. | Транспортные расходы |
| 2.25. | СМР |
| 3. | ДРСК - Приморские Электрические сети - ПС "Барано-Оренбургская", ПЦЭС |
| 3.1. | Полукомплект аппаратуры ВЧ-связи ЦВК-16П/12-80/8-80/8Т (1 шт) |
| 3.2. | Шкаф 42U 600х800 (1 шт.) |
| 3.3. | Блок вентиляторов с термодатчиком (1 шт.) |
| 3.4. | Блок розеток (1 шт.) |
| 3.5. | Крепёжный комплект(винт, гайка, шайба) (30 шт.) |
| 3.6. | Монтажный комплект 4 кГц (1 шт.) |
| 3.7. | Монтажная ВЧ-панель (2 шт.) |
| 3.8. | Кабель USB-RS232 (1 шт.) |
| 3.9. | Кабель UTP-5е (305 м.) |
| 3.10. | ИБП Mega-R-line1250ВА с комплектом АБ TPL-121000 (1 шт) |
| 3.11. | Фильтр присоединения ФПУ - 4650/широкополосный (2 шт.) |
| 3.12. | Кабель РК-75-7-12 (300 м.) |
| 3.13. | Кабель ВВГ нг-П 3х2,5 (25 м) |
| 3.14. | Провод ПВ-3 1х6 (желто-зеленый) (10 м) |
| 3.15. | Наконечник кабельный ТМЛ (о) 4-5-3,1 (10 шт.) |
| 3.16. | Наконечник кабельный ТМЛ (о) 25-8-7 (10 шт.) |
| 3.17. | Инструмент для зачистки витой пары VS-318 (1 шт.) |
| 3.18. | РЩ настенный на 5 мест (1 шт.) |
| 3.19. | Автоматический выключатель 0.4/16А (2 шт.) |
| 3.20. | Автоматический выключатель 0.4/10А (2 шт.) |
| 3.21. | Стяжка крепёжная стандартная КСС 4х150 (1 уп.) |
| 3.22. | Пластиковый кабель-канал 25х40мм. (25 м.) |
| 3.24. | Телефонный аппарат (1 шт.) |
| 3.25. | Транспортные расходы |
| 3.26. | СМР |
| 4. | ДРСК - Приморские Электрические сети - ПС "Пограничное", ПЦЭС |
| 4.1. | Полукомплект аппаратуры ВЧ-связи ЦВК-16/8-80 (1 шт.) |
| 4.2. | Шкаф 42U 600х800 (1 шт.) |
| 4.3. | Блок вентиляторов с термодатчиком (1 шт.) |
| 4.4. | Блок розеток (1 шт.) |
| 4.5. | Крепёжный комплект(винт, гайка, шайба) (30 шт.) |
| 4.6. | Полка 400 мм. облегчённая (1 шт.) |
| 4.7. | Монтажный комплект 8 кГц (1 шт.) |
| 4.8. | Кримпер RJ-45, RJ-12 (1 шт.) |
| 4.9. | Эквивалент искусственной линии (1 шт.) |
| 4.10. | Монтажная ВЧ-панель (1 шт.) |
| 4.11. | Кабель USB-RS232 (1 шт.) |
| 4.12. | Кабель UTP-5е (305 м.) |
| 4.13. | ИБП Mega-R-line1250ВА с комплектом АБ TPL-121000 (1 шт) |
| 4.14. | Фильтр присоединения ФПУ - 4650/широкополосный (1 шт.) |
| 4.15. | Кабель РК-75-7-12 (150 м.) |
| 4.16. | Кабель ВВГнг-П 3х2,5 (25 м) |
| 4.17. | Провод ПВ-3 1х6 (желто-зеленый) (10 м) |
| 4.18. | Наконечник кабельный ТМЛ (о) 4-5-3,1 (10 шт.) |
| 4.19. | Наконечник кабельный ТМЛ (о) 25-8-7 (10 шт.) |
| 4.20. | Инструмент для зачистки витой пары VS-318 (2 шт.) |
| 4.21. | РЩ настенный на 4 места (1 шт.) |
| 4.22. | Автоматический выключатель 0.4/16А (1 шт.) |
| 4.23. | Автоматический выключатель 0.4/10А (2 шт.) |
| 4.24. | Стяжка крепёжная стандартная КСС 4х150 (1 уп.) |
| 4.25. | Пластиковый кабель-канал 25х40мм. (25 м.) |
| 4.26. | Телефонный аппарат (1 шт.) |
| 4.27. | Транспортные расходы |
| 4.28. | СМР |

сводная карта заказа  на оборудование

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полукомплект аппаратуры ВЧ-связи ЦВК-16/16-80 для ПС"Липовцы" | шт. | 1 |
| 2 | Полукомплект аппаратуры ВЧ-связи ЦВК-16П/16-80/12-80/12Т для ПС"Дружба" | шт. | 1 |
| 3 | Полукомплект аппаратуры ВЧ-связи ЦВК-16П/12-80/8-80/8Т для ПС"Барано-Оренбургская" | шт. | 1 |
| 4 | Полукомплект аппаратуры ВЧ-связи ЦВК-16/8-80 для ПС"Пограничная" | шт. | 1 |
| 5 | Шкаф 42U 600х800 (стеклянная дверь) | шт. | 4 |
| 6 | Блок вентиляторов с термодатчиком | шт. | 4 |
| 7 | Полка 400мм. Облегченная | шт. | 2 |
| 8 | Блок розеток | шт. | 4 |
| 9 | Крепёжный комплект(винт,шайба,гайка) | шт. | 120 |
| 10 | Монтажный комплект 16 кГц | шт. | 1 |
| 11 | Монтажный комплект 8 кГц | шт. | 1 |
| 12 | Монтажный комплект 4 кГц | шт. | 2 |
| 13 | Кримпер RJ-45, RJ-12 | шт. | 2 |
| 14 | Эквивалент искусственной линии | шт. | 2 |
| 15 | Анализатор AnCom TDA-9 /100 /FF00 + нагрузка 600 Ом. + адаптер измерительный PSTN | шт. | 1 |
| 16 | Устройство отладочное | шт. | 1 |
| 17 | Вводно-распределительный модуль | шт. | 1 |
| 18 | Монтажная ВЧ-панель | шт. | 6 |
| 19 | Кабель USB-RS232 | м. | 4 |
| 20 | Кабель UTP-5е, 305m | м. | 4 |
| 21 | ИБП Mega-R-line1250ВА с комплектом АБ TPL-121500 | шт. | 1 |
| 22 | ИБП Mega-R-line1250ВА с комплектом АБ TPL-121000 | шт. | 3 |
| 23 | Фильтр присоединения ФПУ - 4650/широкополосный | шт. | 6 |
| 24 | Кабель ВВГнг-П 3х2,5 | м. | 100 |
| 25 | Провод ПВ-3 1х6 (желто-зеленый) | м. | 40 |
| 26 | Наконечник кабельный ТМЛ (о) 4-5-3,1 | шт. | 40 |
| 27 | Наконечник кабельный ТМЛ (о) 25-8-7 | шт. | 40 |
| 28 | Пресс-клещи для наконечников ТМЛ | шт. | 1 |
| 29 | Инструмент для зачистки витой пары VS-318 | шт. | 4 |
| 30 | Стяжка крепёжная стандартная КСС 4х150 | уп. | 4 |
| 31 | Пластиковый кабель-канал 25х40мм. | м. | 100 |
| 32 | Телефонный аппарат | шт. | 4 |
| 33 | Кабель РК-75-7-12 | м. | 900 |
| 34 | РЩ настенный на 5 мест | шт. | 3 |
| 35 | Автоматический выключатель 0.4/16А | шт. | 6 |
| 36 | Автоматический выключатель 0.4/10А | шт. | 6 |

Приложение 3 – пообъектные карты заказа

Карта заказа

на поставку аппаратуры ЦВК-16 для ВЛ 35 кВ «ПС «Липовцы» - ПС «Дружба» - ПС «Барано-Оренбургская» - ПС «Пограничное»»

Координаты для связи:

телефон	(4234)	32-36-27	(секретарь)  факс	(4234)	32-36-27

e-mail			sdtu@сes.prim.drsk.ru

контактное лицо 	Пилюгайцев Юрий Николаевич - начальник сектора СДТУ

ФИО, 	должность

Спецификация на комплект №1 ПС «Липовцы»

1. Состав оборудования:

1.1. Усилитель мощности (40/80 Вт)					  	80 Вт

1.2. Шкаф телекоммуникационный

1.2.1. Высота (18U, 28U, 33U или 42U)				 	        42 U

1.2.2. Полки (количество, глубина)				  	                 1, 400 мм

1.2.3. Блок вентиляторов с термодатчиком				          1

1.2.4. Блок розеток								                   1

1.2.5. Крепёжный комплект(винт, гайка, шайба)				30

1.3. Монтажный комплект 16 кГц		     			 		 1

1.4. Кримпер RJ-45, RJ-12								 1

1.5. Эквивалент искусственной линии						1

1.6. Анализатор AnCom TDA-9/100/FF00 с опциями (нагрузка 600 Ом., адаптер измерительный PSTN)								         1

1.7. Устройство отладочное                                   				1

1.8. Вводно-распределительный модуль						1

1.9. Монтажная ВЧ-панель                                                         		1

1.10. Кабель USB-RS232							                  1

1.11. Кабель UTP 5e, м.							                305

1.12. ИБП Mega-R-line1250ВА с комплектом АБ TPL-121500           1

1.13. Фильтр присоединения ФПУ - 4650/широкополосный              1

1.14. Кабель РК-75-7-12							                 150

1.15. Кабель ВВГнг-П 3х2,5								25

1.16. Провод ПВ-3 1х6 (желто-зеленый)						10

1.17. Наконечник кабельный ТМЛ (о) 4-5-3,1					10

1.18. Наконечник кабельный ТМЛ (о) 25-8-7					10

1.19. Пресс-клещи для опрессовки наконечников ТМЛ			1

1.20. Инструмент для зачистки витой пары					1

1.21. Стяжка крепёжная стандартная КСС 4х150, уп.			1

1.22. Пластиковый кабель-канал 25х40 мм.					25

1.23. Телефонный аппарат								1

2. Предполагаемый режим работы комплекта:

2.1. Тип ВЛ (35, 110, 220, 330, 500, 750 кВ)					 35

2.2. Наличие ВЧ-обходов (да/нет, количество)			          нет

2.3. Наличие отпаек (да/нет, количество)						  нет

2.4.   Первая полоса 4 кГц:

    - Режим использования полосы

(аналоговый/цифровой)                                                         цифровой   9600 бит/с

2.4.1.1. Параметры стыка ММО (RS-232C):

Скорость канала телемеханики № 1 (ММО)                                9600 бит/с

2.5.   Вторая полоса 4 кГц:

2.5.1.   Режим использования полосы

(аналоговый/цифровой)                                                       цифровой   16000 бит/с

2.5.1.1. Тип телефонного окончания                                               2-х проводное

2.5.1.2. Тип телефонного окончания                                               2-х проводное

2.6.	Третья полоса 4 кГц:

2.6.1.   Режим использования полосы

(аналоговый/цифровой)                                                              аналоговый

2.6.1.1. Канал ТМ

2.6.1.2. Тип телефонного окончания                                                 4-х проводное

2.7.	Четвертая полоса 4 кГц:

2.7.1.   Режим использования полосы

(аналоговый/цифровой)                                                               аналоговый

2.7.1.1. Канал ТМ

2.7.1.2. Тип телефонного окончания                                                 4-х проводное

Карта заказа

на поставку аппаратуры ЦВК-16 для ВЛ 35 кВ «ПС «Липовцы» - ПС «Дружба» - ПС «Барано-Оренбургская» - ПС «Пограничное»»

Координаты для связи:

телефон	(4234)	32-36-27	(секретарь)  факс	(4234)	32-36-27

e-mail			sdtu@сes.prim.drsk.ru

контактное лицо 	Пилюгайцев Юрий Николаевич - начальник сектора СДТУ

ФИО, 	должность

Спецификация на комплект №2 ПС «Дружба»

1. Состав оборудования:

1.1. Усилитель мощности (40/80 Вт)					  	80 Вт

1.2. Шкаф телекоммуникационный

1.2.1. Высота (18U, 28U, 33U или 42U)				                 42 U

1.2.2. Блок вентиляторов с термодатчиком				          1

1.2.3. Блок розеток								                   1

1.2.4. Крепёжный комплект(винт, гайка, шайба)				30

1.3. Монтажный комплект 4 кГц					1

1.4. Монтажная ВЧ-панель                                                         		 2

1.5. Кабель USB-RS232							                  1

1.6. Кабель UTP 5e, м.							                 305

1.7. ИБП Mega-R-line1250ВА с комплектом АБ TPL-121000           1

1.8. Фильтр присоединения ФПУ - 4650/широкополосный              	2

1.9. Кабель РК-75-7-12							               300

1.10. Кабель ВВГнг-П 3х2,5								25

1.11. Провод ПВ-3 1х6 (желто-зеленый)						10

1.12. Наконечник кабельный ТМЛ (о) 4-5-3,1					10

1.13. Наконечник кабельный ТМЛ (о) 25-8-7					10

1.14. Инструмент для зачистки витой пары					2

1.15. Стяжка крепёжная стандартная КСС 4х150, уп.			1

1.16. Пластиковый кабель-канал 25х40 мм.					25

1.17. Телефонный аппарат								1

1.18. РЩ настенный на 5 мест							        1

1.19. Автоматический выключатель 0.4/16А  					2

1.20. Автоматический выключатель 0.4/10А					2

2. Предполагаемый режим работы полукомплекта:

2.1. Тип ВЛ (35, 110, 220, 330, 500, 750 кВ)					 35

2.2. Наличие ВЧ-обходов (да/нет, количество)			          нет

2.3. Наличие отпаек (да/нет, количество)						    нет

2.4.   Первая полоса 4 кГц:

2.4.1.Режим использования полосы

(аналоговый/цифровой)                                                         цифровой   9600 бит/с

2.4.1.1. Параметры стыка ММО (RS-232C):

Скорость канала телемеханики № 1 (ММО)                               9600 бит/с

2.5.   Вторая полоса 4 кГц:

2.5.1.   Режим использования полосы

(аналоговый/цифровой)                                                        цифровой   16000 бит/с

2.5.1.1. Тип телефонного окончания                                                    абонентское

2.5.1.2. Тип телефонного окончания                                                2-х проводное

2.6. Третья полоса 4 кГц:

2.6.1.   Режим использования полосы

(аналоговый/цифровой)                                                              аналоговый

2.6.1.1. Канал ТМ

2.6.1.2. Тип телефонного окончания                                                 4-х проводное

Карта заказа

на поставку аппаратуры ЦВК-16 для ВЛ 35 кВ «ПС «Липовцы» - ПС «Дружба» - ПС «Барано-Оренбургская» - ПС «Пограничное»»

Координаты для связи:

телефон	(4234)	32-36-27	(секретарь)  факс	(4234)	32-36-27

e-mail			sdtu@сes.prim.drsk.ru

контактное лицо 	Пилюгайцев Юрий Николаевич - начальник сектора СДТУ

ФИО, 	должность

Спецификация на комплект №3 ПС «Барано-Оренбургская»

1. Состав оборудования:

1.1. Усилитель мощности (40/80 Вт)					  	80 Вт

1.2. Шкаф телекоммуникационный

1.2.1. Высота (18U, 28U, 33U или 42U)				 	      42 U

1.2.2. Блок вентиляторов с термодатчиком				       1

1.2.3. Блок розеток								                1

1.2.4. Крепёжный комплект(винт, гайка, шайба)				30

1.3. Монтажный комплект 4 кГц					1

1.4. Монтажная ВЧ-панель                                                         		 2

1.5. Кабель USB-RS232							                  1

1.6. Кабель UTP 5e, м.							               305

1.7. ИБП Mega-R-line1250ВА с комплектом АБ TPL-121000           	1

1.8. Фильтр присоединения ФПУ - 4650/широкополосный              	2

1.9. Кабель РК-75-7-12							               300

1.10. Кабель ВВГнг-П 3х2,5								25

1.11. Провод ПВ-3 1х6 (желто-зеленый)						10

1.12. Наконечник кабельный ТМЛ (о) 4-5-3,1					10

1.13. Наконечник кабельный ТМЛ (о) 25-8-7					10

1.14. Инструмент для зачистки витой пары					2

1.15. Стяжка крепёжная стандартная КСС 4х150, уп.			1

1.16. Пластиковый кабель-канал 25х40 мм.					25

1.17. Телефонный аппарат								1

1.18. РЩ настенный на 5 мест							        1

1.19. Автоматический выключатель 0.4/16А  					2

1.20. Автоматический выключатель 0.4/10А					2

2. Предполагаемый режим работы полукомплекта:

2.1. Тип ВЛ (35, 110, 220, 330, 500, 750 кВ)					    35

2.2. Наличие ВЧ-обходов (да/нет, количество)			           нет

2.3. Наличие отпаек (да/нет, количество)						    нет

2.4.   Первая полоса 4 кГц:

2.4.1.Режим использования полосы

(аналоговый/цифровой)                                                         цифровой   9600 бит/с

2.4.1.1. Параметры стыка ММО (RS-232C):

Скорость канала телемеханики № 1 (ММО)                                 9600 бит/с

2.5.   Вторая полоса 4 кГц:

2.5.1.   Режим использования полосы

(аналоговый/цифровой)                                                       цифровой   16000 бит/с

2.5.1.1. Тип телефонного окончания                                                   абонентское

2.5.1.2. Тип телефонного окончания                                                2-х проводное

Карта заказа

на поставку аппаратуры ЦВК-16 для ВЛ 35 кВ «ПС «Липовцы» - ПС «Дружба» - ПС «Барано-Оренбургская» - ПС «Пограничное»»

Координаты для связи:

телефон	(4234)	32-36-27	(секретарь)  факс	(4234)	32-36-27

e-mail			sdtu@сes.prim.drsk.ru

контактное лицо 	Пилюгайцев Юрий Николаевич - начальник сектора СДТУ

ФИО, 	должность

Спецификация на комплект №4 ПС «Пограничное»

1. Состав оборудования:

1.1. Усилитель мощности (40/80 Вт)					  	80 Вт

1.2. Шкаф телекоммуникационный

1.2.1. Высота (18U, 28U, 33U или 42U)				 	        42 U

1.2.2. Полки (количество, глубина)				  	           1, 400 мм

1.2.3. Блок вентиляторов с термодатчиком				        1

1.2.4. Блок розеток								                 1

1.2.5. Крепёжный комплект(винт, гайка, шайба)				30

1.3. Монтажный комплект 8кГц		     			 		1

1.4. Кримпер RJ-45, RJ-12								1

1.5. Эквивалент искусственной линии						1

1.6. Монтажная ВЧ-панель                                                         		1

1.7. Кабель USB-RS232							                  1

1.8. Кабель UTP 5e, м.							                305

1.9. ИБП Mega-R-line1250ВА с комплектом АБ TPL-121500           	1

1.10. Фильтр присоединения ФПУ - 4650/широкополосный              1

1.11. Кабель РК-75-7-12							                150

1.12. Кабель ВВГнг-П 3х2,5								25

1.13. Провод ПВ-3 1х6 (желто-зеленый)						10

1.14. Наконечник кабельный ТМЛ (о) 4-5-3,1					10

1.15. Наконечник кабельный ТМЛ (о) 25-8-7					10

1.16. Инструмент для зачистки витой пары					2

1.17. Стяжка крепёжная стандартная КСС 4х150, уп.			1

1.18. Пластиковый кабель-канал 25х40 мм.					25

1.19. Телефонный аппарат								1

1.20. РЩ настенный на 5 мест							1

1.21. Автоматический выключатель 0.4/16А  					2

1.22. Автоматический выключатель 0.4/10А					2

2. Предполагаемый режим работы полукомплекта:

2.1. Тип ВЛ (35, 110, 220, 330, 500, 750 кВ)					     35

2.2. Наличие ВЧ-обходов (да/нет, количество)				 нет

2.3. Наличие отпаек (да/нет, количество)						    нет

2.4.   Первая полоса 4 кГц:

2.4.1.Режим использования полосы

(аналоговый/цифровой)                                                         цифровой   9600 бит/с

2.4.1.1. Параметры стыка ММО (RS-232C):

Скорость канала телемеханики № 1 (ММО)                                     9600 бит/с

2.5.   Вторая полоса 4 кГц:

2.5.1.   Режим использования полосы

(аналоговый/цифровой)                                                       цифровой   16000 бит/с

2.5.1.1. Тип телефонного окончания                                                   абонентское

2.5.1.2. Тип телефонного окончания                                                      2-х проводное

# ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Проект договора для лотов 1 и 2 – Приложение №2