### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

## (ОАО «ДРСК»)

| Уведомление о внесении изменений в ОЗП № 02-02-96 от 26.01.12 г. |  |
| --- | --- |
| № 02-02-183 | «08» февраля 2012 г. |

Настоящим уведомлением сообщаем, о внесении изменений в Уведомление № 02-02-96 от 26.01.12 г. и Закупочную документацию открытого Запроса Предложений на выполнение работ для филиала ОАО «ДРСК» - «Приморские электрические сети» - «Укрепление откоса на объекте строительства «Заходы 110 кВ на ПС 220 кВ «Зеленый Угол» в г. Владивостоке».

Уведомление о проведении открытого Запроса Предложений

от 26.01.2012г.   № 02-02-96:

Место, время и дата подачи предложений –  Предложение должно быть подано на бумажном носителе в запечатанном конверте по адресу: Россия, 675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28, к. 235, этаж 2, до 16 час. 00 мин. местного времени (московское + 6 часов) 15 февраля 2012 года, либо по электронной почте okzt7@drsk.ru (сканированный вариант оригинала предложения).

Закупочная документация открытого Запроса Предложений:

1.	Приложение №1_ТЗ/ТЗ на подряд по укреплению откоса на ВЛ-110 кВ  заходов на ЗУ с Приложением/0001-110-КР (том проекта) в пункте 4 на листе5 тома 001-11-КР,

Указано: бетонный мат УГЗБМ-202 275х1230х60 – 5582 шт.

Должно быть: бетонный мат УГЗБМ-202 2750х1230х60 – 558 шт.

- Приложение №1_ТЗ/ТЗ на подряд по укреплению откоса на ВЛ-110 кВ  заходов на ЗУ с Приложением/ ТЗ подряд на укрепление откосов заходы на ЗУ,

пункт 3.2.5. «укладка бетонных матов УГЗБМ-202 в нижней части откоса с закреплением металлическими штырями или бетонных плит П-1 серии 3.501.1-156».

3.	В связи с внесением изменений в пункт 3.2.5 технического задания участникам привести две стоимости работ с учетом укладки: 1)УГЗБМ-202; 2) плит П-1.

Председатель

Закупочной комиссии                                                                                               А.Г. Палей

Исп. Бражников Д.С.

тел.(416-2) 397-205

okzt7@drsk.ru