Приложение №1

к проекту договора №

от «__»_________2012г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

По проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь электрической энергии в электрических сетях.

В процессе оказания услуг должна быть выполнена экспертиза расчетов нормативов технологических потерь электрической энергии в сетях филиалов ОАО «ДРСК» - «Приморские ЭС», «Южно-Якутские ЭС» с использованием программного продукта РТП 3. Экспертное заключение о величинах нормативов, согласованные с Заказчиком, должно быть впоследствии представлено в Минэнерго РФ для утверждения нормативов с величинами нормативов технологических потерь электрической энергии для предприятия Заказчика. Результаты экспертизы вместе с обосновывающими материалами должны сопровождаться Исполнителем вплоть до их утверждения в Минэнерго РФ.

По окончании выполнения работ (услуг) Исполнитель должен предоставить Заказчику:

- Документально оформленные результаты экспертизы:

  - Сводные выводы по материалам экспертизы утверждаемых нормативов технологических потерь электрической энергии.

  - Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об утверждении нормативов.

  - Анализ соответствия расчета нормативов и формы представления предложений утвержденным нормативно-методическим документам по вопросам утверждения нормативов.

  - Расчетные материалы и сводно-аналитические таблицы.

  - Обосновывающие документы.

- Приказ Минэнерго РФ по утверждению нормативов с величинами нормативов технологических потерь электрической энергии для предприятия Заказчика.

Организация, осуществляющая экспертизу нормативов технологических потерь электрической энергии, должна иметь положительный опыт работы по проведению экспертизы расчетов нормативов технологических потерь электрической энергии в сетях МРСК и по сопровождению данных материалов в Минэнерго РФ до момента их утверждения. Наличие персонала, который должен быть обучен и иметь соответствующую квалификацию на проведение экспертизы нормативов технологических потерь электрической энергии (персональные резюме сотрудников, сертификаты (удостоверения), подтверждающие квалификацию специалистов).

|  | ОАО «ДРСК» |
| --- | --- |
| Подпись: | Подпись: |
| Ф.И.О.: | Ф.И.О.: |
| М.П. | М.П. |