### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280101001

| 06.02.12 г. |  | № | 02-01-07-60 |
| --- | --- | --- | --- |
| На № |  | от |  |

Техническое задание на  поставку реактора

Закупка производится согласно ГКПЗ 1 квартала 2012 года под производственную программу ТПиР 2012 г. раздел 3.2., закупка № 587  для филиала «Амурские электрические сети».

## Перечень, объемы и характеристики закупаемого оборудования

| 1. | Реактор дугогасящий (согласно опросному листу к ТЗ) на ПС 110/10 кВ «Новая» | РДМР-730/10 | шт. | 2 | Срок поставки - до 31 июля 2012 г. ст. назначения - Благовещенск, Заб. ж.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | фильтр присоединения (согласно ТЗ) | ФМЗО-875/11 | шт. | 2 |  |
| 1.2. | автоматический регулятор (согласно приложению № 1 к ТЗ) | Бреслер-0117.060.2 | шт. | 1 |  |
| 2 | Настройка автоматики |  |  | 1 |  |

2.  Общие требования к условиям поставки оборудования

2.1. Поставка оборудования, входящего в предмет договора, должна быть выполнена в срок, утвержденный Заказчиком.

2.2 .Оплата поставленного оборудования:

- Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере _____ (не более 30  %) от суммы от суммы договора на поставку оборудования в течение 15 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет за оборудование -  через ____ календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи.

2.3. Оплата работ за настройку автоматики  - в течение ___________ календарных дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

Указанный порядок оплаты является отборочно-оценочным критерием.

Максимальное количество баллов получит Участник, предусмотревший безавансовую схему оплаты, минимальное количество баллов получит участник, предусмотревший максимально допус тимый размер аванса. Участники, предусмотревшие аванс в размере, превышающем допустимый размер, будут отклонены.

2.3. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обяза тельные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.  Требования к поставляемому оборудованию (обязательные условия Заказчика)

3.1. Оборудование  должно соответствовать ГОСТ, ТУ, c подтверждением отсканированного сертификата соответствия продукции.

3.2. Участник должен принять во внимание, что  марка автоматического регулятора  замене не подлежит.

3.3.  Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые де фекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период га рантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Гарантийные обязательства являются отборочно-оценочным критерием.

Максимальное количество баллов получит Участник, предусмотревший наибольший гарантийный срок.

3.4.  Оборудование должно быть новым 2012 г. выпуска и ранее неиспользованным.

3.5. К поставляемому оборудованию должны предоставляться:

- технический паспорт

- техническое описание

- инструкция по эксплуатации

4.  Требования к поставляемому оборудованию (желательные условия Заказчика)

4.2.  Качество продукции должно быть подтверждено сертификатом ISO 9001. Участник в составе своего предложения должен представить отсканированные копии сертификатов качества ISO 9001.

5. Требования к Поставщику (обязательные условия Заказчика)

5.1.  В составе своего предложения Участник должен предоставить отсканированный оригинал или нотариально заверенную копию письма производителя оборудования в адрес Заказчика, предоставляющие Участнику право на предложение этого оборудования либо, копию дилерского договора.

6.  Требования к Поставщику (желательные условия Заказчика)

6.1.   Предоставить подтверждения опыта эксплуатации предлагаемого оборудования на объектах электросетевого хозяйства (отзывы, письма и т.д.).

6.2.  Предоставить информацию об опыте производства предлагаемого оборудования (предоставить от производителя предлагаемого оборудования референт лист поставок).

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

#### Директор МТО                                  п/п                                               С.А. Коржов

# Исп. Крючкова Т.Ю.

# Тел. (416) 397-343

mto9@drsk.ru