## Лист1
Опросный лист на камеры КСО-366 ЭТК "КОНСТАЛИН" г. Челябинск, тел./факс +7 (351) 729-88-20
№ | Запрашиваемые данные |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | стр.1
1 | Порядковый номер камеры РУ |  |  | Опросный лист на камеры КСО-366 ЭТК "КОНСТАЛИН" г. Челябинск, тел./факс +7 (351) 729-88-20 1: 9; Опросный лист на камеры КСО-366 ЭТК "КОНСТАЛИН" г. Челябинск, тел./факс +7 (351) 729-88-20 2: 10
2 | Номинальное напряжение, КСО, кВ |  |  | Опросный лист на камеры КСО-366 ЭТК "КОНСТАЛИН" г. Челябинск, тел./факс +7 (351) 729-88-20 1: 6 кВ 630А 8.1ВВ-600; Опросный лист на камеры КСО-366 ЭТК "КОНСТАЛИН" г. Челябинск, тел./факс +7 (351) 729-88-20 2: 6 кВ 630А 11-600ТН
3 | Номинальный ток сборных шин, А
4 | Схема главных цепей
5 | Назначение камеры |  |  | Опросный лист на камеры КСО-366 ЭТК "КОНСТАЛИН" г. Челябинск, тел./факс +7 (351) 729-88-20 1: Отх. линия; Опросный лист на камеры КСО-366 ЭТК "КОНСТАЛИН" г. Челябинск, тел./факс +7 (351) 729-88-20 2: Тр. напряжения
6 | Номенклатурное обозначение камеры
7 | Номер схемы вспомогательных цепей
8 | Род тока вспомогательных цепей |  |  | Опросный лист на камеры КСО-366 ЭТК "КОНСТАЛИН" г. Челябинск, тел./факс +7 (351) 729-88-20 1: переменный 220 В
9 | Выключатель, тип, ток, напряжение |  |  | Опросный лист на камеры КСО-366 ЭТК "КОНСТАЛИН" г. Челябинск, тел./факс +7 (351) 729-88-20 1: ВБСК-10-20 УХЛ2; Опросный лист на камеры КСО-366 ЭТК "КОНСТАЛИН" г. Челябинск, тел./факс +7 (351) 729-88-20 2: нет
10 | Тип блока управления выключателя |  |  | Опросный лист на камеры КСО-366 ЭТК "КОНСТАЛИН" г. Челябинск, тел./факс +7 (351) 729-88-20 1: нет; Опросный лист на камеры КСО-366 ЭТК "КОНСТАЛИН" г. Челябинск, тел./факс +7 (351) 729-88-20 2: нет
11 | Трансформатор собственных нужд, тип |  |  | Опросный лист на камеры КСО-366 ЭТК "КОНСТАЛИН" г. Челябинск, тел./факс +7 (351) 729-88-20 1: нет; Опросный лист на камеры КСО-366 ЭТК "КОНСТАЛИН" г. Челябинск, тел./факс +7 (351) 729-88-20 2: нет
12 | Трансформатор тока, тип, класс точности |  |  | Опросный лист на камеры КСО-366 ЭТК "КОНСТАЛИН" г. Челябинск, тел./факс +7 (351) 729-88-20 1: ТПЛ-10-М-1, 150/5, 0,5S;0,5S;10Р; Опросный лист на камеры КСО-366 ЭТК "КОНСТАЛИН" г. Челябинск, тел./факс +7 (351) 729-88-20 2: нет
13 | Трансформатор напряжения, тип |  |  | Опросный лист на камеры КСО-366 ЭТК "КОНСТАЛИН" г. Челябинск, тел./факс +7 (351) 729-88-20 2: НАМИ-6 кВ
14 | Шинный разъединитель
15 | Линейный разьединитель
16 | Тип предохранителя, ток плавкой вставки
17 | Тип и количество трансформаторов тока нулевой последовательности |  |  | Опросный лист на камеры КСО-366 ЭТК "КОНСТАЛИН" г. Челябинск, тел./факс +7 (351) 729-88-20 1: ТЗРЛ-100, 1шт
18 | Растояние от выкл. до нагрузки, м |  |  | Опросный лист на камеры КСО-366 ЭТК "КОНСТАЛИН" г. Челябинск, тел./факс +7 (351) 729-88-20 1: 4000
19 | Тип отходящей линии (кабель/воздух) |  |  | Опросный лист на камеры КСО-366 ЭТК "КОНСТАЛИН" г. Челябинск, тел./факс +7 (351) 729-88-20 1: кабель
20 | Тип нагрузки (двигатель, трансф-р) |  |  | Опросный лист на камеры КСО-366 ЭТК "КОНСТАЛИН" г. Челябинск, тел./факс +7 (351) 729-88-20 1: трансформатор
21 | Наличие кабельного приямка (да или нет) | bar: Опросный лист на камеры КСО-366 ЭТК "КОНСТАЛИН" г. Челябинск, тел./факс +7 (351) 729-88-20 1 to Опросный лист на камеры КСО-366 ЭТК "КОНСТАЛИН" г. Челябинск, тел./факс +7 (351) 729-88-20 2
22 | Тип счётчика |  |  | Опросный лист на камеры КСО-366 ЭТК "КОНСТАЛИН" г. Челябинск, тел./факс +7 (351) 729-88-20 1: Меркурий 230АRT-00 PCSIDN
23 | Наличие комерческого учёта (да или нет) | bar: Опросный лист на камеры КСО-366 ЭТК "КОНСТАЛИН" г. Челябинск, тел./факс +7 (351) 729-88-20 1
24 | Реле требуещее уточнения | РС 80М2М-12i | ЗЗН
25 |  |  | ТО | Опросный лист на камеры КСО-366 ЭТК "КОНСТАЛИН" г. Челябинск, тел./факс +7 (351) 729-88-20 1: РС 80М2М-12i
26 |  |  | МТЗ | Опросный лист на камеры КСО-366 ЭТК "КОНСТАЛИН" г. Челябинск, тел./факс +7 (351) 729-88-20 1: РС 80М2М-12i
27 |  |  | Отсечка | Опросный лист на камеры КСО-366 ЭТК "КОНСТАЛИН" г. Челябинск, тел./факс +7 (351) 729-88-20 1: РС 80М2М-12i
В комплект поставки включить (кол-во):
1 | Торцевая панель |  |  | Опросный лист на камеры КСО-366 ЭТК "КОНСТАЛИН" г. Челябинск, тел./факс +7 (351) 729-88-20 1: 1 шт.; Опросный лист на камеры КСО-366 ЭТК "КОНСТАЛИН" г. Челябинск, тел./факс +7 (351) 729-88-20 2: Наименование обьекта; Опросный лист на камеры КСО-366 ЭТК "КОНСТАЛИН" г. Челябинск, тел./факс +7 (351) 729-88-20 4: г.Николаевск-на-Амуре, ТП-74 |  | стр.2
2 | Экран сборных шин левый |  |  | Опросный лист на камеры КСО-366 ЭТК "КОНСТАЛИН" г. Челябинск, тел./факс +7 (351) 729-88-20 1: нет
3 | Экран сборных шин правый |  |  | Опросный лист на камеры КСО-366 ЭТК "КОНСТАЛИН" г. Челябинск, тел./факс +7 (351) 729-88-20 1: 1 шт.; Опросный лист на камеры КСО-366 ЭТК "КОНСТАЛИН" г. Челябинск, тел./факс +7 (351) 729-88-20 2: Наименование заказчика и его адрес; Опросный лист на камеры КСО-366 ЭТК "КОНСТАЛИН" г. Челябинск, тел./факс +7 (351) 729-88-20 4: ОАО "ДРСК" филиал "Хабаровские электрические сети, г.Хабаровск, ул.Промышленная, 13
4 | Шинный мост (раст. м/д фасадами ______мм) |  |  | Опросный лист на камеры КСО-366 ЭТК "КОНСТАЛИН" г. Челябинск, тел./факс +7 (351) 729-88-20 1: нет
5 | Шинный мост с разъединителями РВЗ |  |  | Опросный лист на камеры КСО-366 ЭТК "КОНСТАЛИН" г. Челябинск, тел./факс +7 (351) 729-88-20 1: нет; Опросный лист на камеры КСО-366 ЭТК "КОНСТАЛИН" г. Челябинск, тел./факс +7 (351) 729-88-20 2: Проектная организация и её адрес; Опросный лист на камеры КСО-366 ЭТК "КОНСТАЛИН" г. Челябинск, тел./факс +7 (351) 729-88-20 4: ООО "ДВК Росэлектромонтаж" г.Биробиджан, ул.Декабристов, 14
6 | Шинный мост без разъеденителей РВЗ |  |  | Опросный лист на камеры КСО-366 ЭТК "КОНСТАЛИН" г. Челябинск, тел./факс +7 (351) 729-88-20 1: нет
№ | Запрашиваемые данные |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
План расположения камер КСО:
|  |  |  | существующая 1 | существующая 2 | существующая 3 | существующая 4 | существующая 5
Торцевая панель
Фасад
Шинный мост
|  |  |  | 10 | 9 | существующая 8 | существующая 7 | существующая 6
Цепи комерческого учёта выполнить в соответствии с прилагаемым чертежом
Допускается использование трансформаторов тока других марок с аналогичными характеристиками