«У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Первый заместитель

директора по производству-

главный инженер филиала

ОАО «ДРСК»

«Приморские электрические сети»

______________С.Н. Корчемагин

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  З А Д А Н И Е

Обеспечение пожарной безопасности (огнезащитная обработка деревянных конструкций)

- Наименование работ

- Пропитка деревянных конструкций крыш зданий огнезащитным составом

Объектов: 15

Общая площадь обрабатываемой поверхности: 11442,8 м2

| Приморские Южные электрические сети |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Подразделение | Адрес, Контактное лицо | Объекты | Площадь обработки, м2 |
| 1 | Партизанский РЭС | г. Партизанск, ул.Сурикова 16 Начальник СОТиН Волохотюк Евгений Юрьевич раб. 8-4232-211-178 вн. (41-78) сот. 89502853331 | АБК | 565 |
| 2 | Хасанский РЭС | г.Славянка, ул. Ленинская 66А | Здание линейной бригады | 96 |
| 3 | Партизанский РРЭС | с. Владимиро-Александровское, ул. Лесная, 50 | Здание мастерского участка «Владимиро-Александровское» | 291,2 |
|  |  | с. Лазо, ул. Советская, 77 | Здание мастерского участка «Лазо» | 531,2 |

Общая площадь обрабатываемой поверхности в СП ПЮЭС: 1390,6 м²

| Приморские Северные электрические сети |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Подразделение | Адрес, Контактное лицо | Объекты | Площадь обработки, м2 |
| 4 | Кавалеровский РЭС | Кавалеровский район, п. Горнореченкий, ул. Советская 11 (Вед. Инженер СОТиН Отмахов Евгений Эдуардович раб. 8-42375-9-70-88 (43-54) сот. 89025279626 | Гаражный бокс | 387,3 м2 |
| 5 | Ольгинский МУ Кавалеровский РЭС | п.Ольга, ул.Партизанская, д.3А | Административное здание Ольгинского МУ | 524 м2 |
| 6 | Чугуевский РЭС | с.Чугуевка, ул. Рабочая, д.8 | Гаражный бокс №1 Чугуевского РЭС | 130 м2 |
|  |  |  | Гаражный бокс №2 Чугуевского РЭС | 312 м2 |
|  |  |  | Гаражный бокс №3 Чугуевского РЭС | 432 м2 |
|  |  |  | Гаражный бокс №4 Чугуевского РЭС | 216 м2 |
|  |  |  | Здание маслохозяйства на ПС «Чугуевка» | 70 м2 |
|  |  |  | Здание ОПУ ПС «Чугуевка» | 532 м2 |

Общая площадь обрабатываемой поверхности в СП ПСЭС: 2443,4 м2

| Приморские Западные электрические сети |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Подразделение | Адрес, Контактное лицо | Объекты | Площадь обработки, м2 |
| 7 | Спасский РЭС | г. Спасск-Дальний, ул. Ангарская, 1/1 Начальник СОТиН Обухов Алексей Викторович раб. 8-42355-29-452 вн. (43-54) сот. 89146670387 | РПБ МУ-3 | 360 |
|  |  |  | Гаражи №1 МУ-3 | 202,5 |
|  |  |  | Гараж №2 МУ-3 | 183 |
|  |  |  | Мастерские МУ-1,2 | 90 |
|  |  |  | Мастерские в/в | 84 |
|  |  |  | Склад ПС «Спасск» | 864 |
|  |  |  | Здание ПС «Кр. Кут» (ЗРУ,ГЩУ) | 90 |
|  |  |  | Здание ПС «Хвалынка» (ЗРУ, ГЩУ) | 84 |
|  |  |  | Здание ПС «Вишневка» | 120 |
| 8 | Дальнереченский РЭС | г. Дальнереченск, ул. Светлая, 62 | АБК (2-х этажный) | 864 |
|  |  |  | Склад ПС «И» | 367,5 |
|  |  |  | Гараж ПС «И» | 337,5 |
|  |  |  | АБК МУ-2 | 645 |
|  |  |  | Гараж на 4 а/м | 324 |
|  |  |  | Гараж вагончик | 40,5 |

Общая площадь обрабатываемой поверхности в СП ПЗЭС: 4365 м²

| Приморские Центральные электрические сети |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Подразделение | Адрес, Контактное лицо | Объекты | Площадь обработки, м2 |
| 9 | Южный РЭС | г.Уссурийск Влад.шоссе 28 «Б» | РПБ ЮРЭС | 840 |
| 10 | Ханкайский РЭС | Ханкайский район с.Камень-Рыболов Подстанционная 7 | РПБ | 113.1 |
| 11 | Хорольский РЭС | п Ярославский ул Ленинская 26 | РПБ | 720 |
| 12 | Октябрьский РЭС | п. Липовцы ул. Сосновый переулок 2 | Административное здание | 162 |
|  |  | Покровский МУ | Административное здание | 114 |
|  |  | Пограничный МУ | Административное здание | 72 |
| 13 | Михайловский РЭС | с. Ивановка ул. Горького-13 | Административное здание РПБ | 600 |
| 14 | Черниговский РЭС | с.Черниговка Партизанская 191 | Бытовой корпус Пристройка к бытовому корпусу №1 Пристройка к бытовому корпусу №2 | 223 |
|  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  | 24 |
| 15 | Ремонтно-строительное управление | г. Уссурийск Владивостокское шоссе 28 В. | Здание столярной мастерской Здание кирпичного склада | 342 |
|  |  |  |  | 222 |

Общая площадь обрабатываемой поверхности в СП ПЦЭС: 3243,7 м²

- Подрядчик проводит пропитку деревянных конструкций огнезащитными составами.

- Подрядчик оформляет акт выполненных работ, с предоставлением лицензии на данный вид деятельности, сертификаты на огнезащитные составы.

- Подрядчик за собственные средства проводит контроль качества огнезащитной обработки после выполнения огнезащитных работ и полного высыхания обработанных конструкций в соответствии с нормативно-технической документацией на примененное огнезащитное средство с предоставлением заказчику заключения пожарно-технической лаборатории.

- Срок выполнения работ:

Начало с момента договора

Окончание 30 сентября 2012 г

Заместитель главного инженера-

начальник СОТиН								И.П. Кравченко

Дьячков Н.А.

261-26-83