|  | Дальневосточная # Распределительная Сетевая компания | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ул.Шевченко, 28; Благовещенск, 675000, Россия тел:(416-2)397359,т/факс: (416-2)397-200;397-436 телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

08.10.12 г.  № 02-01-07-107

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

Закупка производится согласно ГКПЗ на 2012г. под выполнение инвестиционной программы  2012г. (раздел 3.2. – МТР для техприсоединения  доп. закупка Протокол ЦЗК № 30   от 03.10.2012г. для филиала ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети», «Приморские электрические сети»..

## Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

Спецификация №1

| № | Наименование | Марка | Ед. | Кол-во | Ст. Назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод самонесущий изолированный | СИП 3 1*50 | км | 10 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 2 | Провод самонесущий изолированный | СИП-2 3*70+1*70 | км | 20 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 3 | Провод самонесущий изолированный | СИП-3 1*70 | км | 1 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 4 | Провод самонесущий изолированный, | СИП2 3*70+1*54,6 | км | 5 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |

Спецификация №2

| № | Наименование | Марка | Ед. | Кол-во | Ст. Назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод самонесущий изолированный | СИП4 4*16 | км | 4 | Ст.Уссуриск ДВЖД |
| 2 | Провод самонесущий изолированный | СИП4 4*25 | км | 4 | Ст.Уссуриск ДВЖД |
| 3 | Провод самонесущий изолированный | СИП4 4х50 | км | 3 | Ст.Уссуриск ДВЖД |

## 2. Общие требования к условиям поставки продукции

- 2.1.	Срок поставки продукции на склад  Грузополучателя:   10 декабря 2012г (является отборочным критерием).

2.2.	Место поставки: Указано в спецификации №1,№2

  - Оплата поставленной продукции осуществляется:

- В течении 45 календарных дней после получения продукции на склад Грузополучателя и получения оригиналов платежных документов. (до 25 января 2013г.)(является отборочным критерием).

2.4.	Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и     другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.Требования к поставляемой продукции - обязательные условия Заказчика. (отборочные критерии)

3.1.	Продукция должна соответствовать ГОСТ, ТУ, c предоставлением         отсканированного сертификата соответствия на предлагаемый провод СИП.

3.2.	Гарантия на поставляемый провод СИП  должна распространяться не менее, чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода материала в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставленных материалах  выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.3.	Продукция должна быть новой 2012 г. выпуска и ранее неиспользованной.

3.4.	С поставляемой продукцией должны предоставляться: протоколы испытания завода изготовителя   на бумажном носителе.

4.Требования к Поставщику - обязательные условия Заказчика (отборочный критерий)

4.1.	В составе своего предложения Участник должен предоставить отсканированный оригинал или нотариально заверенную копию письма производителя продукции в адрес Заказчика, предоставляющие Участнику право на предложение этой продукции либо, копию дилерского договора.

5.Требования к Поставщику (желательные условия Заказчика)

5.2.	Опыт выполнения аналогичных договоров с предоставлением справки.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Директор МТО          			                              С.А. Коржов

Исп. Прядкин Ю.В.

Тел 27-347