### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ; http://drsk.ru;   ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

| «Согласованно» Начальник службы по контролю качества электроэнергии ___________________ В.Ю. Павлов | «Утверждаю» Директор по транспорту электроэнергии ___________________ Л.П. Вашкевич |
| --- | --- |

Техническое задание

на модернизацию приборов измерения показателей качества электроэнергии

- Объект торгов:

Приборы для измерения показателей качества электроэнергии Ресурс ПКЭ 1.1, Ресурс ПКЭ 1.5 и Ресурс UF2M

- Объем работ:

Модернизировать приборы измерения показателей качества электроэнергии до класса «А» по ГОСТ Р 51317.4.30-2008.

Ресурс ПКЭ 1.1 – 80 шт.;

Ресурс ПКЭ 1.5 – 62 шт.;

Ресурс UF2M – 7 шт.

Подробный перечень приборов представлен в приложении к техническому заданию.

- Сроки выполнения:

Начало работ – с момента заключения договора;

Первая часть – с момента заключения договора до февраля 2013 года,

Ресурс ПКЭ 1.1 – 13 шт.;

Ресурс ПКЭ 1.5 – 35 шт.;

Ресурс UF2M – 5 шт.;

Вторая часть – с марта 2013 до июня 2013 года,

Ресурс ПКЭ 1.1 – 67 шт.;

Ресурс ПКЭ 1.5 – 27 шт.;

Ресурс UF2M – 2 шт.;

Окончание работ – июнь 2013 года.

- Заказчик:

ОАО «ДРСК»

- Требования к исполнителю:

  - Лицензия на изготовление и ремонт средств измерений.

  - Персонал должен быть обучен, иметь соответствующую квалификацию и опыт выполнения работ, аналогичных объекту торгов.

  - Наличие у исполнителя производственной базы, наличие собственного, арендованного или находящегося на других законных основаниях производственного оборудования, инструмента и т.п.

  - Репутация претендента

- Требования к выполнению работ:

  - Модернизация и поверка приборов показателей качества электроэнергии выполняется на основании договора.

  - Выполнить калькуляцию по объекту торгов.

- Дополнительные условия:

  - Расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчётный счет исполнителя в течении 30 (тридцати) дней следующих за месяцем в котором выполнены работы, после подписания актов выполненных работ.

  - Заказчик имеет право отклонить предложение, предусматривающее начало работ после выплаты авансового платежа.

- Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в договоре.

- Контактная информация:

Кочетков Александр Викторович 8 (4162) 397-479;

Новиков Андрей Васильевич 8 (4162) 397-277.

Начальник лаборатории по

качеству электроэнергии 						А. В. Кочетков

Новиков А.В.

397-277

lab2@drsk.ru