Заявка на проведение закупки № 02-01-07-      от 06.12.12 г.

№  49   Раздела  ГКПЗ 2012  г. № 1.2. «Материалы ремонта»

Трансформаторы силовые ТМГ

1. Общие условия проведения закупки

1.1. Временной интервал объявления о начале процедуры:  4 квартал  2012 г.

1.2. Лицо ответственное за заключение договора: главный специалист отдела МТС Крючкова Т.Ю.

1.3. Критерии оценки заявки  поставщика  которые рекомендуется  включить в закупочную документацию: согласно техническому заданию.

1.4. Выполнение работ по капитальному ремонту ТП 10/0,4 кВ.

1.5. Выполнение работ:  по ремонту распределительных сетей 10/0,4 кВ; по ремонту ПС 110/35/5 «Дамбуки», «Горная», ПС 35/10 «Луговая».

1.6. Выполнение работ по технологическому присоединению.

2. Техническое задание

Техническое задание на 22 листах (Приложение № 1, ТЗ)

3. Проект договора

Проект договора согласно Приложению № 2.

Начальник отдела МТС                                                     О.П. Машкина

________

Исполнил: Крючкова Т.Ю.

Приложение № 1

Техническое задание на  поставку трансформаторов силовых

## Перечень, объемы и характеристики закупаемого оборудования

1.1. Филиал «Амурские электрические сети»

| 1 | Трансформатор силовой 10 кВ (согласно ТЗ № 1, ТЗ № 2, ТЗ № 5, ТЗ № 9) | ТМГ- 400/10/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 | шт. | 16 | Ст. назначения: ТЗ № 1 – ст. Михайло-Чесноковская Заб, ж.д. ТЗ № 2, № 3, № 4, № 5, № 7, № 8, № 9 – ст. Благовещенск, Заб. ж.д. ТЗ № 6- ст. Тыгда, Заб.ж.д. Сроки поставок: до 31.03.13 г. (ТЗ № 1,№ 2, № 4, № 6, № 8, № 9) до 30.04.13 г. (ТЗ № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Трансформатор силовой 10 кВ (согласно ТЗ № 1, ТЗ № 2, ТЗ № 3, ТЗ № 8) | ТМГ- 250/10/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 | шт. | 10 |  |
| 3 | Трансформатор силовой 10 кВ (согласно ТЗ № 1) | ТМГ- 630/10/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 | шт. | 1 |  |
| 4 | Трансформатор силовой 10 кВ (согласно ТЗ № 1, ТЗ № 4) | ТМГ-100/10 /0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 | шт. | 6 |  |
| 5 | Трансформатор силовой 10 кВ (согласно ТЗ № 2, ТЗ № 6) | ТМГ-160/10 /0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 | шт. | 5 |  |
| 6 | Трансформатор силовой 10 кВ (согласно ТЗ № 7) | ТМГ-25/10 /0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 | шт. | 1 |  |
|  | ИТОГО |  | шт. | 39 |  |

1.2. Филиал «Приморские электрические сети»

| 1 | Трансформатор силовой 10 кВ (согласно ТЗ № 10) | ТМГ- 630/10/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 | шт. | 2 | Ст. Владивосток, ДВЖД Срок поставки-до 31.03.13 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.3. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку трансформатора носит обязательный характер и изменению не подлежит.

2.  Общие требования к условиям поставки оборудования

2.1. Поставка оборудования, входящего в предмет договора, должна быть выполнена в срок,  утвержденный Заказчиком.

2.2 .Оплата 100% в сроки

-  до 30 апреля 2013 года (при поставке до 31.03.123 г.),

- до 31 мая 2013 года (при поставке до 30.04.13 г.).

Срок оплаты будет являться оценочным критерием.

2.3. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком

3.  Требования к поставляемому оборудованию (обязательные условия Заказчика)

3.1.ТМГ должны иметь действующие сертификаты или декларации соответствия ГОСТу, ТУ российского образца, которые предоставляются к конкурсной документации.

3.2.  Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока - с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Гарантийные обязательства  являются отборочно-оценочным критерием.

Максимальное количество баллов получит Участник, предусмотревший наибольший гарантийный

срок.

3.3. Оборудование должно быть новым и ранее неиспользованным.

4.1.  Качество оборудования должно быть подтверждено сертификатом ISO 9001. Участник в составе своего предложения должен представить отсканированные копии сертификатов качества ISO 9001.

5. Требования к Поставщику (обязательные условия Заказчика)

5.1. В составе своего предложения Участник должен предоставить:

-  подтверждающий документ о наличии деловых связей с производителем предлагаемого оборудования и

гарантийного обязательства от производителя  ТМГ.

5.2. Опыт выполнения аналогичных договоров с предоставлением справки.

5.3. Поставщик обязан предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о наличии данного оборудо  вания на складе, либо о согласии на его изготовление с указанием конкретных сроков изготовления.

5.4. Предоставление референц-листа от производителя ТМГ на предлагаемое оборудование

5.3. Предоставление документации: для каждого трансформатора ТМГ:

- паспорта на оборудование,

- техническое описание,

- руководство по эксплуатации

6.  Требования к Поставщику (желательные условия Заказчика)

6.1. Предоставить подтверждения опыта эксплуатации предлагаемого оборудования на объектах электросетевого хозяйства (отзывы, письма и т.д.).

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Директор по эксплуатации и ремонту                                                               	М.Н. Голота

Согласовано:

Директор МТО                                                                                                         С.А. Коржов

Директор дирекции по инвестициям                                                                   Е.Н. Тищенко

Директор дирекции перспективного развития

и техприсоединения                                                                                                 П.Г. Чеховский

Начальник службы технической эксплуатации                                                 А.В. Бичевин

# Исп. Крючкова Т.Ю.

# Тел. (416) 397-343

mto9@drsk.ru