|  | ## Дальневосточная # Распределительная Сетевая # компания | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ул.Шевченко, 28; Благовещенск, 675000, Россия тел:(416-2)397359,т/факс: (416-2)397-200;397-436 телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru |
| --- | --- | --- |

| 02-02-1489 | 10.12.2012г. |
| --- | --- |

Открытый запрос цен (b2b-energo)

(закупка № 50)

Заказчик - ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК») почтовый адрес: 675000. г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28 уведомлением о проведении открытого запроса цен опубликованным на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru;  на электронной торговой площадке www.b2b-energo.ru , а также на внешнем Интернет-сайте www.drsk.ru  приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - поставщики) подавать свои предложения по поставке продукции: «Запчасти к силовым трансформаторам » для всех филиалов ОАО «ДРСК».

1. Требования к продукции

- 1. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

| Филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | - Наименование | - Марка, тип | Ед. измер | Кол – во. |  |  |  |  |
| 1 | Ввод | НН (ВСТ-1/250) к ТМ 25-160кВА | шт. | 12 |  |  |  |  |
| 2 | Ввод съемный | ВСТА-10/630 УХЛ1 | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 3 | Ввод съемный | ВСТА-35/630 УХЛ1 | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Воздухоосушитель | ВС-1-1М УХЛ1 | шт. | 9 |  |  |  |  |
| 5 | Воздухоосушитель | ВС-5-2,5М УХЛ1 | шт. | 13 |  |  |  |  |
| 6 | Воздухоосушитель | ВС-5-1,5М УХЛ1 | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Гайка латунная | М 20*1,5 (ЛС-59-1) ГОСТ 5915-70 | шт. | 100 |  |  |  |  |
| 8 | Гайка | М12*1,75 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт. | 100 |  |  |  |  |
| 9 | Гайка | М12*1,75 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт. | 30 |  |  |  |  |
| 10 | Гайка | М16*2,0 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт. | 100 |  |  |  |  |
| 11 | Гайка | М16*2,0 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт. | 80 |  |  |  |  |
| 12 | Гайка | М20*1,5 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт. | 80 |  |  |  |  |
| 13 | Гайка | М27*1,5 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт. | 100 |  |  |  |  |
| 14 | Гайка | М27*1,5 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт. | 100 |  |  |  |  |
| 15 | Головка изоляторная | Ф12 ВН | шт. | 126 |  |  |  |  |
| 16 | Головка изоляторная | Ф12 НН I | шт. | 72 |  |  |  |  |
| 17 | Головка изоляторная | Ф16 НН II | шт. | 42 |  |  |  |  |
| 18 | Головка изоляторная | Ф20 НН III | шт. | 42 |  |  |  |  |
| 19 | Головка изоляторная | Ф27 НН IV | шт. | 30 |  |  |  |  |
| 20 | Головка изоляторная | Ф33 НН V | шт. | 15 |  |  |  |  |
| 21 | Головка переключателя в сборе | ---- | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 22 | Зажим контактный НН к ТМ-160 кВА (М12*1,75) | ТМ-160 кВА (М12*1,75) | шт. | 30 |  |  |  |  |
| 23 | Зажим контактный НН к ТМ-400 кВА (М20х1,5) | ТМ-400 кВА (М20х1,5) | шт. | 9 |  |  |  |  |
| 24 | Зажим контактный НН к ТМ-250 кВА (М16х2,0) | ТМ-250кВА (М16х2,0) | шт. | 39 |  |  |  |  |
| 25 | Изолятор проходной | ИПТ 6-10/250 А 01 | шт. | 39 |  |  |  |  |
| 26 | Изолятор проходной | ИПТ-1/250-01 | шт. | 88 |  |  |  |  |
| 27 | Изолятор проходной | ИПТ-1/400-01 | шт. | 200 |  |  |  |  |
| 28 | Изолятор проходной | ИПТ-1/630-01 | шт. | 31 |  |  |  |  |
| 29 | Изолятор проходной | ИПТ-35/630 д=16мм, ГОСТ 15150-69 | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 30 | Обмотка | ВН 4-25-10/0,4 (алюминиевая) к ТМ-25/10 высота*диаметр=304*205 | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 31 | Обмотка | ВН 4-63-10/0,4 (алюминиевая) к ТМ-63/10 высота*диаметр=418*250 | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 32 | Обмотка | НН 4-25-0,4/10 (алюминиевая) к ТМ-25/10 высота*диаметр=304*132 | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 33 | Обмотка | НН 4-63-0,4/6-10 (алюминиевая) кТМ-63/10 высота*диаметр=418*149 | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 34 | Обмотки ВН | ВН 4-100-10/0,4 (504мм) | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 35 | Обмотки ВН | ВН 4-160-10/0,4 (492мм) | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 36 | Обмотки ВН | ВН 4-250-10/0,4 (527мм) | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 37 | Обмотки ВН | ВН 4-400-10/0,4 (595мм) | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 38 | Обмотки НН | НН 4-100-0,4/6-10 (504мм) | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 39 | Обмотки НН | НН 4-160-0,4/6-10 (492мм) | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 40 | Обмотки НН | НН 4-250-0,4/6-10 (527мм) | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 41 | Обмотки НН | НН 4-400-0,4/6-10 (595мм) | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 42 | Отстойник расширительного бака | ---- | шт. | 175 |  |  |  |  |
| 43 | Отстойник расширительного бака поликарбонад ПК1 прозрачный ТУ 6-06-68-89 | ПК1 ТУ 6-06-68-89 | шт. | 60 |  |  |  |  |
| 44 | Переключатель трансформаторный реечный | ПТРЛ к ТМ-250 25А | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 45 | Переключатель трансформаторный реечный | ПТРЛ к ТМ-400,-630,-1000 95А | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 46 | Переключатель трансформаторный реечный | ПТРЛ к ТМ-63;-100;-160 16А | шт. | 9 |  |  |  |  |
| 47 | Прокладка маслоуказателя | ТУ 38-1051082-86 | шт. | 232 |  |  |  |  |
| 48 | Прокладка отстойника расширительного бака | ТУ 2512-046-00152081-2003 | шт. | 337 |  |  |  |  |
| 49 | Профиль вулканизированный 12мм*20мм Материал: резина МБС (полоса трансформаторная) | Материал: резина МБС (полоса трансформаторная) | м. | 100 |  |  |  |  |
| 50 | Профиль вулканизированный 16мм*42мм Материал: резина МБС (полоса трансформаторная) | Материал: резина МБС (полоса трансформаторная) | м. | 50 |  |  |  |  |
| 51 | Стекло маслоуказателя | ТУ 6-06-68-89 | шт. | 168 |  |  |  |  |
| 52 | Трубка из кварцевого стекла | д-13-14мм длина 410 | шт. | 4 |  |  |  |  |
| 53 | Уплотнитель (над изолятором) | тип НН I | шт. | 390 |  |  |  |  |
| 54 | Уплотнитель (над изолятором) | тип НН III | шт. | 328 |  |  |  |  |
| 55 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ВН | шт. | 281 |  |  |  |  |
| 56 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ВН | шт. | 318 |  |  |  |  |
| 57 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННII | шт. | 298 |  |  |  |  |
| 58 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННIV | шт. | 190 |  |  |  |  |
| 59 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННV | шт. | 20 |  |  |  |  |
| 60 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННI | шт. | 238 |  |  |  |  |
| 61 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННII | шт. | 233 |  |  |  |  |
| 62 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННIII | шт. | 202 |  |  |  |  |
| 63 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 110 кВ | 10кВ d=27мм | шт. | 21 |  |  |  |  |
| 64 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35 кВ | 10кВ d=12мм | шт. | 60 |  |  |  |  |
| 65 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35 кВ | 10кВ d=14мм | шт. | 60 |  |  |  |  |
| 66 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35-110 кВ | 10кВ d=16мм | шт. | 45 |  |  |  |  |
| 67 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35-110 кВ | 10кВ d=20мм | шт. | 45 |  |  |  |  |
| 68 | Уплотнитель под фланец радиатора | ---- | шт. | 62 |  |  |  |  |
| 69 | Фланец маслоуказателя | ---- | шт. | 60 |  |  |  |  |
| 70 | Шайба | 12 (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт. | 50 |  |  |  |  |
| 71 | Шайба | 16 (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт. | 50 |  |  |  |  |
| 72 | Шайба | 20 (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт. | 50 |  |  |  |  |
| 73 | Шайба | 27 (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт. | 50 |  |  |  |  |
| 74 | Шпилька ввода | ВН (М12*1,75) | шт. | 80 |  |  |  |  |
| 75 | Шпилька ввода | НН (М12*1,75) | шт. | 108 |  |  |  |  |
| 76 | Шпилька ввода | НН (М16*2,0) | шт. | 176 |  |  |  |  |
| 77 | Шпилька ввода | НН (М20*1,5) | шт. | 176 |  |  |  |  |
| 78 | Шпилька ввода | НН (М27*1,5) | шт. | 48 |  |  |  |  |
| Отгрузочные реквизиты Филиала ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети»: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |
| Филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | - Наименование | - Марка, тип | Ед. измер | Кол – во. |  |  |  |  |
| 1 | Ввод | НН (ВСТ-1/1600) к ТМ 1000 кВА | шт. | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Ввод | ВН (ВСТА-10/250) ТМ 25-1000кВА | шт. | 21 |  |  |  |  |
| 3 | Ввод | НН (ВСТ-1/1000) к ТМ 630кВА | шт. | 17 |  |  |  |  |
| 4 | Ввод | НН (ВСТ-1/250) к ТМ 25-160кВА | шт. | 14 |  |  |  |  |
| 5 | Ввод | НН (ВСТ-1/400) к ТМ 250кВА | шт. | 7 |  |  |  |  |
| 6 | Ввод | НН (ВСТ-1/630) к ТМ 400кВА | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Воздухоосушитель | ВС-1-1М УХЛ1 | шт. | 11 |  |  |  |  |
| 8 | Воздухоосушитель | ВС-6-5 УХЛ1 | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 9 | Гайка латунная | М 20*1,5 (ЛС-59-1) ГОСТ 5915-70 | шт. | 60 |  |  |  |  |
| 10 | Гайка | М12*1,75 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт. | 16 |  |  |  |  |
| 11 | Гайка | М12*1,75 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт. | 146 |  |  |  |  |
| 12 | Гайка | М16*2,0 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт. | 22 |  |  |  |  |
| 13 | Гайка | М20*1,5 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт. | 9 |  |  |  |  |
| 14 | Гайка | М27*1,5 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт. | 24 |  |  |  |  |
| 15 | Гайка | М27*1,5 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт. | 15 |  |  |  |  |
| 16 | Зажим контактный НН к ТМ-160 кВА (М12*1,75) | ТМ-160 кВА (М12*1,75) | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 17 | Зажим контактный НН к ТМ-630 кВА (М27*1,5) | ТМ-630 кВА (М27*1,5) | шт. | 7 |  |  |  |  |
| 18 | Зажим контактный НН к ТМ-400 кВА (М20х1,5) | ТМ-400 кВА (М20х1,5) | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 19 | Изолятор проходной | ИПТ 6-10/250 А 01 | шт. | 21 |  |  |  |  |
| 20 | Отстойник расширительного бака | ---- | шт. | 61 |  |  |  |  |
| 21 | Переключатель трансформаторный реечный | ПТРЛ к ТМ-400,-630,-1000 95А | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Переключатель трансформаторный реечный | ПТРЛ к ТМ-63;-100;-160 16А | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Прокладка маслоуказателя | ТУ 38-1051082-86 | шт. | 9 |  |  |  |  |
| 24 | Прокладка отстойника расширительного бака | ТУ 2512-046-00152081-2003 | шт. | 60 |  |  |  |  |
| 25 | Расширительный бак к ТМ-100 | ---- | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Стекло маслоуказателя | ТУ 6-06-68-89 | шт. | 7 |  |  |  |  |
| 27 | Уплотнитель (над изолятором) | тип НН I | шт. | 93 |  |  |  |  |
| 28 | Уплотнитель (над изолятором) | тип НН III | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 29 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ВН | шт. | 120 |  |  |  |  |
| 30 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ВН | шт. | 54 |  |  |  |  |
| 31 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННII | шт. | 45 |  |  |  |  |
| 32 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННIV | шт. | 15 |  |  |  |  |
| 33 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННI | шт. | 115 |  |  |  |  |
| 34 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННII | шт. | 25 |  |  |  |  |
| 35 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННIII | шт. | 42 |  |  |  |  |
| 36 | Фланец маслоуказателя | ---- | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 37 | Шайба | 12 (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт. | 154 |  |  |  |  |
| 38 | Шайба | 16 (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт. | 14 |  |  |  |  |
| 39 | Шайба | 20 (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт. | 72 |  |  |  |  |
| 40 | Шайба | 27 (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт. | 39 |  |  |  |  |
| Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»: Станция Комсомольск ДВЖД код – 960103, код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847, 681000 г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А |  |  |  |  |  |  |  | шт. |
| Филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |
| № | - Наименование | - Марка, тип | Ед. измер | Кол – во. |  |  |  |  |
| 1 | Воздухоосушитель | ВС-5-2,5М УХЛ1 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Гайка | М12*1,75 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт. | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Головка изоляторная | Ф12 ВН | шт. | 18 |  |  |  |  |
| 4 | Головка изоляторная | Ф16 НН II | шт. | 24 |  |  |  |  |
| 5 | Головка изоляторная | Ф20 НН III | шт. | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Зажим контактный НН к ТМ-630 кВА (М27*1,5) | ТМ-630 кВА (М27*1,5) | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 7 | Прокладка маслоуказателя | ТУ 38-1051082-86 | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 8 | Стекло маслоуказателя | ТУ 6-06-68-89 | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Трубка из кварцевого стекла | д-15-17мм длина 1500 | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Трубка из кварцевого стекла | д-24-26мм длина 280 | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Уплотнитель (над изолятором) | тип НН III | шт. | 20 |  |  |  |  |
| Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»: Станция Хабаровск-2 ДВЖД, код - 970001 Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | - Наименование | - Марка, тип | Ед. измер | Кол – во. |  |  |  |  |
| 1 | Ввод | ВН (ВСТА-10/250) ТМ 25-1000кВА | шт. | 24 |  |  |  |  |
| 2 | Ввод | НН (ВСТ-1/1000) к ТМ 630кВА | шт. | 5 |  |  |  |  |
| 3 | Ввод | НН (ВСТ-1/250) к ТМ 25-160кВА | шт. | 48 |  |  |  |  |
| 4 | Ввод | НН (ВСТ-1/400) к ТМ 250кВА | шт. | 13 |  |  |  |  |
| 5 | Ввод | НН (ВСТ-1/630) к ТМ 400кВА | шт. | 15 |  |  |  |  |
| 6 | Гайка латунная | М 20*1,5 (ЛС-59-1) ГОСТ 5915-70 | шт. | 18 |  |  |  |  |
| 7 | Гайка | М12*1,75 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт. | 105 |  |  |  |  |
| 8 | Гайка | М16*2,0 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт. | 1 206 |  |  |  |  |
| 9 | Головка изоляторная | Ф12 ВН | шт. | 12 |  |  |  |  |
| 10 | Головка изоляторная | Ф12 НН I | шт. | 16 |  |  |  |  |
| 11 | Головка изоляторная | Ф16 НН II | шт. | 12 |  |  |  |  |
| 12 | Изолятор проходной | ИПТ 6-10/250 А 01 | шт. | 12 |  |  |  |  |
| 13 | Изолятор проходной | ИПТ-1/1000-01 | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 14 | Изолятор проходной | ИПТ-1/250-01 | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 15 | Изолятор проходной | ИПТ-1/400-01 | шт. | 9 |  |  |  |  |
| 16 | Изолятор проходной | ИПТ-1/630-01 | шт. | 12 |  |  |  |  |
| 17 | Обмотка | ВН 4-63-10/0,4 (алюминиевая) к ТМ-63/10 высота*диаметр=418*250 | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 18 | Обмотка | НН 4-63-0,4/6-10 (алюминиевая) кТМ-63/10 высота*диаметр=418*149 | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 19 | Обмотки | ВН 4-100-10/0,4 (504мм) | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 20 | Обмотки | ВН 4-160-10/0,4 (492мм) | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 21 | Обмотки | НН 4-100-0,4/6-10 (504мм) | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 22 | Обмотки | НН 4-160-0,4/6-10 (492мм) | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 23 | Отстойник расширительного бака | ---- | шт. | 57 |  |  |  |  |
| 24 | Отстойник расширительного бака поликарбонад ПК1 прозрачный ТУ 6-06-68-89 | ПК1 ТУ 6-06-68-89 | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 25 | Переключатель трансформаторный реечный | ПТРЛ к ТМ-250 25А | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Переключатель трансформаторный реечный | ПТРЛ к ТМ-63;-100;-160 16А | шт. | 8 |  |  |  |  |
| 27 | Прокладка маслоуказателя | ТУ 38-1051082-86 | шт. | 49 |  |  |  |  |
| 28 | Прокладка отстойника расширительного бака | ТУ 2512-046-00152081-2003 | шт. | 46 |  |  |  |  |
| 29 | Стекло маслоуказателя | ТУ 6-06-68-89 | шт. | 50 |  |  |  |  |
| 30 | Трубка из кварцевого стекла | д-17-19мм длина 1500 | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 31 | Трубка из кварцевого стекла | д-18-20мм длина 1500 | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 32 | Трубка из кварцевого стекла | д-20-22мм длина 1500 | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 33 | Трубка из кварцевого стекла д | д-24-26мм длина 280 | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 34 | Уплотнитель (над изолятором) | тип НН I | шт. | 21 |  |  |  |  |
| 35 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ВН | шт. | 18 |  |  |  |  |
| 36 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННII | шт. | 15 |  |  |  |  |
| 37 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННII | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 38 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 110 кВ | 10кВ d=27мм | шт. | 12 |  |  |  |  |
| 39 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35 кВ | 10кВ d=12мм | шт. | 9 |  |  |  |  |
| 40 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35 кВ | 10кВ d=14мм | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 41 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35-110 кВ | 10кВ d=16мм | шт. | 27 |  |  |  |  |
| 42 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35-110 кВ | 10кВ d=20мм | шт. | 23 |  |  |  |  |
| 43 | Фланец крепления изоляторов (разборный) сторона ВН | ---- | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 44 | Шайба | 12 (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт. | 30 |  |  |  |  |
| 45 | Шайба | 20 (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт. | 30 |  |  |  |  |
| 46 | Шпилька ввода | ВН (М12*1,75) | шт. | 82 |  |  |  |  |
| 47 | Шпилька ввода | НН (М12*1,75) | шт. | 41 |  |  |  |  |
| 48 | Шпилька ввода | НН (М16*2,0) | шт. | 21 |  |  |  |  |
| 49 | Шпилька ввода | НН (М20*1,5) | шт. | 9 |  |  |  |  |
| 50 | Шпилька ввода | НН (М27*1,5) | шт. | 6 |  |  |  |  |
| Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж.д., код 988306. Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети», код 2452. ОКПО 97053894, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная 22А. тел. (4234) 330-019 и (4234)305-283. Савенков А. В. Для багажа: Багаж ст. Уссурийск ДВЖД Багажное отделение; Для транспортных компаний: 690000., г. Владивосток ул. Стрелковая 21-23. тел. (4232) 212-973, факс (4232)211-039; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиал ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | - Наименование | - Марка, тип | Ед. измер | Кол – во. |  |  |  |  |
| 1 | Ввод | ВН (ВСТА-10/250) ТМ 25-1000кВА | шт. | 14 |  |  |  |  |
| 2 | Ввод | НН (ВСТ-1/250) к ТМ 25-160кВА | шт. | 8 |  |  |  |  |
| 3 | Гайка | М12*1,75 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт. | 57 |  |  |  |  |
| 4 | Гайка | М20*1,5 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт. | 42 |  |  |  |  |
| 5 | Отстойник расширительного бака | ---- | шт. | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Прокладка маслоуказателя | ТУ 38-1051082-86 | шт. | 5 |  |  |  |  |
| 7 | Прокладка отстойника расширительного бака | ТУ 2512-046-00152081-2003 | шт. | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Стекло маслоуказателя | ТУ 6-06-68-89 | шт. | 5 |  |  |  |  |
| 9 | Уплотнитель (над изолятором) тип HН III | тип НН III | шт. | 20 |  |  |  |  |
| 10 | Уплотнитель (над изолятором) тип ВН | тип ВН | шт. | 15 |  |  |  |  |
| 11 | Уплотнитель (под изолятором) тип ВH | тип ВН | шт. | 15 |  |  |  |  |
| 12 | Уплотнитель (под изолятором) тип ННIII | тип ННIII | шт. | 20 |  |  |  |  |
| 13 | Шайба | 12 (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт. | 42 |  |  |  |  |
| 14 | Шайба | 20 (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт. | 28 |  |  |  |  |
| 15 | Шпилька ввода | ВН (М12*1,75) | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 16 | Шпилька ввода | НН (М12*1,75) | шт. | 7 |  |  |  |  |
| 17 | Шпилька ввода | НН (М20*1,5) | шт. | 11 |  |  |  |  |
| Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»: Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804 Код предприятия-9532, ОКПО-00106477 679016, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиал ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | - Наименование | - Марка, тип | Ед. измер | Кол – во. |  |  |  |  |
| 1 | Профиль вулканизированный 10мм*30мм | Материал: резина МБС (полоса трансформаторная) | м. | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Уплотнитель (над изолятором) | тип НН I | шт. | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ВН | шт. | 20 |  |  |  |  |
| Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»: Адрес Грузополучателя (место доставки): 678901, Республика Саха (Якутия) г. Алдан, ул. Линейная, 4 телефон службы МТС (411-45) 3-69-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2. Общие требования к условиям поставки продукции

- 2.1.	Срок поставки продукции на склады Грузополучателей (филиалы ОАО «ДРСК»: «Амурские электрические сети», «Хабаровские электрические сети» (СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре), «Хабаровские электрические сети» (СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск), «Приморские электрические сети», «Электрические сети ЕАО» и «Южно-Якутские электрические сети»):  до 30.04.2013г.  (является отборочным критерием).

2.2      Оплата поставленной продукции осуществляется: до 31.05.2013г.

2.3.     Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.Требования к поставляемой продукции (обязательные условия Заказчика)

3.1.	Продукция должна соответствовать требованиям действующих  ГОСТов, c предоставлением отсканированного сертификата соответствия на предлагаемую продукцию.

3.2.	Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 12 месяцев или гарантии завода изготовителя (в зависимости от того какая продолжительность гарантии больше). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки продукции на склад грузополучателя. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых материалах, выявленных в период гарантийного срока.

3.3.	Продукция должна быть новой  2012-2013 г. выпуска и ранее не используемой.

3.4.	Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

4.Требования к Поставщику (обязательные условия Заказчика)

4.1.	В составе своего предложения Участник должен предоставить,  подтверждающий документ о наличии деловых связей с производителем предлагаемой продукции и гарантийного обязательства от производителя.

4.2.   Участник должен представить письмо подтверждение завода – изготовителя о наличии данной продукции на складе, либо о согласии на её изготовление с указанием конкретных сроков изготовления.

4.3.	Предоставить информацию об опыте выполнения аналогичных договоров (приложить справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров).

# Начальная цена

5.1.	Начальная (лимитная) цена договора (без учета НДС) – 2 755 000,00  рублей;

7. Порядок проведения процедуры запроса цен

  - Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему запросу цен, и быть действительным не менее чем 60 календарных дней со следующего дня за днем окончания приема предложений. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Предложение также должно быть скреплено печатью поставщика.

  - В соответствии с Правилами и Регламентами торговой Системы “b2b-energo.ru” Участники процедуры могут осуществить одну или несколько ставок за период актуальности извещения о покупке.

  - Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), транспортные расходы, а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

  - Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

  - Ценовые предложения участников должны быть представлены в электронный сейф торговой площадки b2b-energо до 10:00 часов московского времени 19.12.2012 года (прикреплены к опубликованному извещению). Полная версия предложения, подготовленного в соответствии с требованиями Закупочной документации, предоставляется Организатору процедуры, путем прикрепления к ценовому предложению на торговой площадке b2b-energo, либо в сканированном виде направляется  в адрес ответственного секретаря Закупочной комиссии. Заказчик отклоняет  все ценовые предложения, сделанные на b2b-energо, не подтвержденные сопроводительными документами в течение 24 часов после завершения закупочной процедуры в торговой Системе «b2b-energо».Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций вышеуказанного перечня продукции.

  - Начальная (лимитная) цена договора (без учета НДС) – 2 755 000,00 рублей.

  - Участник должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

        - анкету по установленной в настоящей Документации по запросу цен форме (приложение № 2);

        - оригинал справки о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых договоров по установленной в настоящей Документации по запросу цен форме (приложение № 3);

        - документ, подтверждающий страну происхождения товара, предлагаемого к поставке;

        - В случае, если Участник предлагает условие предоплаты, то заявка Участника должна включать финансовые документы на последнюю отчетную дату: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, а также Устав, свидетельства о государственной регистрации и о постановке на налоговый учет;

        - иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

        - Проект договора (приложение №4).

        - Участник обязан предоставить Заказчику (Организатору)  информацию в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. Форма таблицы с информацией о контрагенте приложена отдельным файлом к настоящей документации.(приложение №5)

В течение 20 дней после определения Победителя Заказчик уведомит его об этом и подпишет Договор поставки вышеуказанной продукции на условиях настоящего запроса цен и предложения Победителя.

# 8.Прочие положения

8.1.	Данная процедура запроса цен не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса цен также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—10651 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса цен не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

8.2.	Опубликованное Уведомление вместе с настоящей Документацией по запросу цен, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.

8.3.	Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим, однако Заказчик оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса цен. Заказчик оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса цен установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

8.4.	Заключенный по результатам запроса цен Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

Приложения:

- форма Предложения,

- форма Анкеты Участника,

- форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров,

- форма Информации о контрагенте

На титульном листе предприятия, с обязательным указанием ИНН, КПП, ОГРН.
Приложение №1 к запросу предложений 
№ 02-02-____ от «__» ______ 201___г.

- Предложение на поставку продукции

Получив и изучив документацию по запросу цен № 02-02-____ от «__» _____ 201___г., предлагаем поставку следующей продукции:

| № п/п | Наименование продукции | Производитель, страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена единицы, руб. | Общая цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | х | х | х |  |

В цену продукции включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, транспортные расходы, а также следующие сопутствующие работы (услуги): [приводится перечень и характеристики сопутствующих работ (услуг)].

К настоящему предложению прикладываются следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемой нами продукции установленным требованиям: … (перечисляются приложения к предложению).

Данное предложение имеет статус оферты и действительно до [указывается срок действия предложения].

С уважением,

| _______________________________ (должность ответственного лица Поставщика) | _______________________________ (подпись, расшифровка подписи) |
| --- | --- |
|  | _______________________________ (печать Поставщика) |

Приложение №2 к запросу предложений 
№ 02-02-____ от «__» ______ 2011г.

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН/КПП/ОГРН/ОКПО Участника запроса цен | Обязательное заполнение! |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

___________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

- Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 4.1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

      - В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

Приложение №3 к запросу предложений 
№ 02-02-____ от «__» _______ 2011г.

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: ______________________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров - процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый год [указать год, например «2009»] |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый год [указать год, например «2010»] |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за [указать, в зависимости от обстоятельств, например «2011 год» и т.д.] |  |  |  |  | х |

Заказчик рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

- Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 4.1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям разделов.

      - Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

      - Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Проект договора приведен отдельным файлом в Приложении № 4.

- Информация о контрагенте,

приведена отдельным файлом к закупочной документации в Приложении №5