Заявка на проведение закупки

№ 132.1  Согласно  разделу № 2.2.2 «ТПиР МТР» ГКПЗ 4 квартала 2012г. под производственные программы 2013г.

Шкафы учета электроэнергии укомплектованные;

1. Общие условия проведения закупки

1.1. Временной интервал объявления о начале процедуры: до 29.12.12г.

1.2. Обеспечение обязательств по исполнению договора: не требуется

1.3. Лицо ответственное за заключение договора: ведущий инженер  отдела МТС Корнеев Д.С.

1.4. Критерии оценки заявки  Поставщика,  которые рекомендуется  включить в закупочную документацию: согласно техническому заданию.

2. Техническое задание

Техническое задание на 2-х листах (Приложение №1)

3. Проект договора

Проект договора:

- на поставку оборудования - согласно Приложению №3.

- Зам. директора по материально-

- техническому  обеспечению                                                                                                     Начальник ОМТС                                                                             О.П.       Машкина

________

Исполнил: Корнеев Д.С.

Приложение №1

07.12.12 г.  № 02-01-07-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

для филиала ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»

| № | ###### Наименование и марка | Ед. измер. | Кол – во. | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф учета ШК5М-863-О-IP 54 оклеенный теплоизоляционным материалом, в комплектации: CE 303 S31 543 JAVZ, розетка, модем IRZ485 GI, рубил. 630 АУХЛЗ, Т-0,66-600/5-3шт., ИК, ВА47-29 1 РС 10А, ОИН-1, сборка согласно техническому заданию и опросного листа - Приложения №2. | шт. | 16 | До 30.04.2013г. |
| 2 | Шкаф учета ШК5М-863-О-IP 54 оклеенный теплоизоляционным материалом, в комплектации: CE 303 S31 543 JAVZ, розетка, модем IRZ485 GI, рубил. 400 АУХЛЗ, Т-0,66-400/5-3шт., ИК, ВА47-29 1 РС 10А, ОИН-1, сборка согласно техническому заданию и опросного листа - Приложения №2. | шт. | 60 |  |
| 3 | Шкаф учета ШК5М-863-О-IP 54 оклеенный теплоизоляционным материалом, в комплектации: CE 303 S31 543 JAVZ, розетка, модем IRZ485 GI, рубил. 400 АУХЛЗ, Т-0,66-300/5-3шт., ИК, ВА47-29 1 РС 10А, ОИН-1, сборка согласно техническому заданию и опросного листа - Приложения №2. | шт. | 4 |  |
| 4 | Шкаф учета ШК5М-863-О-IP 54 оклеенный теплоизоляционным материалом, в комплектации: CE 303 S31 543 JAVZ, розетка, модем IRZ485 GI, рубил. 250 АУХЛЗ, Т-0,66-200/5-3шт., ИК, ВА47-29 1 РС 10А, ОИН-1, сборка согласно техническому заданию и опросного листа - Приложения №2. | шт. | 134 |  |
| 5 | Шкаф учета ШК5М-863-О-IP 54 оклеенный теплоизоляционным материалом, в комплектации: CE 303 S31 543 JAVZ, розетка, модем IRZ485 GI, рубил. 250 АУХЛЗ, Т-0,66-150/5-3шт., ИК, ВА47-29 1 РС 10А, ОИН-1, сборка согласно техническому заданию и опросного листа - Приложения №2. | шт. | 187 |  |
| Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»: Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804 Код предприятия-9532, ОКПО-00106477 |  |  |  |  |

## 2. Общие требования к условиям поставки продукции

- 2.1.	Срок поставки продукции на склад Заказчика: до  30 апреля  2013г.

- (является отборочным критерием).

2.2       Срок оплаты: до 31 мая 2013г.  (является оценочным критерием)

2.3.     Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.Требования к поставляемой продукции (обязательные условия Заказчика)

3.1.	Продукция должна соответствовать требованиям действующих ГОСТов, c предоставлением отсканированного сертификата соответствия на предлагаемую продукцию.

3.2.	Гарантия на поставляемое оборудование 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Гарантийные обязательства являются отборочно-оценочным критерием.

Максимальное количество баллов получит Участник, предложивший наибольший гарантийный срок.

3.3.	Продукция должна быть новой  2013 г. выпуска и ранее неиспользованной.

3.4.	К поставляемой продукции должны предоставляться:

- Паспорт на изделие и комплектующее оборудование, техническое описание изделия и комплектующего оборудования, гарантийные талоны, свидетельства о поверке, копии сертификатов. Все представляемые документы должны быть составлены на русском языке.

-   Контрольный экземпляр ремонтной документации счетчиков электрической энергии (паспорт, формуляр, инструкцию по эксплуатации, инструкция по среднему ремонту и поверке, принципиальную электрическую схему с перечнем элементов)

3.5.     Государственная поверка поставляемого оборудования (которое подлежит гос. поверке в соответствии с технической документацией на данное оборудование) должна быть проведена не ранее 1 квартала 2013 года.

3.5.	Предоставить информацию об опыте производства (приложить референт - лист производителя на предлагаемое оборудование).

4. Требования к поставляемой продукции (желательные условия Заказчика)

4.1.     Качество продукции должно быть подтверждено сертификатом ISO 9001. Участник в составе своего предложения должен представить отсканированные копии сертификатов качества ISO 9001.

4.2.	Предоставить подтверждения опыта эксплуатации предлагаемого оборудования на объектах электросетевого хозяйства (отзывы, письма и т.д.).

5.Требования к Поставщику (обязательные условия Заказчика)

5.1.	В составе своего предложения Участник должен предоставить:

-  нотариально заверенную копию письма производителя продукции в адрес Заказчика, предоставляющие Участнику право на предложение этой продукции либо, копию дилерского свидетельства;

-    подтверждающую документацию о пребывании на рынке изготовления (продажи) оборудования автоматизированного учета электроэнергии – не менее 3 лет;

-    отсканированную копию свидетельства об утверждении типа средств измерений;

-    порядок гарантийного ремонта производителем оборудования автоматизированного учета электроэнергии;

-   письмо подтверждение завода – изготовителя о наличии данной продукции на складе, либо о согласии на её изготовление с указанием конкретных сроков изготовления.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Директор транспорта электроэнергии                                   Л.П. Вашкевич

Согласовано:

Директор МТО                                                                                  С.А. Коржов

Директор по инвестициям                                                            Е.Н. Тищенко

И.о. начальника  ОУЭ                                                                     Ю.А. Питченко