Техническо1е задание на поставку запасных частей к выключателям .

1.   Закупка производится согласно ГКПЗ 1 квартала 2013 г. под выполнение производственных программ 2011г. ,(раздел 1.2 ,закупка №53.1 для  филиалов ОАО «ДРСК»  :   «Амурские электрические сети»,  «Хабаровские электрические  сети», «Электрические сети  ЕАО», «Приморские электрические   сети».

| № | Товар | Ед. изм. | Кол-во | Ст. назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привод выключателя ПП-67К | шт | 7 | Ст. Благовещенск Забайкальской ж.д. |
| 2 | Привод выключателя ПЭ-11 | шт | 1 |  |
| 3 | Привод пружинный ПП-67-СХ | шт | 1 |  |
| 1 | Ламель 5БП.572.009 ВМПЭ-10-630 (1600) | шт | 78 | Ст. Уссурийск Дальневосточной ж.д. ст.Уссурийск, Дальневосточной ж.д. |
| 2 | Блок контакт к ВМП, МКП,С-35 КБВ 5БП.551.094.01 | шт | 3 |  |
| 3 | Блок контакт к ВМП, МКП, С-35 - КБО 5БП.551.039.02 | шт | 3 |  |
| 4 | Буфер к МКП 5БП.287.084 | шт | 2 |  |
| 5 | Буфер 5СЯ.287.007 С-35 | шт | 1 |  |
| 6 | Изолятор 6БП.281.014 кВМП-10 | шт | 12 |  |
| 7 | Изолятор 8БП.720.053 ВМПЭ-10-630-1600А | шт | 12 |  |
| 8 | Камера дугогасительная 5БП.740.240 ВМПЭ-10-630-1600А | шт | 3 |  |
| 9 | Камера дугогасительная МКП-35, 5СЯ740089 | шт | 8 |  |
| 10 | Катушка включения 5БП.522.301-02 ПЭВ-11(ВМПЭ-10-630\1000-20кА) | шт | 2 |  |
| 11 | Катушка включения для привода ШПЭ-31 (МКП-35) 5СЯ.520.277-01 | шт | 3 |  |
| 12 | Катушка включения к МКП-110 110/220 5СЯ.277-02 | шт | 3 |  |
| 13 | Катушка включения ПЭ-11 (ВМП-10)5БП.522.301 | шт | 1 |  |
| 14 | Катушка включения ПЭВ-11А (ВМПЭ-10-6320/1000) 5БП,522.301-03 | шт | 2 |  |
| 15 | Катушка отключения 5СЯ. 520.302-13 ПЭ-11 | шт | 1 |  |
| 16 | Катушка отключения 5СЯ.520.302.04 ШПЭ-31,ШПЭ-33,ШПЭ-44 (МКП-35,МКП-110, У-110-2000-40) 220В | шт | 6 |  |
| 17 | Катушка отключения 5СЯ.520.302-12 ПЭ-11 (ВМП-10) | шт | 1 |  |
| 18 | Катушка отключения -ПЭВ11А(ВМПЭ-10) 5СЯ520.302 | шт | 8 |  |
| 19 | Кольцо 8СЯ.370.443 ВМТ | шт | 9 |  |
| 20 | Кольцо 8СЯ.370.470 ВМТ | шт | 9 |  |
| 21 | Кольцо 8СЯ.370.439 ВМТ | шт | 9 |  |
| 22 | Кольцо 010-014-25-2-2 ВМТ | шт | 9 |  |
| 23 | Кольцо 8 СЯ.370.448 ВМТ | шт | 9 |  |
| 24 | Кольцо ГОСТ 9833-73 012-016-25-2-2 ВМТ | шт | 9 |  |
| 25 | Кольцо к ВМТ ГОСТ 9833-73 055-065-58-2-2 | шт | 9 |  |
| 26 | Контакт 5СЯ.551.111 МКП-35 | шт | 5 |  |
| 27 | Контакт верхний 5БП.551.764-01 МКП-110 | шт | 12 |  |
| 28 | Контакт верхнийй 5БП.551.764 МКП-110 | шт | 6 |  |
| 29 | Контакт неподвижный 5ГК.551.116-004 | шт | 5 |  |
| 30 | Контакт нижний (1000) 5БП.551,755 МКП-110 | шт | 6 |  |
| 31 | Контакт нижний (630) 5БП.755.01 МКП-110 | шт | 6 |  |
| 32 | Контакт нижний к МКП-110 5БП.551.755-01 | шт | 6 |  |
| 33 | Контакт подвижный 5СЯ.551.194 МКП-110 | шт | 12 |  |
| 34 | Контакт средний (1000) 5БП.551.761 МКП-110 | шт | 6 |  |
| 35 | Контакт средний (630) 5БП.551.761-01 МКП-110 | шт | 12 |  |
| 36 | Ламель 5КА.572.010 ВК-10 | шт | 9 |  |
| 37 | Ламель 5СЯ.572.011 ВМТ | шт | 30 |  |
| 38 | Манжета 8СЯ.373.017 | шт | 9 |  |
| 39 | Механизм отключения 6СЯ.716.026 МКП-110, МКП-35 (ШПЭ-33, ШПЭ-31) | шт | 2 |  |
| 40 | Нагреватель 6СЯ.319.032 (ТЭН 60А/ 13/0,63 127 ВМТ | шт | 36 |  |
| 41 | Перемычка (1000) 5БП.585.146 МКП-110 | шт | 6 |  |
| 42 | Перемычка (630) 5БП.585.146.01 МКП-110 | шт | 12 |  |
| 43 | Перемычка 5БП.585.145 С-35 | шт | 2 |  |
| 44 | Прокладка 8БП.372.281 ВМПЭ-10-630-1600А | шт | 27 |  |
| 45 | Прокладка 8БП.371.018 ВМПЭ-10 | шт | 9 |  |
| 46 | Прокладка 8СЯ.371.254 ВМТ | шт | 9 |  |
| 47 | Прокладка лаза 8БП. 371.127 МКП-110 | шт | 9 |  |
| 48 | Пружина буферная 5БП.281.090 ВМПЭ-10-630-1600А | шт | 3 |  |
| 49 | Трубка 8СЯ.770.130 ВМТ | шт | 9 |  |
| 50 | Трубка стеклянная 8БП.771.213.-01 МКП-110 | шт | 9 |  |
| 51 | Уплотнение 8СЯ.370.444 | шт | 1 |  |
| 1 | Камера дугогасительная к С-35 5СЯ.740.169 | шт | 6 | Ст. Хабаровск -2, Дальневосточной ж.д. |
| 2 | Катушка включения 5БП.522.301-02 | шт | 3 |  |
| 3 | Катушка включения 5БП.522.301-04 | шт | 1 |  |
| 4 | Катушка включения 1Б-50448 ПС-10( ВМ-16;600;1000А) | шт | 3 |  |
| 5 | Катушка включения 5СЯ.520.277-01 | шт | 2 |  |
| 6 | Катушка включения 5БП.522.301 | шт | 2 |  |
| 7 | Катушка отключения 5СЯ. 520.302-13 ПЭ-11 | шт | 1 |  |
| 8 | Катушка отключения 5СЯ.520.302.04 220В | шт | 1 |  |
| 9 | Катушка отключения 5СЯ.520.302-02 | шт | 2 |  |
| 10 | Контакт 5БП.551.726 | шт | 6 |  |
| 11 | Контакт 5СЯ.551.111 | шт | 6 |  |
| 12 | Катушка отключения 5СЯ.520.302.10 | шт | 2 |  |
| 13 | Маслоуказатель 6БП.349.105 | шт | 87 |  |
| 14 | Нагреватель 6СЯ.319.022 (ТЭН-240Б-13/1,6И220 ) | шт | 6 |  |
| 15 | Нагреватель 6СЯ.319.032 (ТЭН 60А/ 13/0,63 127 ) | шт | 6 |  |
| 16 | Перемычка 5БП.585.145 | шт | 3 |  |
| 17 | Прокладка 8БП.371.417 | шт | 10 |  |
| 18 | Пружина 8БП.281.737 | шт | 15 |  |
| 19 | Трубка стеклянная 8БП.771.213.-01 | шт | 15 |  |
| 20 | Штанга 5БП.743.093 | шт | 3 |  |
| 1 | Блок контакт КБВ 5БП.551.094.01 | шт | 1 | Ст. Комсомольск на Амуре, Дальневосточной ж.д. ст. Комсомольск, Дальневосточной ж.д. |
| 2 | Блок контакт КБО 5БП.551.039.02 | шт | 1 |  |
| 3 | Буфер 5СЯ.287.007 | шт | 3 |  |
| 4 | Камера дугогасительная к С-35 5СЯ.740.169 | шт | 6 |  |
| 5 | Камера 5БП.740.233 | шт | 8 |  |
| 6 | Катушка включения 5БП,520.277.02 МКП-110 110/220В | шт | 4 |  |
| 7 | Катушка включения к ШПЭ-12(С-35-630) 5БП.522.301-10 | шт | 2 |  |
| 8 | Катушка включения ПЭ-11 (ВМП-10)5БП.522.301 | шт | 2 |  |
| 9 | Катушка отключения 5СЯ.520.302.04 220В | шт | 4 |  |
| 10 | Катушка отключения 5СЯ.520.302-12 | шт | 2 |  |
| 11 | Катушка отключения 5СЯ520.302 | шт | 1 |  |
| 12 | Колпачок 8БП.307.026 | шт | 22 |  |
| 13 | Кольцо 8БП.370.048 | шт | 6 |  |
| 14 | Контакт 5БП.551.726 С-35 | шт | 12 |  |
| 15 | Ламель 5БП.572.011.01 | шт | 18 |  |
| 16 | Катушка отключения 5СЯ.520.302.10 | шт | 2 |  |
| 17 | Маслоуказатель 6БП.349.008 | шт | 3 |  |
| 18 | Маслоуказатель 6БП.349.105 | шт | 5 |  |
| 19 | Механизм отключения 6СЯ.716.026 | шт | 1 |  |
| 20 | Нагреватель 6СЯ.319.022 (ТЭН-240Б-13/1,6И220 ) | шт | 6 |  |
| 21 | Наконечник 8БП.426.001 | шт | 6 |  |
| 22 | Прокладка 8БП.155.022 | шт | 6 |  |
| 23 | Прокладка 8БП.155.538 | шт | 3 |  |
| 24 | Прокладка 8БП.372.281 | шт | 33 |  |
| 25 | Прокладка 8БП.372.018 | шт | 28 |  |
| 26 | Прокладка 5СЯ.760.000 | шт | 6 |  |
| 27 | Прокладка 8БП.371.018 | шт | 43 |  |
| 28 | Стержень 5БП.540.514 | шт | 3 |  |
| 29 | Трубка 8БП.724.124.-2 | шт | 6 |  |
| 30 | Шайба 8БП.370. 047 | шт | 1 |  |
| 1 | Блок контакт КБО 5БП.551.039.02 | шт | 6 | ст.Биробиджан, Дальневосточной ж.д. |
| 2 | Ламель 5КА572.010.-01 | шт | 12 |  |

2.Срок поставки продукции на склад Заказчика: до 31.03.2013г.(оценочный кретерий).

3.   Оплата поставленной продукции осуществляется: до 30.04.2013 г.(отборочно -оценочный кретерий).

4. Требования к Поставщику (обязательные условия Заказчика)

4.1. В составе своего предложения Участник должен предоставить,  подтверждающий документ о наличии деловых связей с производителем предлагаемой продукции и гарантийного обязательства от производителя.

4.2.   Участник должен представить письмо подтверждение завода – изготовителя о наличии данной продукции на складе, либо о согласии на её изготовление с указанием конкретных сроков изготовления.

4.3.	Предоставить информацию об опыте выполнения аналогичных договоров (приложить справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров).

.                                     5. Требования к поставляемой продукции (обязательные условия Заказчика)

5.1. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 1 год. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода  запасных частей  в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. Гарантийные обязательства являются отборочно-оценочным критерием.

Максимальное количество баллов получит Участник, предложивший наибольший гарантийный срок.

5.2.Продукция должна быть новой  2013г. выпуска и ранее неиспользованной.

5.3.К поставляемой продукции должны предоставляться: технический паспорт завода-изготовителя, техническое описание, протоколы заводских испытаний.

Директор по эксплуатации и ремонтам                                     М.Н. Голота

Согласовано:

Директор           МТО                                                                     С.А. Коржов

исп. Рудковский А.П.

Тел 397-321