|  | Дальневосточная # Распределительная Сетевая компания | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ул.Шевченко, 28; Благовещенск, 675000, Россия тел:(416-2)397359,т/факс: (416-2)397-200;397-436 телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru |
| --- | --- | --- |

Техническое задание на поставку запасных частей к выключателям

1.   Закупка производится согласно ГКПЗ 4 квартала 2012г. под выполнение производственных программ 2013 г. ,(раздел 1.2 ,закупка №54.1)  для  филиалов ОАО «ДРСК»     «Приморские электрические сети»,  «Хабаровские электрические  сети», Электрические сети  ЕАО», «Южно-Якутские сети».

| № | Товар | Ед. изм | Кол-во | Ст. назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камера 5ВУ.740.008 ВМГ-10 ВИЕЮ731171.001 | шт | 8 | Ст. Алдан Дальневосточной ж.д. |
| 2 | Катушка отключения к ВКЭ-10 черт.ВИЕЮ.685452.002-03 | шт | 3 |  |
| 3 | Контакт 5КА551.083 -ВК-10 | шт | 2 |  |
| 4 | Контакт втычной "Тюльпан" к ячейкам КМВ,КМ-1Ф .5КА.551.136 диам.24мм | шт | 2 |  |
| 5 | Контакт розеточный для ВМГ-10 5ВУ 551.096 | шт | 6 |  |
| 6 | Контакт розеточный для ВМГ-133- 5ВУ.551.032 | шт | 12 |  |
| 7 | Ламель 5ВУ.572.004 для ВМГ-10 | шт | 60 |  |
| 8 | Маслоуказатель, ВК-10 8КА.441.032 | шт | 3 |  |
| 9 | Привод пружинный ПП-67 СХ | шт | 4 |  |
| 10 | Прокладка ВЕЮИ 754.152.019 | шт | 5 |  |
| 11 | Прокладка ВИЕЮ 754.152.012 | шт | 10 |  |
| 12 | Прокладка к ВК-10 8КА 371.092 | шт | 5 |  |
| 13 | Прокладка к ВК-10 8КА 371.094 | шт | 5 |  |
| 14 | Прокладка к ВК-10 8КА.371.091 | шт | 5 |  |
| 15 | Прокладка, ВК-10 ВИЕЮ754152.004 | шт | 5 |  |
| 16 | Пружина к ВМГ-133 8ВУ281.000 | шт | 20 |  |
| 17 | Стекло маслоуказателя для ВМГ-133 8ВУ.175.008 | шт | 14 |  |
| 18 | Тяга 5ВУ.234.020 ВМГ-133 | шт | 6 |  |
| 19 | Уплотнение 8ВУ.370.024 | шт | 10 |  |
| 1 | Камера 5ВУ.740.008 ВМГ-10 | шт | 12 | Ст. Комсомольск на Амуре Дальневосточной ж.д. |
| 2 | Камера гасительная ВИЕЦ 686.422.002 ВТ-35 | шт | 24 |  |
| 3 | Камера дугогасительная 5ВУ.740.000- ВМГ-133 | шт | 6 |  |
| 4 | Контакт подвижный к ВТД-35, ВТ-35 ВИЕЦ685.174.002 | шт | 24 |  |
| 5 | Контакт розеточный для ВК-10, 5 КА.551.083 | шт | 3 |  |
| 6 | Контакт розеточный для ВМГ-133- 5ВУ.551.032 | шт | 3 |  |
| 7 | Ламель 5ВУ 572,002,01 | шт | 15 |  |
| 8 | Ламель 5ВУ.572.004 для ВМГ-10 | шт | 30 |  |
| 9 | Наконечник для ВМГ-10 -5ВУ.551.021 | шт | 15 |  |
| 10 | Привод выключателя ВМГ-133 ППМ-10 | шт | 2 |  |
| 11 | Привод выключателя ПП-67К | шт | 4 |  |
| 12 | Привод выключателя ПР(А)-17 к ВНВ-10/630 У1 | шт | 2 |  |
| 13 | Связь гибкая 630А для ВМГ-108ВУ.505.024 | шт | 1 |  |
| 14 | Связь гибкая к ВМГ 8ВУ.505.002 | шт | 3 |  |
| 15 | Стекло маслоуказателя для ВМГ-133 8ВУ.175.008 | шт | 12 |  |
| 16 | Стержень 5КА.540.039 | шт | 3 |  |
| 17 | Тяга 5ВУ.234.020 ВМГ-133 | шт | 2 |  |
| 1 | Привод выключателя ПП-67К | шт | 3 | Ст. Хабаровск Дальневосточной ж.д. |
| 2 | Стекло маслоуказателя для ВМГ-133 8ВУ.175.008 | шт | 10 |  |
| 3 | Стекло маслоуказателя черт.8КА.441.032 | шт | 10 |  |
| 4 | Тяга 5ВУ.234.020 ВМГ-133 | шт | 6 |  |
| 1 | Втулка, ВК-10, ВИЕЮ731171.001 | шт | 5 | ст. Уссурийск, Дальневосточной ж.д. |
| 2 | Камера 5ВУ.740.008 ВМГ-10 | шт | 26 |  |
| 3 | Камера вакуумная дугогасительная к ВВТ-Э10-20-630(А) УХЛ2 | шт | 4 |  |
| 4 | Камера вакуумная дугогасительная к ВВТ-Э-М-10-20-630 УХЛ2 | шт | 3 |  |
| 5 | Камера ВИЕЮ 686425.001-01 | шт | 1 |  |
| 6 | Камера гасительная ВИЕЦ 686.422.002 ВТ-35 | шт | 6 |  |
| 7 | Камера дугогасительная ВИЕЮ.686.425.001-ВК-10 | шт | 3 |  |
| 8 | Камера дугогасительная 5ВУ.740.000 ВМГ-133 | шт | 3 |  |
| 9 | Камера КВК-10 ВИЕЮ 686.425.001- ВК-10 | шт | 10 |  |
| 10 | Катушка отключающая ВЕЮИ685.452.002-03 | шт | 2 |  |
| 11 | Контакт , 8КА.551.055 | шт | 7 |  |
| 12 | Контакт втычной "Тюльпан" к ячейкам КМВ,КМ-1Ф .5КА.551.136 диам.24мм | шт | 6 |  |
| 13 | Контакт розеточный для ВК-10 | шт | 3 |  |
| 14 | Контакт розеточный для ВК-10 | шт | 3 |  |
| 15 | Контакт розеточный для ВМГ-10 | шт | 6 |  |
| 16 | Контакт розеточный для ВМГ-133- 5ВУ.551.032 | шт | 24 |  |
| 17 | Контакт, ВК-10 8КА.551.055 | шт | 10 |  |
| 18 | Ламель 5ВУ.572.002.2 ВМГ-133 | шт | 9 |  |
| 19 | Ламель 5ВУ.572.004 для ВМГ-10 | шт | 208 |  |
| 20 | Маслоуказатель для ВКЭ-10 -8КА.440.032 | шт | 3 |  |
| 21 | Маслоуказатель, ВК-10, 8КА.441.032 | шт | 25 |  |
| 22 | Наконечник 8ФР.551.278.02 | шт | 17 |  |
| 23 | Наконечник для ВМГ-10 -5ВУ.551.021 | шт | 41 |  |
| 24 | Поплавок для ВКЭ-10 черт.ВИЕЮ.306 766.001 | шт | 1 |  |
| 25 | Прокладка , ВЕЮИ 754.152.019 | шт | 4 |  |
| 26 | Прокладка к ВК-10 , 8КА 371.092 | шт | 27 |  |
| 27 | Прокладка к ВК-10, 8КА 371.094 | шт | 27 |  |
| 28 | Прокладка к ВК-10 , 8КА.371.091 | шт | 38 |  |
| 29 | Прокладка, ВК-10, ВИЕЮ754152.004 | шт | 18 |  |
| 30 | Разьем к ВМГ-133 (ВМПП-10) СШР-48П30НГ2 | шт | 22 |  |
| 31 | Розетка контактная к яч. КРУ-2-10 5АХ5699003 1000А | шт | 6 |  |
| 32 | Связь гибкая 5ВУ.505.023 - ВМГ-10 | шт | 2 |  |
| 33 | Связь гибкая 630А для ВМГ-10 | шт | 19 |  |
| 34 | связь гибкая 8ВУ.505.001 ВМГ-133 | шт | 23 |  |
| 35 | Стекло маслоуказателя для ВМГ-133 8ВУ.175.008 | шт | 34 |  |
| 36 | Стекло маслоуказателя черт.8КА.441.032 | шт | 42 |  |
| 37 | Стержень, ВК-10 | шт | 11 |  |
| 38 | Тяга 5ВУ.234.020 ВМГ-133 |  | 21 |  |
| 39 | Тяга 8 КА.234.181 |  | 6 |  |
| 40 | Уплотнение 8ВУ 370.024. |  | 1 |  |
| 1 | Камера дугогасительная 5ВУ.740.000- ВМГ-133 | шт | 4 | Ст.Биробиджан, Дальневосточной ж.д. |
| 2 | Контакт неподвижный к ВТ-35 ВИЕЦ685.174.001 |  | 4 |  |
| 3 | Контакт подвижный к ВТД-35, ВТ-35 ВИЕЦ685.174.002 | шт | 4 |  |
| 4 | Контакт розеточный для ВМГ-133- 5ВУ.551.032 | шт | 8 |  |

Срок поставки продукции на склад Заказчика – до 31.03.2013 г. (отборочный кретерий)

- Место поставки: ст.Уссурийск Дальневосточная ж.д.,                                                                                   ст . Алдан, Дальневосточной   ж.д. ст. Биробиджан  Дальневосточной ж.д,ст. Хабаровск Дальневосточной ж.д., ст. Комсомольск на  Амуре , Дальневосточной ж.д.

3. Оплата поставленной продукции осуществляется: До 15.05.2013 г.(оценочный кретерий)

4. Требования к Поставщику (обязательные условия Заказчика)

4.1. В составе своего предложения Участник должен предоставить,  подтверждающий документ о наличии деловых связей с производителем предлагаемой продукции и гарантийного обязательства от производителя.

4.2.   Участник должен представить письмо подтверждение завода – изготовителя о наличии данной продукции на складе, либо о согласии на её изготовление с указанием конкретных сроков изготовления.

4.3.	Предоставить информацию об опыте выполнения аналогичных договоров (приложить справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров).

.

5. Требования к поставляемой продукции (обязательные условия Заказчика)

5.1.Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 1 год. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода  запасных частей  в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. Гарантийные обязательства являются отборочно-оценочным критерием.

Максимальное количество баллов получит Участник, предложивший наибольший гарантийный срок.

5.2.Продукция должна быть новой  2013г. выпуска и ранее неиспользованной.

5.3.	К поставляемой продукции должны предоставляться: технический паспорт завода-изготовителя, техническое описание, протоколы заводских испытаний.

5.4.Предоставить информацию об опыте производства (приложить референт - лист производителя на предлагаемое оборудование).

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.