Приложение № 1

Техническое задание на  поставку счетчиков электрической энергии

## Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

  - Филиал «Амурские электрические сети»

| 1 | Счетчик эл. энергии 3-хфазный | Меркурий-230-ART-02PQCSIDN | шт. | 5 | Ст. Благовещенск Заб. ж.д. Срок поставки- до 31 марта 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Счетчик эл. энергии 3-хфазный | Меркурий-230-ART-03PQCSIDN | шт. | 5 |  |
| 3 | Счетчик эл. энергии 3-хфазный | ЦЭ 6850М-5-7,5А 2Н 1РШЗ 1 | шт. | 1 |  |
| 4 | Счетчик эл. энергии 3-хфазный | СЕ 208 | шт. | 1 |  |
| 5 | Счетчик электрической энергии однофазный | Меркурий 200.04 с PLC модемом | шт. | 6 |  |
| 6 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный | Меркурий 230 AR- 02 CL | шт. | 1 |  |
| 7 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный | Меркурий 230 AR- 03 CL | шт. | 1 |  |
|  | Итого |  | шт. | 20 |  |

  - Филиал «Хабаровские электрические сети»

| 1 | Концентратор | Меркурий 225.11 | шт. | 54 | Ст. Хабаровск-2 ДВЖД Срок поставки – до 31 марта 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Счетчик электрической энергии однофазный | Меркурий 200.04 с PLC модемом | шт. | 84 |  |
| 3 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный | Меркурий 230 ART- 03 CLN | шт. | 7 |  |
|  | Итого |  | шт. | 145 |  |

1.3. Филиал «Приморские электрические сети»

| 1 | Счетчик эл. энергии 3-хфазный | СЭТ-4ТМ.03М.01.5А 0,5S/1.0 | шт. | 20 | Ст. Уссурийск, ДВЖД Срок поставки – до 31 марта 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого |  | шт. | 20 |  |

1.4. Филиал «Электрические сети ЕАО»

| 1 | Счетчик эл. энергии 3-хфазный | Меркурий-230-ART-00 PCSIDN | шт. | 4 | Ст. Биробиджан, ДВЖД Срок поставки – до 31 марта 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный | Меркурий 230 ARТ- 02 CLN | шт. | 15 |  |
| 3 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный | Меркурий 230 ARТ- 03 CLN | шт. | 8 |  |
| 4 | Комплект УСПД | Меркурий-228-1 шт., Меркурий 225.11-3 шт. | к-т. | 2 |  |
| 5 | Коробка испытательная переходная | ЛИМГ 301-591 | шт. | 304 |  |
|  | Итого |  | шт. | 333 |  |

2.  Общие требования к условиям поставки продукции

2.1. Поставка продукции, входящей в предмет договора, должна быть выполнена в срок, утвержденный Заказчиком.

2.2. Предпоставка, аванс не предусмотрен.

2.3.  Срок оплаты в размере 100 % за продукцию – в  срок до 30 апреля 2013 года.

Указанный срок оплаты является отборочным критерием.

2.4. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком

3.  Требования к поставляемой продукции (обязательные условия Заказчика)

3.1.  Продукция должна соответствовать ГОСТ, ТУ, c подтверждением отсканированного сертификата соответствия продукции.

3.2.  Гарантия на поставляемые счетчики эл. энергии должна распространяться не менее, чем на 3 года. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода  в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять  дефекты в поставляемых  счетчиках, выявленные в период гарантийного срока, и относящиеся к гарантийным случаям. В случае выхода из строя оборудования должен составляться акт фиксирующий дефекты. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.3. Государственная поверка поставляемых счетчиков эл. энергии должна быть проведена не ранее 1 квартала 2013 года.

4. Требования к Поставщику (обязательные условия Заказчика)

4.1.  В составе своего предложения Участник должен предоставить:

– отсканированный оригинал или нотариально заверенную копию письма производителя продукции в адрес Заказчика, предоставляющие Участнику право на предложение этой продукции либо, копию дилерского свидетельства.

- Подтверждающую документацию о пребывании на рынке изготовления (продажи) счетчиков – не менее 5 лет.

– Информацию об опыте производства предлагаемого оборудования (предоставить от производителя предлагаемого оборудования референт лист поставок).

– Отсканированную копию свидетельства об утверждении типа средств измерений.

– Порядок гарантийного ремонта производителя счетчиков электроэнергии.

– Контрольный экземпляр ремонтной документации (паспорт, формуляр, инструкцию по эксплуатации, инструкция по среднему ремонту и поверке, принципиальная электрическая схема с перечнем элементов).

5. Требования к Поставщику (обязательные условия Заказчика)

5.1. В составе своего предложения Участник должен предоставить,  подтверждающий документ о наличии деловых связей с производителем предлагаемой продукции и гарантийного обязательства от производителя.

5.2. Опыт выполнения аналогичных договоров с предоставлением справки

5.3. Предоставление документации:

- паспорта на оборудование,

- техническое описание,

- руководство по эксплуатации.

6.  Требования к Поставщику (желательные условия Заказчика)

6.1. Предоставить подтверждения опыта эксплуатации предлагаемого оборудования на объектах электросетевого хозяйства (отзывы, письма и т.д.).

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Директор по транспорту электроэнергии                                               Л.П. Вашкевич

Согласовано:

Директор МТО                                                                                              С.А. Коржов

Директор дирекции по инвестициям                                                       Е.Н. Тищенко

Директор по эксплуатации и ремонту              	                                М.Н. Голота

И.о. Начальника отдела учета электроэнергии                                     Ю.А. Питченко

# Исп. Крючкова Т.Ю.

# Тел. (416) 397-343

mto9@drsk.ru

Заявка на проведение закупки № 02-01-07- 33        от 14.12.12 г.

№ 127    Раздела  ГКПЗ 2012  г. № 3.2. «Оборудование и материалы для программы ТПиР»

Счетчики электрической энергии Меркурий

1. Общие условия проведения закупки

1.1. Временной интервал объявления о начале процедуры: 4 квартал  2012 г.

1.2. Лицо ответственное за заключение договора: главный специалист отдела МТС Крючкова Т.Ю.

1.3. Критерии оценки заявки  поставщика,  которые рекомендуется  включить в закупочную документацию: согласно техническому заданию.

1.4. Для выполнения работ по модернизации систем учета электроэнергии в рамках создания АИИС КУЭ розничного рынка электрической энергии ОАО «ДРСК».

2. Техническое задание

Техническое задание на 2-х листах (Приложение № 1)

3. Проект договора

Проект договора согласно Приложению № 2.

Начальник отдела  МТС                                                    О.П. Машкина

________

Исполнил: Крючкова Т.Ю.