|  | Дальневосточная # Распределительная Сетевая компания | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ул.Шевченко, 28; Благовещенск, 675000, Россия тел:(416-2)397359,т/факс: (416-2)397-200;397-436 телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru |
| --- | --- | --- |

24.12.2012г.№ 02-01-07-48

Закупка №73, раздел 1.2.

Техническое задание на закупку ж/б центрифугированных опор

способом открытого запроса цен.

- Требования к продукции:

Лот №1- Ж/б центрифугированные опоры для ФАО «Приморские эл. сети».

| № | Наименование | Требования | Ед. изм. | ### Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опора железобетонная центрифугированная | СК-22.1-2.1 | шт | 4 |
| 2. | Опора железобетонная центрифугированная | СК 26.1-10.3 | шт | 2 |

2. Ж/б изделия должны быть не б/у, российских заводов изготовителей с приложением сертификатов качества или тех. паспортов.

3. Гарантия по качеству на предлагаемые ж/б изделия должна составлять не менее 3-х лет.

4. Срок поставки: срок поставки продукции до 31 марта. (указать до какой даты будет произведена поставка). Данный критерий является оценочным.

5. Оплата рассматривается: в течении 30 дней с момента получения продукции на склад грузополучателя (указать до какой даты необходимо произвести оплату) Данный критерий является отборочно-оценочным.

6. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, транспортные расходы, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

7. Доставка продукции осуществляется:

690080, Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская, 13-а,

станция получения: Уссурийск  ДВ.ЖД,

код станции- 988306, код предприятия- 2452, КПП- 253731001, ОКПО- 97053894.

8. По вопросам технического характера на продукцию обращаться                                       по тел. (4162) 397-433- Пинчук Денис Константинович.

#### Директор  МТО                                         П/П                                            С.А. Коржов

Исп. Пинчук Д.К.

тел./факс- (4162) 397-433

email: mto5@drsk.ru