## Хорольский РЭС (СП ПЦЭС)
Приложение №2
Наименование оборудования | Марка оборудования | Ед. Изм. | Кол-во
1. Физические лица
1.1. Однофазные приборы учета
Однофазный прибор учета | РиМ-189.02.ВК3 Uном 3х220 Iном (макс) 5-(80)А + Дистанц. дисплей РиМ 040.03 | шт. | 56
Провод СИП4 2х16 | Провод СИП4 2х16 мм2 | м. | 1400
Влагозащищенный прокалывающий зажим | Влагозащищенный прокалывающий зажим SLIP 12.1 | шт. | 112
Влагозащищенный прокалывающий зажим | Влагозащищенный прокалывающий зажим SLIP 12.127 | шт. | 56
Анкерный зажим | Анкерный зажим SO158.1 | шт. | 56
Кронштейн | Анкерный кронштейн SO253 | шт. | 56
Крюк-болт (Анкерный крюк) | Крюк-болт (Анкерный крюк) SOT16.12 | шт. | 56
Монтажная стальная лента из нержавеющей стали | Монтажная стальная лента из нержавеющей стали COT37 | м. | 112
Скрепа | Скрепа COT36 | шт. | 112
Комплект для крепления | Крепление кронштейна и кабеля анкерный болт, гайка, шайба, стяжка | шт. | 56
1.2. Однофазные приборы учета с разделением вводов
Однофазный прибор учета | РиМ-189.02.ВК3 Uном 3х220 Iном (макс) 5-(80)А + Дистанц. дисплей РиМ 040.03 | шт. | 6
Провод СИП4 2х16 | Провод СИП4 2х16 мм2 | м. | 150
Кабель силовой АВВГ | Кабель АВВГнг 2х16 мм2 | м. | 36
Влагозащищенный прокалывающий зажим | Влагозащищенный прокалывающий зажим SLIP 12.1 | шт. | 12
Влагозащищенный прокалывающий зажим | Влагозащищенный прокалывающий зажим SLIP 12.127 | шт. | 0
Анкерный зажим | Анкерный зажим SO158.1 | шт. | 6
Кронштейн | Анкерный кронштейн SO253 | шт. | 6
Крюк-болт (Анкерный крюк) | Крюк-болт (Анкерный крюк) SOT16.12 | шт. | 6
Монтажная стальная лента из нержавеющей стали | Монтажная стальная лента из нержавеющей стали COT37 | м. | 12
Скрепа | Скрепа COT36 | шт. | 12
Комплект для крепления | Крепление кронштейна и кабеля анкерный болт, гайка, шайба, стяжка | шт. | 6
Однофазный прибор учета | РиМ-289.02 Uном 3х220 Iном (макс) 5-(80)А (с откл. нагрузки) | шт.
Кабель силовой АВВГ | Кабель АВВГнг 2х16 мм2 | м. | 0
Комплект для крепления счетчика | Крепление счетчика, кабеля шурупы, дупель, стяжка | шт. | 0
Оборудование:
Материалы:
| Работа: |  | 0
1.3. Трехфазные приборы учета прямого включения
Трехфазные счетчики | РиМ 489.02 ВК3 Uном 3х220х380 Iном (макс) 5-(80)А + Дистанц. дисплей РиМ 040.03 | шт.
Провод СИП4 4х25 | Провод СИП4 4х25 мм2 | м. | 0
Влагозащищенный прокалывающий зажим | Влагозащищенный прокалывающий зажим SLIP 12.1 | шт. | 0
Анкерный зажим | Анкерный зажим SO158.1 | шт. | 0
Кронштейн | Анкерный кронштейн SO253 | шт. | 0
Крюк-болт (Анкерный крюк) | Крюк-болт (Анкерный крюк) SOT16.12 | шт. | 0
Монтажная стальная лента из нержавеющей стали | Монтажная стальная лента из нержавеющей стали COT37 | м. | 0
Скрепа | Скрепа COT36 | шт. | 0
Комплект для крепления | Крепление кронштейна и кабеля анкерный болт, гайка, шайба, стяжка | шт. | 0
Оборудование:
Материалы:
| Работа: |  | 0
1.4. Трехфазные приборы учета прямого включения с разделением вводов
Трехфазные счетчики | РиМ 489.02 ВК3 Uном 3х220х380 Iном (макс) 5-(80)А + Дистанц. дисплей РиМ 040.03 | шт.
Провод СИП4 4х25 | Провод СИП4 4х25 мм2 | м. | 0
Кабель силовой АВВГ | Кабель АВВГнг 4х25 мм2 | м. | 0
Влагозащищенный прокалывающий зажим | Влагозащищенный прокалывающий зажим SLIP 12.1 | шт. | 0
Анкерный зажим | Анкерный зажим SO158.1 | шт. | 0
Кронштейн | Анкерный кронштейн SO253 | шт. | 0
Крюк-болт (Анкерный крюк) | Крюк-болт (Анкерный крюк) SOT16.12 | шт. | 0
Монтажная стальная лента из нержавеющей стали | Монтажная стальная лента из нержавеющей стали COT37 | м. | 0
Скрепа | Скрепа COT36 | шт. | 0
Комплект для крепления | Крепление кронштейна и кабеля | шт. | 0
Оборудование:
Материалы:
| Работа: |  | 0
2. Юридические лица
2.1. Однофазные приборы учета
Однофазный прибор учета | РиМ-189.02.ВК3 Uном 3х220 Iном (макс) 5-(80)А + Дистанц. дисплей РиМ 040.03 | шт.
Провод СИП4 2х16 | Провод СИП4 2х16 мм2 | м. | 0
Влагозащищенный прокалывающий зажим | Влагозащищенный прокалывающий зажим SLIP 12.1 | шт. | 0
Влагозащищенный прокалывающий зажим | Влагозащищенный прокалывающий зажим SLIP 12.127 | шт. | 0
Анкерный зажим | Анкерный зажим SO158.1 | шт. | 0
Кронштейн | Анкерный кронштейн SO253 | шт. | 0
Крюк-болт (Анкерный крюк) | Крюк-болт (Анкерный крюк) SOT16.12 | шт. | 0
Монтажная стальная лента из нержавеющей стали | Монтажная стальная лента из нержавеющей стали COT37 | шт. | 0
Скрепа | Скрепа COT36 | шт. | 0
Комплект для крепления | Крепление кронштейна и кабеля анкерный болт, гайка, шайба, стяжка | шт. | 0
Оборудование:
Материалы:
| Работа: |  | 0
2.2. Однофазные приборы учета
Однофазный прибор учета | РиМ-289.01 Uном 3х220 Iном (макс) 5-(100)А | шт.
Оборудование:
| Работа: |  | 0
2.3. Однофазные приборы учета разделение вводов
Однофазный прибор учета | РиМ-189.02.ВК3 Uном 3х220 Iном (макс) 5-(80)А + Дистанц. дисплей РиМ 040.03 | шт.
Провод СИП4 2х16 | Провод СИП4 2х16 мм2 | м. | 0
Кабель силовой АВВГ | Кабель АВВГнг 2х16 мм2 | м. | 0
Влагозащищенный прокалывающий зажим | Влагозащищенный прокалывающий зажим SLIP 12.1 | шт. | 0
Влагозащищенный прокалывающий зажим | Влагозащищенный прокалывающий зажим SLIP 12.127 | шт. | 0
Анкерный зажим | Анкерный зажим SO158.1 | шт. | 0
Кронштейн | Анкерный кронштейн SO253 | шт. | 0
Крюк-болт (Анкерный крюк) | Крюк-болт (Анкерный крюк) SOT16.12 | шт. | 0
Монтажная стальная лента из нержавеющей стали | Монтажная стальная лента из нержавеющей стали COT37 | шт. | 0
Скрепа | Скрепа COT36 | шт. | 0
Комплект для крепления | Крепление кронштейна и кабеля анкерный болт, гайка, шайба, стяжка | шт. | 0
Оборудование:
Материалы:
| Работа: |  | 0
2.4. Трехфазные приборы учета прямого включения
Трехфазные счетчики | РиМ 489.02 ВК3 Uном 3х220х380 Iном (макс) 5-(80)А + Дистанц. дисплей РиМ 040.03 | шт. | 2
Провод СИП4 4х25 | Провод СИП4 4х25 мм2 | м. | 50
Влагозащищенный прокалывающий зажим | Влагозащищенный прокалывающий зажим SLIP 12.1 | шт. | 8
Анкерный зажим | Анкерный зажим SO158.1 | шт. | 2
Кронштейн | Анкерный кронштейн SO253 | шт. | 2
Крюк-болт (Анкерный крюк) | Крюк-болт (Анкерный крюк) SOT16.12 | шт. | 2
Монтажная стальная лента из нержавеющей стали | Монтажная стальная лента из нержавеющей стали COT37 | м. | 4
Скрепа | Скрепа COT36 | шт. | 4
Комплект для крепления | Крепление кронштейна и кабеля анкерный болт, гайка, шайба, стяжка | шт. | 2
2.5. Трехфазные приборы учета прямого включения
Трехфазные счетчики прямого включения активно-реактивные | РиМ 489.04 Uном 3х220х380 Iном (макс) 5-(80)А
Оборудование:
| Работа: |  | 0
2.6. Трехфазные приборы учета прямого включения с разделением вводов
Трехфазные счетчики | РиМ 489.02 ВК3 Uном 3х220х380 Iном (макс) 5-(80)А + Дистанц. дисплей РиМ 040.03 | шт.
Провод СИП4 4х25 | Провод СИП4 4х25 мм2 | м. | 0
Кабель силовой АВВГ | Кабель АВВГнг 4х25 мм2 | м. | 0
Влагозащищенный прокалывающий зажим | Влагозащищенный прокалывающий зажим SLIP 12.1 | шт. | 0
Анкерный зажим | Анкерный зажим SO158.1 | шт. | 0
Кронштейн | Анкерный кронштейн SO253 | шт. | 0
Крюк-болт (Анкерный крюк) | Крюк-болт (Анкерный крюк) SOT16.12 | шт. | 0
Монтажная стальная лента из нержавеющей стали | Монтажная стальная лента из нержавеющей стали COT37 | м. | 0
Скрепа | Скрепа COT36 | шт. | 0
Комплект для крепления | Крепление кронштейна и кабеля | шт. | 0
Оборудование:
Материалы:
| Работа: |  | 0
2.7. Трехфазные приборы учета полукосвеного включения
Трехфазные счетчики полукосвенного включения | РиМ 489.03 Uном 3х220х380 Iном (макс) 5-(7,5)А | шт.
ИК (испытательная коробка "ЛИМГ") | Испытательная коробка (КИ10, ИКК) | шт. | 0
Оборудование:
Материалы:
| Работа: |  | 0
3. Трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ
3.1 Трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ ОАО «ДРСК»
Трехфазные счетчики прямого включения активно-реактивные | РиМ 489.06 Uном 3х220х380 Iном (макс) 5-(100)А | шт.
Трехфазные счетчики полукосвенного включения активно-реактивные | РиМ 489.03 Uном 3х220х380 Iном (макс) 5-(7,5)А | шт. | 9
Маршрутизатор каналов связи МКС (в комплекте с монтажным устройством РиМ 000.01) | МКС РиМ 099.02 (в комплекте с монтажным устройством РиМ 000.01) | шт. | 9
Автоматический выключатель ВА 47-29-1В 6,3 А | ВА47-29-1В 6,3А | шт. | 18
Шкаф ТП 1,2 мм | Согласно опросного листа | шт. | 9
Обогрев с автоматическим терморегулятором | Термик С-0,3(400*440*40)+EBERLE 16A TP-1 | шт. | 9
Трансформаторы тока 100/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 100/5 "Т-0,66 0,5S" У3 | шт. | 6
Трансформаторы тока 150/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 150/5 "Т-0,66 0,5S" У3 | шт. | 6
Трансформаторы тока 200/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 200/5 "Т-0,66 0,5S" У3 | шт. | 9
Трансформаторы тока 300/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 300/5 "Т-0,66 0,5S" У3 | шт. | 6
Трансформаторы тока 400/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 400/5 "Т-0,66 0,5S" У3 | шт.
Трансформаторы тока 600/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 600/5 "Т-0,66 0,5S" У3 | шт.
Трансформаторы тока 800/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 800/5 "Т-0,66 0,5S" У3 | шт.
Трансформаторы тока 1000/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 1000/5 "Т-0,66 0,5S" У3 | шт.
Трансформаторы тока 1200/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 1200/5 "Т-0,66 0,5S" УЗ | шт.
Трансформаторы тока 1500/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 1500/5 "Т-0,66 0,5S" У3 | шт.
Трансформаторы тока 2000/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 2000/5 "Т-0,66 0,5S" УЗ | шт.
Кабель силовой | ВВГнг (АВВГнг) сечением от 25 мм2 до 150 мм2 | м.
Кабель силовой | Кабель АВВГнг 4х25 мм2 | м. | 0
Кабель контрольный | Кабель контрольный АВВГнг-LS 4*2,5 | м. | 54
Кабель контрольный | Кабель контрольный ВВГнг-LS 5*2,5 | м. | 54
Кабель ПВ-1 | Кабель ПВ-1 1*2,5 | м. | 45
Кабель ПВ-1 | Кабель ПВ-3 1*10 | м. | 45
Испытательная коробка | Испытательная коробка (КИ10, ИКК) | шт. | 9
Розетка однофазная с замком крепления на DIN-рейку | Розетка РАр10-3-ОПс заземлением на DIN-рейку ИЭК | шт. | 18
DIN-рейка оцинкованная | DIN-рейка оцинкованная | шт. | 9
Металлорукав | Диаметр 32мм | м. | 63
Замок навесной | 1 на шкаф | шт. | 9
Комплект креплений для установки ШУ | уголок 40х40, болты, гайка, шайба (анкерный болт, гайка, шайба) | шт. | 9
Комплект креплений для установки ТТ | уголок 40х40, болты, гайка, шайба | шт. | 27
Наконечники под силовой кабель ВВГнг (АВВГнг) сечением от 25 мм2 до 150 мм2 | Наконечники под силовой кабель ВВГнг (АВВГнг) сечением от 25 мм2 до 150 мм2 | шт.
Наконечник с изолированным фланцем | НШвИ-2,5 (60 шт.) | уп. | 9
Наконечники | ТМ/ТМЛ 10-8-5 | шт. | 18
Наконечники | ТА 25-8-7 | шт. | 0
Наконечник 25 мм2 | Наконечник штифтовой НШП-25 | шт. | 0
Стяжка монтажная | 50 шт. на ТП | шт. | 9
3.2 Абонентские трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ
Трехфазные счетчики прямого включения активно-реактивные | Меркурий 230 АRT-02 PQRSIDN | шт.
Трехфазные счетчики полукосвенного включения активно-реактивные | Меркурий 230 АRT-03 PQRSIDN | шт.
GSM - модем RS-485 | IRZ MC52i-485GI или Teleofis RX108-R RS-485 | шт.
Ограничитель импульсных напряжений | ОИН | шт. | 0
Автоматический выключатель ВА 47-29-1В 6,3 А | ВА47-29-1В 6,3А | шт. | 0
Шкаф ТП 1,2 мм | Согласно опросного листа | шт. | 0
Обогрев с автоматическим терморегулятором | Термик С-0,3(400*440*40)+EBERLE 16A TP-1 | шт. | 0
Кабель силовой | Кабель АВВГнг 4х25 мм2 | м. | 0
Кабель контрольный | Кабель контрольный АВВГнг-LS 4*2,5 | м. | 0
Кабель контрольный | Кабель контрольный ВВГнг-LS 5*2,5 | м. | 0
Кабель ПВ-1 | Кабель ПВ-1 1*2,5 | м. | 0
Кабель ПВ-3 | Кабель ПВ-3 1*10 | м. | 0
Интерфейсный кабель | ГВПНЭ 4х2х0,52 | м. | 0
Испытательная коробка | Испытательная коробка (КИ10, ИКК) | шт. | 0
Розетка однофазная с замком крепления на DIN-рейку | Розетка РАр10-3-ОПс заземлением на DIN-рейку ИЭК | шт. | 0
DIN-рейка оцинкованная | DIN-рейка оцинкованная | м. | 0
Металлорукав | Диаметр 32мм | м. | 0
Замок навесной | 1 на шкаф | шт. | 0
Блок питание | БП 220/12V | шт. | 0
Комплект креплений для установки ШУ | уголок 40х40, болты, гайка, шайба (анкерный болт, гайка, шайба) | шт. | 0
Наконечник с изолированным фланцем | НШвИ-2,5 (60 шт.) | уп. | 0
Наконечники | ТМ/ТМЛ 10-8-5 | шт. | 0
Наконечники | ТА 25-8-7 | шт. | 0
Наконечник 25 мм2 | Наконечник штифтовой НШП-25 | шт. | 0
Стяжка монтажная | 25 шт. на ТП | шт. | 0
Оборудование:
Материалы:
| Работа: |  | 0
4. Дополнительное оборудование и материалы:
Пломбы для пломбирования учёта (пластиковая пломба ) | Пластиковая пломба с логотипом (ОАО «ДРСК») и уникальным номером | шт. | 2
Пломбы для пломбирования учёта (свинцовая пломба) | Свинцовая пломба | шт. | 63
Проволока для пломбирования |  | м. | 65
Терминал мобильный | Терминал мобильный "Рим 099.01.01" | шт.
Терминал мобильный | Терминал мобильный "Рим 099.01.03" | шт.
Минимальный комплект для терминала мобильного | Мини-ный комплект для терминала мобильного "Рим 099.01.08" | шт. | 1
Конвертор | Конвертор RS485-PLC РМ015.03 | шт. | 1
Концентратор | Концентратор RF-PLC РМ 025.03 | шт. | 1
Антены для Маршрутизатор каналов связи МКС | типа BEST GSM-900 AKL-B | шт.
Ноутбук | 15.6" Ноутбук Acer eMachines eME732G-383G32Mikk (HD) i3 380M(2.53), 3072, 320, AMD HD6370 512, DVD-SMulti, WiFi, Cam, MS Win7 | шт. | 1
Сумка для ноутбука | 15.6" Сумка AirTone AT-V215BL, нейлон, черный | шт. | 1

## Черниговский РЭС (СП ПЦЭС)
Приложение №2
Наименование оборудования | Марка оборудования | Ед. Изм. | Кол-во
1. Физические лица
1.1. Однофазные приборы учета
Однофазный прибор учета | РиМ-189.02.ВК3 Uном 3х220 Iном (макс) 5-(80)А + Дистанц. дисплей РиМ 040.03 | шт. | 124
Провод СИП4 2х16 | Провод СИП4 2х16 мм2 | м. | 3100
Влагозащищенный прокалывающий зажим | Влагозащищенный прокалывающий зажим SLIP 12.1 | шт. | 248
Влагозащищенный прокалывающий зажим | Влагозащищенный прокалывающий зажим SLIP 12.127 | шт. | 124
Анкерный зажим | Анкерный зажим SO158.1 | шт. | 124
Кронштейн | Анкерный кронштейн SO253 | шт. | 124
Крюк-болт (Анкерный крюк) | Крюк-болт (Анкерный крюк) SOT16.12 | шт. | 124
Монтажная стальная лента из нержавеющей стали | Монтажная стальная лента из нержавеющей стали COT37 | м. | 248
Скрепа | Скрепа COT36 | шт. | 248
Комплект для крепления | Крепление кронштейна и кабеля анкерный болт, гайка, шайба, стяжка | шт. | 124
1.2. Однофазные приборы учета с разделением вводов
Однофазный прибор учета | РиМ-189.02.ВК3 Uном 3х220 Iном (макс) 5-(80)А + Дистанц. дисплей РиМ 040.03 | шт. | 350
Провод СИП4 2х16 | Провод СИП4 2х16 мм2 | м. | 8750
Кабель силовой АВВГ | Кабель АВВГнг 2х16 мм2 | м. | 2100
Влагозащищенный прокалывающий зажим | Влагозащищенный прокалывающий зажим SLIP 12.1 | шт. | 700
Влагозащищенный прокалывающий зажим | Влагозащищенный прокалывающий зажим SLIP 12.127 | шт. | 700
Анкерный зажим | Анкерный зажим SO158.1 | шт. | 350
Кронштейн | Анкерный кронштейн SO253 | шт. | 350
Крюк-болт (Анкерный крюк) | Крюк-болт (Анкерный крюк) SOT16.12 | шт. | 350
Монтажная стальная лента из нержавеющей стали | Монтажная стальная лента из нержавеющей стали COT37 | м. | 700
Скрепа | Скрепа COT36 | шт. | 700
Комплект для крепления | Крепление кронштейна и кабеля анкерный болт, гайка, шайба, стяжка | шт. | 350
Однофазный прибор учета | РиМ-289.02 Uном 3х220 Iном (макс) 5-(80)А (с откл. нагрузки) | шт.
Кабель силовой АВВГ | Кабель АВВГнг 2х16 мм2 | м. | 0
Комплект для крепления счетчика | Крепление счетчика, кабеля шурупы, дупель, стяжка | шт. | 0
Оборудование:
Материалы:
| Работа: |  | 0
1.3. Трехфазные приборы учета прямого включения
Трехфазные счетчики | РиМ 489.02 ВК3 Uном 3х220х380 Iном (макс) 5-(80)А + Дистанц. дисплей РиМ 040.03 | шт. | 6
Провод СИП4 4х25 | Провод СИП4 4х25 мм2 | м. | 150
Влагозащищенный прокалывающий зажим | Влагозащищенный прокалывающий зажим SLIP 12.1 | шт. | 24
Анкерный зажим | Анкерный зажим SO158.1 | шт. | 6
Кронштейн | Анкерный кронштейн SO253 | шт. | 6
Крюк-болт (Анкерный крюк) | Крюк-болт (Анкерный крюк) SOT16.12 | шт. | 6
Монтажная стальная лента из нержавеющей стали | Монтажная стальная лента из нержавеющей стали COT37 | м. | 12
Скрепа | Скрепа COT36 | шт. | 12
Комплект для крепления | Крепление кронштейна и кабеля анкерный болт, гайка, шайба, стяжка | шт. | 6
1.4. Трехфазные приборы учета прямого включения с разделением вводов
Трехфазные счетчики | РиМ 489.02 ВК3 Uном 3х220х380 Iном (макс) 5-(80)А + Дистанц. дисплей РиМ 040.03 | шт. | 7
Провод СИП4 4х25 | Провод СИП4 4х25 мм2 | м. | 175
Кабель силовой АВВГ | Кабель АВВГнг 4х25 мм2 | м. | 42
Влагозащищенный прокалывающий зажим | Влагозащищенный прокалывающий зажим SLIP 12.1 | шт. | 28
Анкерный зажим | Анкерный зажим SO158.1 | шт. | 7
Кронштейн | Анкерный кронштейн SO253 | шт. | 7
Крюк-болт (Анкерный крюк) | Крюк-болт (Анкерный крюк) SOT16.12 | шт. | 7
Монтажная стальная лента из нержавеющей стали | Монтажная стальная лента из нержавеющей стали COT37 | м. | 14
Скрепа | Скрепа COT36 | шт. | 14
Комплект для крепления | Крепление кронштейна и кабеля | шт. | 7
2. Юридические лица
2.1. Однофазные приборы учета
Однофазный прибор учета | РиМ-189.02.ВК3 Uном 3х220 Iном (макс) 5-(80)А + Дистанц. дисплей РиМ 040.03 | шт. | 6
Провод СИП4 2х16 | Провод СИП4 2х16 мм2 | м. | 150
Влагозащищенный прокалывающий зажим | Влагозащищенный прокалывающий зажим SLIP 12.1 | шт. | 12
Влагозащищенный прокалывающий зажим | Влагозащищенный прокалывающий зажим SLIP 12.127 | шт. | 6
Анкерный зажим | Анкерный зажим SO158.1 | шт. | 6
Кронштейн | Анкерный кронштейн SO253 | шт. | 6
Крюк-болт (Анкерный крюк) | Крюк-болт (Анкерный крюк) SOT16.12 | шт. | 6
Монтажная стальная лента из нержавеющей стали | Монтажная стальная лента из нержавеющей стали COT37 | шт. | 12
Скрепа | Скрепа COT36 | шт. | 12
Комплект для крепления | Крепление кронштейна и кабеля анкерный болт, гайка, шайба, стяжка | шт. | 6
2.2. Однофазные приборы учета
Однофазный прибор учета | РиМ-289.01 Uном 3х220 Iном (макс) 5-(100)А | шт.
Оборудование:
| Работа: |  | 0
2.3. Однофазные приборы учета разделение вводов
Однофазный прибор учета | РиМ-189.02.ВК3 Uном 3х220 Iном (макс) 5-(80)А + Дистанц. дисплей РиМ 040.03 | шт.
Провод СИП4 2х16 | Провод СИП4 2х16 мм2 | м. | 0
Кабель силовой АВВГ | Кабель АВВГнг 2х16 мм2 | м. | 0
Влагозащищенный прокалывающий зажим | Влагозащищенный прокалывающий зажим SLIP 12.1 | шт. | 0
Влагозащищенный прокалывающий зажим | Влагозащищенный прокалывающий зажим SLIP 12.127 | шт. | 0
Анкерный зажим | Анкерный зажим SO158.1 | шт. | 0
Кронштейн | Анкерный кронштейн SO253 | шт. | 0
Крюк-болт (Анкерный крюк) | Крюк-болт (Анкерный крюк) SOT16.12 | шт. | 0
Монтажная стальная лента из нержавеющей стали | Монтажная стальная лента из нержавеющей стали COT37 | шт. | 0
Скрепа | Скрепа COT36 | шт. | 0
Комплект для крепления | Крепление кронштейна и кабеля анкерный болт, гайка, шайба, стяжка | шт. | 0
Оборудование:
Материалы:
| Работа: |  | 0
2.4. Трехфазные приборы учета прямого включения
Трехфазные счетчики | РиМ 489.02 ВК3 Uном 3х220х380 Iном (макс) 5-(80)А + Дистанц. дисплей РиМ 040.03 | шт. | 19
Провод СИП4 4х25 | Провод СИП4 4х25 мм2 | м. | 475
Влагозащищенный прокалывающий зажим | Влагозащищенный прокалывающий зажим SLIP 12.1 | шт. | 76
Анкерный зажим | Анкерный зажим SO158.1 | шт. | 19
Кронштейн | Анкерный кронштейн SO253 | шт. | 19
Крюк-болт (Анкерный крюк) | Крюк-болт (Анкерный крюк) SOT16.12 | шт. | 19
Монтажная стальная лента из нержавеющей стали | Монтажная стальная лента из нержавеющей стали COT37 | м. | 38
Скрепа | Скрепа COT36 | шт. | 38
Комплект для крепления | Крепление кронштейна и кабеля анкерный болт, гайка, шайба, стяжка | шт. | 19
2.5. Трехфазные приборы учета прямого включения
Трехфазные счетчики прямого включения активно-реактивные | РиМ 489.04 Uном 3х220х380 Iном (макс) 5-(80)А
Оборудование:
| Работа: |  | 0
2.6. Трехфазные приборы учета прямого включения с разделением вводов
Трехфазные счетчики | РиМ 489.02 ВК3 Uном 3х220х380 Iном (макс) 5-(80)А + Дистанц. дисплей РиМ 040.03 | шт.
Провод СИП4 4х25 | Провод СИП4 4х25 мм2 | м. | 0
Кабель силовой АВВГ | Кабель АВВГнг 4х25 мм2 | м. | 0
Влагозащищенный прокалывающий зажим | Влагозащищенный прокалывающий зажим SLIP 12.1 | шт. | 0
Анкерный зажим | Анкерный зажим SO158.1 | шт. | 0
Кронштейн | Анкерный кронштейн SO253 | шт. | 0
Крюк-болт (Анкерный крюк) | Крюк-болт (Анкерный крюк) SOT16.12 | шт. | 0
Монтажная стальная лента из нержавеющей стали | Монтажная стальная лента из нержавеющей стали COT37 | м. | 0
Скрепа | Скрепа COT36 | шт. | 0
Комплект для крепления | Крепление кронштейна и кабеля | шт. | 0
Оборудование:
Материалы:
| Работа: |  | 0
2.7. Трехфазные приборы учета полукосвеного включения
Трехфазные счетчики полукосвенного включения | РиМ 489.03 Uном 3х220х380 Iном (макс) 5-(7,5)А | шт. | 5
ИК (испытательная коробка "ЛИМГ") | Испытательная коробка (КИ10, ИКК) | шт. | 5
3. Трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ
3.1 Трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ ОАО «ДРСК»
Трехфазные счетчики полукосвенного включения активно-реактивные | РиМ 489.03 Uном 3х220х380 Iном (макс) 5-(7,5)А | шт. | 15
Маршрутизатор каналов связи МКС (в комплекте с монтажным устройством РиМ 000.01) | МКС РиМ 099.02 (в комплекте с монтажным устройством РиМ 000.01) | шт. | 15
Автоматический выключатель ВА 47-29-1В 6,3 А | ВА47-29-1В 6,3А | шт. | 30
Шкаф ТП 1,2 мм | Согласно опросного листа | шт. | 15
Обогрев с автоматическим терморегулятором | Термик С-0,3(400*440*40)+EBERLE 16A TP-1 | шт. | 15
Трансформаторы тока 100/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 100/5 "Т-0,66 0,5S" У3 | шт. | 12
Трансформаторы тока 150/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 150/5 "Т-0,66 0,5S" У3 | шт. | 3
Трансформаторы тока 200/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 200/5 "Т-0,66 0,5S" У3 | шт. | 21
Трансформаторы тока 300/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 300/5 "Т-0,66 0,5S" У3 | шт. | 6
Трансформаторы тока 400/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 400/5 "Т-0,66 0,5S" У3 | шт. | 3
Трансформаторы тока 600/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 600/5 "Т-0,66 0,5S" У3 | шт.
Трансформаторы тока 800/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 800/5 "Т-0,66 0,5S" У3 | шт.
Трансформаторы тока 1000/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 1000/5 "Т-0,66 0,5S" У3 | шт.
Трансформаторы тока 1200/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 1200/5 "Т-0,66 0,5S" УЗ | шт.
Трансформаторы тока 1500/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 1500/5 "Т-0,66 0,5S" У3 | шт.
Трансформаторы тока 2000/5 кл.0,5S | Трансформаторы тока 2000/5 "Т-0,66 0,5S" УЗ | шт.
Кабель силовой | ВВГнг (АВВГнг) сечением от 25 мм2 до 150 мм2 | м.
Кабель силовой | Кабель АВВГнг 4х25 мм2 | м. | #REF!
Кабель контрольный | Кабель контрольный АВВГнг-LS 4*2,5 | м. | 90
Кабель контрольный | Кабель контрольный ВВГнг-LS 5*2,5 | м. | 90
Кабель ПВ-1 | Кабель ПВ-1 1*2,5 | м. | 75
Кабель ПВ-1 | Кабель ПВ-3 1*10 | м. | 75
Испытательная коробка | Испытательная коробка (КИ10, ИКК) | шт. | 15
Розетка однофазная с замком крепления на DIN-рейку | Розетка РАр10-3-ОПс заземлением на DIN-рейку ИЭК | шт. | 30
DIN-рейка оцинкованная | DIN-рейка оцинкованная | шт. | 15
Металлорукав | Диаметр 32мм | м. | 105
Замок навесной | 1 на шкаф | шт. | 15
Комплект креплений для установки ШУ | уголок 40х40, болты, гайка, шайба (анкерный болт, гайка, шайба) | шт. | 15
Комплект креплений для установки ТТ | уголок 40х40, болты, гайка, шайба | шт. | 45
Наконечники под силовой кабель ВВГнг (АВВГнг) сечением от 25 мм2 до 150 мм2 | Наконечники под силовой кабель ВВГнг (АВВГнг) сечением от 25 мм2 до 150 мм2 | шт.
Наконечник с изолированным фланцем | НШвИ-2,5 (60 шт.) | уп. | 15
Наконечники | ТМ/ТМЛ 10-8-5 | шт. | 30
Наконечники | ТА 25-8-7 | шт. | #REF!
Наконечник 25 мм2 | Наконечник штифтовой НШП-25 | шт. | #REF!
Стяжка монтажная | 50 шт. на ТП | шт. | 15
3.2 Абонентские трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ
Трехфазные счетчики прямого включения активно-реактивные | Меркурий 230 АRT-02 PQRSIDN | шт.
Трехфазные счетчики полукосвенного включения активно-реактивные | Меркурий 230 АRT-03 PQRSIDN | шт.
GSM - модем RS-485 | IRZ MC52i-485GI или Teleofis RX108-R RS-485 | шт.
Ограничитель импульсных напряжений | ОИН | шт. | 0
Автоматический выключатель ВА 47-29-1В 6,3 А | ВА47-29-1В 6,3А | шт. | 0
Шкаф ТП 1,2 мм | Согласно опросного листа | шт. | 0
Обогрев с автоматическим терморегулятором | Термик С-0,3(400*440*40)+EBERLE 16A TP-1 | шт. | 0
Кабель силовой | Кабель АВВГнг 4х25 мм2 | м. | 0
Кабель контрольный | Кабель контрольный АВВГнг-LS 4*2,5 | м. | 0
Кабель контрольный | Кабель контрольный ВВГнг-LS 5*2,5 | м. | 0
Кабель ПВ-1 | Кабель ПВ-1 1*2,5 | м. | 0
Кабель ПВ-3 | Кабель ПВ-3 1*10 | м. | 0
Интерфейсный кабель | ГВПНЭ 4х2х0,52 | м. | 0
Испытательная коробка | Испытательная коробка (КИ10, ИКК) | шт. | 0
Розетка однофазная с замком крепления на DIN-рейку | Розетка РАр10-3-ОПс заземлением на DIN-рейку ИЭК | шт. | 0
DIN-рейка оцинкованная | DIN-рейка оцинкованная | м. | 0
Металлорукав | Диаметр 32мм | м. | 0
Замок навесной | 1 на шкаф | шт. | 0
Блок питание | БП 220/12V | шт. | 0
Комплект креплений для установки ШУ | уголок 40х40, болты, гайка, шайба (анкерный болт, гайка, шайба) | шт. | 0
Наконечник с изолированным фланцем | НШвИ-2,5 (60 шт.) | уп. | 0
Наконечники | ТМ/ТМЛ 10-8-5 | шт. | 0
Наконечники | ТА 25-8-7 | шт. | 0
Наконечник 25 мм2 | Наконечник штифтовой НШП-25 | шт. | 0
Стяжка монтажная | 25 шт. на ТП | шт. | 0
Оборудование:
Материалы:
| Работа: |  | 0
4. Дополнительное оборудование и материалы:
Пломбы для пломбирования учёта (пластиковая пломба ) | Пластиковая пломба с логотипом (ОАО «ДРСК») и уникальным номером | шт. | 42
Пломбы для пломбирования учёта (свинцовая пломба) | Свинцовая пломба | шт. | 105
Проволока для пломбирования |  | м. | 147
Терминал мобильный | Терминал мобильный "Рим 099.01.01" | шт.
Терминал мобильный | Терминал мобильный "Рим 099.01.03" | шт.
Минимальный комплект для терминала мобильного | Мини-ный комплект для терминала мобильного "Рим 099.01.08" | шт. | 1
Конвертор | Конвертор RS485-PLC РМ015.03 | шт. | 1
Концентратор | Концентратор RF-PLC РМ 025.03 | шт. | 1
Антены для Маршрутизатор каналов связи МКС | типа BEST GSM-900 AKL-B | шт. | 5
Усилитель GSM сигнала для Маршрутизатора каналов связи МКС | Усилитель GSM сигнала ART 900/1800 | шт. | 4
Ноутбук | 15.6" Ноутбук Acer eMachines eME732G-383G32Mikk (HD) i3 380M(2.53), 3072, 320, AMD HD6370 512, DVD-SMulti, WiFi, Cam, MS Win7 | шт. | 1
Сумка для ноутбука | 15.6" Сумка AirTone AT-V215BL, нейлон, черный | шт. | 1