## Приложение _2
Приложение № 2 к ТЗ
Дефектная ведомость по модернизации приборов учета Smart IMS | [23 empty] | Дефектная ведомость по модернизации приборов учета Smart IMS продолжение
№ п/п | Электрический адрес | [5 empty] | Географический адрес | [6 empty] | Приборы учета |  |  | Серийный № Маршрутизатора Роутер RTR512 | № Sim-карты | ТТ |  |  |  |  | Географические координаты ТП в системе WGS84 | [5 empty] | Уровень сигнала оператора сотовой связи (CSD, GPRS), дБ. |  |  |  | Длительность соединения на 1 Т.У. | Провод СИП4 2х16 мм2 | Провод СИП4 4х25 мм2 | Кабель силовой АВВГ 2х16 мм2 | Кабель силовой АВВГ 4х25 мм2 | Изолированный прокалывающий зажим SLIP 12.1 (22.1) | Изолированный прокалывающий зажим SLIP 12.127 | Анкерный кронштейн SO253 | Анкерный зажим SO158.1 | Крюк-болт (Анкерный крюк) SOT16.12 | Монтажная стальная лента из нержавеющей стали COT37 | Скрепа COT36 | Вводные шкафы учета IP54 | Автоматический выключатель | Кабель силовой ВВГнг сечением от 25 мм2 до 150 мм2 | Кабель контрольный ВВГнг-LS 4*2,5мм2 | Кабель ПВ-1 2,5мм2 | Кабель ПВ-1 4мм2 | Интерфейсный кабель | Гофра | Зазелитель (полоса ст., уголок, болт, гайка ) | Металлорукав | ИК (испытательная коробка "ЛИМГ") | Ограничитель имп. напряжений | Розетки однофазные | Замок навесной | Клеммы и клеммные заглушки | Обогрев с терморегулятором | Блок питания | Примечание
| СП | РЭС | Наименование Подстанции | №Ф-6/10 кВ, диспетчерское наименование | № ТП | № фидера 0,4 кВ | Населённый пункт | улица | Дом | кв | Вид контр- агента | № л/с | Наименование Юр. лица, Ф.И.О. физ. лица | Тип счетчика | Серийный № счетчика | Серийный № удаленного дисплея RUD-512L |  |  | Тип | Коэф. ТТ | Серийный номер |  |  | широта |  |  | долгота
[21 empty] | А | В | С | угловые градусы | минуты | секунды | угловые градусы | минуты | секунды | НТК | Мегафон | МТС | Билайн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 |  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61
Представители Заказчика
[8 empty] | Зам. Директора по производству-главный инженер СП | [5 empty] | ФИО
[8 empty] | Начальник СТЭ СП | [5 empty] | ФИО
[8 empty] | Начальник РЭС СП | [5 empty] | ФИО
[8 empty] | Электромонтер по эксплуатации прибов учета РЭС СП | [5 empty] | ФИО
Представители подрядной организации
[8 empty] | Главный инженер подрядной организации | [5 empty] | ФИО
[8 empty] | Начальник подрядной организации | [5 empty] | ФИО
[8 empty] | Главный инженер субподрядной организации | [5 empty] | ФИО
[34 empty] | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0