## Лист1
Опросный лист на шкафы учета к ТЗ 2012г
N п/п | Наименование | Тип для трехфазного ПУ
1 | Конструктивное исполнение размер щита, (ш*, в*, г) мм. (метал, полипропилен, поликарбонат) | 315х385х185
2 | Материал исполнения | поликарбонат
3 | Степень защиты | IP54
4 | Тип счетчика: 1 или 3- фазный | 3ф
5 | Способ крепления | крепление на фасаде здания
6 | Крепление электросчетчика | стойки для крепления всех видов счетчиков
7 | Наличие креплений под обогрев ПУ | нет
8 | Наличие смотрового окна | нет
9 | Комплектация: | DIN-рейка, ВА47-100-3В на ток 80А (трехполюсный), сальники
10 | Наличие отверстия для ввода кабеля, кол/диаметр | два/ 36 мм
11 | Покраска корпуса | нет
12 | Пенополиуретановая прокладка горячего нанесения на дверце корпуса | нет
13 | Система опломбировке двери и отсека ВА, ТТ | ДА
14 | Замок | встроенный
15 | Устойчивость к механическим воздействиям | ДА
16 | Наличие Сертификата на продукцию | ДА
17 | Наличие Паспорта на шкаф учета | ДА
18 | Обязательное наличие чертежей на корпус | ДА
19 | Срок службы - не менее | 20 лет
20 | Гарантийный срок службы - не менее | 2 года со времени ввода в эксплуатацию
21 | Тип шкафа | БИЗ 3ф
22 | Количество ШУ | 1