Приложение 3_к ТЗ

Методика заполнения акта проверки приборов учета

- Акт замены приборов учета (далее акт) составляется персоналом подрядной организации в присутствии:

– законных представителей потребителя – юридического лица (либо индивидуального предпринимателя), представителя смежной сетевой организации или их уполномоченных представителей;

– потребителя-гражданина, либо его представителя.

- Акт оформляется на бланке установленного образца. Акт должен быть оформлен четким почерком без исправлений и зачеркиваний текста. При заполнении акта допускаются только общепринятые сокращения. Пустые графы должны быть прочеркнуты. Допускается один экземпляр заполнять через копировальную бумагу. В этом случае отдельно подписывается каждый экземпляр акта (подписание акта через копировальную бумагу запрещено!).

- Обязательно указывается причина обследования и в графе «Точка подключения» полный электрический адрес точки подключения потребителя.

- Акт считается действительным, если с ним потребитель ознакомлен под роспись..

- Все подписи в акте должны быть подлинными с расшифровкой (фамилия, инициалы) с указанием даты подписания.

- Общие данные о составе и состоянии элементов расчетного измерительного комплекса должны быть представлены в полном объеме, согласно требованиям таблиц акта.

7.	При замене расчетных средств учета электрической энергии, фиксируются соответствующие данные на момент снятия существующих и установки новых приборов учета.

- При заполнении графы «Заключение» использовать формулировки: «Измерительный комплекс признается пригодным и показания электросчетчика могут использоваться для коммерческих расчетов», «Измерительный комплекс признается непригодным для осуществления коммерческих расчетов. После устранения выявленных нарушений необходима повторная сдача измерительного комплекса в эксплуатацию».;

- При заполнении графы «Примечание» использовать формулировки в зависимости от от передачи приборов учета балансодержателю: «Передан Заказчику» или «Передан Потребителю» подпись потребителя, расшифровка подписи.