## Лист1
Приложение № 2 к ТЗ
Дефектная ведомость по модернизации приборов учета РиМ
№ п/п | Электрический адрес | [5 empty] | Географический адрес | [6 empty] | ББ |  |  | Адрес группы | ДДМ | [5 empty] | ТТ |  |  |  |  | Географические координаты ТП в системе WGS84 | [5 empty] | Уровень сигнала оператора сотовой связи (CSD, GPRS), дБ. |  |  |  | № Sim-карты | ШУ | Длительность соединения на 1 Т.У. | Провод СИП4 СИП4 2х16 мм2, СИП4 4х25 мм2 | Кабель силовой АВВГ 2х10 мм2 | Кабель силовой АВВГ 4х25 мм2 | Изолированный прокалывающий зажим SLIP 12.1 (22.1) | Изолированный прокалывающий зажим SLIP 12.127 | Анкерный кронштейн SO253 | Анкерный зажим SO158.1 | Крюк-болт (Анкерный крюк) SOT16.12 | Монтажная стальная лента из нержавеющей стали COT37 | Скрепа COT36 | Комплект для крепления | ИК (испытательная коробка "ЛИМГ") КИ10, ИКК | Пломбы для пломбирования учёта | Примечание
| СП | РЭС | Наименование Подстанции | №Ф-6/10 кВ, диспетчерское найменование | № ТП | № фидера 0,4 кВ | Населённый пункт | улица | Дом | кв | Вид контр- агента | № л/с | Наименование Юр. лица, Ф.И.О. физ. лица | Тип счетчика | Заводской номер | Адрес в группе |  | Адрес в группе |  |  | Заводской № |  |  | Тип | Коэф. | Заводской № |  |  | широта |  |  | долгота
[18 empty] | А | В | С | А | В | С |  |  | А | В | С | угловые градусы | минуты | секунды | угловые градусы | минуты | секунды | НТК | Мегафон | Билайн | МТС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  | 38 | 39 |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
1 | СП ПЮЭС | Хасанский РЭС | ПС "Троица" | Ф-24 | ТП 4070 | Ф2 | Андреевка с | Заречная ул | 1 |  | физ.
2 | СП ПЮЭС | Хасанский РЭС | ПС "Троица" | Ф-24 | ТП 4070 | Ф2 | Андреевка с | Заречная ул | 2 | 2 | физ.
3 | СП ПЮЭС | Хасанский РЭС | ПС "Троица" | Ф-24 | ТП 4070 | Ф2 | Андреевка с | Заречная ул | 3 |  | физ.
4 | СП ПЮЭС | Хасанский РЭС | ПС "Троица" | Ф-24 | ТП 4070 | Ф2 | Андреевка с | Заречная ул | 4 | 2 | физ.
5 | СП ПЮЭС | Хасанский РЭС | ПС "Троица" | Ф-24 | ТП 4070 | Ф2 | Андреевка с | Заречная ул | 6 | 1 | физ.
6 | СП ПЮЭС | Хасанский РЭС | ПС "Троица" | Ф-24 | ТП 4070 | Ф2 | Андреевка с | Заречная ул | 6 | 2 | физ.
7 | СП ПЮЭС | Хасанский РЭС | ПС "Троица" | Ф-24 | ТП 4070 | Ф2 | Андреевка с | Заречная ул | 7 |  | физ.
8 | СП ПЮЭС | Хасанский РЭС | ПС "Троица" | Ф-24 | ТП 4070 | Ф2 | Андреевка с | Заречная ул | 9 |  | физ.
9 | СП ПЮЭС | Хасанский РЭС | ПС "Троица" | Ф-24 | ТП 4070 | Ф2 | Андреевка с | Заречная ул | 10 | 1 | физ.