О Т К Р Ы Т О Е    А К Ц И О Н Е Р Н О Е     О Б Щ Е С Т В О

| ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ |  | Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436 Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280101001 |
| --- | --- | --- |

### Протокол заседания  закупочной комиссии

по выбору поставщика

| 18.02.2013г. | г. Благовещенск | № | 129-МТПиР |
| --- | --- | --- | --- |

Предмет закупки: «КМТП (мачтовые, столбовые)» для филиалов ОАО «ДРСК» «АЭС»; «ЭС ЕАО».

Плановая стоимость– 2 338 200 руб. без НДС.

Присутствовали:

Председатель закупочной комиссии:

Юхимук В.А. - зам. генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности.

Члены закупочной комиссии:

Коржов С.А. - директор материально-технического обеспечения.

Тищенко Е.Н. – директор по инвестициям;

Голота М.Н – директор по эксплуатации и ремонту;

Коврижкин С.А. – директор по правовым вопросам;

Игнатова Е.А. – директор по финансам;

Лаптев И.А. - начальник службы экономической безопасности и режима

Хромов С.Л. - зам. начальника Департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок Департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (субъект права «вето»).

Ответственный секретарь закупочной комиссии:

Моторина О.А.- начальник отдела конкурсных закупок.

Технический секретарь Закупочной комиссии:

Терёшкина Г.М. - ведущий инженер  ОКЗ.

СЛУШАЛИ:  ведущего инженера ОКЗ ОАО «ДРСК» – Г.М. Терёшкину

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1.Об одобрении отчета об оценке Предложений

В соответствии с ГКПЗ 2013г., раздел № 2.2.2  «Оборудование и материалы для программы ТПиР», закупка № 117 лот 2 был подготовлен приказ ОАО «ДРСК»  № 690 от 20.12.2012 года о проведении закупочной процедуры на поставку: «КМТП (мачтовые, столбовые)» для филиалов ОАО «ДРСК» «АЭС»; «ЭС ЕАО».

Извещение о проведении открытого запроса предложений было размещено на внешнем сайте ОАО «ДРСК» в разделе «Закупки», на торговой электронной площадке «b2b-energo.ru» в разделе «Объявления о покупке»   №  203987от 21.12.2012г. а так же сайте www.zakupki.gov.ru

С извещением о проведении открытого запроса предложений ознакомились и скачали документацию 26 организаций. По завершению действия объявления о проведения регламентированной процедуры, на площадку поступило 6 ценовых предложений, а именно от:

- ООО "Щит Монтаж" (630024, Россия, г. Новосибирск, ул. Бетонная, д. 2/16). Стоимость предложения 1 963 000,00 руб. (без НДС)

- ОАО "Курганский ЭМЗ" (г. Курган, ул. Ленина, 50) Стоимость предложения 2 212 856,61 руб. (без НДС)

- ЗАО ЗЭТО "ЭнергоСила" (пер. Нахимова, 11/1, г. Томск, Томская область, 634012) Стоимость предложения 2 216 356,78 руб. (без НДС)

- ООО УК "Радиан" (664040, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 184) Стоимость предложения 2 295 986,00 руб. (без НДС)

- ЗАО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара" (Россия, 443048, Самара, п. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО "Электрощит") Стоимость предложения 2 410 755,60 руб. (без НДС)

- ООО "ИНВЭНТ-Электро" (422624, РФ, Республика Татарстан, Лаишевский р-н, с. Столбищи, ул. Лесхозовская, д. 32) Стоимость предложения 3 600 590,00 руб. (без НДС)

Были рассмотрены коммерческие предложения  всех Участников, которые предоставили заявки  через электронный сейф торговой площадки «b2b-energo» и в электронном виде в адрес технического секретаря Закупочной комиссии.

Начальная (лимитная) цена лота – 2 338 200 руб. (без НДС).

Члены Закупочной комиссии изучили поступившие  ценовые  и технические предложения.

2. О признании ценовых предложений соответствующими (несоответствующими)  условиям запроса предложений

Предложение  ОАО "Курганский ЭМЗ" г. Курган, ЗАО ЗЭТО "ЭнергоСила" г. Томск предлагается признать соответствующими условиям запроса предложений и принять данные заявки к дальнейшему рассмотрению.

Предложения участников несоответствующие условиям технического задания:

1. ООО «ЩитМонтаж » г. Новосибирск , стоимость предложения: 1 963 000,00 руб. без НДС.

1.1  Участником не предоставлен документ подтверждающий наличие деловых связей с производителем силовых трансформаторов ТМГ, и гарантийного обязательства от производителя силовых трансформаторов, что не соответствует п. 6.1. технического задания на закупку комплектных мачтовых (столбовых) трансформаторных подстанций.

1.2 В документации приложенной к заявке участника отсутствует техническое описание КТП и силового трансформатора (отсутствуют принципиальные схемы, компоновочные решения СТП -10 кВ ), что противоречит п. 4.6.  технического задания на закупку комплектных мачтовых (столбовых) трансформаторных подстанций.

1.3 В документации приложенной к заявке участника отсутствует подтверждение опыта эксплуатации предлагаемого оборудования на объектах электросетевого хозяйства (отзывы, письма и т.д.), что не соответствует п. 7.2. технического задания на поставку комплектных мачтовых (столбовых) трансформаторных подстанций.

2. ООО УК «Радиан» г. Иркутск, стоимость предложения: 2 295 986,00  руб. без НДС.

2.1 Участником не предоставлено «Общие требования для КТП», что не соответствует

п. 4.1 технического задания на поставку комплектных мачтовых (столбовых) трансформаторных подстанций.

2.2 Участником не предоставлен документ подтверждающий наличие деловых связей с производителем комплектных мачтовых (столбовых) трансформаторных подстанций, и гарантийного обязательства от производителя, что не соответствует п. 6.1. технического задания на поставку комплектных мачтовых (столбовых) трансформаторных подстанций.

2.3 Участником не предоставлен документ подтверждающий наличие деловых связей с производителем силовых трансформаторов ТМГ, и гарантийного обязательства от производителя трансформаторов, что не соответствует п. 6.1. технического задания на поставку комплектных мачтовых (столбовых) трансформаторных подстанций.

2.4 Не предоставлены отсканированные копии сертификатов качества ISO 9001

2.5  В документации приложенной к заявке участника отсутствует техническое описание КТП и трансформатора (отсутствуют принципиальные схемы, компоновочные решения СТП-10 кВ ), что противоречит п. 4.6.  технического задания на поставку комплектных мачтовых (столбовых) трансформаторных подстанций.

2.6 В коммерческом приложении данного поставщика указан гарантийный срок на комплектные мачтовые (столбовые) трансформаторные подстанции 12 месяцев, что не соответствует п. 4.8. технического задания на поставку комплектных мачтовых (столбовых) трансформаторных подстанций.

2.7 В техническом предложении данного поставщика отсутствует подтверждение толщины металла, из которого выполняются двери и установки механизма 3(трех) точечной системы запирания дверей, что не соответствует п. 4.4. технического задания на поставку комплектных мачтовых (столбовых) трансформаторных подстанций.

2.8 В документации приложенной к заявке участника отсутствуют сертификаты или декларации соответствия ГОСТ, ТУ на комплектные мачтовые (столбовые) трансформаторные подстанции и силовые трансформаторы ТМГ, что не соответствует п. 4.7. технического задания на поставку комплектных мачтовых (столбовых) трансформаторных подстанций.

2.9 В документации приложенной к заявке участника отсутствует подтверждение даты изготовления продукции, что не соответствует п. 6.3. технического задания на поставку комплектных мачтовых (столбовых) трансформаторных подстанций.

2.10  В документации приложенной к заявке участника отсутствует подтверждение опыта эксплуатации предлагаемого оборудования на объектах электросетевого хозяйства (отзывы, письма и т.д.), что не соответствует п. 7.2. технического задания на поставку комплектных мачтовых (столбовых) трансформаторных подстанций.

2.11 Отсутствует гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений не менее 5-ти лет, согласно п. 3.3 технического задания на поставку комплектных мачтовых (столбовых) трансформаторных подстанций.

2.12  Отсутствует подтверждение того что оборудование новое, не ранее 4 квартала 2012 года выпуска и ранее не использованное, согласно п. 4.2 технического задания на поставку комплектных мачтовых (столбовых) трансформаторных подстанций.

3. ЗАО «Электрощит» - ТМ Самара» г. Самара, стоимость предложения: 2 410 755,60 руб. без НДС.

3.1 Участником не предоставлено техническое предложение, коммерческое предложение, опросный лист, отсканированные сертификаты качества ISO 9001, не предоставлено техническое описание СТП и трансформатора.

3.2  В документации приложенной к заявке участника отсутствует техническое описание КТП и трансформатора (отсутствуют принципиальные схемы, компоновочные решения СТП-10 кВ ), что противоречит п. 4.6.  технического задания на поставку комплектных мачтовых (столбовых) трансформаторных подстанций.

4. ООО «Инвэнт-Электро», Республика Татарстан, стоимость предложения 3 600 590,00 руб. без НДС.

4.1 В технической предложении данного поставщика указано, что провода между низковольтным выводом силового трансформатора и вводным аппаратом защиты 0,4 кВ, а также отходящие от автоматических выключателей 0,4 кВ проводники до низковольтной траверсы КМТП будут выполнены из провода ПВ и шин. Данное решение не соответствует п. 6. и п. 7.  общих требований к КТП в которых указано, что ошиновка должна быть выполнена проводом СИП 2 или СИП 4.

4.2  В документации приложенной к заявке участника отсутствует техническое описание КТП и трансформатора (отсутствуют принципиальные схемы, компоновочные решения СТП-10 кВ ), что противоречит п. 4.6.  технического задания на поставку комплектных мачтовых (столбовых) трансформаторных подстанций.

4.3 Информация не предоставлена в соответствии с опросным листом. Опросный лист является неотъемлемой частью технического задания.

4.4 В документации приложенной к заявке участника  отсутствует отсканированная копия сертификата ISO 9001, что не соответствует п. 5.1. и п. 7.1. технического задания на закупку комплектных мачтовых (столбовых) трансформаторных подстанций.

4.5 В техническом предложении данного поставщика отсутствует подтверждение толщины металла, из которого выполняются двери, что не соответствует п. 4.4. технического задания на поставку комплектных мачтовых (столбовых) трансформаторных подстанций.

4.6 Участником не предоставлен документ подтверждающий наличие деловых связей с производителем силовых трансформаторов ТМГ, и гарантийного обязательства от производителя силовых трансформаторов, что не соответствует п. 6.1. технического задания на закупку комплектных мачтовых (столбовых) трансформаторных подстанций.

Учитывая имеющиеся несоответствия технических предложений требованиям заказчика, предложения данных участников предлагается отклонить.

3.О ранжировке ценовых Предложений

В соответствии с критериями оценки предложений предлагается предварительно ранжировать коммерческие предложения в следующем порядке:

1 место:   ОАО "Курганский ЭМЗ" г. Курган. Предложение на сумму  
2 611 170,80 руб. с НДС (2 212 856,61 руб. без НДС).   В цену продукции включены НДС и транспортные расходы. Срок поставки: до 30.04.2013г. (но не ранее 50 рабочих дней с момента подписания договора) Условия оплаты: 100% в срок до 31.05.2013г.  Гарантийный срок: 36 месяцев. Срок действия оферты: до 26.04.2013г.

2 место:  ЗАО ЗЭТО "ЭнергоСила" г. Томск. Предложение на сумму  2 615 301 руб. с НДС (2 216 356,78 руб. без НДС).   В цену продукции включены НДС и транспортные расходы. Срок поставки: для филиала ОАО «ДРСК» «АЭС» до 
30.04.2013г., для филиала ОАО «ДРСК» «ЭС ЕАО» до 15.05.2013г. Условия оплаты: в течение 30 дней после поставки (до 31.05.2013г., до 30.06.2013г.)  Гарантийный срок: 3 года. Срок действия оферты: до 18.04.2013г.

4. Переторжка.

07.02.2013г. в 16.00 часов по московскому времени состоялась процедура переторжки в электронной форме на торговой площадке Системы “b2b-energo.ru.

По итогам переторжки места среди участников распределились следующим образом:

- ЗАО ЗЭТО "ЭнергоСила" г. Томск. Предлагаемая стоимость: 2 549 600,56 руб. с учетом НДС (2 160 678,44 руб. без НДС).

- ОАО "Курганский ЭМЗ" г. Курган. Предложение на сумму  2 611 170,80 руб. с НДС (2 212 856,61 руб. без НДС).

Для наглядности ранжировка предложений сведена в таблицу:

| Наименование участника конкурса | Предварительная стоимость лота , в руб. без учета НДС | До переторжки |  | После переторжки |  | Р/М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предложенная стоимость на поставку продукции, в руб. |  | Предложенная стоимость на поставку продукции, в руб |  |  |
|  |  | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС |  |
| ЗАО ЗЭТО "ЭнергоСила" г. Томск | 2 338 200 | 2 216 356,78 | 2 615 301 | 2 160 678,44 | 2 549 600,56 | 1 |
| ОАО "Курганский ЭМЗ" г. Курган |  | 2 212 856,61 | 2 611 170,80 | 2 212 856,61 | 2 611 170,80 | 2 |

5. Об определении Победителя открытого Запроса  предложений.

На основании вышеприведенной ранжировки заявок предлагается признать Победителем Запроса предложений по выбору победителя на поставку: «КМТП (мачтовые, столбовые)» для филиалов ОАО «ДРСК» «АЭС»; «ЭС ЕАО» Участника, занявшего первое место, а именно:

- ЗАО ЗЭТО "ЭнергоСила" г. Томск. Предложение на сумму  2 549 600,56 руб. с НДС (2 160 678,44 руб. без НДС).   В цену продукции включены НДС и транспортные расходы. Срок поставки: для филиала ОАО «ДРСК» «АЭС» до 
30.04.2013г., для филиала ОАО «ДРСК» «ЭС ЕАО» до 15.05.2013г. Условия оплаты: в течение 30 дней после поставки (до 31.05.2013г., до 30.06.2013г.)  Гарантийный срок: 3 года. Срок действия оферты: до 18.04.2013г.

РЕШИЛИ:

- Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.

2. Признать предложения ОАО "Курганский ЭМЗ" г. Курган, ЗАО ЗЭТО "ЭнергоСила" г. Томск соответствующими условиям Запроса предложений.

3. Отклонить предложения: ООО «ЩитМонтаж » г. Новосибирск, ООО УК «Радиан» г. Иркутск, ЗАО «Электрощит» - ТМ Самара» г. Самара, ООО «Инвэнт-Электро», Республика Татарстан

4. Утвердить ранжировку предложений:

1 место: ЗАО ЗЭТО "ЭнергоСила" г. Томск

2 место:   ОАО "Курганский ЭМЗ" г. Курган

5. Признать Победителем  открытого запроса предложений по выбору победителя на поставку:  «КМТП (мачтовые, столбовые)» для филиалов ОАО «ДРСК» «АЭС»; «ЭС ЕАО» Участника, занявшего первое место, а именно:

- ЗАО ЗЭТО "ЭнергоСила" г. Томск. Предложение на сумму  2 549 600,56 руб. с НДС (2 160 678,44 руб. без НДС).   В цену продукции включены НДС и транспортные расходы. Срок поставки: для филиала ОАО «ДРСК» «АЭС» до 
30.04.2013г., для филиала ОАО «ДРСК» «ЭС ЕАО» до 15.05.2013г. Условия оплаты: в течение 30 дней после поставки (до 31.05.2013г., до 30.06.2013г.)  Гарантийный срок: 3 года. Срок действия оферты: до 18.04.2013г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов закупочной комиссии.

«Против» ___0___ членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» __0___ членов закупочной комиссии.

- ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ

| Юхимук В.А. «___»_________2013г. | ____________________ |
| --- | --- |
| Коржов С.А. «___»_________2013г. | ____________________ |
| Тищенко Е.Н. «___»_________2013г. Голота М.Н. «___»__________2013г. | ____________________ ____________________ |
| Коврижкин С.А. «___»_________2013г. | ____________________ |
| Игнатова Е.А. «___»_________2013г. | ____________________ |
| Лаптев И.А. «___»_________2013г. | ____________________ |
| Хромов Л.С. «___»_________2013г. | ____________________ |
| Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Моторина О.А. «___»_________2013г. Технический секретарь Закупочной комиссии: Терёшкина Г.М. «___»_________2013г. | ____________________ ____________________ |