« Утверждаю»

Директор СП ПЮЭС

__________ Беспалов Е.В.                                                                                                        «___»__________2012г

Акт обследования

«04» сентября 2012г.

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): ТребуемоеНапряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети ОАО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Вл.- Александровское, №ф. 6(10) кВ «_1_», КТП № вновь установленное по заявке Самусенко Л.В., Четвериков А.В. и т.д.______,

№ ф. 0,4 кВ, _______№ опоры _запроектируемая по заявке Четверикова А.В._______.

Вторая точка присоединения: ПС-____________, №ф. 6(10) кВ «______», ТП № ______,

№ ф. 0,4 кВ, _______ . № опоры ________.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети ОАО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО «ДРСК»: ___90_______ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ | 90 |  |
|  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.) 3; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | 2 |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  | СИП 4х50 | 90 |  |
|  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  | 3 | 4 провода |  |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 5. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 6. Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Стойка железобетонная. (1 опора) |  |  | СВ-95 |  | 4 |
| 6.2 | Крепление укоса. (шт.) |  |  | У-3 |  | 1 |
| 6.3 | Провод (м) |  |  | СИП 4х50 |  | 90 |
| 6.4 | Кронштейн анкерный. (шт.) |  |  | CS 10.3 |  | 2 |
| 6.5 | Кронштейн анкерный. (шт.) |  |  | СA 16, СA 25 |  | 1 |
| 6.6 | Анкерный зажим. (шт.) |  |  | РАС1500 |  | 2 |
| 6.8 | Комплект промежут. Подвески. (шт.) |  |  | ES 1500E |  | 2 |
| 6.9 | Металлическая лента. (м.) |  |  | F 207 |  | 9 |
| 6.10 | Бугель для фиксации ленты. (шт.) |  |  | NB 20 |  | 4 |
| 6.11 | Скрепа для фиксации ленты. (шт.) |  |  | NC 20 |  | 5 |
| 6.12 | Ремешок. (шт.) |  |  | E778 |  | 12 |
| 6.14 | Герметичный колпачок. (шт.) |  |  | СЕ 6.35, СЕ25.95 |  | 8 |
| 6.18 | Ответвительные зажимы |  |  | P70 |  | 4 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания:

Гл.инженер ПРРЭС             А.Н.Подшивалов

Начальник ПТС                                     В.В.Крутяков