## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор СП ПЮЭС
____________Беспалов Е.В.
"_____" _____________ 2012г.
Ведомость объёмов работ (дефектная ведомость)
1.Заявитель:Грек Александр Николаевич.
2. Месторасположение ЭПУ заявителя : с Лазо ул Ключевая д №31
3. Заявленная мощность, категория надёжности и уровень напряжения 15 кВт, III кат., 380 В
4. Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения: нет
5. Предполагаемая(ые) точка(и) подключения: ВЛ-10кв Ф-13 ПС Лазо КТП-7140 Ф-3 от существующей ВЛ-0,4кв "Храм " оп.№4
6. Расстояние до сетей 0,4кВ ОАО «ДРСК» по прямой линии 0,21км;
7. Объём работ:
№ пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Тип, параметры | Количество
1. Строительно-монтажные работы
1.2. Строительство ВЛ 0,4 кВ
1,2,1 | Установка опор (1 опора) | одностоечных | 5
|  | с одним укосом | 1
|  | с двумя укосами | 1
1,2,2 | Подвеска провода (м) | СИП 3х50+1х50 | 210
2. Материалы
2.2. ВЛ-0,4 кВ
2,2,1 | Стойка железобетонная (шт) | СВ-95 | 10
2,2,2 | Крепление укоса (шт) | У-3 | 3
2,2,3 | Провод (м) | СИП 3х50+1х50 | 210
2,2,4 | Анкерный кронштейн (шт) | СА 2000 | 5
2,2,6 | Анкерный клиновый зажим (шт) | РА1500 | 5
2,2,7 | Монтажная лента (м) | F-20.07 | 20
2,2,8 | Скрепа для монтажной ленты (шт) | С20 | 20
2,2,9 | Зажим прокалывающий (шт) | р 2*95 | 6
2,2,10 | Зажим плашечный (шт) | ПС 1-2 | 7
2,2,11 | Заземляющий спуск. Сталь круглая (кГ) | d-12мм | 20
2,2,12 | Вертикальный электрод. Уголок (кГ) | 50х50х5 | 35
2,2,14 | Промежуточный зажим с кронштейном (шт) | ES 1500 | 4
3. Оборудование
8. Примечания: Расстояние до сетей ОАО ДРСК 0,4кВ составляет -0,21 км;
Для подключения потребителей необходимо запроектировать и построить ВЛИ-0,4 кВ 210 м
9. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):
| Начальник ПРРЭС | Ковалёв А.В.
| Начальник ПТС | Крутяков В.В.