« Утверждаю»

Директора  СП ПЮЭС

__________ Беспалов Е.В.                                                                                                       «___»__________2012г.

Акт обследования

«29» октября  2012г.

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): ТребуемоеНапряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети ОАО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Вл.-Александровское, №ф. 6(10) кВ «_1_», КТП № 7075,

№ ф. 0,4 кВ, __1_____№ опоры __проектируемая по заявке Масловец_Г.А._____.

Вторая точка присоединения: ПС-____________, №ф. 6(10) кВ «______», ТП № ______,

№ ф. 0,4 кВ, _______ . № опоры ________.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети ОАО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО «ДРСК»: ____50______ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ | 90 |  |
|  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.) 3; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | 1 |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 2 |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  | СИП 4х50 | 90 |  |
|  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  | 3 | 4 провода |  |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 5. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 6. Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Стойка( шт.) |  |  | СВ-9,5 |  | 5 |
| 6.2. | Крепление укоса (шт.) |  |  | У-3 |  | 2 |
| 6.3. | Кронштейн (шт.) |  |  | СА 2000, CS 10.3 |  | 4 |
| 6.4. | Анкерный зажим (шт.) |  |  | РА1500 |  | 4 |
| 6.5. | Промежуточный зажим с кронштейном (шт.) |  |  | ES 1500 |  | 2 |
| 6.6. | Лента (м) |  |  | F-207 |  | 8 |
| 6.7. | Скрепы для крепления ленты (шт.) |  |  | NС-20 |  | 2 |
| 6.8. | Бугель для крепления ленты (шт) |  |  | NВ-20 |  | 6 |
| 6.9. | Провод (м) |  |  | СИП 4х50 |  | 90 |
| 6.10. | Кабельный ремешок(шт.) |  |  | Е260, Е778 |  | 12 |
| 6.11. | Зажим для повторного заземления |  |  | Р71 |  | 2 |
| 6.12. | Прокалывающий зажим (шт) |  |  | Р70 |  | 4 |
| 6.13. | Плашечный зажим |  |  | ПС 1-1 |  | 2 |
| 6.14. | Герметичные колпачки (шт) |  |  | СЕ 25.95 |  | 8 |
| 6.15. | Сталь круглая (кг) |  |  | Ф-12мм |  | 10 |
| 6.16. | Уголок (кг) |  |  | 50х50х5 |  | 15 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания:

Начальник  ПРРЭС                  А.В.Ковалев

Начальник ПТС	                                                            В.В.Крутяков