## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор СП ПЮЭС
____________Беспалов Е.В.
"_____" _____________ 2012г.
Ведомость объёмов работ (дефектная ведомость)
1. Заявитель: Шестера Наталья Владимировна
2. Месторасположение ЭПУ заявителя: с Лазо ул Подгорная 8 Б
3. Заявленная мощность, категория надёжности и уровень напряжения 15 кВт, 3 кат 380 В
4. Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения: НЕТ
5. Предполагаемая(ые) точка(и) подключения: ВЛ-0,4кВ Ф-1 опора №8 КТП-7138 ВЛ-10кВ Ф4 ПС Лазо
6. Расстояние до сетей -0,4кВ ОАО «ДРСК» по прямой линии 310 м
7. Объём работ:
№ пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Тип, параметры | Количество
1. Строительно-монтажные работы
1.2. Строительство ВЛ 0,4 кВ
1,2,1 | Проектирование Вл 0,4 кВ (м) |  | 310
1,2,2 | Установка опор (1 опора) | одностоечных | 6
1,2,3 |  | с одним укосом | 3
1,2,4 |  | с двумя укосами | 1
1,2,5 | Подвеска провода (м) | СИП 3х50+1х50 | 310
1,2,6 | Подвеска провода (м)
1,2,7 | Спил ОСД (шт.) |  | 5
2. Материалы
2.2. ВЛ-0,4 кВ
2,2,1 | Стойка железобетонная (шт) | СВ-95 | 15
2,2,2 | Крепление укоса (шт) | У-3 | 5
2,2,3 | Провод (м) | СИП 3х50+1х50 | 310
2,2,4 | Анкерный кронштейн (шт) | CS 10.3 | 10
2,2,5 | Анкерный клиновый зажим (шт) | РА1500 | 10
2,2,6 | Монтажная лента (м) | F-20.07 | 20
2,2,7 | Скрепа для монтажной ленты (шт) | С20 | 20
2,2,8 | Зажим прокалывающий (шт) | N-70 | 4
2,2,9 | Зажим плашечный (шт) | ПС 1-2 | 3
2,2,10 | Зажим повторного заземления | Р-72 | 3
2,2,11 | Заземляющий спуск. Сталь круглая (кГ) | d-12мм | 30
2,2,12 | Вертикальный электрод. Уголок (кГ) | 50х50х5 | 15
2,2,13 | Промежуточный зажим с кронштейном (шт) | ES 1500 | 9
2,2,14 | Ремешок | CSL-180 | 36
8. Примечания: Грунт гравий .
9. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):
| Начальник ПРРЭС | Ковалёв А.В.
| Начальник ПТС | Крутяков В.В.