## 2013
Приложение №6 к договору оказания услуг №________от_____
Перечень кондиционеров, установленных на предприятии СП ЦЭС.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение технического обслуживания установок кондиционирования.
№ п/п | Место установки (адрес,помещение,№ кабинета,этаж,домофон/код) | Марка,Модель кондиционера | Этаж | Тип конд-ра | К/во | Ст-ть диагностики, руб. | сумма по диагностике, руб. | Период-ть обсл., раз | Ст-ть с/обсл., руб. | сумма по обсл., руб | Итого, руб.
ул. Театральная 179
1 | каб.№1 | Pioneer KFR- 20 | 1 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
2 | каб.№2 | Pioneer KFR- 20 | 1 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
3 | Приемная СП | Gree KFR-22 | 1 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
4 | Зам.дир. СП | Gree GWHN 09 | 1 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
5 | Дир. СП и ЦЭС | Pioneer KFR 50 | 1 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
6 | Зам.дир | Hitachi RAS-5142CH | 1 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
7 | Архив | Lessar 07 | 1 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
8 | Служба тех. присоед. | LG J07H | 1 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
9 | Лаборатория | Chigo 07 | 1 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
10 | Серверная | Mitsubishi SRK 71 HE-S1 | 1 | сплит | 2 | 0 | 0 | 1
11 | Каб. Эл. монтеров | LG G09LHT | 1 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
12 | Комната отдыха | LG 09 | 1 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
13 | Мастер РСУ | LG 07 | 1 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
14 | Хим. Лаборатория | LG 08 | 1 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
15 | Каб. ИТР | Midea 12 | 1 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
16 | Каб. Мастеров | Gree KFR-23 | 1 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
17 | Каб.101 | HEC/KL 20 | 1 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
18 | Каб.102 | Pioneer KFR- 50 | 1 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
19 | Каб.103 | Pioneer KFR- 20 | 1 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
20 | Каб.104 | Daikin 35LV18 | 1 | сплит | 2 | 0 | 0 | 1
21 | Каб.104 | LG 07 | 1 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
22 | Каб.105 | Lessar 12 | 1 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
23 | Каб.105 | Lessar 18 | 1 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
24 | Каб.106 | Pioneer KFR- 20 | 1 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
25 | Каб.107 | Pioneer KFR- 20 | 1 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
26 | Каб.108 | Pioneer KFR- 20 | 1 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
27 | Каб.109 | Pioneer KFR- 20 | 1 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
28 | Каб.110 | Gree 23 | 1 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
29 | Каб.111 | Pioneer KFR- 20 | 1 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
30 | Диспетчер | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 2 | 0 | 0 | 1
31 | Зал. совещаний | Lessar 28 | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
32 | Профком | Lessar 09 | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
33 | Служба транспорта | Chigo KFR 23CW81 | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
34 | Каб. Начальника группы ПС | LG C07LH | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
35 | Каб. Мастера РЭС | Samsung AQ 07XLN | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
36 | Приемная РЭС | LG G 07LH | 2 | сплит | 2 | 0 | 0 | 1
37 | Каб. | LG J070HL | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
38 | Каб. | LG Neo Plasma S 18LHR | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
39 | Каб. | Qwidi KFR 50 | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
40 | Каб.1 | Pioneer KFR 35 | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
41 | Каб.2 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
42 | Каб.3 | NEC KFR 32GW | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
43 | Каб.4 | LG-18 LH | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
44 | Каб.4 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
45 | Каб.5 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
46 | Каб.6 | Samsung AQ 07 | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
47 | Каб.7 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 2 | 0 | 0 | 1
48 | Каб.7 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
49 | Каб.8 | ВЕКО BKH 120 | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
50 | Каб.9 | Pioneer KFR 35 | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
51 | Каб.10 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
52 | Каб.11 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
53 | Каб.12 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
54 | Каб.13 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
55 | Каб.15 | NEC KFR 32GW | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
56 | Каб.16 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
57 | Каб.16 | Pioneer 25 KFR-35AGW | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
58 | Каб.21 | Haier | 2 | кассетный | 1 | 0 | 0 | 1
59 | Каб.21 | LG 12 | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
60 | Каб.24 | Lessar 07 | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
61 | Каб.25 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
62 | Каб.26 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
63 | Каб.202 | LG 07 | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
64 | Каб.203 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
65 | Каб.205 | EVGO 12 | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
66 | Каб.205 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
67 | Каб.206 | Midea 07 | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
68 | Каб.208 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
69 | Каб.209 | Gree 23 | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
70 | Каб.209 | Gree 26A13 | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
71 | Каб.210 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
72 | Каб.211 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
73 | Каб.212 | Gree 23 | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
74 | Нач. ПТС | LG 07H | 3 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
75 | Нач. службы | Pioneer KFR- 20 | 3 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
76 | Сектор ремонта | Pioneer KFR- 20 | 3 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
77 | Кабинет директора | Pioneer KFR- 20 | 3 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
78 | Приемная | Pioneer KFR- 20 | 3 | сплит | 3 | 0 | 0 | 1
79 | Каб.301 | Pioneer KFR- 20 | 3 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
80 | Каб.303 | Pioneer KFR- 20 | 3 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
81 | Каб.304 | Pioneer KFR- 20 | 3 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
82 | Каб.305 | Pioneer KFR- 20 | 3 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
83 | Каб.306 | Pioneer KFR- 20 | 3 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
84 | Каб.307 | Pioneer KFR- 20 | 3 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
85 | Каб.308 | Pioneer KFR- 20 | 3 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
86 | Каб.309 | Pioneer KFR- 20 | 3 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
87 | Каб.310 | Pioneer KFR- 20 | 3 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
88 | Каб.311 | Samsung | 3 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
89 | Каб.312 |  | 3 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
| Кол-во |  |  |  | 96
ул. Театральная Подстанции
90 | ПС раздевалка | Chigo KFW-120 LW | 1 | колонный | 1 | 0 | 0 | 1
91 | ПС раздевалка | Gree KFR-23GW/A13 | 1 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
92 | ПС раздевалка | Pioneer KFR- 20 | 1 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
93 | ПС ком. Связи | Chigo KFW-120 LW | 1 | колонный | 1 | 0 | 0 | 1
94 | ПС раздевалка | Chigo KFW-120 LW | 2 | колонный | 1 | 0 | 0 | 1
95 | ПС ОПУ бытовая | Chigo KFW-120 LW | 2 | колонный | 1 | 0 | 0 | 1
| Кол-во |  |  |  | 6
Подстанции
96 | ПС Западная ОПУ | LG | 1 | оконный | 1 | 0 | 0 | 1
97 | ПС Кооперативная | Pioneer KFR- 20 | 1 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
98 | ПС ПРП | Pioneer KFR- 20 | 1 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
99 | ПС Западная | Pioneer KFR- 20 | 1 | сплит | 4 | 0 | 0 | 1
100 | ПС Сетевая ОПУ | Pioneer KFR- 20 | 1 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
8
Спортзал
101 | Спортзал |  | 3 | нап.-потол | 1 | 0 | 0 | 1
102 | Спортзал |  | 3 | нап.-потол | 1 | 0 | 0 | 1
103 | Спортзал |  | 3 | нап.-потол | 1 | 0 | 0 | 1
104 | Спортзал |  | 3 | нап.-потол | 1 | 0 | 0 | 1
4
Здание охраны
103 | Склад №1 | Pioneer KFR 20 | 1 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
104 | Склад №2 | Pioneer KFR 20 | 1 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
105 | Склад №2 | LG 12 LH | 1 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
106 | Столовая | Gree KFR-60 | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
107 | Столовая | Qwidi KFR 50W | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
108 | Каб. | Midea MSE-18HR | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
109 | Каб. | Galans OW 9R | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
110 | Каб. | Chigo KFR-35 CW | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
111 | Каб.1 | Chigo KFR-35 CW | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
112 | Каб.2 | Pioneer KFR-35CW | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
113 | Учебный класс | Pioneer KFR 50GW | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
114 | Каб.4 мед. | Midea MSE-07HR | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
115 | Каб.5 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
116 | Каб.8 | NEC KFR 20GW | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
117 | Каб.9 | LG 09LHT | 2 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
118 | Столовая | LG S36 LHP | 2 | сплит | 4 | 0 | 0 | 1
119 | Каб. Бильярдный | Pioneer KFR 50 | 3 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
120 | Актовый зал | Chigo KFR 120 LW | 3 | колонный | 4 | 0 | 0 | 1
121 | Каб. тренажерный | Midea MSE-18HR | 4 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
25
| Выезд мастера |  |  |  | 4
ул. Текстильная Инженерный центр
122 | Каб. 305 | NEC KFR 23GW | 3 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
123 | Каб. | Gree KFR-23GW/A13 | 3 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
124 | Каб. | Pioneer KFR 20 | 3 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
125 | Каб. | Pioneer KFR 35 | 3 | сплит | 3 | 0 | 0 | 1
126 | Каб. | LS/LU-H28KF2 (ion) | 3 | нап.-потол | 1 | 0 | 0 | 1
127 | Каб. | LS/LU-Y18KE2 LESSAR COOL | 3 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
128 | Каб. | Midea MSE-18HR | 3 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
129 | Каб. | S 18LHP Neo plasma plus | 3 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
130 | Каб. 306 | NEC KFR 23GW | 3 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
131 | Каб. 307 | Lessar LS H07 | 3 | сплит | 1 | 0 | 0 | 1
12
| Итого |  |  |  | 151
| Выезд мастера сервисной бригады |  |  |  | 33 | 250
| Услуги автовышки 15м. |  |  |  | 26 | 1000
Заправка фреоном
Расходные материалы
Ремонт
Всего
| Зам. директора по производству СП ЦЭС |  |  | Е.В. Соловьев