ДОГОВОР

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

№ _________________

г. Благовещенск				      «   »                                  2013г.

__________, именуемое  в дальнейшем  «Исполнитель», в лице ___________  _________________________ действующей на основании _______ с одной стороны,  и Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Семенюка Евгения Валентиновича, действующего на основании доверенности № 46 от 01.01.2013 года, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем

1. Предмет Договора

1.1. По Договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Исполнитель принимает на себя обязанности оказать услуги по обслуживанию кондиционеров, согласно приложения №1, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. В услуги по сервисному обслуживанию климатического оборудования входит: диагностика технического состояния оборудования; регламентированные работы по техническому обслуживанию; проведение текущих плановых ремонтов и неплановых аварийных ремонтов по заявкам Заказчика; проведение капитальных ремонтов; проведение модернизации или реконструкции систем по заявкам Заказчика.

1.4. Срок оказания услуг: с момента заключения договора по «31 »августа  2012 г.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказать услуги надлежащего качества.

2.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.4. настоящего Договора.

2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество услуг.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Оплатить услуги в соответствии со статьей 3 настоящего договора.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3. Сумма Договора и порядок расчетов

3.1. Общая сумма настоящего Договора составляет __________  (_______ рублей 00 коп.),НДС _________(не предусмотрен).

3.2. Общая сумма настоящего договора определена в соответствии прейскуранта цен на услуги по обслуживанию кондиционеров и согласно перечня кондиционеров по каждому СП (приложение № 2,3,4,5,6  к договору).

3.3. Форма оплаты: перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.4. Оплата по настоящему Договору производится в течении 30 дней после подписания Сторонами Акта оказанных услуг, согласно графика оказания услуг.

4.  ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

4.1. При окончании оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику акт о фактически оказанных услугах, согласно заявке Заказчика.

4.2. Заказчик в течение 3-х дней со дня получения акта о фактически оказанных услугах обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ.

4.3. В случае возникновения необходимости оказать дополнительные услуги, не предусмотренные заявкой, Заказчик имеет право заявить об этом Исполнителю в письменном виде. В случае согласия Исполнителя оказать эти услуги, на их выполнение оформляется дополнительное соглашение к настоящему договору, являющееся неотъемлемой частью договора.

4.4. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 12 месяцев при условии правильной эксплуатации и действует с момента приемки оказанных услуг Заказчиком.

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 В случае   нарушения сроков оказания услуг, указанных  в   п.1.4  настоящего  договора, Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,05 %  от стоимости не оказанных услуг, за каждый день просрочки

5.2. В случае нарушения срока оплаты  оказанных услуг, указанного в п.3.4 настоящего договора, Исполнитель вправе требовать уплаты пени в размере 0,05 %  от стоимости оказанных услуг, за каждый день просрочки.

6.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1.При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков при оказании услуг по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем настоящего договора или причиной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками.

6.2.Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

6.3.В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Амурской области.

6.4.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «31» декабря 2013 г.

7.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. После истечения срока действия договора обязательства сторон по настоящему договору прекращаются, а в части расчетов действуют до полного исполнения сторонами обязательств.

7.3. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по вопросам исполнения обязательств по настоящему договору, будут решаться путем переговоров на основе действующего законодательства и обычаев делового оборота.

7.4. В случае не урегулирования в ходе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде Амурской области.

7.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами, за исключением случаев, указанных в п.7.6.

7.6. В случае изменения юридических адресов, почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов, электронной почты, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, дополнительные соглашения к договору не оформляются.

В этом случае Стороны обязаны в пятидневный срок направить друг другу письменное сообщение (уведомление) о таких изменениях за подписью уполномоченного лица. Изменения считаются вступившими в силу, являются неотъемлемой частью договора, а договор, соответственно, измененным с момента получения другой Стороной данного сообщения (уведомления), если более поздний срок не указан в сообщении (уведомлении).

Неисполнение Стороной условий настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные настоящим договором сообщение (уведомление), платеж или иная обязанность другой Стороны не были произведены надлежащим образом.»

7.7. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

9. Юридические адреса,  реквизиты и подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» Юридический адрес: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28 ИНН 2801108200 р/с 40702810503010113258 к/с 30101810200000000603 Отделение №8636 Сбербанка России г. Благовещенск БИК 041012603 Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 ИНН 2801108200 КПП 280102003 Директор Филиала ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» |  |
| ______________________ Е.В. Семенюк | _______________________ |

Приложение №1 к договору услуг    №_______ от  _____________2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

На услуги по техническому обслуживанию кондиционеров

1. Объект:

Техническое обслуживание кондиционеров для СП филиала ОАО «ДРСК-«Амурские ЭС» : Восточные ЭС, Западные ЭС, Северные ЭС, Центральные ЭС, УТП (п. Мухинка)

2. Объем услуг:

Подробный объем услуг указывается в приложении 1,2,3,4,5 по каждому СП.

3. Дополнительные условия:

3.1. Заказчик имеет право отклонить предложения, предусматривающие начало оказания услуг после выплаты авансового платежа.

4. Определение стоимости оказания услуг:

4.1. Стоимость оказания услуг определяется на основании представленной сметы (калькуляции). В составе коммерческого предложения приложить к расчету график перемещения бригад.

5. Требования к персоналу Исполнителя:

5.1. Персонал должен быть обучен по программе подготовки рабочих люльки и аттестованный в квалификационной комиссии с участием представителей Ростехнадзора, Удостоверение с отметкой об аттестации во время работы иметь при себе. Иметь соответствующую квалификацию и опыт оказания услуг на аналогичных объекту торгов.

5.2. Инфраструктура предприятия Исполнителя по расположению: (должно быть наличие производственной базы или вагончиков для размещения персонала и хранения материалов, инструмента, оборудования), по обеспечению: (собственное, арендованное или находящееся на других законных основаниях производственное оборудование, инструмент, транспорт и т.п.).

6. Сроки оказания услуг:

С момента подписания договора – 31 августа 2013 г.

6. Заказчик:

филиал ОАО «ДРСК»- «Амурские ЭС»

7. Требования к оказанию услуг:

8.1. Услуги выполняются на основании договора оказания услуг. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами действующими на период производства работ).

8. Приемка услуг:

8.1. Приемка выполненных объемов проводится на основании акта оказанных услуг, справки о командировочных расходах.

9. Материально-техническое обеспечение:

9.1. Комплектация материалами и оборудованием для оказания услуг  Исполнителя.

9.2. Материалы, предоставляемые Исполнителем должны иметь действующие сертификаты соответствия. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны. Материалы доставляются к месту оказания услуг  готовыми к применению.

9.3. Материалы и оборудование, применяемые при оказании услуг, доставляются к месту работ Исполнителем самостоятельно.

9.4. Автомобильный подъемник предоставляется Заказчиком.

10. Гарантии Исполнителя:

Исполнитель гарантирует своевременное и качественное оказание услуг, а также устранение дефектов, возникших по его вине, в течение 36-ти месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки. Гарантия на материалы, поставляемые Исполнителем не менее 36-ти месяцев.

11. Ответственные лица:

СП ЦЭС г. Благовещенск – начальник отдела АХО Протченко Марина Петровна тел. 399-363, axo@ces.amur.drsk.ru

СП ЗЭС г. Свободный - начальник СМТС Бондарь Андрей Владимирович тел. (8 41643) 27-367, E-mail: omts1@zes.amur.drsk.ru

СП СЭС г. Зея– начальник отдела АХО Матвеева Елена Николаевна тел. (841658) 56-496 E-mail :axo@ses.amur.drsk.ru

СП ВЭС г. Райчихинск – начальник ПТС Бурнос Татьяна Владимировна (841647)2- 2381 E-mail: pts@ves.amur.drsk.ru

СП УТП п. Мухинка– заместитель директора по производству Стеблин Евгений Владимирович. Тел. – (4162) 399 553, E-mail: m-zav@fly.amur.drsk.ru

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Директор Филиала ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» ______________________ Е.В. Семенюк | _______________________ |