|  | Дальневосточная # Распределительная Сетевая компания | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ул.Шевченко, 28; Благовещенск, 675000, Россия тел:(416-2)397359,т/факс: (416-2)397-200;397-436 телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru |
| --- | --- | --- |

15.04.2012г. № 02-01-07-84

Закупка №473, раздел 1.2.

Техническое задание на закупку деревянных пропитанных опор

способом ОЗП ЭТП.

- Требования к продукции:

Спецификация №1- Деревянные пропитанные опоры.

| № | Наименование | Требования | Ед. изм. | ### Кол-во | ### Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опора деревянная длиной L-9,5 м, в комплекте с колпаком. Размеры: верхний отрез не менее 16 см, но не более 22 см. нижний отрез не более 30 см. | ГОСТ 9463, пропитанный антисептиками семейства ССА (Ултан, Celcure, Элемсепт) | шт. | 205 | ст. Уссурийск, ДВ. ЖД |

Спецификация №2- Деревянные пропитанные опоры.

| № | Наименование | Требования | Ед. изм. | ### Кол-во | ### Место ### поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опора деревянная длиной L-9,5 м, в комплекте с колпаком. Размеры: верхний отрез не менее 16 см, но не более 22 см. нижний отрез не более 30 см. | ГОСТ 9463, пропитанный антисептиками семейства ССА (Ултан, Celcure, Элемсепт) | шт. | 57 | ст. Комсомольск-на-Амуре, ДВ. ЖД |
| 2. | Опора деревянная длиной L-11,0 м, в комплекте с колпаком. Размеры: верхний отрез не менее и не более 22 см. нижний отрез не более 34 см. |  | шт. | 5 |  |

- Требования к условиям поставки продукции (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями).

Отборочные критерии к поставщику:

2.1 Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу закупки, либо его дилером (представителем) либо официальным уполномоченным представителем.

При этом участник обязан в составе предложения предоставить подтверждающие документы.

2.2 Участник не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков.

Отборочные критерии к продукции:

2.3 Участник должен предоставить на продукцию сертификаты соответствия и качества, санитарно- эпидемиологическое заключение, гигиеническая характеристика продукции,  а также сертификаты на пропитывающий раствор, обеспечивающий безопасность  жизнедеятельности человека.

2.4 Гарантия на продукцию должна составлять не менее 10 лет с момента ввода в эксплуатацию.

  - Продукция должна соответствовать техническим требованиям технического задания.

2.6 В случае если участником предлагаются аналоги требуемой заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника.

  - Срок поставки продукции до 31 мая 2013г.

  - Условия оплаты за поставленную продукцию: в течение 30 календарных дней с момента получения продукции на склад грузополучателя. (при этом указать до какой даты необходимо произвести платеж).

2.9 Продукция должна быть новая 2013г., 1-го сорта и российских заводов изготовителей.

2.10 Механическая обработка опор на окорочном станке до пропитки.

2.11 Предварительная сушка до пропитки – не более 28 % влажности (определение по ГОСТ 20022.14-84).

2.12 Способ пропитки в автоклаве– вакуум-давление-вакуум по ГОСТ 20022.6-93, с по следующей фиксацией пропиточного состава.

2.13 Контрольная проверка пороков древесины, качества обработки и размеров деталей опор производится до пропитки согласно ГОСТ 2140, ГОСТ 9463.

2.14 Опоры маркируются заводом-изготовителем специальными металлическими бирками.

2.15 Несоблюдение одного из вышеуказанного требования при подаче предложения, является основанием для отклонения предложения  участника.

3. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

#### Директор МТО                                        П/П                                               С.А. Коржов

Согласовано

И.о. директора по эксплуатации

и ремонту                                                    П/П                                            А.В. Бичевин

Исп. Пинчук Д.К.

тел./факс- (4162) 397-433

email: mto5@drsk.ru