### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________

Ул. Линейная,4, г.Алдан  РС(Якутия), 678900 Тел: (41145) 36-521; Тел/факс (41145) 36-584

E-mail: doc@aldan.drsk.ru

СОГЛАСОВАНО:             	УТВЕРЖДАЮ:

Зам. директора по развитию 	Главный инженер

и инвестициям филиала	 филиала ОАО «ДРСК» «ЮЯЭС»

ОАО «ДРСК» «ЮЯЭС»

__________________А.Н. Кулёмин	            _______________С.Ф. Халимханов

«_____» ________________ 2013 г.                              «_____» ________________ 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  выполнение мероприятий по подключение новых потребителей  мощностью до и свыше 15 кВт, в том числе ПИР на территории                  Алданского района

1.Основание:

- Инвестиционная программа на 2013г. «Мероприятия по подключению новых потребителей до 15 кВт».

- Инвестиционная программа на 2013г. «Мероприятия по подключению новых потребителей свыше 15 кВт».

- Инвестиционная программа на 2013г. «Реконструкция распределительных сетей 10 (6) / 0,4 кВ АРРС, ТРЭС, НеРЭС».

2. Объем работ:

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Жилой дом, РС(Я), г. Алдан, мкр. Солнечный, ул. Спортивная, д. 6 |
|  | Строительно-монтажные работы |
| 2 | Гараж, РС(Я), г. Алдан, мкр. Солнечный, ул. Кедровая, КГС "Аямовская", блок Б, место 9 |
|  | Строительно-монтажные работы |
| 3 | Гараж, РС(Я), г. Алдан, ул. Космачева, КГС "ПАТО", блок Ж, место 18 |
|  | Строительно-монтажные работы |
| 4 | Гараж, РС(Я), г. Алдан, ул. Маяковского КГС "Тырканда" блок И, место 21 |
|  | Строительно-монтажные работы |
| 5 | Гараж, РС(Я), г. Алдан, ул. Дзержинского, во дворе дома 25, место 1 |
|  | Строительно-монтажные работы |
| 6 | МКУ-14, РС(Я), г. Томмот, мкр. Алексеевск, ул. Центральная 4 |
|  | Строительно-монтажные работы |
| 7 | Жилой дом, РС(Я), г. Алдан, 1-й Северный проезд, д.6 |
|  | Строительно-монтажные работы |
| 8 | 15-ти квартирный жилой дом, РС(Я), г. Алдан, ул. Ленина д.12 |
|  | Подготовка рабочей документации |
|  | Строительно-монтажные работы |
| 9 | Жилой дом, РС(Я), г. Алдан, ул. Павлова д.21 |
|  | Подготовка рабочей документации |
|  | Строительно-монтажные работы |
| 10 | Жилой дом, с. Хатыстыр, ул. Карамзина д. 29 |
|  | Подготовка рабочей документации |
|  | Строительно-монтажные работы |
| 11 | Жилой дом, РС(Я), г. Алдан, ул. Пушкина д. 1 Б |
|  | Подготовка рабочей документации |
|  | Строительно-монтажные работы |
| 12 | Жилой дом, с. Хатыстыр, ул. Д.Н. Иванова д. 33 |
|  | Подготовка рабочей документации |
|  | Строительно-монтажные работы |

Спецификация работ находится в дефектных ведомостях.

2.1. Рабочий проект разработать в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение.  В состав рабочей документации включить:

- План трассы;

- Ведомость и схемы пересечений;

- Схемы закрепления опор в грунте;

- Ведомость стрел провеса проводов;

- Конструктивно-строительные решения;

- Мероприятия по защите ВЛ от грозовых перенапряжений;

- Заземляющие устройства ВЛ;

- Спецификацию материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- Краткую пояснительную записку с описанием строительных и электротехнических решений по ВЛ;

- Локально-сметный расчёт.

2.2. Разработанные проекты согласовать и передать по акту приемки-передачи на утверждение в филиал ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС»

3. Сроки выполнения работ:

| По блоку 1: |  |
| --- | --- |
| Жилой дом, РС(Я), г. Алдан, мкр. Солнечный, ул. Спортивная, д. 6 | С момента заключения договора по 10.06.2013г. |
| Гараж, РС(Я), г. Алдан, мкр. Солнечный, ул. Кедровая, КГС "Аямовская", блок Б, место 9 |  |
| Гараж, РС(Я), г. Алдан, ул. Космачева, КГС "ПАТО", блок Ж, место 18 |  |
| Гараж, РС(Я), г. Алдан, ул. Маяковского КГС "Тырканда" блок И, место 21 |  |
| Гараж, РС(Я), г. Алдан, ул. Дзержинского, во дворе дома 25, место 1 |  |
| МКУ-14, РС(Я), г. Томмот, мкр. Алексеевск, ул. Центральная 4 |  |
| По блоку 2: |  |
| Жилой дом, РС(Я), г. Алдан, 1-й Северный проезд, д.6 | С момента заключения договора по 05.07.2013г. |
| 15-ти квартирный жилой дом, РС(Я), г. Алдан, ул. Ленина д.12 |  |
| Жилой дом, РС(Я), г. Алдан, ул. Павлова д.21 |  |
| Жилой дом, с. Хатыстыр, ул. Карамзина д. 29 |  |
| По блоку 3: |  |
| Жилой дом, РС(Я), г. Алдан, ул. Пушкина д. 1 Б | С момента заключения договора по 15.08.2013г. |
| Жилой дом, с. Хатыстыр, ул. Д.Н. Иванова д. 33 |  |

4. Заказчик: Филиал ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС».

5. Требования к выполнению работ:

5.1. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

5.2. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

5.3. Если при производстве работ на строительной площадке Подрядчик обнаружит физические препятствия (грунты более твердых пород, чем это предусмотрено проектом, или другие условия) или искусственные препятствия (подземные коммуникации или другие препятствия, не предусмотренные проектной документацией), то Подрядчик в письменной форме уведомляет об этом Заказчика.

5.4. В случае наличия пуско-наладочных работ приборов учёта, пуско-наладка учета производится после проверки правильности подключения.

6. Требования к выполнению сметных расчетов:

6.1. Сметная документация в составе конкурсного предложения участника должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК».

6.2. Сметная документация составляется   базисно-индексным методом в   текущем   уровне цен с использованием федеральных единичных расценок (ФЕР-2001 в редакции 2009 г.), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ, в программе Гранд СМЕТА. Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в соответствии с рекомендациями РЦЦС («Регионального центра Республики Саха (Якутия) по ценообразовании в строительстве» при Министерстве строительства и промышленности строительных материалов) и Минрегиона РФ.

6.3. При определении стоимости по двум или более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчет.

7. Приемка выполненных работ:

7.1. Приемка Заказчиком отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними Актами промежуточной приемки ответственных конструкций и Актов освидетельствования скрытых работ.

7.2. Подрядчик письменно и по электронной почте, не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

7.3. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

7.4. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

7.5. Окончательная приёмка объекта осуществляется в соответствии СО.34.04.181-2003 г. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации.

7.6. Расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» или другими формами расчетов, не запрещенными действующим законодательством РФ, в течение 25 дней следующих за месяцем в котором выполнены работы, после подписания справки о стоимости выполненных работ КС-3.

8. Материально-техническое обеспечение:

8.1. Все материалы, конструкции и оборудование, необходимые для производства работ, приобретаются Подрядчиком самостоятельно.

8.2. Требование на оборудование, материалы и кабельную продукцию:

- новые и ранее не использованные;

- иметь сертификаты, паспорта или другую документацию подтверждающую их качество;

- гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна соответствовать гарантийному сроку службы, установленному на них заводом-изготовителем;

- при комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).

8.3. При изменении марки конструкций, материалов и оборудования - тип и поставщик согласовывается с Заказчиком.

8.4. Поставку на объект выполнения работ, разгрузку и хранение конструкций, материалов и оборудования осуществляет Подрядчик.

8.5. Материалы, высвободившиеся от демонтажа, передаются Заказчику по Акту передачи.

9. Дополнительные условия:

9.1. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда, согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТ РМ-016-2—1 гл. 13.

9.2. Заявка на отключение электроустановки подается Подрядчиком не позднее 5 дней до начала производства работ.

9.3. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; исключить любую работу;

- изменить характер или качество, или вид любой части работы;

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения комплексной реконструкции объекта.

В случае если такое изменение влечет за собой изменение сроков выполнения работ и/или стоимости оборудования, материалов, работ, то Подрядчик приступает к его исполнению только после оформления надлежащим образом.

9.4. Заказчик имеет право отклонить предложения, предусматривающие начало производства работ после выплаты авансового платежа.

10. Гарантии исполнителя:

10.1. Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение недостатков (дефектов), возникших по его вине, составляет не менее 36 месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться Заказчиком вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик.

10.2. Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком составляет не менее 36-ти месяцев.

11. Ответственные лица:

Контактные телефоны:

г.Алдан, с.Хатыстыр - Главный инженер АРРС Новикова Сергея Геннадьевича  8(41145)35889, E-mail: novikov@aldan.drsk.ru,

г.Томмот - Старший мастер ТРЭС Вантензин Евгений Александрович  8(41145)31029,  E-mail: tres-vantenzinea@aldan.drsk.ru

Ведущий инженер службы управления инвестициями сектора подготовки, организации строительства и технического надзора филиала ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС» Мартель Олег Сергеевич, тел. 8(41145) 33-298, E-mail: martel@aldan.drsk.ru

Согласовано:

Начальник СУИ

_________________________И.М. Емельяненко

«__»_____________2013г.

Начальник СЭС

_________________________А.А. Варакосов

«__»_____________2013г.

Начальник СПРиТП _________________________М.В. Логунов

«__»_____________2013г.

Исполнил: О.С.Мартель  тел. № 33-2-98

тел. № 2-47  E-mail: martel@aldan.drsk.ru