Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень,  характеристики закупаемой продукции

  - филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. | Срок поставки/ Срок оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провода самонесущий изолированный СИП-3 1х50 | км. | 25 | До 31.07.2013г. (С правом досрочной поставки)/ До 30.08.2013г. |
| 2 | Провода самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 5,07 |  |
| 3 | Провода самонесущий изолированный СИП-2 3х25 + 1х35 | км. | 1 |  |
| 4 | Провода самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х54,6+1х25 | км. | 1 |  |
| 5 | Провода самонесущий изолированный СИП-3 1х70 | км. | 24 |  |
| 6 | Провода самонесущий изолированный СИП-4 2х16 | км. | 4,485 |  |
| 7 | Провода самонесущий изолированный СИП-4 4х16 | км. | 6,13 |  |
| 8 | Провода самонесущий изолированный СИП-4 4х25 | км. | 1,31 |  |
| 9 | Провода самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х54,6 | км. | 9,92 |  |
|  | Адреса Грузополучателей:- филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» - 675003, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179. Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579; |  |  |  |

## филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. | Срок поставки/ Срок оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провода самонесущий изолированный СИП-4 2х25 | км. | 1,14 | До 31.07.2013г. (С правом досрочной поставки)/ До 30.08.2013г. |
| 2 | Провода самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х50 | км. | 1,051 |  |
| 3 | Провода самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,56 |  |
| 4 | Провода самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х70 | км. | 0,31 |  |
| 5 | Провода самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х70 | км. | 5,467 |  |
| 6 | Провода самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х50 | км. | 15,3 |  |
| 7 | Провода самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х54,6+1х25 | км. | 0,535 |  |
| 8 | Провода самонесущий изолированный СИП-3 1х70 | км. | 2,492 |  |
| 9 | Провода самонесущий изолированный СИП-4 2х16 | км. | 0,26 |  |
| 10 | Провода самонесущий изолированный СИП-4 4х16 | км. | 1 |  |
| 11 | Провода самонесущий изолированный СИП-4 4х70 | км. | 0,1 |  |
|  | Адреса Грузополучателей: - филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» - 690080, Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская, 13-а Отгрузочные реквизиты филиала: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306, Код предприятия 2452, ОКПО 97053894; |  |  |  |

## филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре)

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. | Срок поставки/ Срок оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провода самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 4,08 | До 31.07.2013г. (С правом досрочной поставки)/ До 30.08.2013г. |
| 2 | Провода самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х70 | км. | 6,19 |  |
| 3 | Провода самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х50 | км. | 1,61 |  |
| 4 | Провода самонесущий изолированный СИП-3 1х95 | км. | 4,5 |  |
| 5 | Провода самонесущий изолированный СИП-4 2х16 | км. | 10,22 |  |
| 6 | Провода самонесущий изолированный СИП-4 4х16 | км. | 1,5 |  |
|  | Адреса Грузополучателей: - филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре) - 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А, Отгрузочные реквизиты: Станция Комсомольск-на-Амуре ДВЖД, код – 960103, код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 |  |  |  |

## филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск)

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. | Срок поставки/ Срок оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провода самонесущий изолированный СИП-3 1x50 | км. | 3 | До 31.07.2013г. (С правом досрочной поставки)/ До 30.08.2013г. |
| 2 | Провода самонесущий изолированный СИП-2 3x50+1x54,6 | км. | 2 |  |
| 3 | Провода самонесущий изолированный СИП-2 3x70+1x70 | км. | 7 |  |
| 4 | Провода самонесущий изолированный СИП-2 3х25 + 1х35 | км. | 1 |  |
| 5 | Провода самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х50 | км. | 12 |  |
| 6 | Провода самонесущий изолированный СИП-3 1x70 | км. | 1 |  |
| 7 | Провода самонесущий изолированный СИП-2 3x70+1x54,6 | км. | 2 |  |
| 8 | Провода самонесущий изолированный СИП-2 3x35+1x54,6 | км. | 1 |  |
|  | Адреса Грузополучателей: - филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск) - 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13, Отгрузочные реквизиты: Станция Хабаровск-2 ДВЖД, код – 970001, Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847; |  |  |  |

## филиал ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. | Срок поставки/ Срок оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провода самонесущий изолированный CИП-2 3x16+1x25 | км. | 0,905 | До 31.07.2013г. (С правом досрочной поставки)/ До 30.08.2013г. |
| 2 | Провода самонесущий изолированный СИП-2 3x35+1x50 | км. | 2,8 |  |
| 3 | Провода самонесущий изолированный СИП-2 3х25 + 1х35 | км. | 0,9 |  |
| 4 | Провода самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х50 | км. | 1 |  |
| 5 | Провода самонесущий изолированный СИП-2 3x70+1x54,6 | км. | 1,9 |  |
|  | Адреса Грузополучателей: - филиал ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» - 679016, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6. Отгрузочные реквизиты: Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804, Код предприятия-9532, ОКПО-00106477. |  |  |  |

## 2. Требования к условиям поставки продукции (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями).

- 2.1. Сроки поставок продукции на склады Грузополучателей (филиалы ОАО «ДРСК»: «Амурские электрические сети», «Хабаровские электрические сети» (СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре), «Хабаровские электрические сети» (СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск), «Приморские электрические сети», «Электрические сети ЕАО»):  указаны в п.п. 1.1.-1.5.

- 2.2. Условия оплаты: Оплата за поставленную продукцию будет производиться в течение 30 календарных дней с момента получения продукции Грузополучателем. Сроки указаны в п.п. 1.1.-1.5.

2.3.  Продукция должна быть изготовлена по ГОСТ Р 52373-2005. Участник должен предоставить  ТУ изготовителя предлагаемого провода СИП.

2.4.	Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки продукции на склад грузополучателя. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых материалах, выявленных в период гарантийного срока.

2.5.	Продукция должна быть новой  2013 г. выпуска и ранее не используемой.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Директор по эксплуатации

и  ремонту                                                           п/п                              М.Н. Голота

Согласовано:

Директор МТО                                               п/п                                  С.А. Коржов

Директор  по инвестициям                        п/п 	   		       Е.Н. Тищенко

Директор перспективного развития

и техприсоединения                         		п/п		        П.Г. Чеховский

Начальник  СТЭ                                                п/п                               А.В. Бичевин

Балак Д.А.

Тел./ Факс:397-169,

Е-mail: mto12@drsk.ru