Заявка на проведение закупки № 02-01-07-94   от 29.05.13 г.

№ 470.1 Согласно  разделу 2.2.2 «Закупка материалов и оборудования под программу технического перевооружения и реконструкции» ГКПЗ 2013г.

Трансформаторы силовые ТМГ

1. Общие условия проведения закупки

1.1. Временной интервал объявления о начале процедуры: 2 квартал  2013 г.

1.2. Лицо ответственное за заключение договора: главный специалист отдела МТС Крючкова Т.Ю.

1.3. Критерии оценки заявки  Поставщика,  которые рекомендуется  включить в закупочную документацию: согласно техническому заданию.

2. Техническое задание

Техническое задание на 11 листах (Приложение № 1, ОЛ – Приложение №№ 1.1-1.7)

3. Проект договора

Проект договора согласно Приложению № 2.

- Зам. директора по материально-

техническому обеспечению                                                                                                     Начальник ОМТС                                                        п/п                             О.П. Машкина

________

Исполнил: Балак Д.А.

Приложение № 1

Техническое задание на  поставку трансформаторов силовых

## Перечень, объемы и характеристики закупаемого оборудования

1.1. Филиал «Амурские электрические сети»

| 1 | Трансформатор силовой 10 кВ (согласно Приложения № 1.1 к ТЗ) | ТМГ- 160/10/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 | шт. | 4 | Ст. назначения: Благовещенск Заб. ж. д. Срок поставки – до 31.08.13 г. С правом досрочной поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Трансформатор силовой 10 кВ (согласно Приложения № 1.2 к ТЗ) | ТМГ- 250/10/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 | шт. | 1 |  |
|  | ИТОГО |  | шт. | 5 |  |

  - Филиал «Приморские электрические сети»

| 1 | Трансформатор силовой 10 кВ (согласно Приложения № 1.3 к ТЗ) | ТМГ- 400/10/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 | шт. | 8 | Ст. назначения: Уссурийск, ДВЖД Срок поставки – до 31.08.13 г. С правом досрочной поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Трансформатор силовой 10 кВ (согласно Приложения № 1.3 к ТЗ) | ТМГ- 250/10/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 | шт. | 4 |  |
| 3 | Трансформатор силовой 10 кВ (согласно Приложения № 1.3 к ТЗ) | ТМГ- 630/10/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 | шт. | 4 |  |
| 4 | Трансформатор силовой 6 кВ (согласно Приложения № 1.3 к ТЗ) | ТМГ-400/6 /0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 | шт. | 7 |  |
| 5 | Трансформатор силовой 6 кВ (согласно Приложения № 1.3 к ТЗ) | ТМГ-250/6 /0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 | шт. | 4 |  |
| 6 | Трансформатор силовой 6 кВ (согласно Приложения № 1.3 к ТЗ) | ТМГ-630/6 /0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 | шт. | 3 |  |
|  | ИТОГО |  | шт. | 30 |  |

  - Филиал «Хабаровские электрические сети»

| 1 | Трансформатор силовой 10 кВ (согласно Приложения № 1.4 к ТЗ) | ТМГ- 250/10/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 | шт. | 1 | Ст. назначения- 1. Хабаровск-2 ДВЖД Срок поставки-–до 31.08.13 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Трансформатор силовой 6 кВ (согласно Приложения № 1.5 к ТЗ) | ТМГ- 250/6/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 | шт. | 1 |  |
| 3 | Трансформатор силовой 10 кВ (согласно Приложения № 1.6 к ТЗ) | ТМГ- 40/10/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 | шт. | 1 | Ст. назначения- 2. Комсомольск-на - Амуре, ДВЖД, Срок поставки - до 31.08.13 г. |
| 4 | Трансформатор силовой 10 кВ (согласно Приложения № 1.7 к ТЗ) | ТМГ- 40/10/0,23 УХЛ1 Y/Yн-0 | шт. | 1 |  |
|  | ИТОГО |  | шт. | 4 | С правом досрочной поставки |

- 2. Требования к условиям поставки оборудования (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями).

- 2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.2  Срок поставки продукции на склад Заказчика: указан в п.п. 1.1 – 1.3

2.3. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течение 30 календарных дней с момента получения продукции на склад грузополучателя, до 30.08.2013г. (поставка до 31.07.13г.) и до  30.09.2013г. (поставка до 31.08.13г.).

3. Требования к поставляемому оборудованию (обязательные условия Заказчика)

3.1.  Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.2.  Оборудование должно быть новым 2013 г. выпуска и ранее неиспользованным.

3.3.  Технические характеристики Предлагаемое оборудования должно соответствовать опросным листам (Приложения 1.1-1.7 к ТЗ), соответствовать ГОСТ

3.4.  Трансформаторы ТМГ должны быть укомплектованы контактными наконечниками вводов.

Директор по инвестициям                                                             п/п          	               Е.Н. Тищенко

Согласовано:

Директор МТО                                                                          п/п                               С.А. Коржов

Директор по эксплуатации и ремонту                                   п/п                            М.Н. Голота

Начальник службы технической эксплуатации                       п/п                         А.В. Бичевин

Балак Д.А.

Тел./ Факс:397-169,

Е-mail: mto12@drsk.ru