17.06.2013 г.                                                                                                     №  02-01-07-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

для филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

- Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

| № | - Наименование и марка | Ед. измер | Кол – во. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Элегазовое компактное устройство 110кВ со встроенными разъединителями и трансформаторами тока для ПС «А» согласно техническим требованиям–Приложение №1 | шт. | 7 |
| Поставка продукции осуществляется согласно следующим отгрузочных реквизитов: при поставке ж/д транспортом (вагоны, платформы) станция получения Уссурийск, Дальневосточной ж.д., код станции – 988306. При отгрузке транспортной компанией, автотранспортом: 690034 г. Владивосток ул. Стрелковая 21 получатель филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» |  |  |  |

## 2. Общие требования к условиям поставки продукции

- 2.1.   Срок поставки продукции на склад Заказчика: до 01.03.2014г.

2.2     Срок оплаты:  до 01.04.2014г.

2.3.  Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

- 3. Требования к поставляемой продукции (обязательные условия Заказчика)

- 3.1. Качество продукции должно быть подтверждено сертификатом или декларацией соответствия ГОСТ, с предоставлением копий в адрес Заказчика – отборочный критерий.

- 3.2. Качество продукции должно быть подтверждено сертификатом ISO 9001 – оценочный критерий

- 3.3. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

## 3.4.Продукция должна быть новой  2013г. выпуска и ранее неиспользованной.

## 3.5.К поставляемой продукции должны предоставляться: техническое описание, инструкция по эксплуатации на русском языке в электронном виде и на бумажном носителе, чертежи оборудования, электрические схемы главных и вторичных цепей. Весь перечень предлагаемой документации должен быть представлен в 1 (одном) экземпляре.

## 3.6.Предоставить информацию об опыте производства (приложить референт - лист производителя на предлагаемое оборудование).

3.7. Шеф-монтаж и пуско-наладка является обязательным условием. Стоимость шеф-монтажных и пуско-наладочных работ  в конкурсной документации выделить отдельной строкой.

## 3.8. Обязательное предоставление технического описания элегазового компактного устройства, технических характеристик и заполненных опросных листов на  предлагаемое оборудование.     3.9.  Продукция должна соответствовать  требованиям, изложенным  в техническом задании

4.Требования к Поставщику (обязательные условия Заказчика)

Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу закупки, либо его дилером (представителем), либо официальным уполномоченным представителем.

При этом участник обязан в составе технико-коммерческого предложения, представить подтверждающие документы.

Опыт поставок элегазового оборудования в количестве не менее 10 (десяти) ячеек, с предоставлением справки о заключенных договорах.

Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Директор по эксплуатации и ремонтам                                        М.Н. Голота

Согласовано:

Зам. директора по МТО – Начальник ОМТС                               О.П. Машкина

Директор по инвестициям                                                             Е.Н. Тищенко

Начальник  СТЭ                                                                                А.В. Бичевин

Начальник  ЦСРЗиПА                                                                        А.Ю. Смирных

И.о. начальника ОУЭ                                                                            Ю.А. Питченко

Исп. Корнеев Д.С.

Тел 397-249