18.06.2013 г.                                                                      №  02-01-07- 97

Техническое задание на поставку емкостных трансформаторов напряжения -   110 кВ

1.  Закупка производится согласно ГКПЗ 4 квартала 2011 г. под выполнение производственных программ 2014 г.(раздел 2.2.2   для  филиала ОАО «ДРСК» : «Приморские электрические сети»..

2. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

| № | ###### Наименование |  | Место поставки |  | Ед. измер. | ###### Кол – во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Трансформатор напряжения емкостный -110 кВ. – согласно технического задания |  | Ст. Уссурийск, Дальневосточной ж.д. | шт | ###### 10 |

3. Общие требования к условиям поставки продукции

3.1.   Срок поставки продукции на склад Заказчика: до 01.03.2014г.

3.2     Срок оплаты:  до 01.04.2014г.

3.3.  Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.4.  Шеф-монтажные работы в стоимость оборудования не включать Стоимость шеф-монтажных работ в конкурсной документации выделить отдельной строкой.

4. Требования к поставляемой продукции (обязательные условия Заказчика)

4.1.Качество продукции должно быть подтверждено сертификатом или декларацией соответствия ГОСТ, с предоставлением копий в адрес Заказчика – отборочный критерий.

4.2. Качество продукции должно быть подтверждено сертификатом ISO 9001 – оценочный критерий.

4.3. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.4.Продукция должна быть новой  2013г.-2014 г., выпуска и ранее неиспользованной.

4.5.К поставляемой продукции должны предоставляться: техническое описание, инструкция по эксплуатации на русском языке в электронном виде и на бумажном носителе, чертежи оборудования, электрические схемы главных и вторичных цепей. Весь перечень предлагаемой документации должен быть представлен в 1 (одном) экземпляре.

4.6.Предоставить информацию об опыте производства (приложить референт - лист производителя на предлагаемое оборудование).

4.7. Обязательное предоставление технического описания трансформаторов напряжения, технических характеристик и заполненных опросных листов на  предлагаемое оборудование.

4.8.  Продукция должна соответствовать  требованиям, изложенным  в техническом задании

5.Требования к Поставщику (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями).

5.1.	Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу закупки, либо его дилером (представителем), либо официальным уполномоченным представителем.

При этом участник обязан в составе технико-коммерческого предложения, представить подтверждающие документы.

5.2.  Опыт поставок трансформаторов напряжения  в количестве не менее 20 (двадцати) штук, с предоставлением справки о заключенных договорах.

5.3. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Директор по инвестициям                                                             Е.Н. Тищенко

Согласовано:

Зам. директора по МТО – Начальник ОМТС                               О.П. Машкина

Начальник СТЭ                                                                                 А.В. Бичевин

Начальник  ЦСРЗиПА                                                                        А.Ю. Смирных

И.о. начальника ОУЭ                                                                            Ю.А. Питченко