|  | Дальневосточная # Распределительная Сетевая компания | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ул.Шевченко, 28; Благовещенск, 675000, Россия тел:(416-2)397359,т/факс: (416-2)397-200;397-436 телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru |
| --- | --- | --- |

17.05.2013г. № 02-01-07-101

Закупка №543-6, раздел 2.2.2

Техническое задание на закупку железобетонных опор

способом ЗЗЦ  ЭТП.

- Требования к продукции:

Лот №6: филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

| № | Наименование | Требования | Кол-во, шт. | График поставки | Срок оплаты | Ст. получения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опора железобетонная СВ-95-3 (3с) | ТУ-5863-00700113557-94 | 246 | До 31 июля 2013г. | До 31 августа 2013г. | Хабаровск-2, ДВЖД |
| 2. | Опора железобетонная СВ-95-3 (3с) | ТУ-5863-00700113557-94 | 246 | До 31 августа 2013г. | До 30 сентября 2013г. |  |

2. Требования к поставке:

2.1 Участник должен предоставить сертификат соответствия качества или технический паспорт на продукцию.

2.2 Период поставки продукции согласно графика поставки.

2.3 Условия оплаты: в течение 30 дней с момента получения продукции на склад грузополучателя.

2.4 Гарантия на продукцию должна составлять не менее 3-х лет с момента ввода в эксплуатацию продукции.

2.5 Продукция должна быть новая и соответствовать техническим требованиям технического задания. Размеры ж/б опор должны соответствовать ТУ-5863-00700113557-94 на каждую марку опоры, ж/б опоры отличные от размеров ТУ (изготовление опор в металлоформах отличных от истинных длин, например: СВ-105 заливается в металлоформеСВ-110 ) к рассмотрению не допускаются.

#### И.о. директора МТО                                        П/П                                    М.Г. Елисеева

Согласовано:

И.о. директора по эксплуатации

и ремонту                                                            П/П                                   А.В. Бичевин

Исп. Пинчук Д.К.

тел./факс- (4162) 397-433

email: mto5@drsk.ru