 О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ** |  | Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, РоссияТел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ruОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308,  ИНН/КПП 2801108200/280150001 |

**ПРОТОКОЛ**

**рассмотрения заявок**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ 366-ТПиР** |  **город Благовещенск** | 14.08.2013г. |

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Открытый конкурс( ЭТП) на право заключения Договора на поставку: **«Баковый элегазовый выключатель 110 кВ со встроенными трансформаторами тока» для филиала ОАО «ДРСК» - « *ПЭС».*** **(закупка № 1342 раздела 2.2.2).**

Плановая стоимость: **29 000 000,00** рублей без учета НДС.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** постоянно действующая Закупочная комиссия 2-го уровня.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О признании предложений соответствующими условиям закупки

2. Об отклонении предложений

3. О предварительной ранжировке предложений

4. О проведении переторжки

***ВОПРОС 1 «О признании предложений соответствующими условиям закупки»***

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Протокол процедуры вскрытия конвертов с заявками участников.
2. Сводное заключение экспертов Челышевой Т.В.; Бичевина А.В.
3. Предложения участников.

ОТМЕТИЛИ:

1. Предложения **ЗАО "Дальневосточная электротехническая компания" г. Хабаровск, ООО "СпецРемСтрой" г. Хабаровск, ООО "Энергия-М"** **г. Великие Луки** признаются удовлетворяющим по существу условиям закупки.

Предлагается принять данные предложения к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС 2 «Об отклонении предложений»***

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Протокол процедуры вскрытия конвертов с заявками участников.
2. Сводное заключение экспертов Челышевой Т.В.; Бичевина А.В.
3. Предложения участников.

ОТМЕТИЛИ:

1. **ЗАО "НПК Эллирон" г. Москва**

В заявке участника:

— Предложен тип внешней изоляции фарфор, что не соответствует требованиям п.33 опросного листа заказчика.

Предлагается отклонить предложение участника от дальнейшего рассмотрения.

2. **ООО «ЭТК Энерготранс» г. Хабаровск**

В заявке участника:

— Предложен тип внешней изоляции фарфор, что не соответствует требованиям п.33 опросного листа заказчика.

Предлагается отклонить предложение участника от дальнейшего рассмотрения.

**ВОПРОС 3 *«О предварительной ранжировке предложений»***

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Протокол процедуры вскрытия конвертов с заявками участников.
2. Сводное заключение экспертов Челышевой Т.В.; Бичевина А.В.
3. Предложения участников.

ОТМЕТИЛИ:

В соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными извещением о закупке и Закупочной документацией, предлагается предварительно ранжировать предложения следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место в предварительной ранжировке | Наименование и адрес участника | Цена заявки и иные существенные условия |
| 1 место | ЗАО "Дальневосточная электротехническая компания" г. Хабаровск | **Предложенная цена: 32 914 448,00 руб. с учетом НДС и транспортных расходов.27 893 600,00 руб. (Цена без НДС)**Существенные условия: Срок поставки: до 01.03.2014г. Условия оплаты: 100% до 01.04.2014г. Гарантийный срок: 5 лет. При условии шеф-монтажа завода-изготовителя. Срок службы до списания-30 лет. Предложение действительно: до 20.10.2013г.  |
| 2 место | ООО "СпецРемСтрой" г. Хабаровск | **Предложенная цена: 33 897 045,00 руб. с учетом НДС и транспортных расходов.** **28 726 309,32 руб. (Цена без НДС).**Существенные условия: Срок поставки/отгрузки: до 1 марта 2014г. Условия оплаты: 100% до 01.04.2014г. Гарантийный срок: 5 лет, при условии шеф-монтажа завода-изготовителя. Срок службы до списания: 30 лет. Предложение действительно: до 20.10.2013г.  |
| 3 место | ООО "Энергия-М" г. Великие Луки | **Предложенная цена: 34 218 820,00 руб. с учетом НДС и транспортных расходов.** **28 999 000,00 руб. (Цена без НДС).**Существенные условия: Срок поставки/отгрузки: до 1 марта 2014г. Условия оплаты: до 01.05.2014г. Гарантийный срок:36 месяцев после ввода в эксплуатацию(по ГОСТ 52565-2006). Предложение действительно: до 01.11.2013г.  |

***ВОПРОС 3 «О проведении переторжки»***

ОТМЕТИЛИ:

Учитывая результаты экспертизы предложений Участников закупки, Закупочная комиссия полагает целесообразным проведение переторжки.

**РЕШИЛИ:**

1. **Признать** предложения ЗАО "Дальневосточная электротехническая компания" г. Хабаровск, ООО "СпецРемСтрой" г. Хабаровск, ООО "Энергия-М" г. Великие Луки соответствующими условиям закупки.

2. **Утвердить** предварительную ранжировку предложений:

1 место: ЗАО "Дальневосточная электротехническая компания" г. Хабаровск

2 место: ООО "СпецРемСтрой" г. Хабаровск

3 место: ООО "Энергия-М" г. Великие Луки

1. **Отклонить предложения:**

 **ЗАО "НПК Эллирон" г. Москва, ООО «ЭТК Энерготранс» г. Хабаровск**

 4. **Провести переторжку**.

1. Пригласить к участию в переторжке следующих участников: ЗАО "Дальневосточная электротехническая компания" г. Хабаровск, ООО "СпецРемСтрой" г. Хабаровск, ООО "Энергия-М" г. Великие Луки
2. Определить форму переторжки: заочная.
3. Назначить переторжку на **19.08.2013 в 16:00** час. (благовещенского времени).
4. Место проведения переторжки: Электронная торговая площадка [www.b2b-energo.ru](http://www.b2b-energo.ru/).
5. Техническому секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке о принятом комиссией решении.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ответственный секретарь** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Т.В. Челышева** |