Заявка на проведение закупки № 02-01-07-108   от 22.07.13 г.

№ 470.1 Согласно  разделу 2.2.2 «Закупка материалов и оборудования под программу технического перевооружения и реконструкции» ГКПЗ 2013г.

Трансформаторы силовые ТМГ

1. Общие условия проведения закупки

1.1. Временной интервал объявления о начале процедуры: 3 квартал  2013 г.

1.2. Лицо ответственное за заключение договора: главный специалист отдела МТС Крючкова Т.Ю.

1.3. Критерии оценки заявки  Поставщика,  которые рекомендуется  включить в закупочную документацию: согласно техническому заданию.

1.4. Реконструкции ЗТП города Партизанск.

2. Техническое задание

Техническое задание на 3листах.

3. Проект договора

Проект договора согласно Приложению № 2.

И.о. начальника МТС                                                                             Д.К. Пинчук

________

Исполнил: Крючкова Т.Ю..

Приложение № 1

Техническое задание на  поставку трансформаторов силовых

## Перечень, объемы и характеристики закупаемого оборудования

1.1.Филиал «Приморские электрические сети»

| 1 | Трансформатор силовой 6 кВ (согласно ТЗ) | ТМГ- 400/6/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 | шт. | 18 | Ст. назначения: Уссурийск, ДВЖД Срок поставки – до 30.10.13 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Трансформатор силовой 6 кВ (согласно ТЗ) | ТМГ-630/6 /0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 | шт. | 18 |  |
|  | ИТОГО |  | шт. | 36 |  |

- 2. Требования к условиям поставки оборудования (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями).

- 2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.2  Срок поставки оборудования на склад Заказчика- согласно ТЗ.

2.3. Оплата поставленного оборудования осуществляется: в течение 30 календарных дней с момента получения его на склад грузополучателя, до 30.11.2013 г.

3. Требования к поставляемому оборудованию (обязательные условия Заказчика)

3.1.  Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.2.  Оборудование должно быть новым 2013 г. выпуска и ранее неиспользованным.

3.3.  Технические характеристики Предлагаемое оборудования должно соответствовать техническим данным, указанным в ТЗ.

3.4.  Трансформаторы ТМГ должны быть укомплектованы контактными наконечниками вводов.

Директор по инвестициям                                                                        Е.Н. Тищенко

Согласовано:

Директор МТО                                                                                             С.А. Коржов

Начальник службы технической эксплуатации                                     А.В. Бичевин

Крючкова Т.Ю.

Тел./ Факс:397-343

Е-mail: mto9@drsk.ru