 О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ** |  | Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия  Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436  Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: [doc@drsk.ru](mailto:doc@drsk.ru)  ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308,  ИНН/КПП 2801108200/280150001 |

**ПРОТОКОЛ**

**рассмотрения заявок**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № 389-МР | город Благовещенск | 15.08.2013г. |

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Открытый запрос предложений ( ЭТП) на право заключения Договора на поставку: **Ячейки типа К-VI» для филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети». Закупка№ 1418 Раздел 1.2**

г. Благовещенск

Плановая стоимость: **1 271 186,40** рублей без учета НДС.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** постоянно действующая Закупочная комиссия 2-го уровня.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О признании предложений соответствующими условиям закупки

2. Об отклонении предложений

3. О предварительной ранжировке предложений

4. О проведении переторжки

***ВОПРОС 1 «О признании предложений соответствующими условиям закупки»***

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Протокол процедуры вскрытия конвертов с заявками участников.
2. Сводное заключение экспертов Челышевой Т.В.; Бичевина А.В.
3. Предложения участников.

ОТМЕТИЛИ:

1. **Предложения ООО "ЭТК Энерготранс" (680054, г. Хабаровск, ул. Трехгорная 8), ООО "Распределительные устройства" (680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 90, оф 3)** признаются удовлетворяющим по существу условиям закупки.

Предлагается принять данные предложения к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС 2 «Об отклонении предложений»***

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Протокол процедуры вскрытия конвертов с заявками участников.
2. Сводное заключение экспертов Челышевой Т.В.; Бичевина А.В.
3. Предложения участников.

ОТМЕТИЛИ:

1. **ООО "ПКФ "Автоматика" (Красноармейский проспект, д. 7, а/я 547;г. Тула;Россия;300041.)**

В заявке участника выявлено:

— несоответствие п.3.8 ТЗ, в части не предоставления технического описания КРН, опросные листы заполнены на шкафы КРУ-АТ, а в техническом и коммерческом предложении указаны - КРН-АТ-ВВ-6-УХЛ1

- несоответствие в тех. характеристиках опросного листа: напряжения питания оперативных цепей не соответствует требованиям заказчика (предложено ~220В); не указан тип выключателя, его номинальный ток и напряжение

Предлагается отклонить предложение участника от дальнейшего рассмотрения.

**ВОПРОС 3 *«О предварительной ранжировке предложений»***

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Протокол процедуры вскрытия конвертов с заявками участников.
2. Сводное заключение экспертов Челышевой Т.В.; Бичевина А.В.
3. Предложения участников.

ОТМЕТИЛИ:

В соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными извещением о закупке и Закупочной документацией, предлагается предварительно ранжировать предложения следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место в предварительной ранжировке | Наименование и адрес участника | Цена заявки и иные существенные условия |
| 1 место | ООО "ЭТК Энерготранс" (680054, г. Хабаровск, ул. Трехгорная 8) | Предложенная цена: 1 497 420,00 руб. с учетом НДС и транспортных расходов.  **(1 269 000,00 руб. (Цена без НДС)**  Существенные условия: Срок поставки: до 30.11.2013г. Условия оплаты: 100% в течение 30 дней с момента получения продукции. Гарантийный срок: - 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию но не более 48 месяцев с момента отгрузки товара покупателю. Предложение действительно: до 01.11.2013г. |
| 2 место | ООО "Распределительные устройства" (680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 90, оф 3) | Предложенная цена: 1 500 000,00 руб. с учетом НДС и транспортных расходов.  **(1 271 186,44 руб. (Цена без НДС)**  Существенные условия: Срок поставки: до 30.11.2013г. Условия оплаты: 100% до 31.12.2013г. Гарантийный срок: - 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию но не более 36 месяцев с момента отгрузки товара покупателю. Предложение действительно: до 01.11.2013г. |

***ВОПРОС 3 «О проведении переторжки»***

ОТМЕТИЛИ:

Учитывая результаты экспертизы предложений Участников закупки, Закупочная комиссия полагает целесообразным проведение переторжки.

**РЕШИЛИ:**

1. **Признать** предложения ООО "ЭТК Энерготранс" (680054, г. Хабаровск, ул. Трехгорная 8), ООО "Распределительные устройства" (680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 90, оф 3) соответствующими условиям закупки.

2. **Утвердить** предварительную ранжировку предложений:

1 место: ООО "ЭТК Энерготранс"

1. место: ООО "Распределительные устройства"

3. **Отклонить** предложение: **ООО "ПКФ "Автоматика"**

4. **Провести переторжку**.

1. Пригласить к участию в переторжке следующих участников: ООО "ЭТК Энерготранс", ООО "Распределительные устройства"

1. Определить форму переторжки: очно-заочная.
2. Назначить переторжку на **20.08.2013 в 15:00** час. (благовещенского времени).
3. Место проведения переторжки: Электронная торговая площадка [www.b2b-energo.ru](http://www.b2b-energo.ru/).
4. Техническому секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке о принятом комиссией решении.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный секретарь | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Т.В. Челышева |