**31.07.13 г. № 02-01-07-**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ**

1. **Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции**
   1. **филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Наименование и марка | **Ед.**  **измер.** | **Кол – во.** | **Срок поставки/**  **Срок оплаты** |
| 1 | Панель **ЩО70-1А-86 У3** согласно техническому заданию и опросному листу 1 - Приложение №2. | шт. | 9 | **До 31.10.13/**  **до 30.11.13г.** |
| 2 | Панель **ЩО70-1А-208 У3** согласно техническому заданию и опросному листу 1 - Приложение №2. | шт. | 26 |
| 3 | Панель **ЩО70-1А-03 У3** согласно техническому заданию и опросному листу 1 - Приложение №2. | шт. | 10 |
| 4 | Панель **ЩО70-1А-86 У3** согласно техническому заданию и опросному листу 2 - Приложение №2. | шт. | 9 |
| 5 | Панель **ЩО70-1А-208 У3** согласно техническому заданию и опросному листу 2 - Приложение №2. | шт. | 26 |
| 6 | Панель **ЩО70-1А-03 У3** согласно техническому заданию и опросному листу 2 - Приложение №2. | шт. | 10 |
| **Окраска всех узлов и деталей оборудования должна выполняться методом порошковой полимеризации.** | | | | |
| **Адрес Грузополучателя:**  филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»  - 690080, Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская, 13-а  **Отгрузочные реквизиты филиала:**  Ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306, Код предприятия 2452, ОКПО 97053894; | | | | |

## Требования к условиям поставки продукции (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями).

***2.1.*** Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

***2.2*** ***Сроки поставок*** продукции на склад Грузополучателя: ***указан в п. 1.1.***

***2.3.*** ***Оплата поставленной продукции*** осуществляется: в течение 30 календарных дней с момента получения продукции на склад грузополучателя, ***до 30.11.13г.***

***2.4.*** Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТ на предлагаемую продукцию (в случае если данная продукция не подлежит обязательной сертификации, участник должен предоставить технический паспорт на продукцию или сертификат соответствия добровольной сертификации).

***2.5.*** ***Участник должен обязательно представить технические характеристики, либо заполненные опросные листы на предлагаемое оборудование.***

***2.6.* Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем 36 месяцев.** Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

***2.7.*** Продукция должна быть новой 2013 г. выпуска и ранее не используемой.

***2.8. Окраска всех узлов и деталей оборудования должна выполняться методом порошковой полимеризации.***

***2.9.*** Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу закупки, либо его дилером (представителем), либо официальным уполномоченным представителем.

При этом участник обязан в составе технико-коммерческого предложения, представить подтверждающие документы.

**Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.**

***Начальник департамента капитального***

***строительства и инвестиций Е.Н. Тищенко***

***Согласовано:***

***Начальник департамента МТО С.А. Коржов***

***Начальник СТЭ А.В. Бичевин***

***Начальник ОУЭ С.А. Тимченко***