## 

**от \_***Начальника Кавалеровского РЭС Шестакова Ю.А.*

**Дата:** *31.05.2013* (*поручения о подготовке акта обследования*)

**Дата:** *08.06.2013* (*направления заполненного акта обследования*)

**Акт обследования**

**1. Заявитель\_\_\_***Васильев Анатолий Александрович***\_** **телефон:** \_*89841931989*

**2. Наименование объекта: \_\_***Дачный дом*

**Фактический объект:***Дачный дом*

**3. Адрес объекта: \_***Массив Садовая ; с/т Нектар*

**4. Заявленная мощность (кВт): 8**

**5. Заявленный класс напряжения (кВ): \_\_\_\_\_\_***0,23***\_\_\_\_\_\_\_**

**6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): *\_\_3\_\_***

**7. Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения:** нет

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8. Предполагаемая точка присоединения к сети ОАО «ДРСК»:**  *ПС -220/110/35/6кВ «К» ВЛ-6 кВ «Дачи садовая» отпайка от «Ф-2 Очистные» ТП № 2063«Дачи садовая» ВЛ-0,4кВ Ф-1 «Дальэнерго» опора № 11* | |  |
| **9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети ОАО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке** **существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО «ДРСК»*:*** \_\_*35*\_\_ **метров.** |

**10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование работ и затрат, единица измерения** | | | **Тип, параметры** | **Количество** | |
|
|
| **1. Строительство ЛЭП 0,4 кВ** | | | | | | |
| 1.1  1.2. | Длина ЛЭП, по трассе (м) | | | ВЛ | | 100м |
| |  |  | | --- | --- | | 4 | ж/б | |  | деревянные | |  | на ж/б приставке |   Установка опор (шт.) | | | одностоечная | | 2 |
| одностоечная с 1 укосом | | 1шт |
| одностоечная с 2 укосами | | 1шт |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ | | АС-35 | | 100м |
| 2 | 2 провода |

**11. План-схема подключения ЭПУ заявителя п.Горнореченск (с поопорной расстановкой):**

**12. Примечания:** *построить участок ВЛ-0,23 кВ Ф-1 «Дальэнерго», протяженностью 100 м, от существующей опоры № 11 с установкой 2 одностоечных ж/б опор, одной одностоечной с1 укосом и одной одностоечной с 2 укосами ж\б опор.Смонтировать провод АС-35 – 100 м*

\_\_*Начальник Кавалеровского РЭС*\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Шестаков Ю.А.*\_

« » июня2013 г.