## Населённая местность
УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора по
производству - главный инженер
филиала ОАО "ДРСК" - "ПЭС"
____________________С.Н. Корчемагин
"______ " _______________20__ г.
Расчет предельной стоимости закупки посредством применения стандартизированных тарифных ставок
Строительство сетей 6/0,4 кВ в с.Кневичи в рамках осуществления технологического присоединения
P = C1*N + (C21*L1 + C22*L2 + C4*N*K) * Z
Объёмы: | ВЛ 6(10) кВ | 10 м
| КТП 6 (10)/0,4 кВ | 63 кВА
Предельная стоимость закупки, руб. без учёта НДС | Стандартизированная ставка на покрытие расходов на строительство ВЛ-6(10) кВ в населенной местности (С21), руб/км | Длина ВЛ 6(10) кВ (L!), км | Стандартизированная ставка на покрытие расходов на строительство ВЛ-0,4 кВ в населенной местности (С22), руб/км | Длина ВЛ 0,4 кВ (L2), км | Стандартизированная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций напряжения ниже 35 кВ (С4), руб/кВт | Мощность КТП, кВА | Индекс СМР к базе 2001г. (Z)
397019.9714 | 400823.22 | 0.01 |  |  | 1132.73 | 63 | 5.88
Примечание: Расчёт выполнен в соответствии с Постановлением Департамента по тарифам Приморского края от 30.01.2013 г № 6/1 "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (филиал «Приморские электрические сети») на территории Приморского края"
Составил: ___________________________Шамшур А.А.

## Не населённая местность
Расчет платы за технологическое присоединение посредством применения стандартизированных тарифных ставок
ТУ №
P = C1*N + (C21*L1 + C22*L2 + C4*N*K) * Z
Объёмы: | ВЛ 6(10) кВ | 0 м
| КТП 10/0,4 кВ | 0 кВА
| ВЛ 0,4 кВ | 0 м
Размер платы за ТП, руб. без НДС | Стандартизированная ставка на покрытие расходов за исключением мероприятий "последней мили" (С1), руб/кВт | Объем максимальной мощность (N), кВт | Стандартизированная ставка на покрытие расходов на строительство ВЛ-6(10) кВ в не населенной местности (С21), руб/км | Длина ВЛ 6(10) кВ (L!), км | Стандартизированная ставка на покрытие расходов на строительство ВЛ-0,4 кВ в не населенной местности (С22), руб/км | Длина ВЛ 0,4 кВ (L2), км | Стандартизированная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций напряжения ниже 35 кВ (С4), руб/кВт | Количество ПС (K), шт. | Индекс СМР к базе 2001г. (Z)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65
Примечание: Расчёт выполнен в соответствии с Постановлением Департамента по тарифам Приморского края от 30.01.2013 г № 6/1 "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое пр
приложение 1
Наименование ставки платы | Единицы измерения | Диапазон мощности
|  | до 15 кВт включительно | свыше 15 кВт до 8900 кВт
Ставка платы за технологическое присоединение за исключением мероприятий «последней мили» (стандартизированная ставка платы С1), в том числе: | руб./кВт | 2255.67 | 66.26
Ставка платы за подготовку сетевой организацией технических условий и их согласование | руб./кВт | 775.28 | 22.78
Ставка платы за проверку сетевой организацией выполнения заявителем ТУ | руб./кВт | 848.03 | 24.91
Ставка платы за участие сетевой организации в обследовании (осмотре) присоединяемых энергопрнимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору* | руб./кВт | 267.84 | 7.87 |  | * – Данные расходы не учитываются при установлении платы за технологическое присоединение для Заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих ус
Ставка платы за фактические действия по присоединению | руб./кВт | 364.52 | 10.7
приложение 2
№ п/п | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Ед. изм. | Стандартизированная тарифная ставка без учета НДС
1. | Стандартизированная тарифная ставка платы на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередач в расчете на 1 км. линий С2
1.1 | ВЛ 6(10) кВ в ненаселенной местности | руб./км | 292773.76
1.3 | ВЛ 0,4 кВ в ненаселенной местности | руб./км | 124 892,86
2. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций С4
2.1. | КТПС 6(10)/0,4 кВ мощностью 25 кВА | руб./кВт | 2695.95
2.2 | КТПС 6(10)/0,4 кВ мощностью 40 кВА | руб./кВт | 1725.13
2.3 | КТПС 6(10)/0,4 кВ мощностью 63 кВА | руб./кВт | 1132.73
2.4 | КТПГ 6(10)/0,4 кВ мощностью 100 кВА | руб./кВт | 1218.1
2.4 | КТПГ 6(10)/0,4 кВ мощностью 160 кВА | руб./кВт | 822.9
2.5 | КТПГ 6(10)/0,4 кВ мощностью 250 кВА | руб./кВт | 504.8
2.6 | КТПГ 6(10)/0,4 кВ мощностью 400 кВА | руб./кВт | 340.57
2.7 | КТПГ 6(10)/0,4 кВ мощностью 630 кВА | руб./кВт | 231.67
2.8 | КТПГ 6(10)/0,4 кВ мощностью 1000 кВА | руб./кВт | 207.24