 О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ** |  | Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия  Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436  Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: [doc@drsk.ru](mailto:doc@drsk.ru)  ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308,  ИНН/КПП 2801108200/280150001 |

Протокол выбора победителя

|  |  |
| --- | --- |
| № 464/МТПиР-ВП | «29» августа 2013 года |

город Благовещенск, ул. Шевченко, 28

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

***«Панели распределительные ЩО-70»*** для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

Закупка проводится согласно ГКПЗ 2013г. раздела 2.2.2. «Материалы ТПиР» № 1664 на основании указания ОАО «ДРСК» от 02.08.2013 г. № 60.

Плановая стоимость закупки: **5 644 068,00**  руб. без НДС.

Форма голосования членов Закупочной комиссии: очно-заочная

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании присутствовали 8 членов Закупочной комиссии 2 уровня.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. *Об отклонении предложений ООО "ЧЗЭМИ", ЗАО "ЭТК "БирЗСТ"*
2. *Об отклонении предложений ЗАО "ЭКА+",**ЗАО ЗЭТО "ЭнергоСила", ООО "ЭТК Энерготранс", ООО "Объединенные Энергетические Технологии - Новосибирск", ОАО "ДЭТК", ООО ТД "Электрощит", ООО Управляющая компания "Радиан", ООО "Чебоксарский завод автоматики"*
3. *Об отклонении предложения ООО "ТехМонтажКомплектация"*
4. *Об отклонении предложения ООО «Спектр-Электро»*
5. *Об отклонении предложения ООО «РиМтехэнерго»*
6. *Об отклонении предложения ООО «ПО "ВЭЛТА"*
7. *О признании предложений соответствующими условиям закупки*
8. *О предварительной ранжировке предложений*
9. *О проведении переторжки*
10. *О ранжировке предложений Участников закупки. Выбор победителя*

***ВОПРОС 1 «Об отклонении предложений ООО "ЧЗЭМИ", ЗАО "ЭТК "БирЗСТ"***

ОТМЕТИЛИ:

Предложения Участников ***ООО "ЧЗЭМИ", ЗАО "ЭТК "БирЗСТ",*** не соответствуют требованиям Закупочной документации п. 2.6.7 раздела 2, а именно предложения вышеуказанных участников не поступили в указанный в извещении срок в электронный сейф закупки на ЭТП.

***ВОПРОС 2 «Об отклонении предложений ЗАО "ЭКА+", ЗАО ЗЭТО "ЭнергоСила", ООО "ЭТК Энерготранс", ООО "Объединенные Энергетические Технологии - Новосибирск", ОАО "ДЭТК", ООО ТД "Электрощит", ООО Управляющая компания "Радиан", ООО "Чебоксарский завод автоматики"***

ОТМЕТИЛИ:

Предложения Участников ***ЗАО "ЭКА+", ЗАО ЗЭТО "ЭнергоСила", ООО "ЭТК Энерготранс", ООО "Объединенные Энергетические Технологии - Новосибирск", ОАО "ДЭТК", ООО ТД "Электрощит", ООО Управляющая компания "Радиан", ООО "Чебоксарский завод автоматики"*** не соответствуют требованиям Закупочной документации пункт. 2.4.6.1., а именно предложенная Участникам цена превышает установленную начальную (предельную) цену.

***ВОПРОС 3 «Об отклонении предложения ООО "ТехМонтажКомплектация"***

ОТМЕТИЛИ:

Предложения Участника ***ООО "ТехМонтажКомплектация"*** не отвечает условиям открытого запроса предложений, поскольку данный участник внесен в реестр недобросовестных поставщиков предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» – номер реестровой записи Р№ РНП.08179-11 от 04.10.2011 г.; предложение не соответствуют требованиям Закупочной документации пункт п. 2.5. Технического задания участником не представлены заполненные опросные листы на предлагаемое оборудование.

***ВОПРОС 4 «Об отклонении предложения ООО «Спектр-Электро»***

ОТМЕТИЛИ:

Предложения Участника ***ООО «Спектр-Электро»*** не соответствует требованиям Закупочной документации, а именно п. 1. Технического задания (раздел 6 Закупочной документации): п.1 технического предложения предлагается панель ЩО 70-1-42 без счетчиков электроэнергии РиМ 489,03 и шинный мост ШМР-3; п. 2.8. Технического задания (раздел 6 Закупочной документации): окраска всех узлов и деталей оборудования должна выполняться методом порошковой полимеризации; п. 2.6. Технического задания (раздел 6 Закупочной документации): гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем 36 месяцев.

***ВОПРОС 5 «Об отклонении предложения ООО «РиМтехэнерго»***

ОТМЕТИЛИ:

Предложения Участника ***ООО «РиМтехэнерго»*** не соответствует требованиям Закупочной документации, а именно п. 2.5. Технического задания (раздел 6 Закупочной документации): участником не представлены заполненные опросные листы; п. 2.9. Технического задания (раздел 6 Закупочной документации): не представлены подтверждающие документы, что участник является производителем продукции составляющей номенклатурную группу закупки, либо его дилером (представителем), либо официальным уполномоченным представителем; п. 2.4. Технического задания (раздел 6 Закупочной документации): отсутствуют сертификаты; п. 2.6. Технического задания (раздел 6 Закупочной документации): гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем 36 месяцев; п. 2.8. Технического задания (раздел 6 Закупочной документации): окраска всех узлов и деталей оборудования должна выполняться методом порошковой полимеризации.

***ВОПРОС 6 «Об отклонении предложения ООО «ПО "ВЭЛТА"***

ОТМЕТИЛИ:

Предложения Участника ***ООО «ПО "ВЭЛТА"*** не соответствует требованиям Закупочной документации, а именно п. 2.4. Технического задания (раздел 6 Закупочной документации): не предоставлен сертификат или декларация соответствия ГОСТ на предлагаемую продукцию; п. 2.5. Технического задания (раздел 6 Закупочной документации): не предоставлены подробные (с обозначением типов, марок и т.д.) опросные листы заверенные подписью и печатью; п. 2.8. Технического задания (раздел 6 Закупочной документации): окраска всех узлов и деталей оборудования должна выполняться методом порошковой полимеризации.

***ВОПРОС 7 «О признании предложений соответствующими условиям закупки»***

ОТМЕТИЛИ:

Предложения ***ОАО "БЭЩ»***, ***ООО "Электросистемы"*** признаются удовлетворяющим по существу условиям закупки. Предлагается принять данные предложения к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС 8 «О предварительной ранжировки предложений»***

ОТМЕТИЛИ:

В соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными извещением о закупке и Закупочной документацией, предлагается предварительно ранжировать предложения следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Место в предварительной ранжировке* | *Наименование и адрес участника* | *Цена заявки и иные существенные условия* |
| 1 место | ***ООО "БЭЩ"***  (665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 17 кв-л, стр. 1) | Цена***: 5 355 932,44*** руб. без учета НДС (6 320 000,28 руб. с учетом НДС). Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с момента получения продукции на склад грузополучателя, до 30.11.2013 г. Сроки поставки: начало - до 30.10.2013 г; окончание – 30.10.2013 г. Гарантийный срок: 36 мес. Срок действия предложения: до 13.10.13 г. |
| 2 место | ***ООО "Электросистемы"***  (680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева-34) | Цена: ***5 576 440,68*** руб. без учета НДС (6 580 200,00 руб. с учетом НДС). Условия оплаты: до 30.11.2013 г. Сроки поставки: до 30.10.2013 г. Гарантийный срок: 36 мес. с момента ввода в эксплуатацию оборудования. Срок действия предложения: до 13.10.2013 г. |

***ВОПРОС 9 «О проведении переторжки»***

ОТМЕТИЛИ:

Учитывая результаты экспертизы предложений Участников закупки, Закупочная комиссия полагает не целесообразным проведение переторжки.

***ВОПРОС 10 «О ранжировки предложений Участников закупки. Выбор победителя»***

ОТМЕТИЛИ:

В соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными извещением о закупке и Закупочной документацией, предлагается ранжировать предложения с 1 по 3 место следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Место в ранжировке* | *Наименование и адрес участника* | *Предмет заявки* | *Цена заявки, руб. без учета НДС* | *Иные существенные условия* |
| 1 место | ***ООО "БЭЩ"***  (665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 17 кв-л, стр. 1) | ***«Панели распределительные ЩО-70»*** для нужд филиала ОАО «ДРСК» «ПЭС» | ***5 355 932,44*** | 6 320 000,28 руб. с учетом НДС  Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с момента получения продукции на склад грузополучателя, до 30.11.2013 г.  Сроки поставки: начало - до 30.10.2013 г; окончание – 30.10.2013 г. Гарантийный срок: 36 мес.Срок действия предложения: до 13.10.2013 г. |
| 2 место | ***ООО "Электросистемы"***  (680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева-34) | ***5 576 440,68*** | 6 580 200,00 руб. с учетом НДС  Условия оплаты: до 30.11.2013 г.  Сроки поставки: до 30.10.2013 г.  Гарантийный срок: 36 мес. с момента ввода в эксплуатацию оборудования. Срок действия предложения: до 13.10.2013 г. |

На основании вышеприведенной ранжировки предложений предлагается признать Победителем Участника, занявшего первое место, а именно: ***ООО "БЭЩ"*** (665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 17 кв-л, стр. 1), предложение на выполнение работ: ***«Панели распределительные ЩО-70»*** для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»на общую сумму – ***5 355 932,44*** руб. без учета НДС (6 320 000,28 руб. с учетом НДС). Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с момента получения продукции на склад грузополучателя, до 30.11.2013 г. Сроки поставки: начало - до 30.10.2013 г; окончание – 30.10.2013 г. Гарантийный срок: 36 мес. Срок действия предложения: до 13.10.2013 г.

РЕШИЛИ:

1. Предложения ***ООО "ЧЗЭМИ", ЗАО "ЭТК "БирЗСТ"*** отклонить как не отвечающие условиям открытого запроса предложений.
2. Предложения ***ЗАО "ЭКА+", ЗАО ЗЭТО "ЭнергоСила", ООО "ЭТК Энерготранс", ООО "Объединенные Энергетические Технологии - Новосибирск", ОАО "ДЭТК", ООО ТД "Электрощит", ООО Управляющая компания "Радиан", ООО "Чебоксарский завод автоматики"*** отклонить как не отвечающие условиям открытого запроса предложений.
3. Предложение ***ООО "ТехМонтажКомплектация"*** отклонить как не отвечающие условиям открытого запроса предложений.
4. Предложение ***ООО «Спектр-Электро»*** отклонить как не отвечающие условиям открытого запроса предложений.
5. Предложения ***ООО «РиМтехэнерго»*** отклонить как не отвечающие условиям открытого запроса предложений.
6. Предложения ***ООО «ПО "ВЭЛТА"*** отклонить как не отвечающие условиям открытого запроса предложений
7. Признать предложения ***ОАО "БЭЩ»***, ***ООО "Электросистемы"*** соответствующими условиям закупки.
8. Утвердить предварительную ранжировку предложений Участников:

1 место: ООО «БЭЩ» г. Ангарск;

2 место: ООО «Электросистемы" г. Хабаровск.

1. Процедуру переторжки не проводить.
2. Признать Победителем ***ООО "БЭЩ"*** (665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 17 кв-л, стр. 1), предложение на выполнение работ: ***«Панели распределительные ЩО-70»*** для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»на общую сумму – ***5 355 932,44*** руб. без учета НДС (6 320 000,28 руб. с учетом НДС). Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с момента получения продукции на склад грузополучателя, до 30.11.2013 г. Сроки поставки: начало - до 30.10.2013 г; окончание – 30.10.2013 г. Гарантийный срок: 36 мес. Срок действия предложения: до 13.10.2013 г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный секретарь Закупочной комиссии 2 уровня ОАО «ДРСК»:** |  |
| ***Моторина О.А.*** «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_2013 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Технический секретарь Закупочной комиссии 2 уровня ОАО «ДРСК»:** |  |
| ***Коврижкина Е.Ю.***  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_2013 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |