Заявка на проведение закупки

№ закупки  41               Раздел ГКПЗ 1.2.- 4 кв.  2013г. под 1 кв. 2014г.

«Низковольтная аппаратура»

1. Общие условия проведения закупки

1.1. Временной интервал объявления о начале процедуры- 4  квартал 2013 г.

1.2. Обеспечение обязательств по исполнению договора не требуется.

1.3. Лицо ответственное за заключение договора   ведущий инженер ОМТС Рудковский А.П.

1.4. Критерии оценки заявки (предложения) поставщика  которые рекомендуется  включить в закупочную документацию. (указаны в техническом задании).

2. Техническое задание

2.1. Техническое задание на 5-х листах.

3. Проект договора

3.1. Проект договора (типовой).

И.о. зам. начальника

департамента МТО-начальника ОМТС                                                    Д.К. Пинчук

23.10.2013г.

Исполнил: Рудковский А.П.

Тел. 397-321

23.10.2013 г.   №02-01-07-134

Техническое задание на поставку низковольтной аппаратуры.

1.   Закупка производится согласно ГКПЗ 4 квартала 2013г. под выполнение производственных программ 2014г. (раздел 1.2, закупка №41) для  филиалов ОАО «ДРСК»:   «Амурские электрические сети»,  «Хабаровские электрические  сети», «Электрические сети  ЕАО», «Приморские электрические   сети».

2. Перечень и объёмы закупаемой продукции:

| № |  | Товар | Ед. изм. | Кол-во | Сроки поставки | Ст. назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Выключатель автоматический АП50Б2МТ Iр=10Iн 500В 4А | шт | 11 | до 31.03.14 г. | Ст. Благовещенск Заб.ЖД. Ст. Благовещенск, Заб.ЖД |
| 2 |  | Выключатель автоматический АП50Б3МТ Iр=10Iн 63А | шт | 2 |  |  |
| 3 |  | Выключатель автоматический 47-29 3Р 32А 4,5кА х-ка С | шт | 25 |  |  |
| 4 |  | Выключатель автоматический АП-50 3МТ 500В 6,3А 1П 3,5крат | шт | 12 |  |  |
| 5 |  | Выключатель автоматический АП503МТ Iр=3,5Iн 500В 25А | шт | 17 |  |  |
| 6 |  | Выключатель автоматический АП50Б3МТ Iр=10Iн 500В 2,5А | шт | 20 |  |  |
| 7 |  | Выключатель автоматический АП50Б3МТ Iр=3,5Iн 500В 16А | шт | 16 |  |  |
| 8 |  | Выключатель автоматический АП50Б3МТ Iр=3,5Iн 500В 50А | шт | 24 |  |  |
| 9 |  | Выключатель автоматический АП50Б3МТ Iр=Iн 500В 10А | шт | 10 |  |  |
| 10 |  | выключатель автоматический ВА 4729 1Р 25А х-ка С | шт | 25 |  |  |
| 11 |  | Выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 16А 4,5кА хар-ка В | шт | 3 |  |  |
| 12 |  | выключатель автоматический ВА 4729 3Р 25А х-ка C | шт | 4 |  |  |
| 13 |  | Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 4А хар-ка D | шт | 30 |  |  |
| 14 |  | Выключатель автоматический ВА 51-35-340010 160А | шт | 3 |  |  |
| 15 |  | Выключатель автоматический ВА 56 41 304510-2УХЛ3 1000А | шт | 3 |  |  |
| 16 |  | Выключатель автоматический ВА 57-35 340010 160А | шт | 6 |  |  |
| 17 |  | Выключатель автоматический ВА 57-35 340010 200А | шт | 3 |  |  |
| 18 |  | Выключатель автоматический ВА 88-32 3Р 100 А 35кА | шт | 9 |  |  |
| 19 |  | Выключатель автоматический ВА 88-33 3Р 160 А 35кА | шт | 27 |  |  |
| 20 |  | Выключатель автоматический ВА 88-35 3Р 250 А 35кА | шт | 57 |  |  |
| 21 |  | Выключатель автоматический ВА 88-35 3Р 200 А 35кА | шт | 8 |  |  |
| 22 |  | Выключатель автоматический ВА 88-37 3Р 400 А 35кА | шт | 10 |  |  |
| 23 |  | Выключатель автоматический ВА-99М 250/250А, 3ф, 35кА | шт | 4 |  |  |
| 24 |  | Выключатель автоматический двухполюсный АП50Б2МТ Iр=3,5Iн 10А | шт | 6 |  |  |
| 25 |  | Выключатель автоматический двухполюсный АП50Б2МТ Iр=3,5Iн 4А | шт | 10 |  |  |
| 26 |  | Выключатель автоматический двухполюсный АП50Б2МТ Iр=3,5Iн 6,3А | шт | 16 |  |  |
| 27 |  | Выключатель автоматический с тепловым и электромагнитным расцепителем тока в пластмассовом корпусе Т, ВА 51-39 УХЛЗ, номинал 250 А | шт | 13 |  |  |
| 28 |  | Выключатель автоматический с тепловым и электромагнитным расцепителем тока в пластмассовом корпусе Т,ВА 51-39 УХЛЗ,400А | шт | 3 |  |  |
| 29 |  | Выключатель автоматический с тепловым и электромагнитным расцепителем тока в пластмассовом корпусе Т,ВА 51-39 УХЛЗ,630А | шт | 3 |  |  |
| 30 |  | Выключатель автоматический стационарный с электромагнитным приводом ВА04-36-16А | шт | 3 |  |  |
| 31 |  | Выключатель автоматический стационарный с электромагнитным приводом ВА04-36-25А | шт | 3 |  |  |
| 32 |  | Выключатель автоматический стационарный с электромагнитным приводом ВА04-36-40А | шт | 3 |  |  |
| 33 |  | Выключатель автоматический стационарный с электромагнитным приводом ВА04-36-50А | шт | 1 |  |  |
| 34 |  | Выключатель автоматический трехполюсный АП50Б3МТ Iр=3,5Iн 40А | шт | 2 |  |  |
| 35 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА 5135 100А 380в | шт | 3 |  |  |
| 36 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА 5135 160А 380в | шт | 14 |  |  |
| 37 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА 5135 630А 380в | шт | 8 |  |  |
| 38 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА 5735-340010 125А | шт | 123 |  |  |
| 39 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА 5735-340010 50А | шт | 2 |  |  |
| 40 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА 5735-340010 63А | шт | 3 |  |  |
| 41 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА 5739 400А | шт | 13 |  |  |
| 42 |  | Выключатель нагрузки без предохранителей ВНРП-10/400-10з У3 | шт | 2 |  |  |
| 43 |  | Контактор ваукумный трехкамерный КВ-1-160-3 | шт | 1 |  |  |
| 44 |  | Контактор КТ-6053-630А | шт | 1 |  |  |
| 45 |  | Переключатель коммутационный ПП53-161 162М1 | шт | 1 |  |  |
| 46 |  | Переключатель коммутационный ПП53-161 1D1 | шт | 1 |  |  |
| 47 |  | Переключатель ПМОВ 112222/11-Д 55 У3 | шт | 12 |  |  |
| 48 |  | Переключатель ПМОВ-115566/2- Д60 УЗ | шт | 2 |  |  |
| 49 |  | Переключатель ПМОФ-45 222222/11 | шт | 6 |  |  |
| 50 |  | Переключатель ПМОФ45-334466/2- Д27 УЗ | шт | 2 |  |  |
| 51 |  | Пост кнопочный ПКЕ-212-2 | шт | 5 |  |  |
| 52 |  | Пускатель ПМЕ-122 220В | шт | 2 |  |  |
| 53 |  | Пускатель-220В ПМА-4100 | шт | 2 |  |  |
| 54 |  | Рубильник РПС- 2 250А левый | шт | 14 |  |  |
| 55 |  | Рубильник БПВ-2 250 А | шт | 5 |  |  |
| 56 |  | Рубильник БПВ-4 400 А | шт | 5 |  |  |
| 57 |  | Рубильник РПС-1 100А правый | шт | 5 |  |  |
| 58 |  | Рубильник РПС-1 100А левый | шт | 5 |  |  |
| 59 |  | Рубильник РПС-2 250А правый | шт | 11 |  |  |
| 60 |  | рубильник РПС-4 400А 380В левый | шт | 8 |  |  |
| 61 |  | Рубильник РС-6 630А правый | шт | 3 |  |  |
| 1 |  | Автоматические выключатель АЕ 2056М-200 100А | шт | 6 | до 28.02.14 г. | Ст. Уссурийск ДВ.ЖД |
| 2 |  | Выключатель автоматический ВА 5739 - 340010 250А, 2500А | шт | 2 |  |  |
| 3 |  | Выключатель автоматический АЕ 2066 160А | шт | 6 |  |  |
| 4 |  | Выключатель автоматический ВА57Ф35 340010 100А | шт | 4 |  |  |
| 5 |  | Выключатель автоматический АЕ 2066-100 250А | шт | 13 |  |  |
| 6 |  | Выключатель автоматический ВА 5135-340010 200А | шт | 6 |  |  |
| 7 |  | Выключатель автоматический ВА 57-35 340010 100А РЭ1250А | шт | 1 |  |  |
| 8 |  | Выключатель автоматический ВА 57-35 340010 160А | шт | 3 |  |  |
| 9 |  | Выключатель автоматический ВА 57-35 340010 200А | шт | 10 |  |  |
| 10 |  | Выключатель автоматический ВА 57-35 340010 250А РЭ2500А | шт | 6 |  |  |
| 11 |  | Выключатель автоматический ВА 57-39 340010 630 А | шт | 3 |  |  |
| 12 |  | Выключатель автоматический ВА 57Ф35 - 340010 160А | шт | 8 |  |  |
| 13 |  | Выключатель автоматический ВА 57Ф35-340010 100А с крепежным комплектом для клемм | шт | 3 |  |  |
| 14 |  | Выключатель автоматический ВА 88-32 3Р 100 А 35кА | шт | 5 |  |  |
| 15 |  | Выключатель автоматический ВА 88-33 3Р 160 А 35кА | шт | 17 |  |  |
| 16 |  | Выключатель автоматический ВА 88-35 3Р 250 А 35кА | шт | 8 |  |  |
| 17 |  | Выключатель автоматический ВА 88-35 3Р 160А 35кА ИЭК | шт | 3 |  |  |
| 18 |  | Выключатель автоматический ВА 88-35 3Р 200 А 35кА | шт | 3 |  |  |
| 19 |  | Выключатель автоматический ВА 88-35 3Р 200А 35кА ИЭК | шт | 3 |  |  |
| 20 |  | Выключатель автоматический ВА-99М 250/250А, 3ф, 35кА | шт | 7 |  |  |
| 21 |  | Выключатель автоматический двухполюсный АП50Б2МТ Iр=3,5Iн 10А | шт | 2 |  |  |
| 22 |  | Выключатель автоматический С50 3Р АВВ | шт | 35 |  |  |
| 23 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА 5739 630А | шт | 1 |  |  |
| 24 |  | Выключатель концевой КУ-701 | шт | 1 |  |  |
| 25 |  | Выключатель нагрузки ВНР-10/400-10з У3 без предохранит., с заземляющ.ножами | шт | 1 |  |  |
| 26 |  | Выключатель одноклавишный А16-003Н | шт | 8 |  |  |
| 27 |  | Рубильник ЯРВ с ПН 400А | шт | 1 |  |  |
| 28 |  | Рубильник РПС- 2 250А левый | шт | 5 |  |  |
| 29 |  | Рубильник РБ-34 400А | шт | 3 |  |  |
| 30 |  | Рубильник РПБ-2 250А | шт | 11 |  |  |
| 31 |  | Рубильник РПБ-6 630 А | шт | 2 |  |  |
| 32 |  | Рубильник РПС-1 100А правый | шт | 2 |  |  |
| 33 |  | Рубильник РПС-1 100А левый | шт | 2 |  |  |
| 34 |  | Рубильник РПС-2 250А правый | шт | 9 |  |  |
| 35 |  | Рубильник РПС-4 400А 380В правый | шт | 5 |  |  |
| 36 |  | Рубильник РС-6 630А | шт | 6 |  |  |
| 1 |  | Выключатель автоматический ВА-99М 800/800А, 3ф, 35кА | шт | 2 | до 31.03.14 г. | Ст.Хабаровск-2, ДВ.ЖД |
| 2 |  | Выключатель автоматический АЕ 2066-100 100А | шт | 1 |  |  |
| 3 |  | Выключатель автоматический ВА 88-32 3Р 100 А 35кА | шт | 8 |  |  |
| 4 |  | Выключатель автоматический ВА 88-33 3Р 160 А 35кА | шт | 15 |  |  |
| 5 |  | Выключатель автоматический ВА 88-35 3Р 250 А 35кА | шт | 4 |  |  |
| 6 |  | Выключатель автоматический ВА 88-35 3Р 200 А 35кА | шт | 12 |  |  |
| 7 |  | Выключатель автоматический ВА-5739 630А с электромагнитным приводом | шт | 6 |  |  |
| 8 |  | Выключатель автоматический ВА-99М 250/250А, 3ф, 35кА | шт | 2 |  |  |
| 9 |  | Выключатель автоматический с электромагнитным приводом ВА 57-39 344630 -УХЛЗ 400А | шт | 8 |  |  |
| 10 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА 5135 100А 380в | шт | 2 |  |  |
| 11 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА 5735-340010 50А | шт | 4 |  |  |
| 12 |  | Выключатель нагрузки ВНР-10/400-10з У3 без предохранит., с заземляющ.ножами | шт | 9 |  |  |
| 13 |  | Выключатель нагрузки с предохранителями ВНРп-10/630-10зп У3 | шт | 1 |  |  |
| 14 |  | Разъединитель (рубильник), Р-103 У3 1000 А ТУ3424-002-01395420-01 | шт | 1 |  |  |
| 15 |  | Рубильник РПС- 2 250А левый | шт | 12 |  |  |
| 16 |  | Рубильник без предохранителей РП-4 400А | шт | 1 |  |  |
| 17 |  | Рубильник без предохранителей РПБ-6 630А | шт | 2 |  |  |
| 18 |  | Рубильник без предохранителей РПС-6 630А | шт | 4 |  |  |
| 19 |  | Рубильник БПВ-2 250 А | шт | 14 |  |  |
| 20 |  | Рубильник РПС-1 100А правый | шт | 7 |  |  |
| 21 |  | Рубильник РПС-1 100А левый | шт | 1 |  |  |
| 22 |  | Рубильник РПС-2 250А правый | шт | 16 |  |  |
| 23 |  | Рубильник РПС-4 400А 380В правый | шт | 1 |  |  |
| 24 |  | Рубильник РС-6 630А правый | шт | 4 |  |  |
| 25 |  | Рубильник ЯРВ 250А | шт | 5 |  |  |
| 1 |  | Выключатель автоматический АЕ 2056М-100 100А | шт | 2 | до 31.03.14 г. | Ст. Комсомольск на Амуре, ДВ.ЖД |
| 2 |  | Выключатель автоматический АП503МТ Iр=3,5Iн 500В 25А | шт | 2 |  |  |
| 3 |  | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 32А 4,5 кА хар-ка С |  | 5 |  |  |
| 4 |  | Выключатель автоматический ВА 4729 3Р 16А х-ка С | шт | 15 |  |  |
| 5 |  | Выключатель автоматический ВА45-29 С25-2 | шт | 3 |  |  |
| 6 |  | Выключатель автоматический ВА45-29 С40-2 | шт | 6 |  |  |
| 7 |  | Выключатель автоматический стационарный с ручным приводом ВА 5541 1000А | шт | 9 |  |  |
| 8 |  | Выключатель нагрузки ВНА-Л 10/630 | шт | 9 |  |  |
| 9 |  | Выключатель нагрузки ВНР-10/400-10з У3 без предохранит., с заземляющ.ножами | шт | 5 |  |  |
| 10 |  | Камера дугогасительная для ВН-16, ВН-17 | шт | 15 |  |  |
| 11 |  | Привод для управления выключателем нагрузки ПР-17 | шт | 9 |  |  |
| 12 |  | Рубильник РПС- 2 250А левый | шт | 26 |  |  |
| 13 |  | Рубильник БПВ-2 250 А | шт | 8 |  |  |
| 14 |  | Рубильник РПС-2 250А правый | шт | 25 |  |  |
| 15 |  | рубильник РПС-4 400А 380В левый | шт | 1 |  |  |
| 16 |  | рубильник РПС-4 400А 380В правый | шт | 1 |  |  |
| 17 |  | Рубильник ЯБПВУ 100 А | шт | 4 |  |  |
| 18 |  | Рубильник ЯБПВУ 250 А | шт | 2 |  |  |
| 19 |  | Выключатель автоматический ВА 4729 3Р 32А (ИЭК) | шт | 3 |  |  |
| 20 |  | Выключатель автоматический ВА 4729 3Р 63А х-ка С | шт | 5 |  |  |
| 21 |  | Рубильник РПС-2 250А правый | шт | 5 |  |  |
| 22 |  | Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А, хар-ка С | шт | 25 |  |  |
| 23 |  | выключатель автоматический ВА 4729 1Р 25А х-ка С | шт | 54 |  |  |
| 24 |  | Выключатель автоматический ВА 4729 2Р 32А х-ка С | шт | 142 |  |  |
| 25 |  | Выключатель автоматический ВА 4729 3Р 10А х-ка С | шт | 24 |  |  |
| 26 |  | выключатель автоматический ВА 4729 3Р 25А х-ка C | шт | 4 |  |  |
| 27 |  | Выключатель автоматический ВА 88-33 3Р 160 А 35кА | шт | 2 |  |  |
| 28 |  | Выключатель автоматический ВА 88-35 3Р 250 А 35кА | шт | 2 |  |  |
| 29 |  | Выключатель автоматический ВА 99 630А, 3ф, 35кА | шт | 2 |  |  |
| 30 |  | Выключатель автоматический ВА-99М 250/250А, 3ф, 35кА | шт | 8 |  |  |
| 31 |  | Выключатель автоматический двухполюсный АП50Б3МТ Iр=3,5Iн 25А | шт | 8 |  |  |
| 32 |  | Выключатель автоматический однополюсный А63М У3,380В, 25А | шт | 13 |  |  |
| 33 |  | Рубильник РПС- 2 250А левый | шт | 10 |  |  |
| 34 |  | Рубильник РПС-2 250А правый | шт | 8 |  |  |
| 1 |  | Выключатель автоматический А 3726 250А | шт | 2 | до 31.03.14 г. | Ст. Биробиджан, ДВ.ЖД |
| 2 |  | Выключатель автоматический АП50Б2МТ Iр=10Iн 500В 4А | шт | 4 |  |  |
| 3 |  | Выключатель автоматический ВА 57-35 340010 160А | шт | 3 |  |  |
| 4 |  | Выключатель автоматический А 3716 ФУЗ 160А РЭ630А | шт | 4 |  |  |
| 5 |  | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 16А 4,5кА хар-ка D | шт | 5 |  |  |
| 6 |  | выключатель автоматический ВА 4729 1Р 25А х-ка С | шт | 44 |  |  |
| 7 |  | Выключатель автоматический ВА 4729 1Р 40А х-ка С | шт | 20 |  |  |
| 8 |  | Выключатель автоматический ВА 4729 1Р 6А х-ка С | шт | 76 |  |  |
| 9 |  | Выключатель автоматический ВА 57-35 340010 100А РЭ1250А | шт | 1 |  |  |
| 10 |  | Выключатель автоматический ВА 57Ф35 340010 125А РЭ1250А | шт | 1 |  |  |
| 11 |  | Выключатель автоматический ВА 88-33 3Р 160 А 35кА | шт | 2 |  |  |
| 12 |  | Выключатель автоматический ВА 88-35 3Р 250 А 35кА | шт | 27 |  |  |
| 13 |  | Выключатель автоматический ВА 88-35 3Р 250А 35кА ИЭК | шт | 4 |  |  |
| 14 |  | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5кА хар-ка В | шт | 5 |  |  |
| 15 |  | Выключатель нагрузки ВНР-10/400-10з У3 без предохранит., с заземляющ.ножами | шт | 2 |  |  |
| 16 |  | Контактор КМВ-621 | шт | 2 |  |  |
| 17 | Контактор МК2-20Б |  | шт | 3 |  |  |
| 18 | Контактор МК2-20Б |  | шт | 1 |  |  |
| 19 | Рубильник РПС- 2 250А левый |  | шт | 11 |  |  |
| 20 | Рубильник без предохранителей РП-2 250А |  | шт | 3 |  |  |
| 21 | Рубильник без предохранителей РП-4 400А |  | шт | 1 |  |  |
| 22 | Рубильник без предохранителей РПБ-2 250А |  | шт | 2 |  |  |
| 23 | Рубильник РБ-34 400А |  | шт | 7 |  |  |
| 24 | Рубильник РПС-1 100А правый |  | шт | 1 |  |  |
| 25 | Рубильник РПС-2 250А правый |  | шт | 24 |  |  |
| 26 | Рубильник РПС-4 400А 380В левый |  | шт | 4 |  |  |
| 27 | Рубильник РПС-4 400А 380В правый |  | шт | 2 |  |  |

3. Отборочные критерии к поставщику:

3.1. Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу, либо его дилером (представителем), либо официальным уполномоченным представителем.

При этом участник обязан в составе технико-коммерческого предложения предоставить подтверждающие документы.

3.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков

3.3. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

4. Требования к поставляемой продукции (обязательные условия Заказчика):

4.1. Участник должен предоставить сертификат соответствия качества или технический  паспорт на продукции (в зависимости от продукции).

4.2. Продукция должна быть новая и соответствовать техническим требованиям технического задания.

4.3. В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик,

аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника.

4.4. Срок поставки продукции указан в таблице.

4.5. Условия оплаты за поставленную продукцию- в течении 30 календарных дней с    момента получения продукции на склад грузополучателя: поставка продукции для филиала «Приморские эл. сети» до 31.03.2014г., поставка для филиалов «Амурские эл. сети», «Хабаровские эл. сети», «Эл. сети ЕАО»-  до30.04.2014 г.

4.6. В предложении  обязательно указать гарантийный срок на каждый вид  продукции.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Согласовано:

Начальник департамента  МТО                                                                  С.А. Коржов

Зам. главного инженера по

эксплуатации и ремонту-

-начальник департамента                                                                            М.Н. Голота

Исп. Рудковский А.П.

Тел 397-321