Заявка на проведение закупки

№ закупки 43                 Раздел ГКПЗ 1.2. - 4 кв. 2013г. под 1 кв. 2014г.

«Разъединители, запасные части к разъединителям»

1. Общие условия проведения закупки

1.1. Временной интервал объявления о начале процедуры- 4 кв 2013г.

1.2. Обеспечение обязательств по исполнению договора не требуется.

1.3. Лицо ответственное за заключение договора   ведущий инженер ОМТС. Рудковский А.П.

1.4. Критерии оценки заявки (предложения) поставщика  которые рекомендуется  включить в закупочную документацию (указаны в техническом задании).

2. Техническое задание

2.1 Техническое задание на 3-х листах.

3. Проект договора

3.1. Проект договора (типовой) .

И.о.зам. начальника

депортамента-начальника  ОМТС                                                          Д.К. Пинчук

23.10.2013 г.

Исполнил: Рудковский А.П.

Тел. 397-321

23.10.2013 г.,  02-01-07-133

Техническое задание на поставку разъединителей, запасных частей к разъединителям.

1. Закупка производится согласно ГКПЗ  4 кв 2013г. под выполнение производственных программ 2014г., (раздел1.2, закупка №42)  для  филиалов ОАО «ДРСК»: «Хабаровские электрические  сети», «Амурские электрические сети», «Южно-Якутские электрические сети, «Электрические сети ЕАО»).

2. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции:

| 1 | Ламель КЛ.8.572.003 РЛНД-35 | шт | 6 | Ст. Благовещенск, Забайкальской ж.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ламель КЛ8.572.001 РЛНД-35 | шт | 23 |  |
| 3 | Разъединитель РЛНД-1,1-10 /400 Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 40 |  |
| 4 | Разъединитель РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 30 |  |
| 5 | Разъединитель трехполюсный РДЗ.2-35/1000Н УХЛ1 с приводом ПР-00-2Б УХЛ1 | шт | 1 |  |
| 6 | Связь гибкая к разъединителю к РЛНД-110 ВИЛЕ.757482.073 | шт | 1 |  |
| 7 | Связь гибкая к РНДЗ-35 КЛ8.505.200 | шт | 8 |  |
| 1 | Контакт неподвижный для разъединителя РВ-10/400 ВИЛЕ754473.093 | шт | 75 | Ст. Комсомольск, Дальневосточной ж.д. |
| 2 | Ламель к разъединителю РЛНД-35 ВИЛЕ.745.479.001 | шт | 36 |  |
| 3 | лЛмель КЛ8.572.001 РЛНД-35 | шт | 36 |  |
| 4 | Пружина к РЛНД-35 ВИЛЕ.753513.001 | шт | 18 |  |
| 5 | Разъединитель РВ-10/400 МУХЛ2 с приводом ПР-3 УХЛ3 | шт | 1 |  |
| 6 | Разъединитель РЛНД-1,1-10 /400 Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 5 |  |
| 7 | Связь гибкая к РНДЗ-35 КЛ8.505.200 | шт | 9 |  |
| 8 | Разъединитель РВ-10/400 МУХЛ2 с приводом ПР-3 УХЛ3 | шт | 3 |  |
| 9 | Ламель КЛ8.572.001 РЛНД-35 | шт | 6 |  |
| 10 | Разъединитель РЛНД-1,1-10 /400 Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 1 |  |
| 11 | Ступица полюса для РЛНД-35 ВИЛЕ 713152.008 | шт | 3 |  |
| 1 | Разъединитель РЛК-10.IV/400 УХЛ | шт | 3 | Ст. Хабаровск, Дальневосточной ж.д. |
| 2 | Разъединитель РЛНД 1,1-10Б/200 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 5 |  |
| 3 | Разъединитель РЛНД-1,1-10 /400 Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 7 |  |
| 4 | Разъединитель РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 2 |  |
| 5 | Разъединитель РЛНД-2-10Б/630 УХЛ1 с ПРНЗ-2-10УХЛ1 | шт | 8 |  |
| 1 | Ламель для главных ножей КЛ8.572.006 для ОД 110М | шт | 42 | Ст. Алдан Дальневосточной ж.д. |
| 2 | Ламель КЛ.8.572.003 РЛНД-35 | шт | 15 |  |
| 3 | Разрядник длинно-искровой РДИП-10-4 | шт | 18 |  |
| 4 | Разъединитель РЛНД-1,1-10 /400 Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 9 |  |
| 5 | Свяь гибкая к РЛНД-35 ВИЛЕ.757492.033 | шт | 15 |  |
| 1 | Разрядник РВО-10Н | шт | 18 | Ст. Биробиджан, Дальневосточн ж.д. |
| 2 | Разъединитель РЛНД-1,1-10 /400 Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 24 |  |

3. Отборочные кретерии к Поставщику.

3.1. Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу, либо его дилером (представителем), либо официальным уполномоченным представителем.

При этом участник обязан в составе технико-коммерческого предложения предоставить подтверждающие документы.

3.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков обросовестных поставщиков.

3.3. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

4. Отборочные критерии к продукции:

4.1. Участник должен предоставить сертификат соответствия качества или технический паспорт на продукции (в зависимости от продукции).

4.2. Гарантия на разъединители  должна распространяться не менее, чем на 5 лет. На запасные части к разъединителям не менее 3 года с момента эксплуатации. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов

4.3. Продукция должна быть новая и соответствовать техническим требованиям технического задания (опросного листа).

4.4. Срок поставки продукции на склад Заказчика до 31.03.2014г.

4.5. Условия оплаты за поставленную продукцию- в течении 30 календарных дней с момента получения продукции на склад грузополучателя  до 30.04.2014 г.

Участники, не отвечающие отборчным кретериям будут отклонены.

Согласовано:

Начальник департамента  МТО                                                                  С.А. Коржов

Зам. главного инженера по

эксплуатации и ремонту-

-начальник департамента                                                                            М.Н. Голота

исп. Рудковский А.П.

Тел. 27-321