Заявка на проведение закупки

№ закупки 36                 Раздел ГКПЗ 1.2 4 квартал .- 2013г.

«Запасные части к масляным выключателям»

1. Общие условия проведения закупки

1.1. Временной интервал объявления о начале процедуры   	-   4 кв. 2013 г.

1.2. Обеспечение обязательств по исполнению договора не требуется.

1.3. Лицо ответственное за заключение договора   ведущий инженер ОМТС Рудковский А.П.

1.4. Критерии оценки заявки (предложения) поставщика  которые рекомендуется  включить в закупочную документацию. (указаны в техническом задании).

2. Техническое задание

2.1 Техническое задание на 6-ти листах

3. Проект договора

3.1. Проект договора (типовой) .

И.о.зам. начальника

департамента-начальника ОМТС                                                                         Д.К.Пинчук

23.10.2013 г.

Исполнил: Рудковский А.П.

Тел. 397-321

23.10.2014 г.                                                                                                     №02-01-07- 132

Техническое задание на поставку запасных частей к выключателям .

- Закупка производится согласно ГКПЗ  2013 г.,(раздел 1.2 ,закупка №36) под производственную программу 2014 г. ,для  филиалов ОАО «ДРСК»  :   «Амурские электрические сети»,   «Электрические сети  ЕАО», «Приморские электрические   сети», «Хабаровские электрические сети», « Южно-Якутские электрические сети».

| № | Товар | Ед. изм. | Кол-во | Ст. назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Втулка, ВК-10 ВИЕЮ731171.001 | шт | 1 | ст. Уссурийск Дальневосточной ж.д. |
| 2 | Камера гасительная ВИЕЦ 686.422.002 | шт | 3 |  |
| 3 | Катушка включения 5СЯ.277-02 | шт | 2 |  |
| 4 | Колпачок 8БП.307.026 | шт | 27 |  |
| 5 | Контакт, ВК-10 8КА.551.055 | шт | 7 |  |
| 6 | Ламель 5КА.572.010 | шт | 1 |  |
| 7 | Маслоуказатель 6 СЯ349.003 | шт | 6 |  |
| 8 | Маслоуказатель, ВК-10,ВКЭ-10 | шт | 1 |  |
| 9 | Нагреватель 6СЯ.319.040 (ТЭН-78А13/0,800127 ВМТ | шт | 3 |  |
| 10 | Перемычка 5БП.585.145 С-35 | шт | 2 |  |
| 11 | Поплавок ВИЕЮ.306 766.001 | шт | 1 |  |
| 12 | Прокладка 8БП.372.281 | шт | 60 |  |
| 13 | Прокладка 8БП.371.018 | шт | 60 |  |
| 14 | Прокладка 8СЯ.371.254 | шт | 1 |  |
| 15 | Пружина, ВК-10 8КА 281.291 | шт | 1 |  |
| 16 | Ролик 8СЯ.221.073 | шт | 1 |  |
| 17 | Стержень ВЕЮИ685.174.001 | шт | 3 |  |
| 18 | Токоотвод 5БП.587.010 | шт | 12 |  |
| 19 | Токоотвод ВИЕЮ.685.123.004-01 | шт | 1 |  |
| 20 | Толкатель, ВК-10 ВИЕЮ713343.002 | шт | 1 |  |
| 21 | Трос 5СЯ.470.005 | шт | 1 |  |
| 22 | Тяга (110) 5СЯ.743.051 | шт | 1 |  |
| 23 | Шайба 8БП.370. 047 | шт | 180 |  |
| 1 | Блок-контакт КБВ к ВМП-10 5ВУ.551.018 | шт | 3 | ст. Биробиджан, Дальневосточной ж.д. |
| 2 | Блок-контакт КБО к ВМП-10 5ВУ.551.046 | шт | 3 |  |
| 3 | Втулка 5ФБ.221.025 ВТ-35 | шт | 6 |  |
| 4 | Втулка 5ФБ.221.026 ВТ-35 | шт | 6 |  |
| 5 | Изолятор 6СЯ.280.025 | шт | 12 |  |
| 6 | Камера дугогасительная к С-35 5СЯ.740.169 | шт | 1 |  |
| 7 | Камера 5ВУ.740.008 ВМГ-10 | шт | 3 |  |
| 8 | Камера вакуумная дугогасительная КДВХ-10-20/630 | шт | 1 |  |
| 9 | Камера гасительная ВИЕЦ 686.422.002 ВТ-35 | шт | 6 |  |
| 10 | Катушка включения 5БП.522.301-02 | шт | 1 |  |
| 11 | Катушка втягивающая 5ЛХ.522.1354.004 | шт | 3 |  |
| 12 | Катушка отключения 5СЯ. 520.302-13 | шт | 1 |  |
| 13 | Катушка отключения 5СЯ520.302.-05 110В | шт | 5 |  |
| 14 | Катушка отключения к приводу ПП-67К, ЭО перем.220 В- 39 Ом | шт | 7 |  |
| 15 | Контакт 5БП.551.726 С-35 | шт | 2 |  |
| 16 | Контакт втычной "Тюльпан" к ячейкам КМВ,КМ-1Ф 5КА.551.083 диам.36мм | шт | 1 |  |
| 17 | Контакт подвижный к ВТД-35, ВТ-35 ВИЕЦ685.174.002 | шт | 6 |  |
| 18 | Ламель 5ВУ.572.002.2 ВМГ-133 | шт | 3 |  |
| 19 | Прокладка 5СЯ.766.128 | шт | 6 |  |
| 20 | Прокладка 5ФБ.760.000 для ВТ-35 | шт | 32 |  |
| 21 | Пружина к ВМГ-133 8ВУ281.000 | шт | 6 |  |
| 22 | Связь гибкая 8ВУ 505.002 на ВМГ-133 | шт | 3 |  |
| 23 | Связь гибкая 630А для ВМГ-10 8ВУ.505.024 | шт | 3 |  |
| 24 | Стекло маслоуказателя для ВМГ-133 8ВУ.175.008 | шт | 3 |  |
| 25 | Стекло маслоуказателя черт.8КА.441.032 | шт | 4 |  |
| 26 | Стержень 5ВУ.540.007 ВМГ-10 | шт | 3 |  |
| 27 | Цилиндр ВМГ-10 8ВУ770.035 | шт | 1 |  |
| 1 | Блок контакт КСА-8 | шт | 1 | Ст. Благовещенск, Дальневосточной ж.д. Ст. Благовещенск, Дальневосточной ж.д. |
| 2 | Блок контакт КБВ 5БП.551.094.01 | шт | 18 |  |
| 3 | Блок контакт КБО 5БП.551.039.02 | шт | 8 |  |
| 4 | ввод конденсаторный 5БП.516.310 С-35М-630 | шт | 2 |  |
| 5 | Камера дугогасительная 5БП.740.240 | шт | 3 |  |
| 6 | Камера дугогасительная 5СЯ.740.169 | шт | 32 |  |
| 7 | Камера 5БП.740.233 | шт | 24 |  |
| 8 | Камера 5ВУ.740.008 ВМГ-10 | шт | 12 |  |
| 9 | Камера гасительная ВИЕЦ 686.422.002 ВТ-35 | шт | 10 |  |
| 10 | Камера дугогасительная ВИЕЮ.686.425.001-ВК-10 | шт | 6 |  |
| 11 | Катушка включения 5БП.522.301-02 | шт | 3 |  |
| 12 | Катушка включения 5БП.522.301-01 | шт | 6 |  |
| 13 | Катушка включения 5БП.522.301-10 | шт | 5 |  |
| 14 | Катушка включения к приводу ПП-67К, ЭВ перем. 220 В- 47 Ом | шт | 4 |  |
| 15 | Катушка включения ПЭ-11 (ВМП-10)5БП.522.301 | шт | 1 |  |
| 16 | Катушка отключения к ВКЭ-10 черт.ВИЕЮ.685452.002-03 | шт | 5 |  |
| 17 | Катушка отключения к приводу ПП-67К, ЭО перем.220 В- 39 Ом | шт | 14 |  |
| 18 | Катушка отключения 5СЯ.520.302-02 | шт | 7 |  |
| 19 | Катушка отключения - 5СЯ520.302 | шт | 2 |  |
| 20 | Колпак, ВК-10 8КА.307.032 | шт | 6 |  |
| 21 | Колпачок 8БП.307.026 | шт | 3 |  |
| 22 | Кольцо 8БП.370.048 | шт | 6 |  |
| 23 | Кольцо 8БП.371.018 | шт | 24 |  |
| 24 | Комплект контактов ВИЕЦ.685.174.001, ВИЕЦ.685.174.002 ВТ-35 | шт | 6 |  |
| 25 | Контакт неподвижный 5ФБ.552.005 | шт | 3 |  |
| 26 | Контакт розеточный для ВК-10 ВЕЮИ 685.122.002 | шт | 3 |  |
| 27 | Контакт розеточный для ВМГ-10 5ВУ 551.096 | шт | 9 |  |
| 28 | Катушка отключения 5СЯ.520.302.10 | шт | 12 |  |
| 29 | Маслоуказатель 6БП.349.008 | шт | 1 |  |
| 30 | Маслоуказатель 6БП.349.105 | шт | 31 |  |
| 31 | Маслоуказатель к ВМП-10 6 СЯ349.003 | шт | 12 |  |
| 32 | Маслоуказатель, ВК-10,ВКЭ-10 8КА.441.032 | шт | 51 |  |
| 33 | Нагреватель 6СЯ.319.040 (ТЭН-78А13/0,800127 ВМТ | шт | 12 |  |
| 34 | Наконечник для ВМГ-10 -5ВУ.551.021 | шт | 3 |  |
| 35 | Привод выключателя ПЭ-11 | шт | 1 |  |
| 36 | Прокладка ВЕЮИ 754.152.019 | шт | 6 |  |
| 37 | Прокладка ВЕЮИ 754.179.001 | шт | 6 |  |
| 38 | Прокладка 8БП.372.281 ВМПЭ-10-630-1600-2500 А | шт | 6 |  |
| 39 | Прокладка 5СЯ.760.000 С-35 | шт | 6 |  |
| 40 | Прокладка 5СЯ.766.004 С-35 | шт | 6 |  |
| 41 | Прокладка 5СЯ.766.128 С-35 | шт | 6 |  |
| 42 | Прокладка 8КА.371.053 | шт | 39 |  |
| 43 | Прокладка 8КА371.111 | шт | 39 |  |
| 44 | Прокладка ВЕЮИ.754.152.012 | шт | 6 |  |
| 45 | Прокладка ВИЕЮ754.152.003 | шт | 42 |  |
| 46 | Прокладка к ВК-10 8КА 371.092 | шт | 60 |  |
| 47 | Прокладка к ВК-10 8КА 371.094 | шт | 60 |  |
| 48 | Прокладка к ВК-10 8КА.371.091 | шт | 81 |  |
| 49 | Прокладка к выключателю ВК-10 8КА 371.035 | шт | 39 |  |
| 50 | Прокладка к выключателю ВК-10 8КА 371.089 | шт | 60 |  |
| 51 | Прокладка, ВК-10 ВИЕЮ754152.004 | шт | 60 |  |
| 52 | Связь гибкая 8ВУ.505.001 ВМГ-133 | шт | 12 |  |
| 53 | Стекло маслоуказателя для ВМГ-133 8ВУ.175.008 | шт | 7 |  |
| 54 | Стекло маслоуказателя черт.8КА.441.032 | шт | 6 |  |
| 55 | Стержень 5ВУ.540.007 ВМГ-10 | шт | 1 |  |
| 56 | Трубка стеклянная 8 ВУ.175.008 ВМГ-133 | шт | 12 |  |
| 57 | Тяга 5ВУ.234.020 ВМГ-133 | шт | 12 |  |
| 58 | Уплотнение 8ВУ.370.024 | шт | 30 |  |
| 1 | Изолятор ВЕЮИ.686.865.002 | шт | 3 | ст. Комсомольск на Амуре, Дальневосточной ж.д. |
| 2 | Катушка отключения 5СЯ.520.302-12 ПЭ-11 (ВМП-10) | шт | 2 |  |
| 3 | Колпачок 8БП.307.026 ВМПЭ-10-2500-3150А | шт | 63 |  |
| 4 | Кольцо 8БП.371.018 ВМП-10,ВМПЭ-10 | шт | 21 |  |
| 5 | Контакт розеточный для ВМГ-133- 5ВУ.551.032 | шт | 6 |  |
| 6 | Ламель ВЕЮИ 685.175.001 | шт | 2 |  |
| 7 | Маслоуказатель 6БП.349.105 С-35 | шт | 3 |  |
| 8 | Наконечник 8ФР.551.278.02 | шт | 1 |  |
| 9 | Нож нижний для ячеек КРУ-2-10 5УИ 566012.02. | шт | 3 |  |
| 10 | Привод выключателя ПЭ-11 | шт | 1 |  |
| 11 | Прокладка | шт | 33 |  |
| 12 | Прокладка 8БП.372.018 ВМПЭ-10-2500-3150А | шт | 63 |  |
| 13 | Прокладка 8БП.371.018 ВМПЭ-10 | шт | 42 |  |
| 14 | Прокладка ВИЕЮ 754.152.012 | шт | 33 |  |
| 15 | Розетка контактная к яч. КРУ-2-10 5АХ5699003 1000А | шт | 3 |  |
| 16 | Стекло маслоуказателя для ВМГ-133 8ВУ.175.008 | шт | 12 |  |
| 17 | Стекло маслоуказателя черт.8КА.441.032 | шт | 1 |  |
| 18 | Стержень токоведущий 630А к ВМГ-133/1000 | шт | 6 |  |
| 19 | Трубка 8БП.724.124 ВМПЭ-10-630-1600А | шт | 42 |  |
| 20 | Трубка 8БП.724.124.-2 ВМПЭ-10-630-1600А | шт | 21 |  |
| 21 | Блок контакт КБВ 5БП.551.094.01 | шт | 1 |  |
| 22 | Блок контакт КБО 5БП.551.039.02 | шт | 1 |  |
| 23 | Катушка включающаяВЕЮИ 685.421.003 | шт | 2 |  |
| 24 | Катушка отключения 5СЯ.520.302.04 | шт | 5 |  |
| 25 | Катушка отключения к ВКЭ-10 черт.ВИЕЮ.685452.002-03 | шт | 2 |  |
| 26 | Маслоуказатель стрелочный МС-2-720 | шт | 3 |  |
| 27 | Маслоуказатель стрелочный МС2-760 | шт | 2 |  |
| 28 | Нагреватель 6СЯ.319.022 (ТЭН-240Б-13/1,6И220 ) | шт | 6 |  |
| 29 | Пружина камеры 5БП.281.088 МКП-110 | шт | 2 |  |
| 30 | Розетка контактная для ячеек КРУ-2-10 5АХ 569001 | шт | 3 |  |
| 31 | Стержень 5КА.540.039 | шт | 9 |  |
| 1 | Втулка, ВК-10 ВИЕЮ731171.001 | шт | 3 | ст. Хабаровск-2, Дальневосточной ж.д. |
| 2 | Камера дугогасительная 5СЯ.740.169 | шт | 5 |  |
| 3 | Камера дугогасительная 5БП.740.167.01 с шунтом | шт | 4 |  |
| 4 | Камера КВК-10 ВИЕЮ 686.425.001 | шт | 3 |  |
| 5 | Катушка включения 5БП.522.301-10 | шт | 2 |  |
| 6 | Контакт 5БП.551.726 | шт | 6 |  |
| 7 | Контакт 5СЯ.551.111 | шт | 14 |  |
| 8 | Ламель 5БП.572.011.01 | шт | 6 |  |
| 9 | Катушка отключения 5СЯ.520.302.10 | шт | 2 |  |
| 10 | Маслоуказатель 6БП.349.008 | шт | 9 |  |
| 11 | Маслоуказатель 6БП.349.105 | шт | 3 |  |
| 12 | Нагреватель 6СЯ.319.022 (ТЭН-240Б-13/1,6И220) | шт | 18 |  |
| 13 | Привод выключателя ПП-67К | шт | 4 |  |
| 14 | Прокладка 8БП.371.018 ВМПЭ-10 | шт | 24 |  |
| 15 | Прокладка лаза 8БП. 371.127 | шт | 12 |  |
| 16 | Пружина 8БП.281.736 С-35М-630 | шт | 6 |  |
| 17 | Свеча 8БП 551.347 к МКП-110 | шт | 18 |  |
| 18 | Трубка стеклянная 8БП 771.213 | шт | 11 |  |
| 19 | Штанга 5БП.743.093 С-35 | шт | 3 |  |
| 1 | Ламель 5БП.572.009 ВМПЭ-10-630 (1600) | шт | 18 | ст.Алдан, Дальневосточной жд. |
| 2 | Блок контакт к ВМП, МКП,С-35 КБВ 5БП.551.094.01 | шт | 18 |  |
| 3 | Блок контакт к ВМП, МКП, С-35 - КБО 5БП.551.039.02 | шт | 18 |  |
| 4 | Буфер 5СЯ.287.007 С-35 | шт | 3 |  |
| 5 | Гибкая связь 5БП.505.089 ВМПЭ-10-630-1600А | шт | 6 |  |
| 6 | Камера дугогасительная к С-35 5СЯ.740.169 | шт | 3 |  |
| 7 | Камера 5БП.740.233 | шт | 3 |  |
| 8 | Камера дугогасительная 5ВУ.740.0003 | шт | 3 |  |
| 9 | Камера дугогасительная 5СЯ740.089 | шт | 6 |  |
| 10 | Катушка включения 5БП.522.301-02 | шт | 8 |  |
| 11 | Катушка включения 5БП.522.301-10 | шт | 2 |  |
| 12 | Катушка отключения ВЕЮИ685.452.002-03 | шт | 10 |  |
| 13 | Катушка отключения 5СЯ.520.302.04 | шт | 10 |  |
| 14 | Катушка отключения к ППрК (ВМТ) 5СЯ.520.307.06 | шт | 6 |  |
| 15 | Катушка отключения 5СЯ.520.302-02 | шт | 8 |  |
| 16 | Колодка для ВМГ-133 | шт | 12 |  |
| 17 | Кольцо 8СЯ.370.443 | шт | 15 |  |
| 18 | Кольцо 8БП.371.018 | шт | 30 |  |
| 19 | Кольцо 8СЯ.370.145 | шт | 20 |  |
| 20 | Контакт 5БП.551.726 | шт | 5 |  |
| 21 | Катушка отключения 5СЯ.520.302.10 | шт | 4 |  |
| 22 | Маслоуказатель к ВМП-10 6 СЯ349.003 | шт | 20 |  |
| 23 | Механизм отключения 6СЯ.716.026 | шт | 9 |  |
| 24 | Нагреватель 6СЯ.319.022 (ТЭН-240Б-13/1,6И220 ) | шт | 30 |  |
| 25 | Нагреватель 6СЯ.319.032 (ТЭН 60А/ 13/0,63 127) | шт | 72 |  |
| 26 | Прокладка ВЕЮИ 754.152.019 | шт | 44 |  |
| 27 | Прокладка 8БП.372.281 | шт | 55 |  |
| 28 | Связь гибкая 8ВУ.505.001 ВМГ-133 | шт | 3 |  |
| 29 | Токоотвод 5БП.587.010 | шт | 56 |  |
| 30 | Трубка стеклянная 8БП 771.213 | шт | 25 |  |
| 31 | Трубка стеклянная 8БП.771.213.-01 | шт | 6 |  |
| 32 | Шайба 8БП.370.643 | шт | 27 |  |
| 33 | Штанга 5БП.743.093 | шт | 5 |  |

3. Отборочные критерии к Поставщику.

3.1.Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу, либо его дилером (представителем), либо официальным уполномоченным представителем.

При этом участник обязан в составе технико-коммерческого предложения предоставить подтверждающие документы.

3.2Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков обросовестных поставщиков.

3.3.Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

4. Отборочные критерии к продукции:

3.1.Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу, либо его дилером (представителем), либо официальным уполномоченным представителем.

При этом участник обязан в составе технико-коммерческого предложения предоставить подтверждающие документы.

3.2.Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных Поставщиков.

3.3.Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года

3.4. Участник в обязательном порядке в составе  своего предложения должен предоставить копии паспортов от производителей на привод ПП-67,  на дугогасительные камеры.

4. Отборочные критерии к продукции:

4.1.Участник должен предоставить сертификат соответствия качества или технический паспорт на продукции (в зависимости от продукции).

4.2. 2.6. Гарантия на поставляемое оборудование должна составлять не менее, чем  1 год. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода  запасных частей  в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока.

продлевается соответственно на период устранения дефектов

4.3.Продукция должна быть новая и соответствовать техническим требованиям технического задания.

4.4.Срок поставки продукции на склад Заказчика указан в таблице.

4.5. Условия оплаты за поставленную продукцию- в течении 30 календарных дней с момента получения продукции на склад грузополучателя  до 30.04.2014 г.

Участники, не отвечающим отборочным критериям будут отклонены.

Директор по эксплуатации и ремонтам                                     М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник департамента           МТО                               С.А. Коржов

Тел 397-321

исп. Рудковский А.П.