Заявка на проведение закупки № 02-01-07-14    от      31.10.13 г.

№ 99.1   Раздела  ГКПЗ 2012  г. № 3.2. «Оборудование и материалы для программы ТПиР» (плановая стоимость – 3 086 822 руб.)

Счетчики электрической энергии ЦЭ, СЕ

1. Общие условия проведения закупки

1.1. Временной интервал объявления о начале процедуры: 4 квартал  2013 г.

1.2. Лицо ответственное за заключение договора: главный специалист отдела МТС Крючкова Т.Ю.

1.3. Для выполнения ремонтных работ на объектах.

1.4. Тех. перевооружение и реконструкция

2. Техническое задание

Техническое задание на 3-х листах (Приложение № 1)

3. Проект договора

Проект договора согласно Приложению № 2.

И.о. начальника департамента  МТО                                                  Д.К. Пинчук

________

Исполнил: Крючкова Т.Ю.

Приложение № 1

Техническое задание на  поставку счетчиков электрической энергии и комплектующих к ним

## Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

1.1.Филиал «Приморские электрические сети»

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол- во | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик электрической энергии ЦЭ 6850 М 220В 5-7,5А 2Н 1Р Ш31 | шт. | 11 | До 20 марта 2014 г. ст. Уссурийск, ДВЖД |
|  | ИТОГО: | шт. | 11 |  |

1.2.Филиал «Хабаровские электрические сети»

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол- во | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик электрической энергии ЦЭ 6850 М 220В 5-7,5А 2Н 1Р Ш31 | шт. | 297 | До 28 февраля 2014 г. ст. Хабаровск-2, ДВЖД |
|  | ИТОГО: | шт. | 297 |  |

1.3.Филиал «Амурские электрические сети»

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол- во | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик электрической энергии СЕ 303 S31 745-JPVZ | шт. | 2 | До 20 марта 2014 г. ст. Благовещенск, Заб.ж.д. |
| 2 | Счетчик электрической энергии СЕ 303 S31 503-IAVZ | шт. | 2 |  |
| 3 | Счетчик электрической энергии СЕ 303 S31 543-IAVZ | шт. | 33 |  |
| 4 | Счетчик электрической энергии СЕ 303 S31 543-JAVZ | шт. | 50 |  |
| 5 | Счетчик электрической энергии СЕ 102 S7 145-AOKSVZ | шт. | 2 |  |
| 6 | Счетчик электрической энергии ЦЭ 6850 М 220В 5-7,5А 2Н 1Р Ш31 | шт. | 2 |  |
| 7 | Счетчик электрической энергии ЦЭ 6850 М 0.5S/1 220В 5-7,5А 2Н 1Р Ш31 | шт. | 53 |  |
| 8 | GSM- модем IRZ MC52PU (в комплекте с антенной mini GSM FME) | к-т | 3 |  |
| 9 | Модем IRZ МC52i-485GI (в комплекте с антенной и блоком питания) | к-т | 61 |  |
| 10 | Ограничитель импульсных напряжений ОИН1-275-12,5-II | шт. | 23 |  |
|  | ИТОГО | шт. | 231 |  |

2.  Требования к условиям поставки продукции (обязательные условия Заказчика, являются отборочно-оценочными критериями).

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.2. Поставка продукции, входящей в предмет договора, должна быть выполнена в сроки, утвержденные Заказчиком.

2.3 .  Оплата за поставленную  продукцию:

– до 30 марта  2014 года (для поставки до 28 февраля 2014 г.)

- до 20 апреля 2014 года (для поставки до 20 марта 2014 г.)

3.  Требования к поставляемой продукции (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями)

3.1.  Продукция должна соответствовать ГОСТ, ТУ, c подтверждением отсканированного сертификата соответствия продукции.

3.2. Участник должен принять во внимание, что ссылки на конкретный тип продукции, производителя, носят рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить в своей Заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны и превосходят по качеству продукцию, указанную в Техническом задании. Предлагаемое к поставке оборудование должно соответствовать всем требованиям действующего законодательства.

3.2.1. В случае предложения аналогов оборудования необходимо:

– предоставить письмо завода-изготовителя о взаимозаменяемости предложенного оборудования с установленным ранее в сетях ОАО «ДРСК»;

– предоставить фотографии счетчиков электроэнергии и другого оборудования, на которых четко будет видна комплектация поставки, внешний и внутренний вид;

−	предоставить контрольный экземпляр документации на поставляемую продукцию (паспорт, формуляр, инструкцию по эксплуатации, сертификаты соответствия, отсканированную копию свидетельства об утверждении типа средств измерений, принципиальную электрическую схему с перечнем элементов, полные характеристики заменяемого оборудования);

3.2.2. Поставляемое оборудование должно быть совместимо с программным обеспечением «Emcos Corporate», которое установлено на серверах центра сбора и обработки информации в филиале ОАО «ДРСК» – «Приморские электрические сети» (обязательно предоставление сертификата или письма от ЗАО «Сигма Тэлас»);

3.2.3. Поставляемое оборудование должно быть аппаратно и программно совместимо с эксплуатирующийся АИИС КУЭ, выполненной на базе КТС «Энергомера» производства ОАО «Концерн Энергомера».

3.3. Гарантия на поставляемую продукцию должна  быть не менее чем 3 года на все поставляемое оборудование;

Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять  дефекты в поставляемых  счетчиках, выявленные в период гарантийного срока, и относящиеся к гарантийным случаям. В случае выхода из строя продукции составляется акт, фиксирующий дефекты. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.4. Государственная поверка поставляемой продукции (которая подлежит гос. поверке в соответствии с технической документацией на данную продукцию) должна быть проведена не ранее 4 квартала 2013 года.

3.5. Межповерочный интервал счетчиков эл. энергии не менее 16 лет для однофазных счетчиков эл. энергии и не менее 10 лет для трехфазных счетчиков эл. энергии.

3.6. Время счетчиков должно быть установлено в соответствии с временной зоной поставляемой продукции. Соответствующую запись внести в паспорт счетчика.

3.7. Запрограммировать счетчики на тариф, дифференцированный по двум зонам суток в соответствии с временной зоной поставляемой продукции. Соответствующую запись необходимо внести в паспорт счетчика;

Начальник департамента транспорта и

учета электроэнергии                                                                                             Л.П. Вашкевич

Согласовано:

Начальник департамента МТО                                                                           С.А. Коржов

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                                                               М.Н. Голота

И.о. начальника  департамента кап. строительства

и инвестиций                                                                                                          Э.В. Шумилов

Начальник отдела учета электроэнергии                                                         С.А. Тимченко

# Исп. Крючкова Т.Ю.

Тел. (416) 397-343   mto9@drsk.ru